| 141 | K | 622273101 | Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace | m2 | 93,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem stěn bez tepelné izolace |  |  |
| 142 | M | 622M-1 | Deska fasádní dle PD | m2 | 102,476 |
|  | PP |  | Deska fasádní dle PD |  |  |
|  | VV |  | 93,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102,476 |

- Prosím o detail nebo přesný popis provedení fasády,

- Výměra se týká veškerých plocha a i sloupku z oceli, podhledy také?

- Velikost desek.

U Zelené střechy chybí kolem kačírkový pás

- Nosnost střechy min.140 kg/m2

Světlíky

- V rozpočtu jsou 2 světlíky, ale ve vizualizaci jsou 3 světlíky