VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

(dále jen „Výzva“)

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| Název: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště |
| IČO: | 00069574 |
| Sídlo: | T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové |
| Zastoupený: | Mgr. Hanou Podzimkovou |
| Kontaktní osoba: | Bc. Luboš Šebek |
| Telefon: | 325 643 315 |
| E-mail: | info@sossoumk.cz |

(dále jen „Zadavatel“)

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  s názvem:

„Výměna plynových kotlů“

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu za využitím obecné výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim uvedeného zákona za současného zachování základních zásad dle § 6 zákona. Obsahuje-li tato výzva odkaz na zákon, použije se příslušné ustanovení zákona analogicky. To však neznamená, že zadavatel zadává veřejnou zakázku v režimu zákona.

Podmínky, za nichž bude Veřejná zakázka realizována, jsou stanoveny dále v této Výzvě.

- Předmět Veřejné zakázky

Předmětem Veřejné zakázky je: výměna plynových kotlů, oběhových čerpadel a armatur na domově mládeže.

Jedná se o dodávku plynových kotlů, oběhových čerpadel a armatur včetně dopravy, montáže, zaškolení a řádného uvedení do provozu.

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 1.407.099,- Kč bez DPH.

| ZADÁNÍ - technická specifikace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Výměna plynových kotlů - č.p. 386 Městec Králové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Výměna plynových kotlů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |  |  |
| Místo: |  | Městec Králové č.p. 386 |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis |  | MJ |  | Množství celkem |  | Cena jednotk. | Cena celkem |  |
|  |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 001 | 9389.18 | Výmalba vnitřních stěn - dle investora vč. očištění povrchu |  | m2 |  | 180,000 |  |  |  |  |
| 127 | 001 | 9389233 | Oprava omítek |  | m2 |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 128 | 001 | 9389233.12 | stavební přípomoce |  | hod |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 131 | 001 | 9389233.13 | zazdívka výklenku na hl. 450mm |  | m3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 1 | 001 | 9389234 | Odvoz vybouraného materiálu na skládku |  | t |  | 0,200 |  |  |  |  |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | R | 94.1 | Lešení lehké pomocné , výška podlahy do 1,9m |  | m2 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 713115 | Izolace hydraulického vyrovnávače tlaku |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 3 |  | 713118 | Izolace potrubí s AL folií tl. 40mm , DN 40 , DN 32 vč. montáže |  | m |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 132 |  | 713117 | Izolace potrubí s AL folií tl. 30mm , DN 25 vč. montáže |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 4 |  | 7131191 | Izolace potrubí s AL folií tl. 50mm , DN 50 vč. montáže |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 6 |  | 7131191.2 | Izolace potrubí s AL folií tl. 100mm , DN 100 vč. montáže |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 7 |  | 71311911 | Demontáž stávající izolace na potrubí |  | m |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 8 |  | 71311911.1 | Likvidace demonttované izolace na skládku |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 721 | 721174021 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 32 |  | m |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 10 | 721 | 721174023 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 11 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 173 | 721 | 721194104.1 | ponorné čerpadlo na konenzát WILO TMW 32/11 HD vč. montáže |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 12 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  | m |  | 7,000 |  |  |  |  |
|  |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 721 | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 |  | m |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 133 | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 134 | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 135 | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 14 | 721 | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 136 | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm |  | m |  | 12,000 |  |  |  |  |
| 141 | 721 | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 142 | 721 | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 143 | 721 | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 175 | 721 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 176 | 721 | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 145 | 721 | 722231022 | Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závity |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 137 | 721 | 722231023 | Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 146 | 721 | 722231053 | Šoupátko mosazné G 1 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 144 | 721 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 139 | 721 | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 147 | 721 | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 140 | 721 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 |  | kus |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 17 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  | m |  | 18,000 |  |  |  |  |
| 18 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  | m |  | 18,000 |  |  |  |  |
| 20 | 721 | 7222902342 | Napojení na stávající vodovod a propojení stávajícího potrubí |  | hod |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  |  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 721 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  | m |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 148 | 721 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 |  | m |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 177 | 721 | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 |  | m |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 149 | 721 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm |  | m |  | 7,000 |  |  |  |  |
| 150 | 721 | 723150313 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 151 | 721 | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm |  | m |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 152 | 721 | 723190204 | Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25 |  | soubor |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 153 | 721 | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 154 | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 155 | 721 | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 156 | 721 | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 32 | 721 | 72323923 | Revize plynovodu |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 157 | 721 | 72323924 | Manometr 0-6kPa vč. manom. kohoutiu a smyčky |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 158 | 721 | 72323924.1 | Odplynění stávajícího vedení |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 34 | 721 | 72323925 | Napojení na stávajíví NTL plynovod + úpravy potrubí |  | hod |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 35 | 721 | 72323926 | Havarijní elektroventil DN 65 ( bez proudu zavřeno ) vč. čidla |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 36 | 721 | 72323927 | Montáž havarijní elektroventil DN 65 ( bez proudu zavřeno ) vč. čidla |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 731 | 73120018 | uvedení kotle do provozu |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 43 | 731 | 731200829 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 125 kW |  | kus |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 44 | 731 | 73120201 | Plynový závěsný kondenzační kotel 11-111kW |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 45 | 731 | 731202011 | Montáž plynový závěsný kondenzační kotel 11-111kW |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 46 | 731 | 731391121 | Odkouření - kaskádový systém pro 2 kotle - DN 200mm |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 51 | 731 | 731391127 | Odkouření - zákryt šachty na DN 250mm |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 163 | 731 | 731391123.1 | Odkouření - ukončovací kryt komínu s manžetou |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 167 | 731 | 7313911291.14 | Odkouření - distanční objímka DN 250 , dvojitá , nerez |  | kus |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 221 | 731 | 7313911291.21 | Odkouření - komínová hlavice SW DN 250 |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 222 | 731 | 7313911291.22 | Odkouření - trubka 930mm nerez DN 250 |  | kus |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 223 | 731 | 7313911291.23 | Odkouření - trubka 265mm nerez DN 250 |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 224 | 731 | 7313911291.24 | Odkouření - 87st koleno DN 250 |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 225 | 731 | 7313911291.25 | Odkouření - těsnění DN 250 |  | kus |  | 19,000 |  |  |  |  |
| 226 | 731 | 7313911291.26 | Odkouření - objímka DN 250 |  | kus |  | 19,000 |  |  |  |  |
| 54 | 731 | 731391191 | Montáž odkouření |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 57 | 731 | 731391812 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 58 | 731 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m |  | t |  | 0,500 |  |  |  |  |
|  |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 731 | 732211122 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 385 l v.pl. 1,80 m2 |  | soubor |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 162 | 731 | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 172 | 731 | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 400 litrů |  | soubor |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 219 | 731 | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění |  | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 220 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 |  | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 63 | 731 | 7324294 | Hydraulický vyrovnávač tlaků 20m3/h |  | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 64 | 731 | 7324295 | Montáž hydraulický vyrovnávač tlaků 20m3/h |  | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 178 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 |  | m |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 179 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |
| 180 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 67 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  | m |  | 30,000 |  |  |  |  |
| 69 | 731 | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 70 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 |  | m |  | 56,000 |  |  |  |  |
| 72 | 731 | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 73 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  | t |  | 0,500 |  |  |  |  |
|  |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 731 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 228 | 731 | 734173218 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 100 |  | soubor |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 83 | 731 | 734190814 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 84 | 731 | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 90 | 731 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 91 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 92 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  | kus |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 181 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 94 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 182 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  | kus |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 95 | 731 | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 186 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C |  | kus |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 96 | 731 | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 189 | 731 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 188 | 731 | 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 99 | 731 | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 |  | kus |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 185 | 731 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 101 | 731 | 734292774 | Kohout závitový kulový přímý R 910 GIACOMINI plnoprůtokový niklovaný s páčkou G 1 |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 183 | 731 | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit |  | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 184 | 731 | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit |  | kus |  | 9,000 |  |  |  |  |
| 102 | 731 | 734411112 | Teploměr přímý s ochranným pouzdrem velký |  | kus |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 103 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou |  | kus |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 104 | 731 | 734420821 | Demontáž tlakoměru diferenciálního |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 105 | 731 | 734421 | Manometr 0-400kPa |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 187 | 731 | 734421.1 | Magnetický odkalovací filtrDN 40 vč. montáže |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | 700.1 | plastová rozvodnice včt. výzbroje |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 191 |  | 700.11 | RVS 63.283/109 ekvitermní regulátor - 2 x kotel + TUV |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 192 |  | 700.12 | SVS 63.200 sada svorek k RVS |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 193 |  | 700.13 | AVS ovl. panel , korekce teploty , volba druhu provozu |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 194 |  | 700.14 | plochý kabel pro rozšiřující modul AVS |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 195 |  | 700.15 | plastová krytka k RVS |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 196 |  | 700.16 | příložné čidlo teploty NTC |  | kus |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 197 |  | 700.17 | venkovní čidlo NTC |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 198 |  | 700.18 | čidlo teploty do jímky NTC |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 199 |  | 700.19 | poniklovaná jímka délka 150mm |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 200 |  | 700.20 | poruch. zabezpečení kotelny - poruchová signalizace PVA |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 201 |  | 700.21 | poruch. zabezpečení kotelny - PVA82 - rámeček |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 202 |  | 700.22 | poruch. zabezpečení kotelny - detektor SPH7 metan |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 203 |  | 700.23 | poruch. zabezpečení kotelny - příložný termostat 30-90st.C. / Alre / |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 204 |  | 700.24 | poruch. zabezpečení kotelny - stop tlačítko |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 205 |  | 700.25 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor výšky hladiny RHV 04/24V/ stř. |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 206 |  | 700.26 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor teploty prostorový 0-40°C |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 207 |  | 700.27 | poruch. zabezpečení kotelny - regulátor tlaku vlnovcový 25-250kPa |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 208 |  | 700.28 | poruch. zabezpečení kotelny - GD-04 DAVID GSM modem ( Jablotron ) |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 209 |  | 700.29 | poruch. zabezpečení kotelny - zálohovací modul pro GD04 |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 210 |  | 700.291 | poruch. zabezpečení kotelny - GSM anténa 4db, magnetická 37cm, kabel 3m |  | kus |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 211 |  | 700.292 | nosná část a kabely |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 212 |  | 700.293 | režijní materiál |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 213 |  | 700.294 | demontáže |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 214 |  | 700.295 | montáž zařízení |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 215 |  | 700.296 | kompletační činnost , zprovoznění |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 216 |  | 700.297 | revize |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 217 |  | 700.298 | dokumentace skutečného provedení |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 218 |  | 700.299 | osatatní - PPV ( doprava ) |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 743111 | Elektromontáže - připojení plynových kotlů |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 767111 | Konstrukce zámečnické |  | kg |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 783111 | Nátěr potrubí 1xZ |  | m |  | 98,000 |  |  |  |  |
| 121 |  | 783112 | Nátěr potrubí 2xE |  | m |  | 22,000 |  |  |  |  |
|  |  | OST | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 1111 | Topná zkouška |  | hod |  | 25,000 |  |  |  |  |
| 123 |  | 11111 | Úprava stávající vedení ÚT , plynu |  | hod |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 125 |  | 11113 | provozní řád kotelny |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 227 |  | 11114 | doprava |  | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADÁNÍ - technická specifikace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výměna plynových kotlů - č.p. 386 Městec Králové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Výměna oběhových čerpadel a armatur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | Městec Králové č.p. 386 |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ |  | Množství celkem |  | Cena jednotk. |  | Cena celkem |  |
|  |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 7131191 | Izolace potrubí s AL folií tl. 50mm , DN 50 vč. montáže | m |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 7131191.2 | Izolace potrubí s AL folií tl. 100mm , DN 100 vč. montáže | m |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 71311911.1 | Likvidace demonttované izolace na skládku | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 731 | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 731 | 732422212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 6 m průtok 11 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 731 | 732422227 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 50 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 731 | 732429123 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 40 monoblokové | soubor |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 731 | 732429124 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 50 monoblokové | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 731 | 733121228 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0 | m |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 731 | 733121228.1 | úprava stávajícího potrubí | hod |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 731 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 731 | 734109114 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | soubor |  | 6,000 |  |  |  |  |  |
| 24 | 731 | 734109117 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 731 | 734121314 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 50 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | soubor |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 731 | 734121318 | Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 100 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí | soubor |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 731 | 734190814 | Rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus |  | 8,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 731 | 734193114 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 767111 | Konstrukce zámečnické | kg |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | OST | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 1111 | Topná zkouška | hod |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 11114 | doprava | soub |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Doba a místo plnění Veřejné zakázky

  - Doba plnění Veřejné zakázky

Předmět této Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

## Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění Veřejné zakázky bude T. G. Masaryka 386, 289 03 Městec Králové.

- Odpovědné zadávání

V souladu s ustanovením § 6 zákona 134/2016 zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím nastavil následující požadavky:

- Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

- Zadavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci všech odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.) absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu Veřejné zakázky, a to v členění: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše DPH v Kč, nabídková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována písemně, v českém jazyce. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky, včetně příloh, musí být řádně očíslovány vzestupnou řadou.

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě označením „Originál“ a jeden „Kopie“, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce.

Nabídka uchazeče musí jako nedílnou součást obsahovat:

- Obsah nabídky

- Krycí list

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74

- Doklady o profesní způsobilosti dle § 77

- Podepsaný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

Zadavatel upozorňuje, že spolu s nabídkou musí být dodavatelem předloženo i čestné prohlášení, že dodavatel splňuje podmínku stanovenou v ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Lhůta a místo pro podání nabídky a termín a místo otevírání nabídek

## Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 6. 2022 v 8,30 hod. v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „Veřejná zakázka – Výměna plynových kotlů – Neotvírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky je možno doručit poštou nebo osobně na adrese sídla zadavatele: T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové, každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hodin. Nabídka může být podána rovněž prostřednictvím datové zprávy do datové schránky zadavatele: sztxkwu.

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

## Termín a místo otevíraní nabídek

| Otevírání nabídek je veřejné a uskuteční se dne 24. 6. 2022 v 9,00 hod. v sídle zadavatele. |  |
| --- | --- |
| - Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídky |  |

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH. Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků stanovených Zadavatelem.

Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

- Informace o poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být Zadavateli doručena nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne Zadavatel dodavateli písemné vysvětlení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele, a to bez identifikace konkrétního dodavatele. Při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace postupuje Zadavatel analogicky s § 98 ZZVZ.

- Práva Zadavatele

Zadavatel upozorňuje, že je oprávněn nevybrat žádnou z nabídek na Veřejnou zakázku či Veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel se vyhrazuje právo neuzavřít dohodu s žádným účastníkem.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu dohody předloženém účastníkem v nabídce. Zadavatel si je vědom, že při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona.

Vztahy neupravené touto Výzvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Obchodní podmínky

Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány do závazného návrhu Smlouvy, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a tvoří její Přílohu č. 3.

- Poddodavatelé

Účastník předloží seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu Veřejné zakázky, spolu s identifikací části předmětu Veřejné zakázky, která má být příslušným poddodavatelem plněna. V opačném případě účastník doloží čestné prohlášení o provedení prací vlastními kapacitami.

- Prohlídka místa plnění Veřejné zakázky

- Zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka bude uskutečněna dne 16. 6. 2022 od 10,00 hodin, sraz v místě sídla zadavatele.

- Seznam příloh

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1           Krycí list

Příloha č. 2           Čestné prohlášení o základní způsobilosti

Příloha č. 3           Návrh smlouvy

V Městci Králové dne 9. 6. 2022

| Jméno: | Mgr. Hana Podzimková |
| --- | --- |
| Funkce: | ředitelka |

Příloha č. 1

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Veřejná zakázka malého rozsahu |  |  |  |
| Název zakázky: | Výměna plynových kotlů. |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |
| 2.1. Zadavatel |  |  |  |
| Název: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště |  |  |
| Sídlo: | T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové |  |  |
| IČO: | 00069574 |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | Mgr. Hana Podzimková |  |  |
| Kontaktní osoba: | Bc. Luboš Šebek |  |  |
| Tel.: | 325 643 315 |  |  |
| E-mail: | info@sossoumk.cz |  |  |
| 2.2. Účastník |  |  |  |
| Název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| IDS (datová schránka): |  |  |  |
| Číslo bankovního účtu: |  |  |  |
| 3. Nabídková cena |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (sazba 15 %): | Samostatně DPH (sazba 21 %): | Cena celkem včetně DPH: |
| Podpis oprávněné osoby: |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |

Příloha č. 2

Čestné prohlášení o základní způsobilosti

| Účastník |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení |  |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |

tímto čestně prohlašuje, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínky základní způsobilosti splňuje rovněž každý člen statutárního orgánu účastníka. Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, splňuje tyto podmínky nejen tato právnická osoba, ale každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Toto čestné prohlášení je úplné a pravdivé.

V ……………………………………… dne …………………………….

…………………………………………………………

Podpis účastníka

Příloha č. 3

Smlouva na plnění veřejné zakázky

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

I. Smluvní strany

DODAVATEL: 	…………………………………………………………………..

Sídlo:	…………………………………………………………………………….

Zapsaný v OR vedeném u ……………………………………….., oddíl ………………., vložka …………………

IČ: ………………………	DIČ:  CZ………………………………………………..

Jednající: ………………………………………………..

Bankovní spojení:  .... č.ú. …………………………..

Tel./FAX: 	.................................

E-mail: 		      ..........……………………..

ZADAVATEL:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T.G.Masaryka 4

Sídlo:	T.G.Masaryka 4, 289 03 Městec Králové

IČ: 00069574		DIČ: CZ00069574

Jednající: Mgr. Hanou Podzimkovou, ředitelkou

Bankovní spojení: 191136428/0600

Tel./fax:            325643315/325643709

E-mail:              info@sossoumk.cz

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výměna plynových kotlů zadávanou za využitím obecné výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mimo režim uvedeného zákona za současného zachování základních zásad dle § 6 zákona.

2. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka plynových kotlů, oběhových čerpadel a armatur dle technické specifikace, a to včetně instalačních a montážních prací, dopravy, proškolení obsluhy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky.

3. Dodavatel je povinen zajistit pro zadavatele za sjednanou úplatu (čl. IV) dodávku plynových kotlů, oběhových čerpadel a armatur odpovídajících technické specifikaci, jakož i realizaci souvisejících prací dle odst. 2, a to řádně a včas ve stanovené době realizace (čl. III). Dodavatel je povinen předat předmět smlouvy v téže lhůtě (čl. III) zadavateli a převést na něj vlastnické právo k celému předmětu smlouvy. Zadavatel je povinen předmět smlouvy tak, jak je vymezen shora, převzít a zaplatit dodavateli za řádné a včasné splnění předmětu této smlouvy úplatu dle čl. IV.

4. Dodavatel je povinen při předání předmětu smlouvy zadavateli předat zadavateli rovněž certifikáty, protokoly o provedených zkouškách a revizích, pokud jejich nutnost v souvislosti s dodávkou, instalací, montáží, či uvedením soustruhu do provozu vyplývá z technických norem a/nebo právních předpisů, dále doklady od dodaných materiálů, záruční listy od zařízení, návody k použití.

III. Harmonogram plnění smlouvy

1.Zahájení plnění smlouvy: 1. 7. 2022

2. Ukončení plnění smlouvy: 31. 8. 2022 – splnění povinnosti dodavatele dodat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, kvalitě a čase bude potvrzeno mezi stranami sepsáním předávacího protokolu.

3. Místo plnění: T. G: Masaryka 386, 289 03 Městec Králové.

4. Dostane-li se dodavatel do prodlení s plněním povinností dodat zadavateli řádně a včas předmět smlouvy tak, jak je vymezen v čl. II. je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové nabídkové ceny dodavatele za sjednanou realizaci plnění veřejné zakázky dle této smlouvy. Náhrada škody není smluvní pokutou kryta.

5. Dodavatel odpovídá zadavateli za škodu vzniklou nedodržením termínu dodávky a prací tak, jak jsou uvedeny v odst. 1 a 2. To neplatí v případě, že je nedodržení termínů způsobeno důvody na straně zadavatele nebo zásahem vyšší moci, které dodavatel nemohl bez své viny předvídat a/nebo jim zabránit.

6. Dodavatel odpovídá zadavateli rovněž za škodu vzniklou nedodržením požadavků uvedených ve výzvě k podání nabídek, jakož i technické specifikaci, která je její nedílnou součástí, či nepravdivostí kterýchkoliv prohlášení dodavatele vůči zadavateli.

8. Dodavatel prohlašuje, že jím realizovaná dodávka a provedené práce poskytnuté plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy a současně požadavky výzvy k podání nabídek, technické specifikace a vlastní nabídky dodavatele.

IV. Cena a způsob fakturace

- Zadavatel zaplatí dodavateli za řádně a včas dodaný předmět smlouvy – dodávku plynových kotlů, oběhových čerpadel a armatur a za související práce spočívající v instalačních a montážních pracích, dopravě, proškolení obsluhy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky - celkovou cenu ve výši ………………………………….Kč bez DPH (slovy: …................................................................).

- Je-li dodavatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), bude k ceně dle odst. 1 připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě stanovené právními předpisy. Celková cena za dodaný předmět smlouvy tak s připočtením sazby …………DPH bude činit celkem …............................,-Kč (slovy: …................................................................).

- Dodavatel prohlašuje, že cena jím uvedená v odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady související s plněním veřejné zakázky, zahrnující jakékoliv další náklady účastníka. Překročení nabídkové ceny (vyjma změny výše DPH) je nepřípustné.

- Dodavatel prohlašuje, že cena jím uvedené v odst. 1 nepřevyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Výměna plynových kotlů tak, jak vyžadovaly zadávací podmínky zadavatele.

- Dodavatel se vzdává práva na neúměrné krácení plnění v případě, kdyby se cena dle odst. 1 a 2 ukázala být neúměrnou cenou vzhledem k dodavatelem poskytnutému plnění.

- Cena bude zadavateli vyúčtována daňovým dokladem, který musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, především datum vystavení tohoto dokladu, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění a fakturovanou částku.

- Nárok na vyúčtování ceny plnění vzniká dodavateli až dnem předání plynových kotlů, oběhových čerpadel a armatur se všemi součástmi a příslušenstvím dle technické specifikace, jakož i dokumentů dle čl. II odst. 4 a prací ve smyslu čl. II odst. 2, provedených řádně, včas, odborně a v odpovídající kvalitě, o jejichž předání bude mezi stranami sepsán předávací protokol.

- Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení faktury za předpokladu doručení faktury zadavateli obratem, jinak nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byly faktura doručena zadavateli.

- Zadavatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti dle odst. 6 nebo má jiné závady. Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury zadavateli.

- Veškeré platby ve prospěch dodavatele se uskuteční na bankovní účet dodavatele, uvedený ve faktuře, jinak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Jakákoli platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy byla odepsána z účtu zadavatele. Tímto dnem je rovněž splněna povinnost zadavatele zaplatit cenu, popř. její část dle předchozích odstavců.

- V případě prodlení se zaplacením nabídkové ceny, je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové nabídkové ceny (včetně DPH). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

V. Práva a povinnosti stran

- Dodavatel je povinen při plnění smlouvy postupovat kvalitně s odbornou péčí a dodat zadavateli předmět smlouvy v požadovaném množství, kvalitě a o vlastnostech zadavatelem v čl. II vymíněných a který bude odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům, atestům a normám tak, aby bylo zabezpečeno řádné užívání předmětu smlouvy ze strany zadavatele.

- Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy v místě plnění dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a jiné předpisy.

- Dodavatel potvrzuje a zavazuje se, že bude po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout zadavateli z činnosti dodavatele či v souvislosti s činností  dodavatele při plnění této smlouvy, jakož i za škodu způsobenou pracovníky dodavatele či třetími osobami, které dodavatel ke splnění smlouvy použije.

- Dodavatel se zavazuje, že bude-li plnění této smlouvy zajišťovat prostřednictvím subdodavatelů, zaváže smluvně každého subdodavatele k plnění veškerých podmínek této smlouvy tak, aby plnění této smlouvy nebylo subdodávkami dotčeno.

- Zadavatel má právo kontrolovat provádění činnosti dodavatele, zkontrolovat dodávku předmětu plnění. Zjistí-li zadavatel, že dodavatel porušuje své povinnosti, předmět plnění má vady či v postupu dodavatele jsou shledávány jiné nedostatky, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a postupovat při realizaci plnění dle této smlouvy řádným způsobem. Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může zadavatel odstoupit od smlouvy.

- Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli při plnění této smlouvy veškerou potřebnou součinnost a spolupráci.

- Dodavatel v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Výměna plynových kotlů uděluje souhlas s případným zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

- Dodavatel rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů všech fyzických osob podílejících se na administraci či plnění veřejné zakázky, tak jak vyplývají z postavení těchto osob při plnění veřejné zakázky, a to především osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, pracovní pozice, telefonní kontakt, emailový kontakt, IČ:, DIČ:, adresa místa podnikání/sídla, adresa pro doručování, číslo datové schránky bankovního spojení, jména, příjmení pověřených osob, včetně kontaktních údajů.

- Dodavatel také souhlasí se zveřejněním smlouvy na plnění veřejné zakázky, jakož i ceny, která byla za předmět plnění účastníkovi ze strany zadavatele uhrazena, a to ve smyslu § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a zvláštních právních předpisů, především zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, či požadavků vnitřních předpisů zadavatele a jeho zřizovatele.

- Dodavatel bere na vědomí, že při realizaci této smlouvy může vejít ve styk s osobními údaji zadavatele a třetích osob podílejících se na plnění veřejných zakázek. Takové osobní údaje je dodavatel oprávněn zpracovávat pouze v souvislosti s řádným a včasným plněním povinností dle uzavřené smlouvy. Zpracování pro jiné účely se zakazuje.

- Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy, včetně osobních údajů poskytovaných na základě této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany přímo ani nepřímo, svým jednáním či opomenutím nezpřístupní žádné informace, údaje, podklady a dokumentace, obsahující žádné důvěrné informace, pokud ustanovení této smlouvy, zákon, rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu neurčí něco jiného.

- Obě smluvní strany jsou povinny přijmout taková opatření k ochraně osobních údajů zpřístupněných v souvislosti s plněním této smlouvy, aby bylo dosaženo jejich náležité ochrany před jejich neoprávněným zpracováním či zneužitím ze strany smluvní strany, jejích pracovníků, smluvních partnerů či třetích osob. Při ochraně osobních údajů jsou účastníci povinni respektovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

VI. Vlastnické právo

Vlastnické právo přechází na zadavatele dnem převzetí plnění dodaného řádně a včas dle požadavků této smlouvy. Ve stejný okamžik přechází na zadavatele nebezpečí škody na věci. O předání a převzetí bude mezi stranami sepsán předávací protokol.

VII. Vady a záruční podmínky

- Dodavatel odpovídá zadavateli za to, že dodaný předmět plnění, jakož i jím provedené práce budou dodány v množství, kvalitě a o vlastnostech zadavatelem vymíněných, a budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým, bezpečnostním předpisům, certifikátům, atestům, provedeným zkouškám a normám tak, aby bylo zabezpečeno řádné užívání předmětu plnění ze strany zadavatele.

- Dodavatel poskytuje zadavateli záruku pouze v rozsahu záruky poskytované výrobci použitých výrobků, materiálů či látek. Není-li tato poskytována, záruka mezi zadavatelem a dodavatelem se dále nesjednává.

- Vady díla vytkne zadavatel dodavateli písemně, přičemž současně uplatní některé z práv z odpovědnosti za vady ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci zadavatele nejpozději ve lhůtě 30 dnů, popřípadě v jiné kratší lhůtě, na níž se se zadavatelem předem písemně dohodne. Při nedodržení lhůty k odstranění vad má zadavatel právo domáhat se splnění povinnosti k vyřízení reklamace za současného vzniku nároku na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je dodavatel povinen zaplatit zadavateli, a dále zajistit si odstranění vad sám na náklad dodavatele, pokud je to vzhledem k okolnostem nezbytné nebo účelné (Dodavatel je v takovém případě povinen nahradit zadavateli vzniklé náklady), anebo odstoupit od uzavřené smlouvy a požadovat náhradu vzniklé škody.

VIII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je uzavírána v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Výměna plynových kotlů. Smlouva je uzavírána jako smlouva na plnění uvedené veřejné zakázky s účastníkem, jehož nabídka byla v rámci zadávacího řízení vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Smlouva je uzavírána v souladu se zadávacími podmínkami a zásadami dle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena v dvou vyhotoveních, z nichž jedno (1) obdrží dodavatel a jedno (1) zadavatel. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Při změně smlouvy bude vždy přihlédnuto k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku, jakož zásadám dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

- Smluvní strany si sjednaly, že písemnosti mezi nimi budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví. Smluvní strany jsou povinny si navzájem sdělovat jakékoliv změny doručovací adresy. Neoznámí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou doručovací adresu, je doručovací adresou adresa uvedená v této smlouvě. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené smluvním stranám třetím dnem po jejich prokazatelném podání k poštovní přepravě.

- Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že plnění podle smlouvy je pro některou z nich obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky z této smlouvy. Pro případ podstatné změny okolností, která by byla způsobilá založit zvlášť hrubý nepoměr v postavení stran, se smluvní strany dohodly nést nebezpečí takové změny okolností a vyloučit právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě (její změně).

- Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na třetí osobu jakoukoli pohledávku vzniklou z nebo na základě této smlouvy.

- Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.

- Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy řešit smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

- V otázkách neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2017 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo přečetly, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli, nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Níže podepsaní zástupci dodavatele a zadavatele souhlasně prohlašují, že jsou oprávněni jménem dodavatele a zadavatele tuto smlouvu uzavřít a zavazují se uhradit druhé smluvní straně škodu, která by jí vznikla, pokud by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.

Přílohy:  Dokumentace VZ: výzva k podání nabídek, čestné prohlášení, krycí list, návrh smlouvy

V ……………………………………………….				V ………………………………………………

dne ………………………………..					       dne ………………………………..

Za Dodavatele:						Za Zadavatele: