## IKAP ICT
číslo partnera a název veřejné zakázky:
P_04 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | Nákup vybavení pro laboratoř automatizační techniky - část A
NABÍDKA
Název požadovaného výrobku | technická specifikace požadovaného výrobku | maximální možná cena bez DPH/jednotka | maximální možná cena včetně DPH/jednotka | množství | jednotka | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem včetně DPH
Sada - panel programovatelného automatu (maximální cena celkem za 2 sady včetně DPH 79 860,00 Kč) | Sada obsahuje: 1x kompaktní PLC, 1x switch, 1x vizualizační panel, příslušenství Požadavky na sadu: sada musí být kompatibilní se sadou - panel regulace servomotoru Kompaktní PLC: Technické požadavky na PLC: kompaktní PLC s programovou pamětí minimálně 125 KB, napájení 24V, minimálně 14 digitálních vstupů, minimálně 10 digitálních výstupů, minimálně 2 analogové vstupy, minimálně 2 analogové výstupy. Switch: Technické požadavky na switch: 4 - portový switch Vizualizační panel: Technické požadavky na vizualizační panel: Vizualizační panel barevný dotykový Příslušenství: Technické požadavky na příslušenství: Průmyslový konektor s RJ45, 20 m stíněného průmyslového kabelu 2x2 | 33000 | 39930 | 2 | ks |  | 0 | 0
Sada - panel regulace servomotoru (maximální cena celkem za 2 sady včetně DPH 36 300,00 Kč) | Sada obsahuje: 1x servomotor, 1x frekvenční měnič, 1x signálový kabel Požadavky na sadu: sada musí být kompatibilní se sadou - panel programovatelného automatu Motor: Technické požadavky na servomotor: Servomotor PN min. 0,4 kW, NN min. 3000rpm, IP min. 64, M0 min. 1,27 Nm Frekvenční měnič: Technické požadavky na frekvenční měnič: Napájení v rozsahu 200-240 V, počet výstupních fází: 3, podpora Profinet IO/ProfiSAFE Signálový kabel: Technické požadavky na signálový kabel: Signálový kabel M12 k frekvenčnímu měniči | 15000 | 18150 | 2 | ks |  | 0 | 0
Programovací software pro PLC se simulátorem - plovoucí licence (maximální cena celkem za 1 sadu včetně DPH 30 000,00 Kč = 6 připojení) | Minimální požadované parametry: Programovací software se simulátorem (plovoucí licence) určený pro programování včetně simulace PLC a vizualizačního panelu | 24793.3884 | 30000 | 1 | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  |  |  | cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0