## Rekapitulace
DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy Stavební objekt: SO 02 Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Profesní část: D.1.4.9 – Slaboproudá zařízení
REVIZE 01
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Telefon | 0 | 0
Telefonní ústředna, telefony | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž | 0 | 0
Aktivní prvky počítačové sítě | 0 | 0
Jednotný čas | 0 | 0
TV rozvod | 0 | 0
Autonomní vstupní systém | 0 | 0
Orientační hlasový majáček | 0 | 0
Indukční smyčka | 0 | 0
Signalizační systém sestra-klient | 0 | 0
Vjezdový systém | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Telefon vnitřní rozvod | 0 | 0
Telefonní ústředna, telefony | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž | 0 | 0
Aktivní prvky počítačové sítě | 0 | 0
Jednotný čas | 0 | 0
TV rozvod | 0 | 0
Autonomní vstupní systém | 0 | 0
Orientační hlasový majáček | 0 | 0
Indukční smyčka | 0 | 0
Signalizační systém sestra-klient | 0 | 0
Vjezdový systém | 0 | 0
Hrubá montáž | 0 | 0
Hrubá montáž pro signalizační systém | 0 | 0
Protipožární ucpávky | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0
Podružný materiál | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Poznámka : Elektrická požární signalizace je součástí profesní části D.1.4.8.
Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.
označení položek REVIZE 01

## Rozpočet
Věta |  | Název | Mj | Počet DPS | Počet DPS revize 01 | Počet celkem | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Dodávky a montáže technologie
Telefon
TELEFONNÍ ROZVÁDĚČE
| MIS1b | prázdný, pod omítku, zámek, venkovní do 100 párů | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
| MRK10 | prázdný,přisazená montáž, zámek, venkovní do 10 párů vč. držáku | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ TELEFONNÍCH ROZVADĚČŮ
|  | přípravek zazdívací | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
SVORKOVNICE LSA PLUS
|  | Rozpojovací svork. rozpojovací svorkovnice | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Nosník zářezových svorkovnic, 3 pozice | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Zemnící svork. zemnící svorkovnice | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Zásobník zásobník na bleskojistky prázdný 2/10,8x6 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
BLESKOJISTKY DO DRŽÁKU
|  | Bleskojistka 8x6 230V/10A/10KA | ks | 52 | 0 | 52 |  | 0 |  | 0
|  | Souprava elektrického vrátného - dveřní hláska, 6 tlačítek | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0
|  | Zápustná krabice pro soupravu elektrického vrátného, pro instalaci pod omítku, vč. povětrnostního krytu | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Krabice pro instalaci soupravy elektrického vrátného na povrch (sloupek), vč. povětrnostního krytu | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Napaječ soupravy elektrického vrátného a elektromagnetického zámku | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
SDĚL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ,
STÍNĚNÍ Al, ZDVOJ. PLAST PE,PE
|  | TCEPKPFLE 3x4x0,6 , do výkopu | m | 365 | 0 | 365 |  | 0 |  | 0
|  | TCEPKPFLE 1x4x0,6 , do výkopu | m | 127 | 0 | 127 |  | 0 |  | 0
|  | chránička KOPOFLEX 40 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m
NA KABELU TCEKE,TCEKES
|  | 3 XN | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Telefon - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Telefonní ústředna, telefony
Telefonní ústředna v Rack 19" provedení s kapacitou 4x ISDN2 na vstupu, 160 poboček analogových, 16 poboček diigitálních
|  | Digitální/IP telefonní pobočková ústředna Panasonic KX-TDE600 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 160 vnitřních analogových poboček a 16 digitálních | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Napájecí zdroj | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Základnová stanice DECT, 2 kanály | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Vstupní karta pro 4 x ISDN 2 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Pracoviště operátora, systém.tel., 84 systémových tlačítek | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Tarifikační SW | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Záložní zdroj pro 30 min provozu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | DECT bezdrátový systémový telefon, displej | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Analogový telefon s displejem a funkcí CLIP | ks | 59 | 0 | 59 |  | 0 |  | 0
|  | Systémový telefon s displejem 3x24 znaků, 24 systémových tlačítek | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Analogový telefon s tlačítkem pro rychlou volbu | ks | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0
|  | Materiál pro montáž ústředny - sada | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Telefonní ústředna, telefony - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Strukturovaná kabeláž
|  | Skříňový stojanový rozvaděč 19", 45U, 800x800mm, s prosklenými dvěřmi | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Ventilátorová jednotka pro montáž do stropu skříňového rozvaděče 19" | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Termostat pro řízení ventilátorové jednotky | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Sada koleček pro skříňový stojanový rozvaděč | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | 19" záslepka 1U | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | 19" záslepka 2U | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Police hloubky 450mm, čtyřbodové uchycení | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 19" napájecí jednotka, 6x230V s přepěťovou ochranou | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Montážní sada M6 (plovoucí matice, podložka, šroub) | ks | 184 | 0 | 184 |  | 0 |  | 0
|  | sada pro spojení skříní obsahuje ostatní příslušenství pro spojení skříní - šrouby, matice, podložky,apod. | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Horizontální organizér jednostranný, 1U, délka D-ring 7cm | ks | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0
|  | Vertikální organizér jednostranný, 45U, délka D-ring 12cm | ks | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0
|  | Telefonní Patch panel 50 Portů Cat.3, konektory RJ45, zakončovací moduly s duální svorkovnicí 110/Krone. Součástí panelu je vyvazovací lišta | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Telefonní Patch panel 25 Portů Cat.3, konektory RJ45, zakončovací moduly s duální svorkovnicí 110/Krone. Součástí panelu je vyvazovací lišta | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Datový Patch panel 48Portů, Cat. 5E, UTP, osazený, kompletní | ks | 15 | 3 | 18 |  | 0 |  | 0
|  | Popisný štítek 14x6,5mm pro popis portu Patch panelu | kpl | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Popisný štítek 17,8x6,4mm pro popis portu zásuvky | kpl | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel 2,0m, 2x RJ45, CAT. 5E | ks | 250 | 98 | 348 |  | 0 |  | 0
|  | Patch kabel 1,0m, 2x RJ45, CAT. 5E | ks | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
|  | Datová zásuvka pro zapuštěnou montáž do krabice KP-68, kompletní vč. rámečku, 2x RJ 45, UTP, CAT 5E, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, společný design se zásuvkami silnoproudu | ks | 195 | -8 | 187 |  | 0 |  | 0
|  | Datová zásuvka pro zapuštěnou montáž do krabice KP-68, kompletní vč. rámečku, 1x RJ 45, UTP, CAT 5E, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, společný design se zásuvkami silnoproudu | ks | 3 | 98 | 101 |  | 0 |  | 0
|  | Datová zásuvka pro montáž na DIN lištu, průmyslové provedení, 1x RJ 45, UTP, CAT 5E | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Datová zásuvka pro montáž do přisazené krabice, kompletní vč. rámečku a přístrojové krabice, 1x RJ 45, UTP, CAT 5E | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Datová zásuvka pro montáž do podlahové krabice, kompletní vč. rámečku, 2x RJ 45, UTP, CAT 5E, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, společný design se zásuvkami silnoproudu | ks | 0 | 8 | 8 |  | 0 |  | 0
|  | KABEL HDMI A - HDMI A M/M, 20m - Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male - Délka kabelu: 20 m - Rozlišení: Až 1920 x 1080 bodů (standard HDTV 1080p FULL HD), nebo nižší podporované formáty 1080i/720p/720i - max.datový přenos: 10,2 Gb/s; 340MHz - Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev). - 19-wire cable, double shielded, AWG24 - kabel: UL20276 - HDMI 1.3 - barva černá | ks | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez montáže) | m | 25200 | 6686 | 31886 |  | 0 |  | 0
|  | vodič CY6 z/ž | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKA:
Specifikace neobsahuje zařízení, která poskytuje bezplatně zvolený poskytovatel internetových služeb, např. TELEFONICA CZR a.s.
|  | Strukturovaná kabeláž - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Aktivní prvky počítačové sítě
|  | 24-portový Gigabit Ethernet L2/L3 switch, 20x 10/100/1000Base-T RJ-45 portů, 4x Gigabit Combo (10/100/1000Base-T RJ-45/SFP) porty, SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, podpora L2 funkcí, podpora statického routingu, možnost rozšíření o RIP a OSPF routing, min. 1000 routů v HW, MAC tabulka min. 16 000 záznamů, podpora 4096 aktivních VLAN, QoS s 8 HW prioritními frontami, podpora IPv6, podpora funkcí sFlow, LLDP, STP, RSTP, MSTP a Metro Ring Protocol, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, měření kabelů (Virtual Cable Testing), napájení 230V AC, konektor pro externí redundantní zdroj, záruka na HW včetně zdroje a větráků minimálně 5 let | ks | 1 | -1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 48-portový Fast Ethernet L2/L3 switch, 44x 10/100Base-T RJ-45 portů, 4x Gigabit Combo (10/100/1000Base-T RJ-45/SFP) porty, SFP sloty s podporou digitální diagnostiky, podpora L2 funkcí, podpora statického routingu, možnost rozšíření o RIP a OSPF routing, min. 1000 routů v HW, MAC tabulka min. 16 000 záznamů, podpora 4096 aktivních VLAN, QoS s 8 HW prioritními frontami, podpora IPv6, podpora funkcí sFlow, LLDP, STP, RSTP, MSTP a Metro Ring Protocol, IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, měření kabelů (Virtual Cable Testing), napájení 230V AC, konektor pro externí redundantní zdroj, záruka na HW včetně zdroje a větráků minimálně 5 let | ks | 2 | -2 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Řídící jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů (minimálně 6 AP, možnost budoucího rozšíření) a pro monitoring a ověřování Wi-Fi klientů. Min. 2x porty 10/100/1000M, grafické rozhraní pro správu v českém jazyce, možnost importu mapy sítě v grafické podobě, automatické vyhledání a konfigurace připojených AP, detekce a zobrazení pirátských AP, centralizovaná správa a zálohování konfigurací a FW, lokální databáze pro ověřování uživatelů, záruka na HW minimálně 5 let, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok | ks | 1 | -1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g s možností řízení z centrální jednotky, minimálně 2x Ethernet port (z toho alespoň 1x 10/100/1000Base-T RJ45), vestavěná anténa s citlivostí minimálně 7dBi a duální polarizací, Individuální nastavení vysílacího výkonu AP na základě expertní analýzy, montáž na zeď nebo strop, podpora bezdrátové kryptografie WPA2 IEEE 802.11i AES, podpora QoS dle 802.11e, ověřování uživatelů dle 802.1x, RADIUS nebo Active Directory, podpora Multiple-SSID (min. 4), podpora přenosu multicast streamu, možnost napájení AP datovým kabelem dle IEEE 802.3af, záruka na HW minimálně 5 let, přístup k upgradům SW minimálně 1 rok, včetně externího napájecího adaptéru 230V AC | ks | 4 | -4 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | xUTM Firewall s možností rozšíření o Antivirus, Antispam a Web-Filtering, 4 porty 10/100Base-T RJ-45, neomezený počet uživatelů, propustnost firewallu minimálně 200Mb/s, propustnost UTM minimálně 35Mb/s, propustnost VPN Ipsec minimálně 70Mb/s, propustnost IDS/IDP minimálně 90 Mb/s, podpora minimálně 150 000 současných spojení a 2500 nových spojení za sekundu, vestavěný DHCP server, podpora DHCP Relay, RIP/OSPF routing a bridge mód, funkce DMZ, QoS, 4000 VLAN, Load-balancing, Traffic Shaping přes uživatele a přes službu, správa přes SNMP a z grafického rozhraní pomocí technologie eGUI, možnost zapojení dvou jednotek v redundanci, napájení 230V AC, včetně upgradu Firewall Subscription na 5 let | ks | 1 | -1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | UPS ON-LINE (VFI) s dvojí konverzí napětí, výstup sinus, řízení a kontrola mikroprocesoru, automatický by-pass, auto power OFF, test akumulátorů, autorestart, RK45, 4 zálohované výstupy, 3000VA, vč. montáže | ks | 1 | -1 | 0 |  | 0 |  | 0
Server sítě (administrativní provoz - bližší parametry serveru budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace na základě požadovaného programového vybaven, které není obsaženo v tomto rozpočtu)
|  |  | ks | 1 | -1 | 0 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKA:
Součástí specifikace není žádné SW vybavení a PC s tiskárnami do kanceláří a na vrátnici.
|  | Aktivní prvky počítačové sítě - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Jednotný čas
| DSH3N | Mateční hodiny s minutovou linkou a připojením DCF | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Prijímač radiosignálu DCF, umožňuje téměř přesný chod hodin, zajišťuje automatickou změnu na letní čas, s připojovacím kabelem 10m, IP65 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| PHKV30+C2 | Plastové kulaté podružné hodiny, průmer číselníku 30 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, kryt z bílo-béžového termoplastu, nárazuvzdorného, stálobarvného s hladkým povrchem | ks | 44 | 0 | 44 |  | 0 |  | 0
| PHKV30/2+C2 | Plastové oboustranné kulaté podružné hodiny, průmer číselníku 30 cm, vypouklé akrylátové krycí sklo, kryt z bílo-béžového termoplastu, nárazuvzdorného, stálobarvného s hladkým povrchem | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | atypická konzola pro oboustranné hodiny (zakázková výroba) | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Jednotný čas - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
TV rozvod
|  | Anténní kotvení pro uchycení na dřevěný krov střechy, galvalicky pokoven | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Anténní stožár pro montáž na anténní kotvení, galvanicky pokoven, délka 3000mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Anténa VKV - FM - kruhový dipól s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 87,5-108 MHz | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Anténa UHF s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 470-862 MHz (K21-K69) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Vícepásmový zesilovač pro individuální STA rozvody, 3 pásmové selektivní vstupy VKV (22dB), pásmo III (30dB) a pásmo IV/V (32 dB), 3 regulátory úrovně | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Linkový zesilovač pro individuální STA rozvody, širokopásmový, zesílení 34dB | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Odbočovač osminásobný, 5-1000MHz | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Odbočovač šestinásobný, 5-1000MHz | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Odbočovač čtyřnásobný, 5-1000MHz | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozbočovač čtyřnásobný, 5-1000 MHz | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozbočovač šestinásobný, 5-1000 MHz | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Svodič bleskových proudů na koax. kabel s impedancí 75ohmů orčený mezi zóny LPZ0B a LPZ1, F/F | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Skříňka plechová pro umístění svodičů bleskových proudů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvodnice TKR oceloplechová 800x600x200mm vč. rámu, uzamykatelná, nástěnná | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Rozvodnice plastová GW42005, 300x200x60mm | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Účastnická zásuvka STA průběžná, pod omítkou se 2 konektory TV+R, kompletní vč. rámečku a masky. Design společný se zásuvkami silnoproudu | ks | 60 | -6 | 54 |  | 0 |  | 0
|  | Účastnická zásuvka STA koncová, pod omítkou se 2 konektory TV+R, kompletní vč. rámečku a masky. Design společný se zásuvkami silnoproudu | ks | 47 | 0 | 47 |  | 0 |  | 0
|  | TV rozvod - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Autonomní vstupní systém
| DGA | Autonomní kódový zámek, paměť pro 100 kódů, možnost změny vlastního kódu uživatelem, antivadal provedení, přisazená montáž, prosvětlená alfanumerická klávesnice, releový výstup | ks | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0
| SMPSWK15/1,7A | Zálohovaný napájecí zdroj 13,7V/1,7A v krytu | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | záložní akumulátor 7Ah | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| EL460 | Elektromechanický samozamykací zámek | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| SX43 (klika-klika) | bezpečnostní kování | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | dělený čtyřhran | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| EA3xx | protiplech | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| EA280 | dveřní průchodka | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| EA218 | systémový kabel | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| MCP3A-G000SF-13 | Zelené tlačítko s bezpotenc. výstupem a s piktogramem únikového východu, vč. krabice pod omítku | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Autonomní vstupní systém - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Orientační hlasový majáček
| DHM | Orientační hlasový majáček pro zrakově postižené osoby, vč. Krytu pro přisazenou montáž | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Orientační hlasový majáček - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Indukční smyčka
| LA-215 | Souprava indukční smyčky s mikrofonem pro sluchově postižené osoby (umístěno na vrátnici a na hlavní sesterně na 2.NP) | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Indukční smyčka - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Signalizační systém sestra-klient
|  | Kontrola a otestování rozvodného vedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| 109013 | Hlavní ústředna stolní | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| 109088 | Zásuvka rozvodu pod omítku digitální | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| 109090 | Napáječ | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
| 109500 | Závěs volací šňůry pro ZLJ | ks | 149 | 0 | 149 |  | 0 |  | 0
| 109550 | Přijímací bezdrátový modul interní | ks | 92 | 0 | 92 |  | 0 |  | 0
| 109540 | Bezdrátové tlačítko | ks | 149 | -4 | 145 |  | 0 |  | 0
| 109212 | Komunikační jednotka | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0
| 109233 | Signalizační jednotka | ks | 103 | -2 | 101 |  | 0 |  | 0
| 109550 | Přijímací bezdrátový modul - únik. zóna | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
| 109302 | Služební jednotka stolní s displejí | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
| 109312 | Zásuvka služební jednotky stolní s displejí | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
| 109700 | Bezdrátová služební jednotka GIGASET | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| 109680 | Registrační jednotka personálu GIGASET | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0
| 109670 | Blok digitální komunikace SIP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| 109701 | Opakovač GIGASET | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
| 109352 | Tlačítko nouzového volání | ks | 13 | 0 | 13 |  | 0 |  | 0
| 109362 | Táhlo nouzového volání | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Naprogramování a oživení zařízení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Kontrola provozu a zaškolení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
| 109810 | Propojovací deska KJ, KJ-D, VKJ | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0
| 109830 | Propojovací deska SIJ, SIJ-D | ks | 105 | 0 | 105 |  | 0 |  | 0
| 109840 | Propojovací deska AVKJV, ZBSJ | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| 109850 | Propojovací deska SJN,ZSJS | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
| 109860 | Propojovací deska ZR | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
| 109871 | Propojovací sada rozvodu | ks | 118 | 0 | 118 |  | 0 |  | 0
| 109903 | Instalační rámeček malý | ks | 279 | 0 | 279 |  | 0 |  | 0
| 109910 | Instalační rámeček střední | ks | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| 109920 | Instalační rámeček velký | ks | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0
|  | Signalizační systém sestra-klient - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Vjezdový systém
Instalace u vjezdu do areálu (brána není součástí tohoto projektu)pohony a ŘJ je součást dodávky brány, SO oplocení
|  | Venkovní plastový pilířový rozvaděč se zámkem, pro umístění indukčního detektoru a napaječů indukčního detektoru a dvou souprav elektrických vrátných (např. SIS1) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2-kanál. externí přijímač max. 128 dálkových ovladačů, klonování plov. kódu, v krytu s anténou, svorkovnice, 433MHz | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 4-tlačítkový dálkový ovladač, 4-kanálový, plovoucí kód, baterie, 433MHz (oválný design, 2 šedá tlačítka, šedý kryt) | ks | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0
|  | Bezpečnostní maják 230V s integrovanou anténou k posuvné bráně nebo k závoře | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ochranný kovový kryt (mříž) pro maják | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Indukční detektor kovové hmoty (např. vozidla pred závorou nebo bránou), pro dvě zemní smyčky, relé, 230Vst | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Napaječ indukčního detektoru 24V DC, nezálohovaný | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Předpřipravená indukční smyčka 2×1 pro zabudování do vozovky pro detektor kovové masy (RME nebo RMM2) | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | elektrický otevírač 12VAC, symetrický, montáž do rámové ocelové konstrukce branky | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | lišta pro el. otevírač | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
Instalace uvnitř areálu na místní komunikaci
|  | Kompletní automatická závora s osvědčeným elektromechanickým principem, s rychlým zdvihem, s Al lehkým ráhnem s kluznou spojkou, která zamezí možnosti úrazu, kompatibilní s indukční smyčkou nebo s infračervenými, s délkou ráhna 3m, s možností pravého i levého uchycení ráhna, napájení 230V/50Hz pro jednofázový pohon, 3x400V/50Hz pro třífázový pohon, příkon 370W/120W, pohotovostní 12W, ovládací napětí 24VDC, vstupy 0V aktivní, doba zdvihu ráhna 1,5s pro ráhno 3m, krytí IP54/20, rozměry půdorysu 340x340mm, výška 1098mm, výška ráhna nad zemí 895mm, hmotnost 68kg, provozní teplota -25 až +70st.C, životnost 4 mil. cyklů, včetně betonového základu a kotvících prvků | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2-kanál. externí přijímač max. 128 dálkových ovladačů, klonování plov. kódu, v krytu s anténou, svorkovnice, 433MHz | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Bezpečnostní maják 230V s integrovanou anténou k posuvné bráně nebo k závoře | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Ochranný kovový kryt (mříž) pro maják | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Indukční detektor kovové hmoty (např. vozidla pred závorou nebo bránou), pro dvě zemní smyčky, relé, 230Vst (instalováno ve stojanu závory) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Napaječ indukčního detektoru 24V DC, nezálohovaný (instalováno ve stojanu závory) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Předpřipravená indukční smyčka 2×1 pro zabudování do vozovky pro detektor kovové masy (RME nebo RMM2) | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Ocelový typizovaný sloupek do exteriéru v=1450mm pro umístění el. vrátného, lakovaný (RAL stejný jako u závory), kompletní včetně betonového základu a kotvících prvků | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Řadová svorkovnice min. 10 svorek do 1,5mm2, vč,. upevnění a označení | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | DIN lišta | m | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0
| DTNVEM48 | Svodič přepětí pro sdělovací vedení, 1 pár vodičů | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Tlačítkový spínač pro instalaci do krabice pod omítku (pro ovládání brány a závory), design společný se silnoproudem | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | výrobní dokumentace vjezdového systému | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Vjezdový systém - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | DODÁVKY A MONTÁŽE TECHNOLOGIE - Celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Elektromontáže
Telefon vnitřní rozvod
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
|  | SYKFY 25x2x0,5 , zatažení o trubky | m | 52 | 0 | 52 |  | 0 |  | 0
|  | SYKFY 10x2x0,5 , zatažení do trubky | m | 26 | 0 | 26 |  | 0 |  | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
|  | do 10 x 2 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | do 25 x 2 | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový s PVC izolací, např. CYKY-O 5x1,5, pod omítkou vč. vyřezání drážky | m | 40 | 10 | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Ukončení vodičů do průřezu 16mm2 | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný, blíže nespecifikovaný materiál | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Telefon vnitřní rozvod - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Telefonní ústředna, telefony
|  | Montáž a oživení telefonní ústředny v Rack 19" provedení s kapacitou 4x ISDN2 na vstupu, 160 poboček analogových, 8 poboček diigitálních | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Telefonní ústředna, telefony - celkem | [7 empty] | 0
Strukturovaná kabeláž-montáž
|  | Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž), zatažení do trubky | m | 25200 | 6686 | 31886 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení do trubky | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Měření na datovém kabelu | ks | 380 | 98 | 478 |  | 0 |  | 0
|  | Certifikace rozvodu 1x port RJ45) | ks | 380 | 98 | 478 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný, blíže nespecifikovaný materiál | ks | 1 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Strukturovaná kabeláž - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Aktivní prvky počítačové sítě
|  | Uvedení zařízení do provozu, nastavení všech provozních parametrů | ks | 1 | -1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Aktivní prvky počítačové sítě - celkem | [7 empty] | 0
Jednotný čas
|  | Uvedení celého systému jednotného času do provozu, nastavení provozních parametrů, přezkoušení příjmu DCF signálu, nastavení správného času na podružných hodinách | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový s PVC izolací, CYKY-O 2x1,5, pod omítkou vč. vyřezání drážky | m | 610 | 20 | 630 |  | 0 |  | 0
|  | Kabel JY-(st)-Y 2x2x0,8 pevně, v trubce | m | 66 | 0 | 66 |  | 0 |  | 0
|  | Ukončení vodičů do průřezu 16mm2 | ks | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0
|  | bezšoubové nasouvací svorky 4x1,5mm2 | ks | 78 | 0 | 78 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný, blíže neurčený, instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Jednotný čas - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
TV rozvod
|  | Uvedení systému do provozu, nastavení provozních parametrů | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H125 PE - venkovní, zatažen | m | 22 | 0 | 22 |  | 0 |  | 0
|  | Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H125PVC, zatažení do trubky | m | 295 | 0 | 295 |  | 0 |  | 0
|  | Koaxiální kabel Cu, 75 Ohmů, H121, zatažení do trubky | m | 1590 | 75 | 1665 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 6 mm2, zelenožlutý, zatažení do trubky | m | 14.71 | 0 | 14.71 |  | 0 |  | 0
|  | VYZVEDNUTÍ STOŽÁRU NA STŘECHU |  |  |  | 0
|  | sedlovou | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | PŘIPOJENÍ ZESILOVACÍ SOUPRAVY |  |  |  | 0
|  | Na silnoproudý rozvod | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | MEŘENÍ TV SIG.PRO JEDEN PROGR. | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Měř.na účast.zásuvce-všechny k | ks | 107 | -6 | 101 |  | 0 |  | 0
MONT.KONEKTORU NA STÍN.ŠŇŮRU
|  | Do 1 páru | ks | 77 | 0 | 77 |  | 0 |  | 0
|  | F konektor na H125- lisovací | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0
|  | F konektor na H121- lisovací | ks | 47 | 0 | 47 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný, blíže neurčený, instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TV rozvod - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Autonomní vstupní systém
|  | Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a nastavením prvotních ovládacích kódů, zaučení obsluhy pro zazávání nových ovládacích kódů | ks | 3 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | CYKY-O 2x1,5 na úchytkách | m | 85 | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
|  | Autonomní vstupní systém - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Orientační hlasový majáček
|  | Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a vložením hlavní a doplňkové fráze dle přání zákazníka, odzkoušení. | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Orientační hlasový majáček - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Indukční smyčka
|  | CYKY-O 5x1,5 , zatažení do trubky | m | 56 | 150 | 206 |  | 0 |  | 0
|  | ohbná trubka SUPERMONOFLEX 1225D pr.25mm, uložení do podlahy | m | 52 | 150 | 202 |  | 0 |  | 0
|  | Práce spojení s uvedením zařízení do provozu a zaučení obsluhy. | ks | 2 | 5 | 7 |  | 0 |  | 0
|  | Indukční smyčka - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Signalizační systém sestra-klient
|  | Kabel SYKFY 10 x 2 x 0,5 v trubkách | ks | 1050 | 0 | 1050 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič U2 x 0,5 v trubkách | ks | 230 | 0 | 230 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič U4 x 0,5 v trubkách | m | 800 | 0 | 800 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič CY 1,5 v trubkách | m | 1930 | 0 | 1930 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný, blíže nespecifikovaný materiál | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Signalizační systém sestra-klient - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Vjezdový systém
|  | Práce spojené s uvedením do provozu indukčního detektoru, seřízení parametrů a ověření funkčnosti. | hod | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Práce spojené s uvedením do provozu dálkového ovládání brány a závory pomocí tlačítkových drátových ovladačů z vrátnice. | hod | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Práce spojení s uvedením do provozu systému dálkového ovládání brány a závory pomocí bezdrátových ovladačů. | hod | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Práce spojené s uvedením do provozu motoricky ovládané závory uvnitř areálu, nastavení provozních parametrů. | hod | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | CYKY-O 5x2.5 mm2, do výkopu | m | 192 | 0 | 192 |  | 0 |  | 0
|  | UKONČENÍ VODIČŮ A LAN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | do průřezu 16 mm2 | zil | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0
|  | Drobný, blíže neurčený, instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Vjezdový systém - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Hrubá montáž
|  | Vodič zatahovací AY 2,5 do trubkovodu | m | 9638 | 340 | 9978 |  | 0 |  | 0
|  | 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX, pod omítkou | m | 3420 | 0 | 3420 |  | 0 |  | 0
|  | 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX, pod omítkou | m | 5890 | 340 | 6230 |  | 0 |  | 0
|  | 2329 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 46 | 0 | 46 |  | 0 |  | 0
|  | 2336 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 62 | 0 | 62 |  | 0 |  | 0
|  | ohbná trubka SUPERMONOFLEX 1225D pr.25mm, uložení do podlahy | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0
TRUBKA PANCÉŘOVÁ Z PH
|  | 1516 pr.16 mm , pevně vč. úchytek | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0
|  | 1520 pr.20 mm , pevně vč. úchytek | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0
|  | Značení trasy trubkových vedení | m | 9640 | 340 | 9980 |  | 0 |  | 0
SYSTÉM JEDNOTLIVÝCH ÚCHYTEK
| X-FB 11MX | jednoduchá kabelová nastřelovací úchytka, pr. kabelu 11mm | ks | 480 | 0 | 480 |  | 0 |  | 0
| X-DFB 11MX | dvojitá kabelová nastřelovací úchytka P90-R, 11mm | ks | 520 | 0 | 520 |  | 0 |  | 0
| X-GHP18MX COMBO | program - 1x zásobník plynu, 750ks hřebů do tvrdého betonu | bal | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
KRABICE
|  | KU 68 LD/1 do dutých stěn | ks | 36 | 0 | 36 |  | 0 |  | 0
|  | KP 68 - krabice přítrojová, pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 336 | 98 | 434 |  | 0 |  | 0
|  | KU 1902 odbočná s víčkem pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 454 | 20 | 474 |  | 0 |  | 0
|  | KO 100 E odbočná s víčkem, vč. vysekání lůžka | ks | 92 | 20 | 112 |  | 0 |  | 0
|  | KO 125 E odbočná s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 68 | 20 | 88 |  | 0 |  | 0
|  | KT250 s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 0 | 7 | 7 |  | 0 |  | 0
|  | 8135 KRABICE ROZBOČOVACÍ, PŘISAZENÁ, IP54 vč. zapojení | ks | 43 | 0 | 43 |  | 0 |  | 0
ŽLABY CELOPLECHOVÉ
Žlab kabelový MARS
|  | žlab 62/ 50 mm | m | 110 | 0 | 110 |  | 0 |  | 0
|  | žlab 125/ 50 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | víko žlabu 62mm | m | 110 | 0 | 110 |  | 0 |  | 0
|  | víko žlabu 125mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0
|  | koleno žlabu 45°, 62/50mm | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | T-kus žlabu 62/50mm | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0
|  | spojka žlabu 50mm |  | 129 | 0 | 129 |  | 0 |  | 0
|  | úchyt víka | ks | 244 | 0 | 244 |  | 0 |  | 0
|  | víko kolena 45° 62mm | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | víko T-kusu žlabu 62/50mm | ks | 129 | 0 | 129 |  | 0 |  | 0
|  | vratový šroub + samojistící matice | ks | 258 | 0 | 258 |  | 0 |  | 0
|  | konstrukce pro uchycení žlabů MARS | kg | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0
KONSTR.OCEL.PRO PŘÍSTR.A ZAŘ.
|  | do 5 kg | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
Žlab kabelový LINEAR
|  | žlab 150x50 | ks | 41 | 0 | 41 |  | 0 |  | 0
|  | žlab 300x50 | ks | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0
|  | spojka žlabu 50mm | ks | 212 | 0 | 212 |  | 0 |  | 0
|  | spojovací materiál (šroub+matice) | ks | 424 | 0 | 424 |  | 0 |  | 0
|  | T-kus žlabu 300/50mm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | koleno žlabu 45°, 300/50mm | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | konstrukce pro uchycení žlabů LINEAR | kg | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0
ŽLABY DRÁTĚNÉ
Žlab kabelový MERKUR2
| MERKUR 2 | Drátěný kabelový žlab 100x50 | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0
| PZMP100 | Podpěra vč. matice a podložky | ks | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0
| SZM1 | spojka žlabu vč. šroubu a matice | ks | 28 | 0 | 28 |  | 0 |  | 0
|  | Sádra stavební | kg | 150 | 10 | 160 |  | 0 |  | 0
|  | Hrubá montáž - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Hrubá montáž pro signalizační systém
|  | 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX, pod omítkou | m | 1100 | 0 | 1100 |  | 0 |  | 0
|  | 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX, pod omítkou | m | 1050 | 0 | 1050 |  | 0 |  | 0
|  | Vodič zatahovací AY 2,5 do trubkovodu | m | 1100 | 0 | 1100 |  | 0 |  | 0
|  | KO 125 E odbočná s víčkem, pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 126 | 0 | 126 |  | 0 |  | 0
|  | KP 68 - krabice přítrojová, pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 121 | 0 | 121 |  | 0 |  | 0
|  | KU 1902 odbočná s víčkem pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 454 | 0 | 454 |  | 0 |  | 0
|  | vyhledání vývodu nebo krabice | ks | 701 | 0 | 701 |  | 0 |  | 0
|  | Sádra stavební | kg | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0
|  | Hrubá montáž pro signalizační systém - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Protipožární ucpávky
|  | Protipožární průchod stěnou - měkká ucpávka z protipožárního povlaku | m2 | 2 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Protipožární průchod pro prostup malého svazku kabelů - zpěňovací hmota | m2 | 2 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Protipožární průchod stropem-měkká ucpávka z protipožárního povlaku | m2 | 2.5 | 1.25 | 3.75 |  | 0 |  | 0
|  | Protipožární ucpávky - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
|  | Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500 | hod | 36 | 8 | 44 |  | 0 |  | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem | [7 empty] | 0
|  | Podružný materiál | [5 empty] | 0
|  | Elektromontáže - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
|  | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 |  | 0
SEJMUTÍ DRNU
|  | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 60.5 | 0 | 60.5 |  | 0 |  | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
|  | Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
|  | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
|  | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm | m | 37 | 0 | 37 |  | 0 |  | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
|  | Z kopaného písku vrstvy 15cm se zakrytím kabelu plast.deskou vč.dodávky desky a písku | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM a OSTATNÍMÍ IS
|  | Položení bet.žlabu vč.zakrytí | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
|  | š.22cm oranžová | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0
|  | š.33cm oranžová | m | 37 | 0 | 37 |  | 0 |  | 0
KABELOVÝ PROSTUP Z PLASTOVÉ OHEBNÉ TRUBKY
|  | Světlost do 110 cm | m | 74 | 0 | 74 |  | 0 |  | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
|  | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 120 | 0 | 120 |  | 0 |  | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
|  | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1110mm | m | 37 | 0 | 37 |  | 0 |  | 0
ÚPRAVA POVRCHU
|  | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 157 | 0 | 157 |  | 0 |  | 0
OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK
|  | Z betonu C12/15 | m3 | 4.6 | 0 | 4.6 |  | 0 |  | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
|  | O tloušťce 45cm | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0
ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ
|  | Kabelový označník - MARKER | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Zemní práce - celkem | [5 empty] | 0
Demontáže
|  | Demontáže stávajících instalací | hod | 180 | 0 | 180 |  |  |  | 0
|  | Ekologická likvidace demontovaných instalací | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | Demontáže celkem | [7 empty] | 0
Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.