1/ Účel stavby

Účelem této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je modernizace stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy a stravovacím objektem Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb.
Stávající spojovací chodby je z hlediska stavebně technického nevyhovující a po 
užitné stránce za svou životností. Nejsou zateplené a tudíž ani vytápěné, dochází k zatékání do konstrukce střechy chodeb, na podlahách a stěnách se projevuje vlhkost z porušené hydroizolace a nefunkčního systému odvodu dešťových vod. 
Nové spojovací chodby jsou navrženy v trase stávajících. Budou ponechány stávající základové konstrukce na nichž bude provedena nová vrchní stavba navrhovaných chodeb.

2/ Architektonické řešení

Hlavní hmotové řešení objektu vychází ze stávajícího stavu a nebude zásadně měněno. 
Stávající konstrukce spojovacích chodeb tvoří ocelový tubus opláštěný stěnou ze skleněných tvárnic Copillit  a trapézového pláště. Střecha je pultová. Celý komplet chodeb působí 
v průmyslovém rázu. 
Půdorys spojovacích chodeb je dán polohou ubytovacích bloků a je ve tvaru
ležatého písmene „T“.

Ocelová konstrukce chodeb včetně stěn z tvárnic copillit bude vybourána na úroveň 
stávajících betonových základů s výškově odstupňovanou horní úrovní základů.

Nová konstrukce chodeb bude vyzděna z keramického zdiva, které bude zatepleno KZS a opatřeno silikátovou zatíranou omítkou. Spojovací chodby budou opatřeny omítkou v šedobílém odstínu a napojovací krčky jednotlivých ubytovacích bloků 
omítkou v šedomodrém odstínu. Alternativně lze odstín krčků provést ve stejném odstínu jako u objektu ke kterému je připojen. Investor plánuje kompletní zateplení spojené s novým barevným členění podle jednotlivých ubytovacích bloků.
Střecha je pultová se střešní krytinou ocelovým pozinkovaným plechem opatřeným barevným nátěrem v odstínu šedém – např. Ruukki classcic economy.  Ve stejném materiálovém i barevném řešení jsou navrženy veškeré klempířské prvky.
Prosvětlení a odvětrání spojovacích chodeb je navrženo okny zasklené vakuovým dvojsklem a rámy z plastovým profilem v odstínu bílá/bílá.
V chodbách jsou navržena okna velikosti 900/1300 mm.
Jejich poloha je navržena nepravidelně tak aby byla přerušena délka jednotlivých ramen chodby.

Celý výraz chodeb má snahu sladění se s výrazem ubytovacích bloků než jejich odlišení.

3/ Funkční řešení

Účelem této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je modernizace stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy a stravovacím objektem Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb.
Funkční řešení zůstává stávající – propojení objektů bytování a stravovacího.
Chodby jsou navíc doplněny rozšířením prostoru k drobnému odpočinku - 
krčky u bloků č. 1 a 3.


4/ Dispoziční řešení

Půdorys spojovacích chodeb je dán polohou ubytovacích bloků a je ve tvaru
ležatého písmene „T“.
Dispoziční řešení zůstává dle stávajícího stavu. Každý z propojených objektů je napojen se vstupního krčku. U ubytovacích bloků č. 1 a 2 je tento krček již součástí prostoru spojovacích chodeb. U bloku č. 3 a stravovacího bloku je vstupní krček součástí napojovaného objektu.
Prostor spojovacích chodeb je od napojovaných objektů oddělen automaticky otevíranými posuvnými prosklenými dveřmi s požární odolností.
Prostor chodeb je tvořen jednou místností.
Světlá šířka chodby u podlahy je 2,00 m a ve výšce 900 mm je šířka 2,40 m.


5/ Konstrukční řešení

5.1/ Bourací práce
Rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresové části. Hlavní bourací práce jsou tyto:
Bourání stávající konstrukce chodeb
Stávající konstrukce chodeb je tvořena ocelovými rámy z dvojice profilů U100 osazených po 2,5 resp. 3,0 m. Na těchto rámech jsou podélně osazeny tenkostěnné
krokve po „vlašsku“ a trapézový střešní plech. Opláštění je navrženo v kombinaci skleněných tvárnic Copillit a trapézového plechu. Tvárnice jsou osazeny do ocelových profilů U 80.

Celá tato konstrukce bude kompletně vybourána až na horní úroveň odskakovaného základového pasu z prostého monolitického betonu šířky 500 mm.
!! Před zahájením demolice bude nutno odpojit a vyvěsit silové rozvody elektro a slaboproudé sdělovací rozvody – viz část elektro. !!

Bourání dlažeb a obkladů
Veškeré stávající obklady a dlažby podlah budou vybourány. Jedná se především o vnitřní obklady stěn betonových základů nad úrovní podlahy. Zde jsou obklady jak na svislé tak na vodorovné ploše základových pasů. Dále budou vybourány obklady stěn ve vstupních krčcích bloků č. 1 a 2. Výška těchto obkladů je 1,80 m.
Na všech podlahách jsou keramické dlažby, které budou vybourány. Ve spojovacích chodbách bude dlažba vybourána včetně betonové mazaniny tloušťky 50 mm, hydroizolace a podkladní betonové mazaniny tloušťky 100 mm. Dále bude odebrán i zásyp tak aby bylo možno realizovat novou skladbu podlahy tloušťky  300 mm.

Bourání stropu a stěn u krčku bloku č. 1
S ohledem na bezbariérový přístup na, v budoucnu plánovanou, pochozí terasu nad vstupním krčkem u bloku č. 1 je nutné vybourání stávajícího stropu krčku (snížen o 450 mm). Stávající strop je tvořen živičnou krytinou na betonové mazanině tloušťky 50 mm, škvárovým násypem a prefa betonovými deskami délky 3,30 m,

tloušťky 250 mm.
Dále budou ubourány stěny tloušťky 300 mm o 200 + 200mm tak aby bylo možno realizovat nové překlady.

Úprava vstupního krčku č. 3

Požadavek investora na rozšíření prostoru vstupního krčku č. 3 – u vrátnice bylo vyhověno s podmínkou realizace prostupů nosné štítové zdi původní přístavby.
Před zahájením realizace bude stávající stropní konstrukce podepřena, vysekány
niky pro osazení 2 kusů překladů z ocelových válcovaných profilů, profily doklínovány a osazen z druhé strany zbylý ocelový překlad. Po vytvrdnutí doklínování a zazdění ocelových nosníků bude možno navrhované prostupy vybourat

Bourání venkovních žlabovém a chodníků
S ohledem na nutnost opravy a doplnění hydroizolace a zateplení stávajících základových pasů – budou stávající žlabové a okapové chodníky vybourány v celém rozsahu. 
S ohledem na rozšíření chodeb v místě křížení – u bloku č. 1, bude částečně vybourán i stávající přístupový chodník s asfaltového betonu. Rozsah bouraného chodníku je cca 14,10 x 3,0 m.

5.2/ Geologické poměry
Vzhledem k malému rozsahu základových konstrukcí nebyl zpracován inženýrsko geologický průzkum a hodnoty podloží byly uvažovány na základě zkušeností s okolní zástavby.
Při zahájení stavebních prací – po realizaci výkopů, je nutné za účasti statika a geologa upřesnit geologické poměry a určit parametry zeminy na úrovni základové spáry.
Základové poměry je možno označit za jednoduché, současně se jedná o stavbu staticky nenáročnou, je možno postupovat dle 1. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 
Zeminy je možno dle ČSN 73 1001 základová půda pod plošnými základy zatřídit mezi zeminy jemnozrnné – třída F4 (symbol SC), konzistence tuhé.

Směrné normové charakteristiky:		F4 (SC) - tuhá konzistence

Poissonovo číslo : 					0,35
Objemová tíha (kN.m-3) : 				18,5
Efektivní soudržnost (kPa) :			10 – 18
Efektivní úhel vn. tření (o) : 			22 - 27
Tabulková výpočtová pevnost  kPa		150 kPa

Při plošném zakládání je nutno základovou spáru v daných geologických poměrech chránit před znehodnocením klimatickými vlivy (pouze před účinky mrazu) a vlivem stavební činnosti. V průběhu zemních prací je nutno zamezit nadměrnému nakypření zemin v základové spáře (popřípadě je nutno zeminy přehutnit).
Přítomnost podzemní vody v dosahu základů je možno s nejvyšší pravděpodobností 
vyloučit. Hloubka založení bude činit minimálně 0,8 m pod upraveným povrchem terénu.

5.3/ Základové konstrukce

Základové konstrukce spojovacích chodeb zůstávají v převážné části stávající a nebude do nich zasahováno. Jedná se o bloky z monolitického prostého betonu šířky 500 mm.

Základy jsou izolovány proti zemní vlhkosti 1x asfaltovou izolací, chráněnou zděnou izolační přizdívkou.
Základové konstrukce nově rozšířených vstupních krčků č. 1 a 3 jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu třídy C20/25, XC2. Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové.

Dolní pas je monolitický, betonován přímo do výkopu a šířky 600 mm. Hloubka dolního dílu je 400 mm.

Horní díl pasu je betonován do bednících dílců BD 400 – šířky 400 mm.

Výška horního dílu z bednících dílců je 500 mm.
Dřík horního dílu z bednících dílců bude konstrukčně vyztužen ocelí 10505 (R).
V každé ložné spáře BD budou horizontálně osazeny 2øR10. Svislá výztuž je navržena z dvojice vložek øR10 osazených po 250 mm – tzn. 4øR10/m´ zdiva.

Základová spára je navržena v jednotné výškové úrovni (základová spára musí být navržena minimálně 800 mm pod úrovní upraveného terénu).

5.4/ Podkladní betonová deska

Podkladní betonová deska tloušťky 80 mm bude betonována vcelku tak, aby z důvodů plynotěsnosti nevznikly na styku pasů a desky trhlinky. Podkladní betonová deska tl. 80 mm bude armována při dolním povrchu KARI sítí SZ 4/150 – 4/150 mm. Krytí sítě 30 mm. 
Podloží původního terénu pod betonovou podkladní desku bude zhutněno na

Edef, 2 = 25 Mpa.
Štěrkodrťový polštář frakce 0/32, pod podkladní betonovou desku bude zhutněn na Edef, 2 = 35 Mpa.

5.5/ Hydroizolace a podkladní vrstvy podlahy

5.4.1/ Konstrukce podlah

Na horní líc podkladní betonové desky  tloušťky 80 mm se provede hydroizolace tvořená penetračním asfaltovým lakem ALP a 1x izolační asfaltový pás z modifikovaného asfaltu. Tato vrstva tvoří hydroizolaci a zároveň plynotěsnou zábranu proti průniku radonu z podloží do prostoru objektu.

Betonová deska	- beton třídy C20/25  tloušťky 80 mm

- betonovat vcelku bez pracovních spar a styků

- tloušťka 80 mm

- armována KARI sítí SZ 4/150 – 4/150 mm. Krytí sítě 30 mm

- povrch vyhladit

Hydroizolace		 - penetrační nátěr

- celoplošně natavit 1x modifikovaný asfaltový pás

5.4.2/ Konstrukce stěn

a/ Stávající základové pasy
Z vnější strany spojovacích chodeb budou demontovány stávající okapové chodníky a dešťové žlabovky. Poté bude provedeno odstranění ochranné izolační přizdívky.

Stávající hydroizolace bude lokálně opravena, napenetrována asfaltovým lakem a celoplošně nataven 1x pás z modifikovaného asfaltu. Hydroizolace bude provedena až k horní úrovni betonového základu. 
Hydroizolace bude opravena do úrovně min. 350 mm pod úroveň upraveného

terénu nebo podlahy spojovacích chodeb.

Ložná spára pro následné nosné zdivo bude vyspravena cementovou stěrkou,
napenetrována asfaltovým lakem a celoplošně nataven 1x pás z modifikovaného asfaltu.
b/ Podzemní zdivo
Podzemní zdivo části rozšíření vstupního krčku u bloku č. 3 bude pod úrovní 
okolního upraveného terénu – cca 1,30 m. Nosné zdivo bude před zásypem napenetrováno asfaltovým lakem a izolováno proti zemní vlhkosti 2x asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu. Hydroizolace bude napojena zpětným spojem na hydroizolaci základového pasu.
Hydroizolace bude chráněna proti poškození osazením soklového polystyrénu Perimetr SD v tloušťce 80 mm.

5.6/ Konstrukce podlah 
S výjimkou stávajících podlah v krčcích č. 1 a 2., je skladba čisté podlahy navržena v tloušťce 150 mm.
Na živičnou hydroizolaci bude osazen podlahový polystyren EPS 100Z tloušťky 80mm. Po osazení rozvodů UT bude provedena betonová deska podlahy tloušťky

50 mm z betonu třídy C20/25, XC1, která bude vyztužena 1x Kari sítí SZ 4/100-4/100. Po obvodě bude deska dilatována dilatační páskou tl. 10 mm.

Podlahy v krčcích č. 1 a 2 budou se sejmutí stávající dlažby lokálně opraveny cementovou stěrkou.

5.7/ Podlahové krytiny
Podlahová krytina ve všech upravovaných prostorech je navržena z keramické dlažby do flexi lepidla. Dlažba bude v chodbách dilatována v délkách max. 3,0 m.
V prostoru rozšíření krčků je max. velikost dilatačního celku 6,0 x 3,0 m.
Dilatační celky budou upřesněny při realizaci stavby a budou zohledňovat rozměry dlažby a stavební celky podlah.
Dilatační spáry budou řešeny plastovou dilatační lištou.

5.8/ Nosná konstrukce vrchní stavby
Nové konstrukce zdiva jsou navrženy z keramického broušeného zdiva tloušťky

300 mm, profi - na celoplošné lepidlo. Pevnost zdiva je P10. Rd = 3,00 MPa .
Překlady v nosném zdivu jsou typové keramické – výšky 250 mm.
Ze statických důvodů jsou na více namáhanými prostupy navrženy překlady z ocelových válcovaných profilů. Tyto ocelové profily budou po osazení na nosném zdivu zabetonovány prostým betonem třídy C25/30, XC2.

Nosné zdivo bude zakončeno ztužujícím železobetonovým věncem z betonu třídy
C25/30, XC2. U chodeb je výška věnců navržena 200 mm. V ostatních případech je 250 mm.
Tvar a výztuž věnců – viz výkres č. D.1.2 – 09

5.9/ Stropní konstrukce
U spojovacích chodeb není navržena stropní konstrukce a zastropení je tvořeno pultovými dřevěnými vazníky.
U rozšíření vstupních krčků č. 1 a 3. je stropní konstrukce navržena v systému Miako ze stropních trámků  a keramických stropních vložek. 
U vstupního krčku č. 1, na světlé rozpětí 6,0 m, jsou navrženy trámky po 500 mm a keramické vložky Miako 19/50. Strop je zesílen ztužujícím žebrem při použití keramických vložek Miako 8/50. Na rozpětí 3,0 m jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5.

Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 60 mm nad horní úroveň vložek.

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100.

Celková tloušťka nosné části stropu je 250 mm. 
U vstupního krčku č. 3, na světlé rozpětí 2,7 m, jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5. Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 40 mm nad horní úroveň vložek.

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100.

Celková tloušťka nosné části stropu je 230 mm. 
Před betonáží je nutné stropní trámky podepřít v max. rozpětí 1,50 m.

Při realizaci stropní konstrukce je nutno dodržovat technologické pokyny výrobce.

5.10/  Konstrukce krovu

Spojovací chodby

Krov spojovacích chodeb je navržen konstrukcí z dřevěných sbíjených pultových vazníků délky 3,20 m. Výška vazníků u okapu je 150 mm a u hřebene 540 mm.

Horní pásnice vazníků je navržena s 7° spádem. Dolní pásnice je vodorovná. Horní a dolní pásnice je navržena z dvojice prken 120/25 mm. Stojky a diagonály jsou navrženy z prken 1x 100/25 mm.
Vazníky budou osazeny na nosné obvodové stěně zakončené železobetonovým ztužujícím věncem.
Vazníky budou kotveny k železobetonovému věnci úhelníky Bova BV/Ú 90.100.100mm a šrouby M12.
Konstrukce z vazníků bude zavětrována v rovině kolmé na rovinu vazníků prkny 120/25mm. Zavětrování bude křížné přes dvojici vazníků.  Viz výkres D.1.2 – 10.
Vstupní krčky

Stropní konstrukci nad krčky tvoří stávající i nově navržená konstrukce ploché střechy.

5.11/  Konstrukce střešního pláště

Spojovací chodby
Na nové pultové dřevěné vazníky bude položena difúzní pojistná hydroizolace a kontralatě profilu 40/60 mm. Laťování je navrženo z prken 32/100 mm po 250 mm.
Střešní krytina je navržena z ocelového barveného plechu tl. 0,5mm. Šablony jsou šířky 475 mm a délky od stěny až k okapu. Oplechování říms, závětrné lišty a veškeré lemování bude součástí dodávky střešní krytiny a bude ve stejném barevném odstínu – šedý.
Spád střešní krytiny je 7°.
Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru musí mít, dle čl.8.3
ČSN 730810 klasifikaci Broof(t3).

Vstupní krček č.1
Na tomto vstupním krčku bude v budoucnu realizována pochozí terasa. V tomto stádiu je jako finální vrstva navržena hydroizolace z PVC-P tl. 1,5 mm, s odolností proti ÚV záření a mechanicky kotvená k podkladním konstrukcím. Fólie bude zespodu chráněna textilií gramáže 300 g/m2. Fólie bude vytažena na atiky do úrovně 300 mm nad úroveň budoucí dlažby a zde natavena na zakončovaní lišty systému PVC.
Fólie bude odvádět veškeré dešťové vody do dvou střešních vpustí DN 100 mm.
Pod vrstvou fólie je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS
pevnosti 0,5 MPa a tloušťky 60 mm. Tento izolant je navržen s ohledem na namáhání pod terči dlažby. Vyspádování střešního pláště je navrženo polystyrénem 
EPS 150S v celkové tloušťce 40 – 160 mm.
Parozábrana je navržená na žb desce stropu asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu.
Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru musí mít, dle čl.8.3
ČSN 730810 klasifikaci Broof(t3).

Vstupní krček č.3
Na tomto vstupním krčku je navržená skladba přizpůsobena stávající skladbě předchozí přístavby.
Konečná vrstva je navržena z hydroizolace z m PVC-P tl. 1,5 mm. Tato fólie bude mechanicky kotvena k podkladním vrstvám a vytažena na atiky do úrovně 300 mm nad úroveň střechy a zde natavena na zakončovaní lišty systému PVC.
Pod fólií z PVC je navržena ochranná textilie gramáže 300 g/m2.
Fólie bude odvádět veškeré dešťové vody do jedné střešních vpustí DN 100 mm.
Pod vrstvou fólie je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS
pevnosti 0,5 MPa a tloušťky 100 mm. Vyspádování střešního pláště je navrženo polystyrénem EPS 150S v celkové tloušťce 100 – 150 mm.
Parozábrana je navržená na žb desce stropu asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu.

Vstupní krček č.2
Na tomto vstupním krčku je navržená nová skladba za účelem lepšího zateplení.
Konečná vrstva je navržena z hydroizolace z m PVC-P tl. 1,5 mm. Tato fólie bude mechanicky kotvena k podkladním vrstvám a vytažena pod nové oplechování stávajících atik. Pod fólií z PVC je navržena ochranná textilie gramáže 300 g/m2.
Fólie bude odvádět veškeré dešťové vody otvorem v atice do nově realizovaného kotlíku a dešťového svodu..
Pod vrstvou fólie je navržena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS
pevnosti 0,5 MPa a tloušťky 100 mm. Vyspádování je zajištěno stávající střešní krytinou.
Parozábrana je tvořena stávající živičnou krytinou.

5.12/  Konstrukce podhledů

Podhled stropů vstupních krčků na stropech z Miako vložek tvoří vápenocementová dvouvrstvá štukovaná omítka.
Na dřevěných vaznících chodby je navržen zateplený sádrokartonový podhled.

Tepelná izolace je navržena z minerální vaty 140 +100 mm. Na dolní pásnici pod tepelnou izolací bude osazena reflexní parozábrana a podhled D112 ze sádrokartonových desek 1x RED 15 mm.

Římsy vazníků budou obloženy dřevocementovými deskami tloušťky 12 mm,
nepenetrovány a opatřeny stěrkou s výztužnou tkaninou + vrchní silikátovou probarvená omítka. Finální vrstvy budou realizovány v rámci celé fasády.

5.13/  Vnitřní povrchy stěn

Na nosném keramickém zdivu bude provedena vápenná dvouvrstvá štukovaná omítka.
Stěny vstupních krčků budou do výšky 1,80 m natřeny omyvatelným bílým syntetickým nátěrem.
Ostatní štukované omítky budou vybíleny – odstín bílý.

Betonové základové pasy budou obloženy u podlahy keramickými pásky výšky

90 mm totožnou jako na konstrukci podlahy.

5.14/ Okna

Jsou navržena jednokřídlá okna s plastovými rámy a v provedení bílá / bílá.
Zasklení oken je dvojsklem 4/16/4 mm. Součinitel prostupu tepla skla je navržen 
U= 1,10 W/m2K.
Součinitel prostupu tepla okna jako celku je 1,20 W/m2.K
Viz výpis oken – výkr. č. D.1.1 - 11

5.15/ Vchodové dveře

Mechanicky otvírané vchodové dveře 
Jsou navrženy jednokřídlé a dvoukřídlé vchodové dveře s plastovými rámy a v provedení bílá / bílá.
Zasklení oken je dvojsklem 4/16/4 mm. Součinitel prostupu tepla skla je navržen 
U= 1,10 W/m2K.
Součinitel prostupu tepla dveří jako celku je 1,40 W/m2.K

Dveře ze vstupního krčku č. 3, položka č. 3, jsou navrženy jako únikové. Světlá šířka dveřního křídla pro potřebu úniku je 1100 mm. Jsou navrženy asymetrické dvoukřídlé dveře tak aby šířku úniku zajistilo otevírané křídlo. To bude opatřeno panikovou klikou pro možnost otevření dveří zevnitř a zároveň zamezení otevření dveří z venkovního prostoru.

Dveře ze vstupního krčku č. 1, položka č. 4, jsou navrženy jako únikové a budou opatřeny pro případ úniku „panikovým“  madlem pro otevření pevného křídla.

Dveře ze vstupního krčku č. 2, položka č. 7, jsou navrženy jako únikové. Světlá šířka dveřního křídla pro potřebu úniku je 1100 mm. Jsou navrženy asymetrické dvoukřídlé dveře tak aby šířku úniku zajistilo otevírané křídlo. To bude opatřeno panikovou klikou pro možnost otevření dveří zevnitř a zároveň zamezení otevření dveří z venkovního prostoru.

Automaticky otevírané posuvné dveře

Spojovací chodby a vstupní krčky u všech čtyřech objektů, které spojují, budou opatřeny dvoukřídlými posuvnými automaticky otevíranými dveřmi.
Vstupní dveře respektují stávající rozměry vstupních otvorů a tudíž jsou všechny 
odlišných rozměrů.
Dveře budou dvoukřídlé, celoplošně prosklené. Rám dveří je z hliníkových profilů, odstín bílá/bílá, RAL 9016. 
Dveře musí vykazovat požární odolnost. Dveře u ubytovacího bloku č. 3 jsou navrženy EI 15´, DP1, Sm (kouřotěsné). Ostatní tři dveře jsou navrženy 
EI 30´, DP1, Sm (kouřotěsné).

5.16/  Zateplení obvodového pláště a venkovní omítky

Vrchní stavba
Vrchní nadzemní obvodový plášť z keramického zdiva tloušťky 300mm bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální fasádní vaty.
Stupeň hořlavosti  A1 nebo A2. Povrchová vrstva zateplovacího systému bude vykazovat index šíření plamene is=75, dle ČSN 73 0835.

Základní tloušťka izolantu je navržena 100 mm. Špalety oken a dveří budou zatepleny izolantem tloušťky 20 mm.

Skladba zateplení je tato:
- očištění konstrukce obvodové stěny
- penetrační nátěr pod lepidlo

- lepící tmel

- desky minerální fasádní vaty, podélná vlákna – tloušťka  100 mm, 20 mm
- talířové zatloukací hmoždinky PTH  60/8 x 160

- výztužná vrstva lepidla a stěrkovací hmota šedá
- výztužná skelná síťka 
- penetrační nátěr pod šlechtěné omítky 
- tenkovrstvá probarvená silikátová zatíraná omítka, zrno 1,5 mm, odstín šedobílý

Úprava soklu
Z vnější strany spojovacích chodeb budou demontovány stávající okapové chodníky a dešťové žlabovky. Poté v pruhu cca 1,2 m od horní úrovně pasů bude provedeno odstranění ochranné izolační přizdívky. Stávající hydroizolace bude lokálně opravena, napenetrována asfaltovým lakem a celoplošně nataven 1x pás z modifikovaného asfaltu. Hydroizolace bude provedena až k horní úrovni betonového základu.
Sokl bude zateplen soklovým polystyrenem perimetr SD tloušťky 80 mm.

Postup zateplení je tento:
- lepící tmel

- pěnový expandovaný soklový polystyrén Perimetr SD tloušťky 80 mm
- talířové zatloukací hmoždinky PTH-KZL 60/8 x 125 mm  
- výztužná vrstva lepidla a stěrkovací hmota šedá
- výztužná skelná síťka 
- penetrační nátěr pod šlechtěné omítky

- kontaktní nátěr MOZAIKA
- mozaiková omítka, zrno 1,0 mm, odstín 118G

5.17/  Klempířské výrobky

Dešťové žlaby a svody budou provedeny z ocelového pozinkovaného obarveného plechu, tloušťky 1,0 mm– odstín šedý. 
Parapety oken a oplechování atik bude rovněž z ocelového pozinkovaného obarveného plechu, tloušťky 0,6 mm– odstín šedý.

Oplechování střechy, závětrné lišty a veškeré lemování střech bude součástí dodávky střešní krytiny a bude ve stejném barevném odstínu – šedý.

5.18/  Ochranné zábradlí

Součástí této projektové dokumentace je i ochranné zábradlí délky 5,80 m a výšky

0,90 m – v prostoru křížení chodeb u vstupního krčku č. 1. Toto zábradlí je navrženo celodřevěné, bukové a natřené bezbarvým lazurovacím lakem.

Alternativně lze toto zábradlí zrealizovat ocelové, žárově pozinkované s dřevěným bukovým madlem, rozměrově totožné.

Toto bude upřesněno v rámci realizace stavby. V rozpočtové části je uvažována dražší – dřevěná varianta zábradlí.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Z důvodu rozšíření vstupního krčku u bloku č.1 a výškového napojení na stávající živičné zpevněné plochy vyplynula nutnost nového návrhu chodníku a zpevněné plochy o celkové ploše 31,00 m2.
Plocha je navržena ze zámkové betonové dlažby tloušťky 80 mm.
Plocha je lemována betonovým zahradním obrubníkem.

Ve stejné skladbě je navrženo rozšíření zpevněné plochy u vstupu do ubytovacího bloku č.3 – vlivem přístavby. Plocha této zpevněné plochy činí 18,5 m2.
Odvodnění ploch je řešeno novým a prodloužení stávajícího odvodňovacího žlabu
z polymerbetonu, š=100mm, včetně litinového roštu.

Pojezdové plochy jsou navrženy pro pojezd vozidly do 3,5 tuny.
Skladba zpevněné plochy

Skladba parkoviště je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

- povrch ze zámkové betonové dlažby
- návrhová úroveň porušení vozovky D2
- třída dopravního zatížení  IV 
- upravené podloží  - Edef,2 = 45 MPa,  na vrstvě štěrkodrti Edef,2 = 80 MPa

Pojezdové plochy jsou navrženy pro pojezd vozidly do 3,5 tuny.

Skladba pojezdové plochy a parkoviště

- zámková betonová dlažba BEST			80 mm
- kladecí vrstva  F 4/8mm		 			30 mm
- drcené kamenivo  F8/16 mm      		         100 mm
- drcené kamenivo  F16/32 mm      		         200 mm
celkem 					                    410 mm