A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1/ Identifikační údaje

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB 
ZMĚNA č. 1

Místo stavby:			Domov Sedlčany – poskytovatel sociálních služeb
  				U Kulturního domu č. p. 746, 264 01 Sedlčany
Katastr. území:		Sedlčany, pozemky  kat.  čísla  1084/14

Stavební úřad:		MěÚ Sedlčany

Kraj:				Středočeský

Investor:			Domov Sedlčany – poskytovatel sociálních služeb
  				U Kulturního domu č. p. 746, 264 01 Sedlčany
				zastoupený : Mgr. Jaroslavou Kocíkovou – ředitelka

IČO:  42727227, DIČ: CZ42727227

charakter stavby:		stavební úpravy
Zahájení stavby:		
Dokončení stavby:

Projektant:			Ing. Miloslav Blažej
				AB PROJEKT, projektová kancelář
				Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II
				IČO: 12246816
				DIČ: CZ5403263580
				tel: 777660956
				Živnostenský list č. 321101-7595-03, OÚ-ŽÚ Příbram
            			30. 3. 1998, č. j. 644/98/P
				AI v oboru pozemních staveb, ČKAIT č. 1510
				e-mail:  abprojekt@centrum.cz

Vytápění:		Bohumil Krejčí – KRB
Zdravoinstalace:	Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany
                   	           IČO: 16938402 
                                tel: 318821247, 602611608
                                Živnostenský list č. 321101-7511-02, OÚ-ŽÚ Příbram

Elektroinstalace:	Karel Škarda
Obecnice č. 394,  262 21 Obecnice
IČO: 11301481
DIČ:  CZ 6009120084
tel.:  606365500

Živnostenský list č. 321102-13663, MÚ Příbram
				                 č. 321102-12479, MÚ Příbram  
			Autorizovaný technik pro techniku prostředí, ČKAIT č. 9624

Požární bezpečnost: 	ing. Eva Blažejová, AB PROJEKT, projektová kancelář
Fibichova 431, 261 01 Příbram 2
IČO: 71699121, DIČ: CZ7761201118

tel:  602158845

Živnostenský list č. 321102-109155, ÚMČ Praha 3 – živn.odbor

A.2/ Seznam vstupních podkladů
- záměr investora
- dílčí neúplná původní dokumentace ubytovacích objektů zpracovaná KPÚ  Praha
  v roce 1977
- zaměření stávajícího stavu provedeno v rámci projektové přípravy – AB Projekt

- platné ČSN

A.3/ Údaje o území

a/ Rozsah řešeného území
Stavební úpravy představují úpravy stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy č. 1, 2, 3  a stravovacím objektem v areálu Domova Sedlčany. Předmětem projektu jsou i částečné úpravy vstupních krčků jednotlivých bloků a terénní úpravy kolem spojovacích chodeb.

b/ Ochrana území
Stavba není v chráněném ani záplavovém území

c/ Odtokové poměry

Odtokové poměry srážkových vod zůstávají stávající – dešťové vody budou svedeny systémem nově navržené dešťové kanalizace do obecní jednotné kanalizace.

d/ Územně plánovací dokumentace

předmětem úprav je stávající objekt spojovacích chodeb – územní souhlas ani rozhodnutí nebylo vydáno

e/ Splnění podmínek územního plánu

Regulační podmínky územního plánu jsou splněny

f/ Dodržení obecných požadavků

Navrhovanou stavbou jsou dodrženy všechny obecně technické požadavky na výstavbu

g/ Splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k rozsahu a povaze stavebních prací nejsou vzneseny žádné požadavky
dotčených orgánů státní správy.

h/ Výjimky a úlevové řešení

výjimky ani úlevy nejsou

i/ Podmiňující investice

nejsou

j/ Seznam dotčených pozemků

1084/14 – ostatní plocha,       Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
1085/2 – zastavěná plocha,   Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
1085/3 – zastavěná plocha,   Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
1085/4 – zastavěná plocha,   Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
1084/15 – zastavěná plocha, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

A.4/ Údaje o stavbě

a/ Charakter stavby
Jedná se o stavební úpravy stávající stavby a přístavby

b/ Účel užívání
Účel užívání objektu zůstává stávající – spojovací chodby mezi jednotlivými ubytovacími domy č. 1, 2, 3  a stravovacím objektem v areálu Domova Sedlčany.
Stavební úpravy představují modernizaci stávajícího nevyhovujícího spojovacího koridoru jak po stránce estetické tak především po stránce stavební. Do konstrukce stávajícího koridoru zatéká, není zateplen ani vytápěn, není větrán.

 c/ Časovost stavby
Jedná se o stavbu trvalou

d/ Ochrana stavby
Stavba není na seznamu chráněných staveb

e/ Technické požadavky stavby
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy všechny obecně technické požadavky na výstavbu.

f/ Splnění požadavků dotčených orgánů

Vzhledem k rozsahu a povaze stavebních prací nejsou vzneseny žádné požadavky
dotčených orgánů státní správy.

g/ Výjimky a úlevové řešení

výjimky ani úlevy nejsou

h/ Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
h.1/ Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává stávající a nebude úpravami dotčeno. Jednotlivé objekty areálu Domova Sedlčany jsou propojeny vnitroareálovou uzavřenou komunikací. Areálový dopravní systém je napojen na jižní straně uzavíratelným vjezdem na stávající místní obslužné komunikace Města Sedlčany. Dále pak na hlavní komunikaci v ulici U Kulturního domu.

h.2/ Přípojka NN

Připojení na rozvod elektrické energie zůstává stávající – bez úprav.

h.3/ Přípojka vody

V upravované části areálu – spojovací chodby – není realizován rozvod vody. 
Přípojka vody bude použita stávající  z veřejného vodovodního řadu – bez úprav.

h.4/ Přípojka dešťové kanalizace

Odvod dešťových vod ze spojovacích chodeb je navržen novou dešťovou kanalizací napojenou na stávající šachty v areálu Domova Sedlčany. Množství odvodu srážkových dešťových vod se nemění. S současném stavu jsou dešťové vody ze střech sváděny povrchově žlabovkami do vpustí napojených na šachty dešťové kanalizace.

h.5/ Přípojka splaškové kanalizace

V upravované části areálu – spojovací chodby – není realizována splašková kanalizace. 
Přípojka splaškové kanalizace areálu Domova Sedlčany je na městský kanalizační řad – bez úprav.

ch/ Kapacity stavby

stávající zastavěná plocha (před úpravami)    	
spojovací chodby 					288,00 m2
spojovací krček „1“ 					  17,70 m2
spojovací krček „2“ 					  28,80 m2
celkem stávající plocha 				334,50 m2


navrhovaná zastavěná plocha (po úpravách)    	
spojovací chodby 					325,10 m2
spojovací krček „1“ 					  18,30 m2
spojovací krček „2“ 					  30,80 m2
spojovací krček „3“ 					  27,30 m2
celkem navrhovaná plocha 			401,50 m2

zpevněná plocha					49,50 m2
plocha žlabovém a okapového chodníku        121,10 m2

i/ Bilance potřeb

i.1/ Elektro

příkon chodeb                      	instalovaný                        soudobý

OSVĚTLENÍ                                     1,2 kW                              1,- kW

OBĚHOVÁ ČERPADLA                 0,15 kW                              0,1 kW

CELKEM                                        1,35 kW                              1,1 kW

JMENOVITÝ PROUD SPOJOVACÍCH CHODEB  In   1,3A .

i.2/ Vytápění
Tepelná bilance     
       Výpočet  tepelných ztrát domu byl proveden dle ČSN EN12831

pro venkovní teplotu -15°C a toto činí 13,20 kW. V osazených otopných plochách je  pak instalovaný příkon,  který činí  21,00 kW.

Zdroj tepla     
       Zdrojem tepla pro vytápění budou stávající plynové kotelny v jednotlivých objektech v areálu. Vytápění spojovacích chodeb je navrženo teplovodní s nuceným oběhem, s tepelným spádem 70/55°C pro topná tělesa.

j/ Lhůty a členění stavby

Zahájení stavby:		  9/2014
Dokončení stavby:  		12/2015

Doba výstavby                  cca 5 měsíců
Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory