Soupis prací VZMR – „Zhotovení odpočinkových zón pro klienty„

Jedná se o zhotovení odpočinkových zón v parku areálu Domova.

Rozsah prací:

Odtěžení loží minibagrem (dispozice při prohlídce)

Zhotovení výkopu pro uložení rozvodu pro vodu

Zhotovení výkopu pro uložení rozvodu elektřiny

Dodávka a montáž zásypu rozvodů elektřiny a vody

Odvoz a likvidace odtěženého lože

Dodávka a montáž štěrku

Dodávka zámkové dlažby 6 cm – různé barvy (min. 2)

Dodávka dlaždic 50x50x5 cm

Dodávka zásypu dlažby

Dodávka a montáž obrubníků

Montáž vrstev, dlažby a dlaždic

Demolice schodiště a likvidace odpadů.

Zhotovení schodů podél hosp. budovy s výjezdem pro vozíky

Dodávka a instalace odpočinkových lavic, laviček a stolů.

- 6 stolů 650 x 2000 mm – prkna z recyklovaného plastu

- 12 lavic 670 x 2000 mm - prkna z recyklovaného plastu

- nohy stolů a lavic z litého vymývaného betonu

Úprava travnatých ploch okolo odpočinkových zón včetně zatravnění

Rozměry a množství materiálů je určeno v položkovém rozpočtu

Bližší specifikace a plán stavby bude upřesněn při prohlídce prostoru

Úklid staveniště

Vše včetně dodávky, dopravy a likvidace veškerých odpadů.

Přesné určení rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace.

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník