| František Klouček - STAVITELSTVÍ |  |
| --- | --- |
| IČO: 12540838 |  |
| Pod Oborou 815, 29306 Kosmonosy |  |

V Mladé Boleslavi dne 29.8.2022

Objednávka č. 0086/00874680/2022

Na základě vaší cenové nabídky objednáváme u vás zřízení nové hlavní vodovodní přípojky do objektu Havlíčkova 447 Mladá Boleslav, která bude provedena v souladu s Rozhodnutím o povolení výkopových prací, vydaném Magistrátem Města Mladá Boleslav ze dne 24.8.2022.

Termín dokončení plnění: 11.9.2022

| Nabídka stavebních prací z nabídky z 7.7.2022 | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s 15% DPH |
| --- | --- | --- |
|  | 243 438,00 Kč | 279 953,70 Kč |

Do faktury prosím uvádějte text:  Fakturujeme Vám na základě Vaší objednávky číslo 0086/00874680/2022 ze dne 29.8.2022 stavební práce ke zřízení nové vodovodní přípojky.

Příloha :  Rozpočet s nabídkovou cenou

Mgr. Luďka Jiránková – ředitelka PO

Potvrzení přijetí objednávky dne  29.8.2022		_______________

František Klouček

Fakturační adresa:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav                            
IČ: 00874680, E-mail: fakturace@centrum83.cz

| Stavba : |  | 1052 -Mladá Boleslav Havlíčkova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | 10520013 - Přípojka vodovodu CENTRUM na 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. | Číslo položky | Název položky |  | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem |  |  | Celkem tun |
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C13220-1102 | RYHY DO 60CM HOR-4 STROJNE |  | M3 | 4,000 | 950,00 | 3800,00 |  |  |  |
|  |  | DO 100M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | C13220-1107 | RYHY DO 200CM HOR-4 RUCNE |  | M3 | 10,000 | 2200,00 | 22000,00 |  |  |  |
| 3 | C13220-1110 | PŘÍPLATEK NA ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY |  | M3 | 10,000 | 780,00 | 7800,00 |  |  |  |
|  |  | RÝHY DO 200 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C13220-1101 | PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ |  | M2 | 30,000 | 210,00 | 6300,00 |  |  |  |
| 5 | C16240-1102 | PREMISTENI VYKOPKU Z HORNINY 1 AZ 4 |  | M3 | 4,500 | 550,00 | 2475,00 |  |  |  |
|  |  | DO20 KM SKLAPECKOU 6 T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C45157-3111 | LOZE POD POTRUBI,STOKY,DROB.OBJEKTY |  | M3 | 1,000 | 685,00 | 685,00 |  |  |  |
|  |  | Z PISKU A STERKOPISKU V OTEVR.VYK. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C17510-1101 | OBSYP POTRUBI - RUCNE |  | M3 | 2,000 | 498,00 | 996,00 |  |  |  |
|  |  | BEZ PROHOZ.SYPANINY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 58331318111 | STERKOPISEK FR.0-8 BI |  | M3 | 2,000 | 550,00 | 1100,00 |  |  |  |
| 9 | C17410-1103 | ZASYP SE ZHUTNENIM - RUCNE |  | M3 | 10,000 | 850,00 | 8500,00 |  |  |  |
|  |  | PRO PODZEMNI VEDENI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | C16110-1101 | SVISLY PRESUN HOR.4 SOUDRZNA RUCNE |  | M3 | 10,000 | 450,00 | 4500,00 |  |  |  |
|  |  | HL.1,0-2,5M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | C16110-1102 | SLOŽNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU |  | T | 8,000 | 453,00 | 3624,00 |  |  |  |
| 11A |  | PROTLAČENÍ POTRUBÍ POD VOZOVKOU |  | BM | 13,000 | 2200,00 | 28600,00 |  |  |  |
|  |  | A CHODNÍKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddíl celkem |  |  |  |  |  |  | 90380,00 |  |  |  |
| 8 | POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | C87731-3122 | MONT.PE HD 63 |  | BM | 26,000 | 122,00 | 3172,00 |  |  |  |
| 13 | C87731-3123 | MONT.ELEKTROTVAROVEK |  | KS | 6,000 | 341,00 | 2046,00 |  |  |  |
| 14 | 28655355 | PE 63 |  | BM | 26,000 | 154,00 | 4004,00 |  |  |  |
| 15 | 28655356 | ELEKTROSPOJKA 63 |  | KS | 6,000 | 425,00 | 2550,00 |  |  |  |
| 16 | 28655212 | NAVRTÁVKA POTRUBÍ |  | KS | 1,000 | 3800,00 | 3800,00 |  |  |  |
| 17 | C83731-4111 | OSAZENÍ VDM SESTAVY |  | KS | 1,000 | 897,00 | 897,00 |  |  |  |
| 18 | C83126-3195 | VDM SESTAVA BRUSE |  | KS | 1,000 | 7589,00 | 7589,00 |  |  |  |
| 19 |  | PROPOJENÍ VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ |  | KS | 1,000 | 6520,00 | 6520,00 |  |  |  |
| Oddíl celkem |  |  |  |  |  |  | 30578,00 |  |  |  |
| 57 | KOMUNIKACE POZEMNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | C56478-2111 | PODKLAD Z KAMEN.HRUB.VEL.32-63MM |  | M2 | 14,000 | 398,00 | 5572,00 |  |  |  |
|  |  | TL.300MM DO 100M2 RUC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | C56478-2112 | PODKLAD KOMUNIKACE ZE STERKOPISKU |  | M2 | 14,000 | 38,00 | 532,00 |  |  |  |
|  |  | TEZ. TL. 150MM DO 100M2 RUC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | C56478-2113 | PODKLAD KOMUNIKACE Z KAM.OBAL. |  | M2 | 12,000 | 850,00 | 10200,00 |  |  |  |
|  |  | ASF. ABH. 70MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | C56478-2114 | KRYT KOMUNIKACE Z KAM.OBAL. |  | M2 | 10,000 | 1145,00 | 11450,00 |  |  |  |
|  |  | ASF. ABJ 50 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | C56478-2115 | OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ STOJATÝCH |  | M2 | 2,000 | 345,00 | 690,00 |  |  |  |
|  |  | SILNIČNÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | C56478-2116 | POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY |  | M2 | 6,000 | 721,00 | 4326,00 |  |  |  |
| Oddíl celkem |  |  |  |  |  |  | 32770,00 |  |  |  |
| 89 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | C89224-1111 | VÝKOPOVÉ POVOLENÍ A PRONÁJEM |  | KMPL | 1,000 | 14800,00 | 14800,00 |  |  |  |
|  |  | VEŘEJNÝCH POZEMKÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | C89227-3111 | DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |  | KMPL | 1,000 | 12500,00 | 12500,00 |  |  |  |
| 28 | C89940-1112 | GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ |  | KMPL | 1,000 | 4500,00 | 4500,00 |  |  |  |
| Stavba : |  |  | 1052 -Mladá Boleslav Havlíčkova |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  |  | 10520013 - Přípojka vodovodu CENTRUM na 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. | Číslo položky | Název položky |  | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem |  |  | Celkem tun |
| 28A |  | PROVIZORNÍ PŘÍVOD VODY |  | BM | 95,500 | 125,00 | 11937,50 |  |  |  |
| 29 | C89940-1113 | VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTI |  | KMPL | 1,000 | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |
| Oddíl celkem |  |  |  |  |  |  | 47737,50 |  |  |  |
| 96 | BOURÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | C91973-1121 | FRÉZOVÁNÍ SPAR STYČ.PLOCH PRO |  | M | 16,000 | 398,00 | 6368,00 |  |  |  |
|  |  | ZALITÍ ASFALTEM VČETNĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | C91973-1122 | FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU |  | M2 | 20,000 | 950,00 | 19000,00 |  |  |  |
|  |  | TL.100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | C91973-5113 | REZANI ZIVICNEHO KRYTU,PODKLADU |  | M | 16,000 | 185,00 | 2960,00 |  |  |  |
|  |  | TL.DO 10CM STR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | C11310-7143 | ODSTRAN. .KRYTU ZIVICNYCH |  | M2 | 20,000 | 350,00 | 7000,00 |  |  |  |
|  |  | TL.DO 150MM DO 200M2 KOM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | C97908-7212 | NAKLADANI NA DOPRAVNI PROSTREDKY |  | T | 3,450 | 250,00 | 862,50 |  |  |  |
|  |  | VOD.DOPRAVA SUTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | C97908-2318 | VODOR.DOPR.SUTI VZDAL.5000 AZ 6000M |  | T | 3,450 | 450,00 | 1552,50 |  |  |  |
|  |  | AUTEM V3S SKLAPECKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 998 | ULOZNE ASFALTU NA SKLADKU |  | T | 3,450 | 459,00 | 1583,55 |  |  |  |
| 37 | C11310-6121 | VYTRHANI OBRUB STOJATYCH |  | BM | 2,000 | 245,00 | 490,00 |  |  |  |
|  |  | SILNICNICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | C11310-6122 | ZVEDNUTÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY |  | M2 | 4,219 | 511,00 | 2155,91 |  |  |  |
| Oddíl celkem |  |  |  |  |  |  | 41972,46 |  |  |  |
| REKAPITULACE: |  |  |  |  | 21% | 15% | Celkem |  |  |  |
|  | Cena bez DPH: |  |  |  | 0,00 | 243438,00 | 243438,00 |  |  |  |
|  | Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0,00 | 36515,70 | 36515,70 |  |  |  |
|  | Cena včetně DPH: |  |  |  | 0,00 | 279953,70 | 279953,70 |  |  |  |