## VV
NÁZEV POLOŽKY | M. J. | POČET M. J. | CENA M. J. | CENA BEZ DPH
PŘÍSTROJE
Požární tlačítko na povrch, pod sklem | ks | 1 |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
Ekvipotenciální přípojnice | ks | 1 |  | 0
Kabelový žlab 50x50, včetně odboček, ukotvení a kabelových příchytek | m | 90 |  | 0
Trubka elektroinstalační, požární, pr. 25 | m | 20 |  | 0
KABELY
1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x6 | m | 50 |  | 0
1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x25 | m | 10 |  | 0
1-CXKH-R (B2cas1d0) 3x1,5 | m | 60 |  | 0
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x10 | m | 60 |  | 0
1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x50 | m | 90 |  | 0
1-CXKH-V (B2cas1d0) 3x1,5 | m | 20 |  | 0
J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0
ROZVÁDĚČE
RH2- Dozbrojení stávajícího rozváděče, 3x pojitková vložka 100A gG | kpl | 1 |  | 0
REV - Nástěnný oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 600 x 600 x 200 mm, krytí IP44, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, In = 100 A, Ik" = 10 kA, požární odolnost: EI30DP1S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
NABÍJECÍ STANICE
Nabíjecí stanice pro elektromobily, nástěnná, 22kW, 400V, TN-C-S, IP54, provozní teplota: -30 °C až +50 °C, rozměry (Š x V x H): 400 x 500 x 200 mm | kpl | 2 |  | 0
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Realizační (výrobní) dokumentace zhotovitele stavby | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Revize | kpl | 1 |  | 0
OSTATNÍ
Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Prostupy a požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  | 0
CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  |  |  | 0