## Položkový rozpočet
Příloha č. 6 zadávací dokumentace
Položkový rozpočet na dodávku a instalaci EPS v objektu Domova Unhošť
Popis | m.j | počet | cena/ks | cena celkem bez DPH
Ústředna EPS, 2 kruhové linky, 200 prvků, 2x12Ah aku, EN54, síťovatelná, 7" barevný dotykový displej, LAN | ks | 1 |  | 0
Akumulátor 12V, 12Ah | ks | 2 |  | 0
Zobrazovací tablo, připojení na hlásicí linku | ks | 1 |  | 0
Optický hlásič kouře vč. patic | ks | 68 |  | 0
Opticko-teplotný hlásič | ks | 1 |  | 0
Opticko kouřový hlásič bezdrátový | ks | 124 |  | 0
Opticko-teplotný hlásič bezdrátový | ks | 1 |  | 0
Tlačítkový hlásič | ks | 12 |  | 0
Tlačítkový hlásič bezdrátový | ks | 6 |  | 0
Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku | ks | 18 |  | 0
Siréna s majákem | ks | 40 |  | 0
Siréna s majákem bezdrátová | ks | 9 |  | 0
Modul bezdrátového expandéru EXP | ks | 2 |  | 0
Modul bezdrátového translátoru HLI | ks | 6 |  | 0
Vstupní prvek | ks | 2 |  | 0
Napájecí zdroj 24V/5A, EN54-4 | ks | 1 |  | 0
Akumulátor 12V, 18Ah | ks | 2 |  | 0
Přídržný magnet | ks | 1 |  | 0
Obslužné pole požární ochrany se zobrazovacím panelem, v jednotném krytu | ks | 1 |  | 0
Klíčový trezor, oblast Praha | ks | 1 |  | 0
Sloupek pro KTPO | ks | 1 |  | 0
Maják, červený, venkovní, ke KTPO | ks | 1 |  | 0
ZDP oblast , vč. měření, PD, aj. | kpl | 1 |  | 0
Kabel pro hlásičovou linku 1x2x0,8 | m | 1100 |  | 0
Kabel ohniodolný, PH30-R, 2x1 | m | 800 |  | 0
Kabel ohniodolný, PH30-R, 3x2x0,8 | m | 40 |  | 0
Kabel ohniodolný, PH30-R, 4x2x0,8 | m | 40 |  | 0
Lineární teplotní kabel 88°C | m | 200 |  | 0
Montáž kabelů pod omítku | kpl | 1 |  | 0
Stoupací trasy na příchytkách nebo normované trase | kpl | 1 |  | 0
Montážní práce komplet | kpl | 1 |  | 0
Podružný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Programování, oživení, funkční zkoušky | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady nutné pro bezvadné dokončení díla | kpl | 1 |  | 0
VRN-vedlejšírozpočtové náklady | kpl | 1 |  | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
21 % DPH |  |  |  | 0
Cena celkem včetně 21 % DPH |  |  |  | 0
V …............ dne ….......................
….................................................
razítko + podpis