| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace dodávky - RT1 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dodávky - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace dodávky - RT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řadové rozváděčové skříně (IP40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201005 Řadová rozváděčová skříň 2000x1000x500 mm | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Boční kryty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boční kryty pro skříň | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Podstavce 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstavec pod skříň 100 mm | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Jističe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jistič 160 A | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Jističe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpínač 160 A | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Napěťové spouště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 V | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Pomocné spínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomocný spínač | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svodiče bleskových proudů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. stupeň | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svodiče přepětí - 2. stupeň - typ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. stupeň | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Digitální multimetr | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn. (MT BRNO) NÁSUVNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125/5A,10VA,1% | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| TLAČÍTKO ČERVENÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlačítko | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| INDIKAČNÍ SVÍTIDLO NAPÁJ.NAPĚTÍ 230V/st, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signálka - 230AC - ZELENÁ | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Signálka - 230AC - BÍLÁ | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 A | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 A | ks | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 A | ks | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 A | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 A | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Jističe 3-pólové. Charakteristika B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 A | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 A | ks | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 A | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 A | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Proudové chrániče 4-pólové |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proudový chránič 63 / 0,030 A | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Odpínače a odpojovače válcových pojistek. Odpínače válcových pojistek velikosti 10x38. Pojistkové odpínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/3 Odpínač válcových pojistek | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Odpínače válcových pojistek velikosti 22x58. Pojistkové odpínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22/3 Odpínač válcových pojistek | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Válcové pojistky. Pojistkové vložky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PV10 16A gG Pojistková vložka | ks | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| PV22 125A gG Pojistková vložka | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Impulzní (paměťová) relé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paměťové relé | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Instalační stykače. Do 20 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalační stykač 230 V 20 A | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Do 40 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalační stykač 230 V 40 A | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Řadová svornice | ks | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
| VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MG-20 | ks | 47,00 |  |  |  |  |  |  |
| MG-25 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| MG-63 | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace dodávky - RT1 - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ VČETNĚ INST. KRABICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spínač kompletní č. 1 | ks | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Spínač kompletní č. 2 | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Spínač kompletní č. 6 | ks | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| Spínač kompletní č. 7 | ks | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Spínač kompletní č. 1/07 | ks | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| SPÍNAČ AUTOMATICKÝ KOMPLETNÍ VČETNĚ INST. KRABICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spínač automatický, se snímačem pohybu, relé; v designu vypínačů | ks | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soumrakový spínač | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| TLAČÍTKO CS A TS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlačítko zasklené | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ VČETNĚ INST. KRABICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zásuvka 230 V/16 A, v designu spínačů | ks | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8102 KRABICE | ks | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AY 50 mm2,, pevně | m | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYKFY 2x2x0.5, pevně | m | 390,00 |  |  |  |  |  |  |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AYKY 3x95+70 mm2, pevně | m | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI. ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 2(J)x1.5, pevně | m | 140,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 3(O)x1.5, pevně | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 3(J)x1.5, pevně | m | 1 070,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 3(J)x2.5, pevně | m | 420,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 3(J)x4, pevně | m | 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 5(J)x1.5, pevně | m | 950,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 5(J)x2.5, pevně | m | 320,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 5(J)x6, pevně | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKE-R 7(J)x1.5, pevně | m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| KABEL FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-CSKH-V180 2(O)x1.5, pevně | m | 230,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CSKH-V180 3(J)x1.5, pevně | m | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-CSKH-V180 3(J)x2.5, pevně | m | 170,00 |  |  |  |  |  |  |
| SVÍTIDLO VČETNĚ SVĚTELNÉHO ZDROJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "A" | ks | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "AP" | ks | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "B" | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "BP" | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "C" | ks | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "CP" | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "D" | ks | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "E" | ks | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "F" | ks | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "FP" | ks | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "G" | ks | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "H" - scénické | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Svítidlo ozn. "N" - nouz. osvětlení | ks | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 133,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8020 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 8020 | ks | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přes 150 do 200 kg | ks | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana před bleskem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně | m | 360,00 |  |  |  |  |  |  |
| FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| JÍMACÍ TYČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JR3,0 3m | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| PB 19 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| Podložka pod PB 19 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| PODPĚRA VEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PV21c na ploch.střechy-plastová | ks | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| PV 1p-55 podpěra svodů | ks | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SU univerzální | ks | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| SR 3b spoj pásek-drát | ks | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| SP připojovací | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| SJ1 k jímací tyči,D=20 | ks | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| SZa zkušební | ks | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OU1,7 ochranný úhelník 1700mm | ks | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| Držák úhel. | ks | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana před bleskem - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapojování elektrických zařízení jiných profesí | hod | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizni technik | hod | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| Podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromontáže - celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |