Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15. 11. 2022

Vážení účastníci,

zadavatel Vám tímto oznamuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR:

„Oprava havarijního stavu vnitřního sportovního areálu školy a předsálí tělocvičny“

Dotaz č. 1:

Ve výpisu dveří, u poz. D01/P, D02/P a D03/L, je požadována DVT výplň, prosíme o vysvětlení, co toto označení znamená.

Odpověď:

Výplň dveří může být buď dřevotřísková odlehčená nebo plná, popř. také z minerální vlny, dle standardu příslušného výrobce.

Dotaz č. 2

U PO dveří dle informací od dodavatele - do PO dveří nelze kruhový otvor a rovněž dřevěný obklad na PO dveře být nemůže. Kruhový prosklený otvor je možný pouze do dveří nepožárních. Prosím o upřesnění zadání

Odpověď:

V projektu nejsou požadovány dveře s PO. Kruhový otvor je navržen jako estetický prvek, prosklení může být i jiného tvaru se souhlasem zadavatele. Ovšem poukazujeme na to, že kruhové otvory jsou nabízeny jako standard.

Obklad sportovním (dodatečným) obkladem je z důvodu bezpečnostních a estetických. U kruhového otvoru by mohl být pouze problém s lemováním vlastního obkladu, ale technicky lze atypicky vyřešit lemem kovovým či z masivu.