## ČÁST1-LAB
POMŮCKA | POČET KUSŮ (balení) Dle poznámky, pokud máte jiné balení, přepočtěte. | PŘIBLIŽNÁ CENA ZA KUS (předpokládaní střední cena dle průzkumu trhu - cenová kategorie ) | PŘIBLIŽNÁ CENA Celkem (předpokládaná střední cena dle průzkumu trhu - cenová kategorie ) | POZNÁMKA (s DPH, bez DPH) - forma balení není závazná - jen předpoklad dle většiny dodavatelů | Nabídka - cena za kus | Nabídka: cena bez DPH za položku celkem (kusy x cena za kus) | Poznámka
titrační baňka kónická (širokohrdlá Erlenmeyerova), 250 ml | 6 | 564 | 3384 | 10 ks v balení, cena za balení
kádinka, 100 ml | 3 | 375 | 1125 | 10 ks v balení, cena za balení
kádinka, 250 ml | 4 | 376 | 1504 | 10 ks v balení, cena za balení
kádinka, 600 ml | 1 | 510 | 510 | 10 ks v balení, cena za balení
kádinka, 800 ml | 1 | 714 | 714 | 10 ks v balení, cena za balení
chladič Liebigův, 42 cm, 2x NZ 29/32 | 5 | 629 | 3145
alonž, NZ 29/32, bez olivky | 5 | 358 | 1790
pipeta dělená, 2 ml po 0,02 ml, tř. B | 20 | 33 | 660
pipeta dělená, 5 ml po 0,05 ml, tř. B | 20 | 40 | 800
pipeta dělená, 1 ml po 0,01 ml, tř. B | 40 | 32 | 1280
odměrný válec 50 ml, nízký, hnědý potisk, B | 10 | 182 | 1820
pasteurova pipetka 3 ml s graduací, nesterilní, PE | 2 | 271 | 542 | 500 ks v balení, cena za balení
skleněná lahvička (lékovka) s kapátkem ve víčku, 50 ml, víčko šroubovací | 30 | 35 | 1050
pipetovací balonek univerzální (do 100 ml) | 16 | 110 | 1760
trojnožka kovová, 15 cm | 8 | 155 | 1240
síťka nad kahan keramická, 160 x 160 cm | 10 | 123 | 1230
kovové kleště 30 cm | 4 | 165 | 660
navažovací lodička, porcelán, 29 x 64 mm | 2 | 473 | 946 | bez, 10 ks v balení, cena za balení
svorka křížová | 24 | 165 | 3960
držák na chladič střední (nebo na baňku) | 24 | 98 | 2352
kovový kruh, vnitř. průměr min. 7 cm | 8 | 145 | 1160
Magnetické míchadlo bez ohřevu, průměr míchací plochy min 120 mm, plynule nastavitelné otáčky 150 - 25 /min, míchaný objem min. 2 litry, čená a bílá protiskluzová podložka na míchací plochu | 4 | 4580 | 18320
střička 500 ml s bílou širokohrdlou lahví, modrá tryska šroubovací | 1 | 650 | 650 | 10 ks v balení, cena za balení
Fotometr, jednopaprskový filtrový, možnost terénního použití (kufřík na přístroj a základní příslušenství - 4 kyvety se šroubovacím víčkem, kalibrační kyveta, nálevka, kaádinka…; připojení nejen do el. sítě, ale i bateriový pohon), vlnové délky minimálně tyto: 345, 436, 470, 540, 585, 620 a 690 nm; zdroj světla - xenonová lampa, možnost vložení kruhových kyvet 16 mm, USB rozhraní a kabel pro přenos dat do PC, příslušný software, Šířka spektra 10-12 nm, Rozsah ±3 Abs / 1-1000 NTU, Přesnost/stabilita ±1% / < 0,002 A/hod, Přesnost (vlnová délka) ±2 nm | 2 | 27430 | 54860
kyvety k fotometru (kruhové se šroubovacím víčkem, prům 16 mm, 40 ks celkem) | 2 | 741 | 1482 | 20 ks v balení, cena za balení
Polarimetr kruhový s otočným hranolem, zdroj světla - sodíková lampa 589,3 nm, odečtová stupnice +- 180 ° s přesností 0,1 °, NOVEX, s polarimetrickými trubicemi 100 a 200 mm; polarimetrické trubice 100 a 200 mm součástí dodávky | 1 | 21273 | 21273
Konduktometr, Rozsah 0 - 2000 uS/cm s automatickou teplotní kompenzací od 0 do 50 °C, rozlišení 1 uS/cm, přesnost min. +- 2 %, +- 0,1 °C, kalibrace jednobodová, kalibrační roztok součástí dodávky, napájení bateriové | 4 | 1528 | 6112
chladnička nízká, š x h x v vše cca 60 x 60 x 80 cm, samostatně stojící, celkový vnitřní objem cca 120 l | 1 | 6000 | 6000 | přibližně
Petriho miska skleněná, 90/15 mm nedělené dno | 36 | 36 | 580 | 18 ks v balení, cena za balení
mikropipeta 1000 ul (1 ml) nastavitelná nebo fixní objem | 8 | 2500 | 20000 | nebo transferpette, fixní 1000 ul za cca 3500 bez DPH, pak 6 ks
modré špičky, nesteriliní 1000 ul | 2 | 2000 | 455 | 1000 ks v balení, cena za balení
pasteurova pipetka PE, 1 ml, sterilní | 1 | 500 | 249 | 500 ks v balení, cena za balení
jednoplotnový vařič elektrický (klasický kuchyňský s jednolitým tálem) | 6 | 600 | 3600
cedník nerezový (síto), cca 20 cm | 10 | 150 | 1500
hrnec nerez, včetně madel, s poklicí | 10 | 450 | 4500
podložní skla 76 x 26, bez jamky | 4 | 50 | 200 | 50 ks v balení, cena za balení
Nabídková cena celkem bez DPH:
Nabídková cena celkem včetně DPH:

## ČÁST2- BIO
POMŮCKA | POČET KUSŮ (balení) | PŘIBLIŽNÁ CENA ZA KUS (předpokládaní střední cena dle průzkumu trhu - cenová kategorie ) | PŘIBLIŽNÁ CENA CELKEM (předpokládaní střední cena dle průzkumu trhu - cenová kategorie ) | POZNÁMKA (s DPH, bez DPH) | Nabídka - cena za kus | Nabídka cena bez DPH za položku celkem: | Poznámka
Binokulární mikroskop s charakteristikou: Okuláry širokoúhlé WF (DIN) 10x/20 mm, WF 16x/13 mm; Hlavice binokulární otočná o 360° s úhlem vhledu 30°, nastavitelný oční rozestup 52 - 75 mm, dioptrické doostřování; Hlava revolverová pro 5 objektivů DIN - vzad otočená; Objektivy planachromatické PL 4:1/0,10/∞/12,31 mm, PL 10:1/0,25/∞/5,03 mm, PL 20:1/0,40/∞/2,71 mm, PL 40:1/0,65/∞/0,72 mm (pérový), PL 100:1/1,25/∞0,17 mm Oil. im. (pérový); Celkové zvětšení 40x - 1600x; Zaostřování koaxiální makro a mikro posuv s regulací tuhosti chodu, výškové nastavení ovládacích prvků; Kondenzor Abbe 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, barevně odlišené hodnoty pro použití s jednotlivými objektivy, otvor pro fázové destičky; Osvětlení LED 3W osvětlení s plynulou regulací intenzity jasu. Ostatní příslušenství - obal proti prachu, imerzní olej 5 ml | 2 | 35000 | 70000 | včetně DPH
Stereoskopický mikroskop s charakteristikou: Okulár širokoúhlý WF 10x / 20 mm (2 ks); Hlavice binokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření jednoho okuláru, dva páry objektivů 2:1, 4:1, změna zvětšení otáčením hlavice s objektivy, očnice (2 ks); Celkové zvětšení 20x a 40x; Pracovní vzdálenost 104 mm; Napájení - primární 110/240Vac - 50/60Hz, sekundární 12Vdc/3W, pojistka T250V-1A (umístěna v konektoru pro přívodní kabel); Stativ: s pevným ramenem, zaostřování - makroposuv (pastorek-hřebínek), stůl s pérovými držáky preparátu, podložní deska matová ( ø 59 mm), osvětlení dopadající a procházející LED (3 W); Nezávislá plynulá regulace obou světel; Základní materiál - kov; Ideálně madlo v horní části stativu pro přenos přístroje | 2 | 12000 | 24000 | včetně DPH
Stereoskopický trinokulární mikroskop s pevným vertikálním ramenem s hlavicí s celkovým zvětšením 10x a 30x a klasickým stativem s makroposuvem. Procházející a dopadající halogenové osvětlení 6V/15W, nezávislé zapínání, nezávislá regulace intenzity jasu. Osazeno digitální CMOS kamerou. Charakteristika, technická specifikace: Zorné pole s okuláry WF 10x ø 20 mm/ 7,3 mm, Okulár WF 10x/22 mm (2 ks), násuvný Ø 30 mm; Hlavice trinokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, oční rozestup 55 – 75 mm, dioptrické doostřování jednoho okuláru, očnice, dva páry objektivů 1:1, 3:1, změna zvětšení otáčením hlavice s objektivy, násuvný průměr hlavice 84 mm; Objektivy - pár 1:1 a pár 3:1; Celkové zvětšení 10x a 30x; Zaostřování makroposuv (pastorek-hřebínek); Pérové držáky preparátu, podložní deska skleněná ø 99 mm, filtr ø 42 mm; Osvětlení dopadající a procházející halogenové 6V/15W, nezávislé zapínání, nezávislá regulace intenzity Obrazové rozlišení 2 Mpix (1600x1200 Pix); Snímací zařízení (senzor) CMOS 1/3"; Velikost pixelu 3,2 ųm x 3,2 ųm, Plocha čipu 5,12 mm x 3,84 mm; Formát optiky 1/3”; Frekvence obrázků - při plném rozlišení (1600 x 1200) 5 obr./sekundu, při polovičním rozlišení (800 x 600) 20 obr./sekundu, při menším rozlišení (400 x 300) 24 obr./sekundu; Poměr signál / šum max 43 dB; Dynamický rozsah 61 dB; Provozní teplota -10°C až +60°C bez kondenzace; Optický adaptér pro okulárový tubus - 2 adaptéry variabilního průměru; Datový výstup USB 2.0; Citlivost 1,0 V/Lux-sekundu (550 nm); Napájení / připojovací konektor 5V, USB; Software v české lokalizaci pro Windows určený pro záznam digitálního obrazu z mikroskopů vybavených digitálními a/nebo analogovými kamerami MOTIC, k úpravám a ukládání pořízených snímků a základnímu měření; vybaven funkcemi pro měření rozměrů, kalibrace a vkládání kalibrovaného měřítka; SW může být instalován jak na stacionární formy PC, tak na notebooky pro použití v terénu. SW umožňije snímání z analogových a digitálních kamer, živý obraz na monitoru PC (usnadňuje ostření a může být použit pro demonstrační účely), měření v obraze, kalibrace a vkládání kalibrovaného měřítka, práce s více snímky, úpravy snímků, vyznačování zajímavých detailů; Měření v obraze: měření délek - úsečka, měření oblouku – poloměr, průměr, délka, úhel, měření obdélníku – výška, šířka, plocha, měření kruhu – poloměr, obsah, měření elipsy – hlavni poloosa, vedlejší poloosa, obsah, měření mnohoúhelníku - obsah, měření úhlu; Snímky lze upravovat použitím následujících funkcí: oříznutí snímku (velikost a tvar výřezu je definovatelný uživatelem), otáčení snímku (o 90° po nebo proti směru hodinových ručiček), převracení snímku podél os, změna rozměrů snímku, úprava jasu a kontrastu, úprava barevného vyvážení, použití filtru (zostření, rozostření, negativ, škála šedé), označení zajímavých oblastí pomocí čar, šipek, kružnic, elips, obdélníků, mnohoúhelníků a kreslení od ruky, vkládání textových popisků. Výstupní formát obrázku – JPG. Ostatní technické informace: makrotubus pro pozorování vzorků; Expozice 0,09 msec až 6 sec; Objektiv 12 mm; Příslušenství 4-bodová kalibrační destička | 2 | 20074 | 42000 | včetně DPH
Orientační cena včetně DPH dle průzkumu trhu : |  |  | 135000 | včetně DPH
Nabídková cena celkem bez DPH:
Nabídková cena celkem včetně DPH:

## ČÁST3-VET
POMŮCKA | POČET KUSŮ (balení) | fyzických kusů: | PŘIBLIŽNÁ CENA ZA KUS (předpokládaní střední cena dle průzkumu trhu - cenová kategorie ) | PŘIBLIŽNÁ CENA Celkem (předpokládaná střední cena dle průzkumu trhu - cenová kategorie ) | POZNÁMKA (s DPH, bez DPH) - forma balení není závazná - jen předpoklad dle u většiny dodavatelů | s DPH | Nabídka - cena za kus | Nabídka cena bez DPH za položku celkem: | Poznámka
teploměr na maso s bodcem do cca 120 °C | 10 |  | 150 | 1500 |  | 1500
nůžky rovné hrotnaté 140 mm | 1 |  | 110 | 110 |  | 130
nůžky oční rovné ostré 115mm | 1 |  | 400 | 400 |  | 485
nůžky preparační zahnuté 170mm | 1 |  | 100 | 100 |  | 121
nůžky rovné tupo tupé 145mm | 17 |  | 480 | 8160 |  | 9800
nůžky hrotnato tupé zahnuté 140mm | 1 |  | 110 | 110 |  | 130
pean rovný 160mm | 2 |  | 480 | 1200 |  | 1200
kocher rovný 120mm | 2 |  | 350 | 700 |  | 850
kocher zahnutý | 2 |  | 700 | 1400 |  | 1400
pinzeta anatomická 130mm | 2 |  | 100 | 200 |  | 200
pinzeta chirurgická standard 115mm | 2 |  | 270 | 540 |  | 660
pinzeta chirurgická se zoubky 1x2, 14 cm | 16 |  | 65 | 1200 |  | 1190
pinzeta chirurgická 130mm | 1 |  | 305 | 305 |  | 370
pinzeta anatomická 145mm | 1 |  | 284 | 284 |  | 344
jehelec s uzávěrem 15 cm | 1 |  | 120 | 120 |  | 150
jehelec 160-170 mm | 16 |  | 190 | 3040 |  | 3680
jehelec zakřivený mikro 100mm | 2 |  | 379 | 916 |  | 916
skalpel rukojeť - držák 135mm | 2 |  | 300 | 710 |  | 710
rozvěrač ran - háky - tupý | 2 |  | 700 | 1400 |  | 1400
rozvěrač ran - háky - ostrý | 2 |  | 700 | 1400 |  | 1400
lžička chirurgická, velká 170 mm 000 | 1 |  | 615 | 615 |  | 750
lžička chirurgická, malá 170mm 00 | 1 |  | 590 | 590 |  | 715
zubní háček | 1 |  | 200 | 200 |  | 200
zubní škrabka, levá | 1 |  | 700 | 700 |  | 700
zubní škrabka, pravá | 1 |  | 700 | 700 |  | 700
čepelka skalpelová | 2sady |  | 500 | 1000 |  | 1000
Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní 10cm x 5m bal. 10 ks | 1 bal 10ks |  | 45 | 45 |  | 51
svorka na prádlo 90 mm | 4 |  | 370 | 1550 |  | 1800
CELKEM | [5 empty] | 32552
Nabídková cena celkem bez DPH:
Nabídková cena celkem včetně DPH: