Dobrý den,

Tímto bych chtěl požádat o doplňující informace k veřejné zakázce: Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v AD

Přesněji bych chtěl vysvětlení k položce číslo 62 z oddílu 01-Stavební část:

| 62 | K | 763121426R | SDK stěna předsazená tl 200mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 | m2 | 0,000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "1.NP" |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*2,45 |  | 1,960 |  |  |

Jedná se o to že tato položka má nulovou výměru i když v poznámce je napsaná výměra 1,96m2. Tudíž jakákoliv zadaná jednotková cena bude dávat nulovou ceny této položky. Proto žádám o upřesnění, zda je výměra u této položky zadaná správně či se zde jedná o chyby vzniklou během úpravy VV na aktuální stav rozestavěnosti.

S pozdravem

Jakub Burian

OTISTAV s.r.o.