## Osvětlení
Budova | Místnost | Skupina | Typ osvětlení | Počet svítidel [ks] | Počet zdrojů [ks] | Příkon [W] | Provoz [hod]
| Hlavní vchod | chodba/schodiště | žárovka | 3 | 2 | 75 | 500
| server | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 100 | 150
| chodba | chodba/schodiště | LED | 13 | 1 | 40 | 500
| chodba | chodba/schodiště | zářivka | 4 | 2 | 40 | 500
| schodiště | chodba/schodiště | zářivka | 6 | 2 | 40 | 500
| výklenky | chodba/schodiště | zářivka | 4 | 1 | 40 | 500
| učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
| kabinet | kabinet | zářivka | 2 | 4 | 40 | 800
| učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
| učebna | učebna | LED | 6 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
| kabinet | kabinet | LED | 4 | 1 | 40 | 800
| učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
| učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
| kabinet | kabinet | LED | 5 | 1 | 40 | 800
| sklad | ostatní | LED | 2 | 1 | 40 | 150
| WC | sociální zázemí | zářivka | 3 | 1 | 32 | 200
| WC | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 60 | 200
| úklid | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150
| WC | sociální zázemí | žárovka | 3 | 1 | 60 | 200
| archiv | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 40 | 150
| schodiště | chodba/schodiště | žárovka | 2 | 2 | 75 | 500
| WC | sociální zázemí | žárovka | 4 | 1 | 60 | 200
| kabinet | kabinet | LED | 2 | 1 | 40 | 800
| kabinet | kabinet | zářivka | 1 | 2 | 36 | 800
| kabinet | kabinet | zářivka | 1 | 2 | 58 | 800
| sklad | ostatní | zářivka | 4 | 2 | 40 | 150
| tělocvična | tělocvična | výbojky | 18 | 1 | 250 | 1200
| šatna | chodba/schodiště | LED | 4 | 1 | 40 | 500
| chodba | chodba/schodiště | žárovka | 4 | 1 | 60 | 500
| WC | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 60 | 200
| umývárna | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 200 | 200
| učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
| učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
| učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | WC | sociální zázemí | žárovka | 4 | 1 | 60 | 200
1. patro | knihovna | učebna | zářivka | 6 | 2 | 40 | 1080
1. patro | WC | sociální zázemí | žárovka | 3 | 1 | 60 | 200
1. patro | úklid | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150
1. patro | WC | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 60 | 200
1. patro | keramická dílna | učebna | zářivka | 3 | 2 | 40 | 1080
1. patro | keramická pec | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 40 | 150
1. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | kabinet | kabinet | LED | 3 | 1 | 40 | 800
1. patro | učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | kabinet | kabinet | LED | 3 | 1 | 40 | 800
1. patro | učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | sborovna | kabinet | zářivka | 14 | 2 | 40 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | zářivka | 3 | 4 | 36 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | zářivka | 3 | 4 | 38 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | žárovka | 1 | 1 | 60 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | žárovka | 1 | 1 | 60 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | zářivka | 3 | 4 | 36 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | zářivka | 3 | 4 | 36 | 800
1. patro | kancelář | kabinet | žárovka | 1 | 1 | 60 | 800
1. patro | ředitelna | kabinet | zářivka | 4 | 4 | 36 | 800
1. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
1. patro | chodba | chodba/schodiště | LED | 13 | 1 | 40 | 500
2. patro | WC | sociální zázemí | žárovka | 4 | 1 | 60 | 200
2. patro | půda | ostatní | žárovka | 2 | 1 | 200 | 150
2. patro | půda | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 40 | 150
2. patro | půda | ostatní | zářivka | 1 | 1 | 18 | 150
2. patro | učebna | učebna | LED | 8 | 1 | 40 | 1080
2. patro | sklad | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 36 | 150
2. patro | schodiště půda | chodba/schodiště | zářivka | 1 | 1 | 18 | 500
2. patro | schodiště půda | chodba/schodiště | zářivka | 1 | 2 | 18 | 500
2. patro | kabinet | kabinet | zářivka | 6 | 2 | 40 | 800
2. patro | WC | sociální zázemí | žárovka | 3 | 1 | 60 | 200
2. patro | úklid | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150
2. patro | WC | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 60 | 200
2. patro | kabinet | kabinet | LED | 4 | 1 | 40 | 800
2. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 11 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | kabinet | kabinet | LED | 3 | 1 | 40 | 800
2. patro | kabinet | kabinet | žárovka | 1 | 1 | 75 | 800
2. patro | sklad | ostatní | zářivka | 3 | 2 | 40 | 150
2. patro | kabinet | kabinet | LED | 3 | 1 | 40 | 800
2. patro | učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 6 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | kabinet | kabinet | zářivka | 2 | 4 | 40 | 800
2. patro | učebna | učebna | LED | 8 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | chodba | chodba/schodiště | LED | 6 | 1 | 40 | 500
2. patro | učebna | učebna | LED | 6 | 1 | 40 | 1080
2. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
2. patro | půda | ostatní | žárovka | 2 | 1 | 200 | 150
2. patro | chodba | chodba/schodiště | zářivka | 2 | 2 | 40 | 500
2. patro | ministudio | učebna | zářivka | 1 | 2 | 40 | 1080
2. patro | venek | venkovní osvětlení | žárovka | 1 | 1 | 100 | 4000
2. patro | venek | venkovní osvětlení | halogen | 1 | 1 | 150 | 4000
2. patro | sklad | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 100 | 150
suterén | schodiště | chodba/schodiště | žárovka | 1 | 1 | 100 | 500
suterén | schodiště | chodba/schodiště | zářivka | 1 | 2 | 36 | 500
suterén | schodiště | chodba/schodiště | zářivka | 1 | 2 | 36 | 500
suterén | chodba | chodba/schodiště | LED | 6 | 1 | 40 | 500
suterén | chodba | chodba/schodiště | zářivka | 2 | 3 | 40 | 500
suterén | technická místnost | ostatní | zářivka | 2 | 2 | 40 | 150
suterén | technická místnost | ostatní | žárovka | 1 | 2 | 200 | 150
suterén | dílna | učebna | LED | 5 | 1 | 50 | 1080
suterén | dílna | učebna | žárovka | 1 | 1 | 60 | 1080
suterén | dílna | učebna | žárovka | 4 | 1 | 200 | 1080
suterén | dílna | učebna | žárovka | 1 | 1 | 60 | 1080
suterén | kotelna - chodba | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 40 | 150
suterén | kotelna | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 40 | 150
suterén | sklad | ostatní | zářivka | 2 | 2 | 40 | 150
suterén | sklad | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 200 | 150
suterén | kotelna | ostatní | zářivka | 5 | 2 | 40 | 150
klubovna+soc. zařízení | úklid | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150
klubovna+soc. zařízení | WC | sociální zázemí | žárovka | 1 | 1 | 60 | 200
klubovna+soc. zařízení | WC | sociální zázemí | žárovka | 1 | 1 | 60 | 200
klubovna+soc. zařízení | umývárna | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 36 | 200
klubovna+soc. zařízení | umývárna | sociální zázemí | žárovka | 1 | 1 | 60 | 200
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 60 | 150
klubovna+soc. zařízení | spol. místnost | učebna | žárovka | 13 | 2 | 60 | 1080
klubovna+soc. zařízení | spol. místnost | učebna | zářivka | 1 | 1 | 11 | 1080
klubovna+soc. zařízení | vodárna | ostatní | zářivka | 1 | 3 | 40 | 150
klubovna+soc. zařízení | vodárna | ostatní | žárovka | 2 | 1 | 200 | 150
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | zářivka | 1 | 4 | 40 | 150
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | zářivka | 1 | 3 | 40 | 150
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | žárovka | 2 | 1 | 200 | 150
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | žárovka | 1 | 1 | 100 | 150
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 40 | 150
klubovna+soc. zařízení | sklad | ostatní | žárovka | 3 | 1 | 200 | 150
Přístavba - přízemí | chodba | chodba/schodiště | LED | 12 | 1 | 40 | 500
Přístavba - přízemí | úklid | ostatní | zářivka | 1 | 2 | 36 | 150
Přístavba - přízemí | vrátnice | vrátnice | zářivka | 1 | 2 | 36 | 1200
Přístavba - přízemí | šatny | šatny | žárovka | 11 | 1 | 200 | 800
Přístavba - přízemí | šatny | šatny | RONDO | 17 | 3 | 100 | 800
Přístavba - přízemí | šatny | šatny | žárovka | 22 | 1 | 60 | 800
Přístavba - 1. patro | učebna | učebna | LED | 14 | 2 | 40 | 1080
Přístavba - 1. patro | učebna | učebna | LED | 12 | 1 | 40 | 1080
Přístavba - 1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
Přístavba - 1. patro | učebna | učebna | LED | 9 | 1 | 40 | 1080
Přístavba - 1. patro | učebna | učebna | LED | 2 | 1 | 38 | 1080
Přístavba - 1. patro | kancelář | kabinet | LED | 4 | 1 | 40 | 800
Přístavba - 1. patro | chodba | chodba/schodiště | LED | 6 | 1 | 40 | 500
Přístavba - kantina | chodba | chodba/schodiště | žárovka | 1 | 1 | 60 | 500
Přístavba - kantina | prodejna | prodejna | zářivka | 2 | 2 | 40 | 700
Přístavba - kantina | sklad | ostatní | žárovka | 2 | 1 | 60 | 150
Přístavba - kantina | aula | chodba/schodiště | zářivka | 36 | 4 | 18 | 500
Přístavba - kantina | kabinet | kabinet | zářivka | 7 | 4 | 18 | 800
Přístavba - kantina | strojovna VZT | ostatní | žárovka | 3 | 1 | 200 | 150
Přístavba - kantina | vstup do auly | chodba/schodiště | zářivka | 5 | 2 | 18 | 500

## Provoz
Skupina | Provoz [hod]
učebna | 1080
kabinet | 800
ostatní | 150
sociální zázemí | 200
tělocvična | 1200
chodba/schodiště | 500
vrátnice | 1200
šatny | 800
prodejna | 700
venkovní osvětlení | 4000