## Rekapitulace
Gymnázium Čáslav - učebny 18
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
Gymnázium | Gymnázium Čáslav | 0 | 2.2787 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03 | SO 03: Stavební část | 0 | 2.2787 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | 0.48267 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.0024 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/767 | 767: Konstrukce zámečnické | 0 | 1.7546 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/776 | 776: Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/784 | 784: Malby | 0 | 0.039063 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/V03 | V03: Zařízení staveniště | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04 | SO 04: Elektroinstalace | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04/02.1 | 02.1: MATERIÁL - SILNOPROUD | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04/02.2 | 02.2: MATERIÁL - SLABOPROUD | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04/02.3 | 02.3: MONTÁŽE - SILNOPROUD | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/VRN elektro/VRN elektro/SO 07/04_00 | 04_00: OSTATNÍ | 0 | 0 | 0 | 0
Gymnázium/VRN elektro/VRN elektro/SO 07/VRN | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Gymnázium Čáslav - učebny 18
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
Gymnázium | 1 |  | Stavba |  | Gymnázium Čáslav |  |  |  | 0 |  | 2.2787 |  | 0.15 |  | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03 | 4 |  | Objekt |  | SO 03: Stavební část |  |  |  | 0 |  | 2.2787 |  | 0.15 |  | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/006 | 5 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0 |  | 0.48267 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 54 | SP | 612315121 | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm | m2 | 1.4 |  | 0 | 0.04063 | 0.056882 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 55 | SP | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 74.7 |  | 0 | 0.0057 | 0.42579 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/009 | 5 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.0024 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 56 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 60 |  | 0 | 4e-05 | 0.0024 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/099 | 5 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 57 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0.48507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | SP | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/767 | 5 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1.7546 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 62 | SP | 76754121X | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s těžkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek a rastrových C profilů výšky do 150 mm s povrchovou úpravou - PVC | m2 | 60 |  | 0 | 0.00216 | 0.1296 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SP | 767541411 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SP | 767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SP | 767590190 | Příplatek k montáži podlahového roštu za vyřezání a úpravu otvoru v podlaze | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SP | 767590192 | Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu ( krácení ) | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | H | 60721002 | deska dřevotřísková pro zdvojené podlahy spodní strana Al, horní strana Al tl 30mm 600x600mm | m2 | 65 |  | 0 | 0.025 | 1.625 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SP | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/776 | 5 |  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 | 0
|  | 69 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0.0025 | 0.15 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/784 | 5 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0 |  | 0.039063 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 77 | SP | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 134.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 78 | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 134.7 |  | 0 | 0.00029 | 0.039063 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 03/V03 | 5 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 79 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 80 | ON | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 81 | ON | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 82 | SP | X2591 | Náklady na zabezpečení stávajícího vybavení školy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04 | 4 |  | Objekt |  | SO 04: Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04/02.1 | 5 |  | Oddíl |  | 02.1: MATERIÁL - SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 32 | SUB | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 | SUB | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 | SUB | 34140844 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 | SUB | 34140846 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 | SUB | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 37 | SUB | 02.101 | kanál parapetní elektroinstalční dutý 110x65 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 | SUB | 02.102 | dělící příčka do parapetního kanálu s Al folií | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 | SUB | 02.103 | přístrojová krabice do parapetního kanálu, jednoduchá | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 | SUB | 02.104 | drátěný kabelový žlab 50/100 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 | SUB | 34571524 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 | SUB | ABB.5518AA2359B | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 | SUB | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 | SUB | 02.105 | Podružný rozvaděč učebny PU 6 - oceloplechový zapuštěný rozvaděč IP30/20 (ocelo-plechové šasi, včetně vnitřní výzbroje dle výkresové části PD, včetně uzamykatelného zámku, plechových dvířek, kapsy na dokumentaci…atd. - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | SUB | 02.106 | Doplnění stávajícícho rozvaděče RM3 - doplnění jističe 40B/3, včetně podružného materiálu - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 116 | SUB |  | Poznámka k položce: H07V-R, průměr vodiče 5,8mm |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04/02.2 | 5 |  | Oddíl |  | 02.2: MATERIÁL - SLABOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 46 | SUB | 34121262 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 | SUB | 02.201 | Zásuvka datová 2x RJ45 Cat.5e, UTP, zapuštěná montáž | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 | SUB | 02.202 | Datový rozvaděč RACK 12U, 19" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 49 | SUB | 02.203 | Patchpanel 24x RJ45, 19" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 50 | SUB | 02.204 | Vyvazovací panel metalické datové kabeláže 19", 24x UTP | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51 | SUB | 02.205 | Napájecí zdroj (panel) 230V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 52 | SUB | 02.206 | drátěný kabelový žlab 50/100 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 53 | SUB | 34571458 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 54 | SUB | 02.207 | přístrojová krabice do parapetního kanálu, jednoduchá | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 55 | SUB | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/Učebny 1,18,23/Učebna 18/SO 04/02.3 | 5 |  | Oddíl |  | 02.3: MONTÁŽE - SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 56 | SUB | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 57 | SUB | 741110512 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 58 | SUB | 741110541 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky přepážky podélné oddělovací | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | SUB | 741112071 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 60 | SUB | 741112003 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 61 | SUB | 741910402 | Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm bez víka | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 62 | SUB | 741120101 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 63 | SUB | 741122232 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 64 | SUB | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 65 | SUB | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 66 | SUB | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 67 | SUB | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 68 | SUB | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 69 | SUB | 741132146 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 70 | SUB | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 71 | SUB | 02.301 | Demontáže stávajících částí silnoproudých rozvodů - rozsah dle požadavků a zadání investora | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 72 | SUB | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 73 | SUB | 741313005 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Oddíl |  | 02.4: MONTÁŽE - slaboproud |  |  |  | 0
|  | 74 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 375 |  | 0
|  | 75 | K | 742330042 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky | kus | 21 |  | 0
|  | 76 | K | 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | kus | 1 |  | 0
|  | 77 | K | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 1 |  | 0
|  | 78 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 2 |  | 0
|  | 79 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP | kus | 2 |  | 0
|  | 80 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 42 |  | 0
|  | 81 | K | 742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | kus | 48 |  | 0
|  | 82 | K | 741112071 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých | kus | 21 |  | 0
|  | 83 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 42 |  | 0
Gymnázium/VRN elektro/VRN elektro/SO 07/04_00 | 5 |  | Oddíl |  | 04_00: OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 118 | SUB | 06.001 | Zjištění skutečného stavu stávající přípojky NN, včetně prověření dimenze přípojky NN a dohledání skutečných stavů související s přípojkou - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 119 | SUB | 06.002 | Projektová dokumentace provedení stavby, včetně vydání dokumentace v tištěné i elektronické verzi - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 120 | SUB | 210280002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 121 | SUB | 06.003 | Závěrečná měření a nastavení prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 122 | SUB | 06.004 | Výchozí revize elektro, včetně vypracování revizní zprávy - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 123 | SUB | 06.005 | Koordinace realizační firmy se zástupci investora, nebo se zástupci majitelů/správců ostatních sítí v zájmovém území - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 124 | SUB | 06.006 | Recyklační poplatek - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 125 | SUB | 06.007 | Poplatek za likvidaci a odvoz odpadu - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 126 | SUB | 06.008 | Nepředvídatelné práce - nekvalifikovaný dělník | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 127 | SUB | 06.009 | Nepředvídatelné práce - kvalifikovaný dělník | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 128 | SUB | 06.010 | Drobný montážní materiál (stahovací svazkovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, tmely …) - komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 129 | SUB | 06.011 | Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Gymnázium/VRN elektro/VRN elektro/SO 07/VRN | 5 |  | Oddíl |  | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 130 | SUB | 100.001 | PPV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 131 | SUB | 100.002 | GZS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0