**PŘÍLOHA 5A**

**REFERENČNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADY**

**Datum vypracování:**

LEDEN 2023

**Referenční výchozí období: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021**

**Celkové fakturované spotřeby v daném období**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Spotřeba (2019-2021)** | | **Náklady (2019-2021)** | |
| **Množství** | **Jednotka** | **Kč bez DPH** | **Kč s DPH** |
| Teplo | 3 546 | GJ | 1 768 500 | 1 976 629 |
| Elektřina | 818 | MWh | 3 077 563 | 3 656 166 |
| Zemní plyn | 2 788 | MWh | 2 219 837 | 2 655 117 |
| Vodné | 14 224 | m3 | 684 029 | 768 241 |
| Stočné | 12 709 | m3 | 536 804 | 603 014 |
| **CELKEM** |  |  | **8 286 733** | **9 659 166** |

**Celkové jednotkové ceny za fakturované období**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Médium** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Jednotková cena v Kč s DPH** |
| Teplo [Kč/GJ] | 498,78 | 557,48 |
| Elektrická energie [Kč/MWh] | 3 760,50 | 4 467,50 |
| Zemní plyn [Kč/MWh] | 796,33 | 952,67 |
| Vodné [Kč/m3] | 48,09 | 54,01 |
| Stočné [Kč/m3] | 42,24 | 47,45 |

**Referenční spotřeba, náklady a ref. jednotkové ceny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZEMNÍ PLYN** | | | **TEPLO** | | | **ELEKTŘINA** | | | **VODA - vodné** | | | **VODA - stočné** | | |
| MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | GJ | Kč bez DPH | Kč s DPH | MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč s DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| 01\_Gymnázium Františka Palackého, Neratovice | 2 | 3 125 | 3 781 | 1 124 | 608 715 | 680 594 | 81 | 369 774 | 441 799 | 1 515 | 78 549 | 88 177 | 0 | 0 | 0 |
| **Průměr** | **1 456** | **1 762** | **Průměr** | **542** | **605** | **Průměr** | **4 556** | **5 444** | **Průměr** | **52** | **58** | **Průměr** | **0** | **0** |
| 02\_Regionální muzeum Mělník | 190 | 145 998 | 176 658 | 0 | 0 | 0 | 20 | 93 024 | 107 011 | 286 | 14 026 | 15 952 | 286 | 10 435 | 11 868 |
| **Průměr** | **769** | **931** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **4 584** | **5 274** | **Průměr** | **49** | **56** | **Průměr** | **36** | **41** |
| 03\_ZZS SČK Mělník | 0 | 0 | 0 | 536 | 219 989 | 245 433 | 19 | 85 564 | 98 372 | 500 | 25 848 | 29 023 | 500 | 19 192 | 21 550 |
| **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **410** | **458** | **Průměr** | **4 520** | **5 197** | **Průměr** | **52** | **58** | **Průměr** | **38** | **43** |
| 04\_Domov U Anežky | 550 | 410 893 | 491 814 | 0 | 0 | 0 | 127 | 479 792 | 574 824 | 3 339 | 161 873 | 181 950 | 3 339 | 133 578 | 150 163 |
| **Průměr** | **748** | **895** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **3 787** | **4 537** | **Průměr** | **48** | **54** | **Průměr** | **40** | **45** |
| 05\_Muzeum Mladoboleslavska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 398 776 | 476 011 | 551 | 26 778 | 30 021 | 551 | 22 093 | 24 772 |
| **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **2 578** | **3 077** | **Průměr** | **49** | **55** | **Průměr** | **40** | **45** |
| 06\_SZŠ a VOŠ zdravotnická Mladá Boleslav | 678 | 554 567 | 661 891 | 0 | 0 | 0 | 80 | 308 048 | 368 416 | 1 179 | 57 019 | 64 274 | 1 179 | 47 088 | 53 085 |
| **Průměr** | **818** | **976** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **3 846** | **4 600** | **Průměr** | **48** | **55** | **Průměr** | **40** | **45** |
| 07\_SOŠ a SOÚ, Mladá Boleslav, Jičínská | 25 | 20 470 | 24 224 | 1 885 | 939 796 | 1 050 602 | 88 | 329 118 | 393 961 | 1 678 | 81 278 | 91 565 | 1 678 | 67 063 | 75 559 |
| **Průměr** | **832** | **984** | **Průměr** | **498** | **557** | **Průměr** | **3 728** | **4 463** | **Průměr** | **48** | **55** | **Průměr** | **40** | **45** |
| 08\_Dětské centrum Milovice | 283 | 220 369 | 260 634 | 0 | 0 | 0 | 70 | 311 466 | 373 347 | 870 | 31 137 | 34 251 | 870 | 36 486 | 40 134 |
| **Průměr** | **778** | **920** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **4 451** | **5 336** | **Průměr** | **36** | **39** | **Průměr** | **42** | **46** |
| 09\_Domov seniorů Úvaly | 506 | 395 652 | 476 174 | 0 | 0 | 0 | 115 | 424 316 | 506 436 | 3 594 | 178 983 | 200 943 | 3 594 | 173 392 | 194 967 |
| **Průměr** | **782** | **941** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **3 691** | **4 405** | **Průměr** | **50** | **56** | **Průměr** | **48** | **54** |
| 10\_Gymnázium J. S. Machara | 554 | 469 200 | 560 471 | 0 | 0 | 0 | 63 | 277 686 | 315 990 | 713 | 28 538 | 32 086 | 713 | 27 477 | 30 916 |
| **Průměr** | **846** | **1 011** | **Průměr** | **0** | **0** | **Průměr** | **4 387** | **4 992** | **Průměr** | **40** | **45** | **Průměr** | **39** | **43** |
| **CELKEM** | **ZEMNÍ PLYN** | | | **TEPLO** | | | **ELEKTŘINA** | | | **VODA - vodné** | | | **VODA - stočné** | | |
| MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | GJ | Kč bez DPH | Kč s DPH | MWh | Kč bez DPH | Kč s DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč s DPH | m3 | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| **2 788** | **2 220 275** | **2 655 647** | **3 546** | **1 768 500** | **1 976 629** | **818** | **3 077 563** | **3 656 166** | **14 224** | **684 029** | **768 241** | **12 709** | **536 804** | **603 014** |

el. podpis oprávněného zástupce účastníka