část 4 – Oprava vzduchotechniky v kuchyňských prostorách

- Výměna rozvaděče

- Výměna řídicího automatu

- Frekvenční měniče

- Funkční zkoušky a zaškolení obsluhy

- Nový odvodní ventilátor

- Vysokotlakový ventilátor

- Vodní ohřívač

- Demontáž stávajícího VZT

- Montáž nových ventilátorů

- Práce a montáž