PROTOKOL O HAVÁRII

(O HAVARIJNÍM STAVU)

dle článku 51 Směrnice č. 158

| Název PO: | Centrum Rožmitál pod Třemšínem |
| --- | --- |
| IČ: | 42727219 |
| Číslo organizace: | 1743 |
| Věcně příslušný odbor: | Sociální odbor |
| Název akce: | Havárie tlakových nádob - bojlery |

1) Přesný popis:

Dne 2.3.2023 došlo k prasknutí ohřívacího šneku v tlakových nádobách v místnosti ohřevu na Novém Pavilonu Centra Rožmitál pod Třemšínem. Vzhledem k vysokému úniku vody a přetlakování topného systému byla povolána odborná firma Karel Sladký IČ 11301601 se sídlem v Příbrami, Gen. Tesaříka 136. Firma zkonstatovala nemožnost opravy a nutnost výměny tlakových nádob.

2) Opatření potřebná k nápravě:

Tlakové nádoby s ohřevem vody firma ihned odstavila, uzavřela přívod vody na Nový Pavilon. Provizorně napojena studená vody na zabezpečení základní hygieny. Ihned objednány 2 ks tlakových nádob. Výměna by mněly být započata 6.3.2023 ve večerních hodinách. Předpoklad odstávky do 9.3.2023.

3) Již provedená opatření (vč. jejich ceny):

Základná hygiena provizorně zabezpečena na Hlavní budově, Havarijní stav zařízení oznámen telefonicky na sociální odbor Středočeského kraje

4) Další nutná opatření k úplné nápravě:

Nutno okamžitě vyměnit 2 ks tlakových nádob vzhledem nebezpečí prasknutí nádob, které jsou umístnění pod ubytováním klientů.

5) Odhad celkové ceny (opravy nebo pořízení):

Cca. 500.000,- Kč

6) Příloha –

Odborná zpráva o havarijním stavu

Datum:

…….……………………………………………

podpis ředitele  Centra