## EPS
Výkaz výměr „Vyrozumívací zařízení pro komunikaci sestra(pečovatelka) - klient“
Pol. | Typ | Popis | Množství | MJ | Materiál | Montáž | Celkem materiál | Celkem montáž | Celkem
1 |  | NurseLog Setver S - až pro 70 uživatelských pokojů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Licence systému NurseCall-Wireles protokol bez limitu uživatelů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Napájecí zdroj 8,4 A 24VDC | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Napájecí zdroj 21 4 A 24VDC | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Záložní zdroj UPS 24 V 40A | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Nurse Tab - dotykový terminál na sesternu se sluchátkem včetně licence | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nurse Tab - dotykový terminál na pokoj klientů včetně licence | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Bezdrátové BTGR relé pro nurse Tab | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Signalizační pokojové světlo - 4 barvy, bezdrátový BTGR modul | 77 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Bezdrátová zásuvka RJ45 pro připojení bezdrátového účastnického tlačítka | 97 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Bezdrátové táhlo nouzového volání do vlhkého prostředí, zelené reset | 67 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | koncové tlačítko účastníka pro připojení s bezdrátovou zásuvkou | 97 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Bezdrátové tlačítko reset/ přítomnost personálu | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PoE Switch 18 portů, 16 PoE portů, včetně adaptéru 4,3 A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | PoE Switch 8 portů, 7 PoE portů, včetně adaptéru 4,3 A | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Konfigurace serveru dle požadavku zákazníka | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Adaptér pro napájení koncových prvků baterií C2450 vč. Baterie | 230 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Deinstalace starého systému - 1 pokoj | 33 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Instalační krabička pro konektory/ovladače na zeď | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Síťový kabel, drát, CAT5E, LSOH, včetně konektorů RJ45 | 2500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Instalace datového kabelu | 2500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Instalace koncového zařízení vč. montážního materiálu | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Dvojlinka nestíněná 2x0, 75mm černo/rudá 1 m | 1300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Instalace napájecího kabelu | 1300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kabelová lišta LV 24x22 HD | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Instalace kabelové lišty | 750 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | DPH 15% | [7 empty] | 0
64 | Celkem s DPH | [7 empty] | 0