ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dobrý den,

Tímto Vás žádám o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace na vypsanou stavební zakázku s názvem: „Rekonstrukce hygienického zázemí školy – stavební úpravy budovy školy“.

Dotaz č.1

Tímto bych chtěl požádat o dodateční informace k položkám pod označením:

| 009-x2 | Elektroinstalace - demontáž a likvidace koncových prvků (svítidla, vypínače...), D+M nových koncových prvků, lokální natažení kabeláže (k novým světlům, vypínačům apod...), revize | soubor | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |

- Tyto položky Elektroinstalace se vyskytují ve všech jednotlivých listech místností, kde mají být prováděný stavební práce. Zároveň se mi v přiložené PD nepodařilo najít žádné podrobnější vysvětlení co přesně je náplní práce u těchto položek (počet a druh nových koncových prvků (světla, zásuvky, vypínače)). Proto bych chtěl požádat o zaslání bližšího popisu veškerých předpokládaných Elektroinstalačních prací.

Děkuji

V Praze, dne 27.03.2023

S pozdravem

……………………………………………….

OTISTAV s.r.o.