Specifikace – ohrada výběhu pro koně - opakování

- instalace ohrady – vytvoření výběhu pro koně v areálu praktického vyučování na Pomněnicích

- minimálně 3 ráhna mezi sloupky

| Umístění | Prvek | Popis | Minimální počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Areál praktického vyučování | Sloupek | Průměr min. 12 cm, výška min. 150 cm | 78 |
|  | Ráhno | Průměr min. 8 cm, délka min. 300 cm | 255 |
|  | Vrata | Šírka min. 300 cm, výška min. 150 cm | 3 |
|  | Kotvící trn | Žárově zinkovaný, průměr min. 12 cm | 78 |
|  |  | Betonování kotvících trnů | 78 |
|  |  | Montáž ohrady | 1 |
|  |  | Demontáž stávající ohrady | 1 |
|  |  | Doprava | 1 |

Maximální přípustná cena: 	138 842,- Kč bez DPH

168 000,- Kč s DPH