Sestava stolů k mycímu stroji

Specifikace dodávky s příslušenstvím:

- provedení nerez

- pracovní stůl s prolamovanou deskou, zadním lemem, odtokem v pravém rohu

spodní zvýšená police max. 310mm, rozměr: š1700 x h700 x v900mm

- pojezdový stůl l mycímu stroji, spodní trnož, rozměr: š2047 x h650 x v900mm

- příjmový stůl k mycímu stroji vč. 2x vevařený dřez 450 x 450 mm ,prolamovaná deska, spodní trnož a částečná police, rozměr:2052 x h750 x v900mm

- sprchová baterie – vývod ze stolu vč. napouštěcího raménka

- zvýšená police na odkládání chemie