## Položkový rozpočet
Chemická laboratoř
12 pracovních míst
| Popis položky | Množství v ks | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
1. | Laboratorní stůl oboustranný 3000mm s mediovým panelem, s dřezem, skřínka dvířková dřezová - skříňka zásuvková - skřínka dvojdvířková s policí a zásuvkou na byrety, skřínka dvířková s policí a zásuvkou - skřínka dvířková s policí a zásuvkou - mediový panel, zásuvka 230V, laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou, laboratorní kohout na plyn - páková baterie, výlevka | 3 |  | 0 | 0
2. | Laboratorní stůl jednostranný 3000mm s mediovým panelem, s dřezem. - skříňka dvojdvířková dřezová - skříňka zásuvková - skříńka dvojdvířková s policí a zásuvkou na byrety - skříňka dvířková s policí a zásuvkou - krycí bok laboratorního stolu - páková baterie chrom - výlevka, médiový panel, zásuvka 230V, laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou, laboratorní kohout na plyn) - laboratorní nástavba jednostranná | 1 |  | 0 | 0
3. | Laboratorní digestoř dvouplášťová zakončená přírubou pro napojení na vzduchotechniku, Vnější rozm. š x hl x v 1200 x 900 x 2300 mm - osvětlení pracovního prostoru digestoře - vypínač ventilátoru - vypínač osvětlení - spodní skřínka dvojdvířková s policí - odsávání pracovního prostoru shora - odsávání pracovního prostoru zdola - vertikálně posuvné bezpečnostní sklo - zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku | 1 |  | 0 | 0
4. | Skříň pro ukládání chemických látek, vyztužené dveře s větracími otvory, záchytná vana s roštem, záchytná vana bez roštu, schránka na uložení dokumentace, dvoubodové uzamykání, | 1 |  | 0 | 0
5. | Skříň pro ukládání chemických látek, drátěné dveře, záchytná vana s roštem, záchytná vana bez roštu, dvoubodové uzamykání | 1 |  | 0 | 0
6. | Dílenská taburetka, pevná,- bez područek a opěrky, plynový píst - polyuretový sedák - nastavitelná výška sedáku | 12 |  | 0 | 0
7. | Chladnička na vzorky - dynamický systém chlazení - elektronické ovládání - vnější digitální ukazatel teplot - samočinně zavírací dveře, opatřeny zámkem - kovové rošty potaženy plastem | 1 |  | 0 | 0
8. | Otočná sedačka, podnož s kolečky a kruhem na opření nohou bez područek, plynový píst | 1 |  | 0 | 0
9. | Destilační přístroj, Stolní provedení, - složen ze skleněného výparníku s topnou spirálou, skleněného chladiče a ovládacího podstavce s hlavním vypínačem a pojistkou, přístroj je nutné napojit na přívod vody z vodovodního řádu | 1 |  | 0 | 0
10. | Pracovní pláště různé velikosti | 20 |  | 0 | 0
11. | Hasicí přístroj sněhový, pěnový | 2 |  | 0 | 0
12. | Kovová lékárnička s vybavením pro chemické laboratoře | 1 |  | 0 | 0
13. | Sběrné nádoby na chemický odpad, 5l, 12l, 600 ml sada | 3 |  | 0 | 0
14. | Sušárna horkovzdušná s ventilací vybavena nucenou cirkulací vzduchu - mikroprocesorový regulátor s jednoduchým a intuitivním jednáním, - jasný, dobře čitelný alfanumerický LED displej, - jednoduchý zápis dat pomocí USB slotu přímo na regulátoru, | 1 |  | 0 | 0
15. | Analyzátor vlhkosti Teplotní rozsah: +35°C až +160°C Rozsah měření vlhkosti: 0 - 100% Rozsah měření sušiny: 100 - 0% - podsvícený LCD displej, - prům.vážící misky minimálně 92 mm - možnost ukončení sušení při dosažení konstantní hodnoty vzorku - vážení, sušení, - halogenový krystalový zářič, - interní paměť pro automatické provádění kompletních sušících procesů | 1 |  | 0 | 0
16. | Sušící váha - interní pamět pro uložení až 10-ti sušících programů - výstup pro připojení tiskárny/ PC - průhledné okénko pro sledování vzorku během sušení - grafický, podsvětlený displej, - poslední změřené hodnoty jsou zobrazeny na displeji po ukončení procesu - měřené vzorky lze označit dvojčíslím zobrazeným ny výstupním protokolu měření | 1 |  | 0 | 0
17. | Předvážky - standardně se síťovým adaptérem - ochranný kryt z folie pro ochranu těla váhy a zejména tlačítek a displeje před znečištěním - váhy s citlivostí 0,001g - externí kalibrace, | 2 |  | 0 | 0
18. | Digitální analytické váhy - standardní váhy pro nejběžnější použití - s technologií monobloku, - odolnější při teplotních změnách, stabilnější při vážení - LCD displej, - funkce pro dávkování, receptury, práce s %, počítání kusů, protokol GLP, toleranční vážení - rozměry misky: minimálně 91 mm | 2 |  | 0 | 0
19. | Laboratorní pec - pro všechny typy laboratorních zkoušek, vhodné pro zkoušení technologií s důrazem na přesné rozložení teploty. - nerezový plášť, topné spirály by meli být uloženy v trubicích z křemenného skla, částečně chráněny proti poškození agresivními látkami uvolňovanými ze vsazených materiálů | 1 |  | 0 | 0
20. | Kapesí pH metr - - umožňující měření pH, - automatické rozpoznání kalibračních roztoků - automatické hodnocení stavu elektrody | 5 |  | 0 | 0
21. | Žákovský digitální mikroskop - širokoúhlý okulár - monokulární hlavice otočná o 360°, úhel vhledu 45° - achromatický objektiv 4:1, 10:1, 40:1 - rozměr stolku min. 95 x 95 mm, s integrovanou kondenzorovou čočkou, - koaxiální zaostření, makro a mikro posuv - osvětlení – dopadající a procházející LED s plynulou regulací intenzity jasu s možností dobíjení - kolektor umístěn v noze mikroskopu | 13 |  | 0 | 0
22. | počítač kolonií pro mikrobiologii - Zařízení pro mikrobiologické laboratoře,které usnadňuje odečítání kolonií na Petriho miskách. lupa, tužka s počitadlem na značení a současně počítání, světlé a tmavé pozadí s mřížkou, osvětlení. | 1 |  | 0 | 0
23. | Preparační souprava pro mikrobiologii - trvalý preparát, podložní skla, krycí skla 18x18mm, podložní sklo (1 jamka), kanadský balzám 10 ml (rychleschnoucí), chirurgická jehla , chirurgická jehla se zabroušenou a tvarovanou čepelí, chirurgická pinzeta, chirurgické nůžky, skalpel. | 6 |  | 0 | 0
24. | Sada trvalých preparátů (100 ks) Pokročilá sada pro plnohodnotné kroky v bádání určené pro biologii. | 1 |  | 0 | 0
25. | Sada pro vyučování Biologie I + II | 13 |  | 0 | 0
26. | Sada biochemie pro učitele -Jde o stavebnice, které slouží k vytváření molekul. Stavebnice jsou výbornou pomůckou pro lepší představu tvaru molekuly. | 2 |  | 0 | 0
27. | Lupa - zvětšení 4x | 13 |  | 0 | 0
28. | Petriho miska různé velikosti | 200 |  | 0 | 0
29. | Zmrzlinovač s kompresorem a jogurtovač - Zmrzlinovač by měl disponovat funkcí, hlídání a řízení výsledné tuhosti zmrzliny, nebo nastavením rychlosti otáčení míchací metly. Ve funkci jogurtovače by měl přístroj umět zahřívat obsah nádoby tak, aby připravil ze živých jogurtových kultur pravý domácí jogurt. | 6 |  | 0 | 0
30. | Ochranné štíty | 13 |  | 0 | 0
31. | Ochranné rukavice - různé velikosti laboratorní | 10 |  | 0 | 0
32. | Automatická pipeta - objem 5000ul | 6 |  | 0 | 0
33. | Automatická pipeta - objem 10ml | 6 |  | 0 | 0
34. | Nástěnná tabule periodické soustavy prvků | 1 |  | 0 | 0
35. | Sada modelů molekul biochemie | 13 |  | 0 | 0
36. | Sada semimikrochemie Basic | 6 |  | 0 | 0
37. | Sada mikrověda, enzymy | 6 |  | 0 | 0
38. | DVD (pokusy) sada 20 ks | 1 |  | 0 | 0
39. | Didaktické obrazy sada 14 ks | 1 |  | 0 | 0
40. | Destilační souprava žákovská | 3 |  | 0 | 0
41. | Sada pro krystalizaci (sklo, porcelán, pomůcky) | 13 |  | 0 | 0
42. | Sada pro filtraci (sklo, labor, potřeby, filtr. papíry) | 13 |  | 0 | 0
43. | Sada pro chromatografii (vana, nosné materiály, roztoky) | 13 |  | 0 | 0
44. | Stojan kovový + svorky různých typů | 20 |  | 0 | 0
45. | 20x Železné kruhy, keramické síťky, kleště | 10 |  | 0 | 0
46. | Kahan plynový, podložka, hadice | 13 |  | 0 | 0
47. | Magnetická míchačka - pro míchání kapalin do objemu 1000 ml (H2O). Pracovní plocha je doporučena z polypropylenu. | 6 |  | 0 | 0
48. | Vodní vývěva skleněná | 5 |  | 0 | 0
49. | Buchnerova nálevka | 5 |  | 0 | 0
50. | Magnetická tabule minimální velikost 220x120 cm | 1 |  | 0 | 0
51. | Montáž, instalace | 1 |  | 0 | 0
52. | Doprava | 1 |  | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0
| Cena celkem vč. DPH |  |  | 0