Fotodokumentace

| 3 | Plastové okno čtyřdílné, prostřední díl otevíravý a sklápěcí, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 2600x2600 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Plastové okno čtyř-dílné, prostřední díl otevíravý a sklápěcí, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 2600x2600 mm |  |
| 4 (3) | Plastové okno šesti-dílné, prostřední horní díl sklápěcí, boční dolní díly otevíravé a sklápěcí, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 3800x2900 mm |  |

| S3 7 | Stávající prosklená plastová stěna s dveřmi, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 1800x6850 mm Plastové okno šesti-dílné, prostřední spodní díl otevíravý a sklápěcí, prostřední střední díl sklápěcí, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 3500x2100 mm |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Plastové okno čtyř-dílné, prostřední díl otevíravý a sklápěcí, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 2300x2100 mm |  |
| 20 (3) | Plastové okno čtyřdílné, prostřední spodní díl otevíravý a sklápěcí, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 3000x3700 mm |  |
| 21 | Stáv. vrata vybourat a osadit plastové jednokřídlové dveře, barva vnější šedý plast, vnitřní bílá, 950x1975 mm (zajištění bezbariérového přístupu) |  |
| V | Stáv. vrata vybourat a osadit ocelová dvoukřídlová zateplená vrata s integrovanými dveřmi, 3500x3700 mm |  |