## Slepý VV
Příloha č.2
Název dodávky: | Dodávka a instalace systému EPS
| Popis | m.j | počet | cena/ks | cena celkem
| Ústředna EPS, 4 smyčky, zdroj, tiskárna | KS | 1 | 0 | 0
| Grafická nadstavba pro systém EPS vč. licence | KS | 1 | 0 | 0
| Přípravení výkresů pro grafickou nadstavbu | KS | 1 | 0 | 0
| Přídaní jednotlivých prvku do grafické nadstavby | KS | 245 | 0 | 0
| Akumulátor 12V / 12Ah; rozměry (šxhxv) 151x99x101; 4,05kg | KS | 2 | 0 | 0
| OPPO a zobrazovací tablo pro HZS | KS | 1 | 0 | 0
| Rozhraní pro OPPO FBF-D a přenos na HZS, RS232 | KS | 1 | 0 | 0
| Nerezový sloupek s KTPO- venkovní | KS | 1 | 0 | 0
| CISA zámek pro KTPO Setec | KS | 1 | 0 | 0
| Maják SOLEX s hlubokou paticí, 10Cd, červený | KS | 1 | 0 | 0
| ZDP Patrol | KS | 1 | 0 | 0
| Optickokouřový detektor | KS | 155 | 0 | 0
| Optoteplotní detektor | KS | 6 | 0 | 0
| Univerzální patice pro detektory | KS | 171 | 0 | 0
| Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku | KS | 18 | 0 | 0
| Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku | KS | 18 | 0 | 0
| Sirena, montáž na zeď, červená, červený záblesk | KS | 39 | 0 | 0
| Vstupní modul na DIN lištu, monitorovaný vstup | KS | 6 | 0 | 0
| Vstupně výstupní modul na DIN lištu, 4 IN, 4 OUT (2x siréna, 1x 230V 5A, 1x 24V 2A NO/NC), izolátor | KS | 1 | 0 | 0
| Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt | KS | 10 | 0 | 0
| Montážní krabice pro výše uvedené moduly | KS | 17 | 0 | 0
| Zálohovaný zdroj 24V, 3A, EN54, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU) | KS | 1 | 0 | 0
| Akumulátor 12V / 12Ah; rozměry (šxhxv) 151x99x101; 3,6kg | KS | 2 | 0 | 0
| Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0.8 | M | 2500 | 0 | 0
| Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P30-R, B2caS1D0, pro trasy s funkční integritou | M | 2000 | 0 | 0
| Kabel 3x2x0,8, B2ca s1 d0, P30-R, pro trasy s funkční integritou | M | 60 | 0 | 0
| Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d0, P30-R, pro trasy s funkční integritou | M | 70 | 0 | 0
| Lineární teplotní detektor, typ EPC, 88°C | M | 200 | 0 | 0
| Zemní kabel stíněný, 3x4x0,8 | M | 150 | 0 | 0
| Krabice rozbočná 1x svorkovnice, 3x průchodka | KS | 2 | 0 | 0
| Trubka pro vedení v zemí | M | 150 | 0 | 0
| Trubka pevná šedá PE, průměr 16mm | M | 1500 | 0 | 0
| Husí krk 16 mm | M | 500 | 0 | 0
| Příchytka trubky 16 mm | KS | 2000 | 0 | 0
| Lišta 20x20 bílá | M | 300 | 0 | 0
| HILTI jednoduchá trubk. příchytka 8mm s hřebem | KS | 5000 | 0 | 0
| HILTI dvojitá trubk. příchytka 8mm s hřebem | KS | 1500 | 0 | 0
| Krabice odbočná s protipožárním krytím a certifikovanou keramickou svorkovnicí | KS | 8 | 0 | 0
| Kabelová příchytka standard | KS | 500 | 0 | 0
| Drobný spotřební materiál 500Kč | KS | 30 | 0 | 0
| Stoupací trasy | KPL | 1 | 0 | 0
| Montážní práce komplet | KPL | 1 | 0 | 0
| Programování, oživení, funkční zkoušky | KPL | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení | KPL | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH | 0