## EPS Zamek
Stavba | Domov Pod Lipami Smečno - INSTALACE SYSTÉMU EPS
Stavební objekt | DVZ/DPS EPS 1 - OBJEKT ZÁMEK | [5 empty] | číslo SO, PS
Uchazeč:
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | popis položky /referenční výrobek | alternativní výrobek | měrná jednotka | množství | množství dodavatel | ceny v Kč (bez DPH)
[6 empty] | jednotková cena | cena položka
0 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
0.1 | Projektová dokumentace systému skutečného stavu EPS v Objektu |  | kpl | 1 |  |  | 0
0.2 | Projektová dokumentace systému ZDP (zařízení dálkového přenosu) v Objektu - jednostupňová |  | kpl | 1 |  |  | 0
0.3 | Projektová dokumentace systému DZP (dok. zdolávání požáru) v Objektu - jednostupňová |  | kpl | 1 |  |  | 0
1. | Ústředna, systémové prvky
1.1 | Ústředna EPS / 808004 IQ8control M |  | ks | 1 |  |  | 0
1.2 | Rozšiřující skříň / 789300 pro 8000C/M |  | ks | 1 |  |  | 0
1.3 | Čelní ovl. panel CZ pro ústřednu EPS / 786009 IQ8Control C/M |  | ks | 1 |  |  | 0
1.4 | Rozšiřující karta do ústřeny EPS pro další 3 linky / 772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM |  | ks | 1 |  |  | 0
1.5 | rozhr. pro připojení OPPO k ústředně EPS / 772478 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice |  | ks | 1 |  |  | 0
1.6 | linková karta / 784382.D0 Mikromodul Esserbus IQ8Control/8000 |  | ks | 3 |  |  | 0
1.7 | síťová karta / 784841.10 Essernet-Mikromodul 500kBd série 2 / Datenkabel |  | ks | 2 |  |  | 0
1.8 | Akumulátor do ústředny EPS / 018006 Akku 12 V / 24 Ah |  | ks | 4 |  |  | 0
1.9 | REPS, rozvaděč OCEP, vč výzbroje |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.10 | Paraelní LCD zobrazovací tablo |  | ks | 1 |  |  | 0
1.11 | Optopřevodník pro připojení do sítě ústředen / 784763, Optopřevodník pro essernet (single mode), ST konektor |  | ks | 2 |  |  | 0
1.12 | Datový kabel (na propojení v rámci rozvaděče, ústředny) / IBM typ 1A |  | m | 10 |  |  | 0
1.13 | Optický SM patchcord ST-ST, duplex, 5m |  | ks | 4 |  |  | 0
1.14 | přepěťová ochrana kruhové linky / DTNV 4/12/5 |  | ks | 2 |  |  | 0
1.15 | Přepěťová ochrana síťového přívodu |  | ks | 1 |  |  | 0
1.16 | OPPO CZ, Obslužný panelo pož. Ochrany standard CZ |  | ks | 1 |  |  | 0
1.17 | KTPO, klíčový trezor pož. Ochrany |  | ks | 1 |  |  | 0
1.18 | Přenosové zařízení - KOMUNIKÁTOR (HZS Kladno) |  | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Prvky (čidla)
2.1 | Automatický hlásič opticko- kouřový / 802371 (série IQ8) |  | ks | 148 |  |  | 0
2.2 | Automatický hlásič termodiferenciální / 802372 (série IQ8) |  | ks | 0 |  |  | 0
2.3 | Automatický multisenzorový hlásič OT / 802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad |  | ks | 1 |  |  | 0
2.4 | Automatický multisenzorový hlásič O2T / 802374 O2T - multisenzorový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204061 |  | ks | 0 |  |  | 0
2.5 | Automatický multisenzorový hlásič s integrovanou sirénou OT - O/So / 802382 OT - O/So optický hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou |  | kpl | 18 |  |  | 0
2.6 | Sokl hlásiče / 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad |  | ks | 62 |  |  | 0
2.7 | Elektronika tlačítka / 804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem |  | ks | 21 |  |  | 0
2.8 | Skříňka tlačítkového hlásiče červená / 704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL 3020 |  | ks | 21 |  |  | 0
2.9 | bezdrátový koppler / 805595.10 IQ8Wireless |  | ks | 14 |  |  | 0
2.10 | bezdrátová patice / 805593.10 IQ8Wireless bezdrátová patice |  | ks | 87 |  |  | 0
2.11 | bezdrátový univerzální interface / 805601.10 Q8Wireless bezdrátový univerzální interface, červený |  | ks | 14 |  |  | 0
2.12 | bezdrátový univerzální interface, bílý / 805602.10 IQ8Wireless bezdrátový univerzální interface, bílý |  | ks | 18 |  |  | 0
2.13 | Montážní rámeček / 805603 rámeček pro instalaci signalizačního zařízení IQ8Alarm na univerzální bezdrátový ​interface IQ8 Wireless 805601/805602. |  | ks | 0 |  |  | 0
2.14 | Montážní rámeček / 805604 rámeček slouží pro instalaci požárního hlásiče IQ8Quad s integrovaným signalizačním ​zařízením na univerzální bezdrátový interface 805602. |  | ks | 18 |  |  | 0
2.15 | vstupně-výstupní modul (4IN/2OUT) / 808623 Esserbus-poplachový koppler |  | ks | 4 |  |  | 0
2.16 | vstupně-výstupní modul (12REL) / 808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038 |  | ks | 2 |  |  | 0
2.17 | Siréna požární multitónová, nízkoodběrová / 766239 |  | ks | 6 |  |  | 0
2.18 | lineární optický hlásič se servomotorem, 50 m / 761317.50 Fireray 5000 |  | kpl | 1 |  |  | 0
2.19 | hlásičová hlava / 761317.50.H Fireray 5000 |  | ks | 1 |  |  | 0
2.20 | Odrazové zrcadlo (1 hranol) / 761322 Odrazové zrcadlo (1 hranol) pro Fireray |  | ks | 2 |  |  | 0
2.21 | Deska pro 1 zrcadlo / 761440 Deska pro 1 zrcadlo přizpůsobená k držáku 761314 |  | ks | 2 |  |  | 0
2.22 | Držák / 761314 Držák pro F5000 nebo desku pro zrcadla 761440/761441 |  | ks | 4 |  |  | 0
3. | Kabely a kabelové trasy
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
3.1 | Sděl. stíněný kabel 1×2×0,8, B2ca, s1, d0 vhodný pro linku EPS (PRAFlaguard) |  | m | 2400 |  |  | 0
Kabely s funkční odolností při požáru
3.2 | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R |  | m | 440 |  |  | 0
3.3 | KABEL PRAFlaGuard F 2x2x0,8 |  | m | 180 |  |  | 0
3.4 | KABEL PRAFlaGuard F 10x2x0,8 |  | m | 200 |  |  | 0
Kabelové trasy
3.5 | Trubka ohebná průměr 23, zasekat |  |  | 60 |  |  | 0
3.6 | Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat. |  | ks | 1000 |  |  | 0
3.7 | Trubka pevná bezhalogenová se spojkou s vysokou mechanickou odolností (8032HF_FA), včetně příchytek |  | m | 670 |  |  | 0
3.8 | Elektroinstalační líšta 20/20 |  | m | 360 |  |  | 0
3.9 | Drobný instalační materiál, štítky |  | kpl | 1 |  |  | 0
Krabice
3.10 | Krabice s PO |  | kplt | 4 |  |  | 0
4. | Instalace
4.1 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku cca 40m) |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.2 | Instalace kabelových tras |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.3 | Instalace čidel |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.4 | Instalace systémových prvků |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.5 | Programování |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.6 | Instalace přívodu ústředny, připojení do podružného rozvaděče NN vč. Revize |  | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Ostatní
5.1 | Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.2 | Likvidace elektroodpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.3 | Průrazy |  | kpl | 4 |  |  | 0
5.4 | Průrazy (stěny/stropy/klenby) 0,6 až 1,5m |  | kpl | 5 |  |  | 0
5.5 | Stavební přípomoce |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.6 | požární stěna (EW30DP3) 120cm×400cm, revizní dvířka pro ústřednu EPS - EW30DP3 |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.7 | Oživení systému |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.8 | Úprava a připojení sítě ústředen DPL SMEČNO (ESSERNET) |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.9 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.10 | Zaškolení obsluhy, údržby |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.11 | Revize systému EPS |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.12 | Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.13 | Provozní řády |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.14 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.15 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.16 | Koordinace technika |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.17 | Doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.18 | Likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.19 | Úklid |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.20 | Doprava materiálu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.21 | přesun dodávek |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.22 | PPV pro elektromontáže |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.23 | Projednání předmětu díla |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.24 | Přizpůsobení navržené elektroinstalace skutečnostem zjištěným při podrobném průzkumu stávající - instalace |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.25 | Připojení zařízení ostatních profesí |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.26 | Začištění drážek |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.27 | Malování |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.28 | Náročnost montáže - zámeček (pámátkový objekt) |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.29 | Systém generálního klíče - objekt Zámek (dle přílohy TZ č.3a) |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.30 | Systém generálního klíče - Kotelny (všechny objekty, dle přílohy TZ č.3b) |  | kpl | 1 |  |  | 0
Součet CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
Uchazeč vyplní označená pole (žlutá povinně, fialová volitelně).
Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě alternativních výrobků uchazeč ručí za kompletnost a funkčnost alternativní technologie
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny výrobků platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách

## EPS Sala T.
Stavba | Domov Pod Lipami Smečno - INSTALACE SYSTÉMU EPS
Stavební objekt | DVZ/DPS EPS 2 - OBJEKT SALA TERRENA | [5 empty] | číslo SO, PS
Uchazeč:
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | popis položky /referenční výrobek | alternativní výrobek | měrná jednotka | množství projekt | množství uchazeč | ceny v Kč (bez DPH)
[6 empty] | jednotková cena | cena položka
0 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
0.1 | Projektová dokumentace systému skutečného stavu EPS v Objektu |  | kpl | 1 |  |  | 0
0.2 | Projektová dokumentace systému DZP (dok. zdolávání požáru) v Objektu - jednostupňová |  | kpl | 1 |  |  | 0
1. | Ústředna, systémové prvky
1.1 | Ústředna EPS / 808003 IQ8control C |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.2 | Rozšiřující skříň / 789300 pro 8000C/M |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.3 | Čelní ovl. panel CZ pro ústřednu EPS / 786009 IQ8Control C/M |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.4 | rozhr. pro připojení OPPO k ústředně EPS / 772478 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.5 | linková karta / 784382.D0 Mikromodul Esserbus IQ8Control/8000 |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.6 | síťová karta / 784841.10 Essernet-Mikromodul 500kBd série 2 / Datenkabel |  | kpl | 2 |  |  | 0
1.7 | Akumulátor do ústředny EPS / 018006 Akku 12 V / 24 Ah |  | ks | 2 |  |  | 0
1.8 | Optopřevodník pro připojení do sítě ústředen / 784763, Optopřevodník pro essernet (single mode), ST konektor |  | ks | 2 |  |  | 0
1.9 | Datový kabel (na propojení v rámci rozvaděče, ústředny) / IBM typ 1A |  | m | 10 |  |  | 0
1.10 | Optický patchcord, duplex, 5m |  | ks | 4 |  |  | 0
1.11 | přepěťová ochrana kruhové linky / DTNV 4/12/5 |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.12 | Přepěťová ochrana síťového přívodu |  | ks | 1 |  |  | 0
1.13 | OPPO CZ, Obslužný panelo pož. Ochrany standard CZ |  | kplt | 1 |  |  | 0
1.14 | KTPO, klíčový trezor pož. Ochrany |  | kplt | 1 |  |  | 0
2. | Prvky (čidla) | [5 empty] | 0
2.1 | Automatický hlásič opticko- kouřový / 802371 (série IQ8) |  | ks | 39 |  |  | 0
2.2 | Automatický hlásič termodiferenciální / 802372 (série IQ8) |  | ks | 0 |  |  | 0
2.3 | Automatický multisenzorový hlásič OT / 802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad |  | kpl | 2 |  |  | 0
2.4 | Automatický multisenzorový hlásič s integrovanou sirénou OT - O/So / 802382 OT - O/So optický hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou |  | kpl | 6 |  |  | 0
2.5 | Sokl hlásiče / 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad |  | kpl | 1 |  |  | 0
2.6 | Elektronika tlačítka / 804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem |  | kpl | 10 |  |  | 0
2.7 | Skříňka tlačítkového hlásiče červená / 704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL 3020 |  | kpl | 10 |  |  | 0
2.8 | bezdrátový koppler / 805595.10 IQ8Wireless |  | ks | 3 |  |  | 0
2.9 | bezdrátová patice / 805593.10 IQ8Wireless bezdrátová patice |  | ks | 39 |  |  | 0
2.10 | bezdrátový univerzální interface / 805601.10 Q8Wireless bezdrátový univerzální interface, červený |  | ks | 10 |  |  | 0
2.11 | bezdrátový univerzální interface, bílý / 805602.10 IQ8Wireless bezdrátový univerzální interface, bílý |  | ks | 6 |  |  | 0
2.12 | Montážní rámeček / 805603 rámeček pro instalaci signalizačního zařízení IQ8Alarm na univerzální bezdrátový ​interface IQ8 Wireless 805601/805602. |  | ks | 0 |  |  | 0
2.13 | Montážní rámeček / 805604 rámeček slouží pro instalaci požárního hlásiče IQ8Quad s integrovaným signalizačním ​zařízením na univerzální bezdrátový interface 805602. |  | ks | 6 |  |  | 0
2.14 | vstupně-výstupní modul (4IN/2OUT) / 808623 Esserbus-poplachový koppler |  | kpl | 1 |  |  | 0
2.15 | vstupně-výstupní modul (12REL) / 808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038 |  | kpl | 1 |  |  | 0
2.16 | Siréna požární multitónová, nízkoodběrová / 766239 |  | kpl | 1 |  |  | 0
2.17 | maják / 766240-40 optická signalizace |  | kpl | 1 |  |  | 0
3. | Kabely a kabelové trasy
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
3.1 | Sděl. stíněný kabel 1×2×0,8, B2ca, s1, d0 vhodný pro linku EPS (PRAFlaguard) |  | m | 80 |  |  | 0
| Kabely s funkční odolností při požáru | [5 empty] | 0
3.2 | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R |  | m | 3 |  |  | 0
3.3 | KABEL PRAFlaGuard F 2x2x0,8 |  | m | 10 |  |  | 0
3.4 | KABEL PRAFlaGuard F 10x2x0,8 |  | m | 6 |  |  | 0
| Kabelové trasy | [5 empty] | 0
3.5 | Trubka ohebná průměr 23, zasekat |  | m | 2 |  |  | 0
3.6 | Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat. |  | ks | 200 |  |  | 0
3.7 | Drobný instalační materiál, štítky |  | kpl | 1 |  |  | 0
4. | Instalace
4.1 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.2 | Instalace kabelových tras |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.3 | Instalace čidel |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.4 | Instalace systémových prvků |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.5 | Programování |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.6 | Instalace přívodu ústředny, připojení do podružného rozvaděče NN vč. Revize |  | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Ostatní
5.1 | Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.2 | Likvidace elektroodpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.3 | Průrazy, Stavební přípomoce |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.4 | revizní otvory 600mm/600mm do pevného SDK podhledu |  | kpl | 2 |  |  | 0
5.5 | požární stěna (EW30DP3) 120cm×280cm, revizní dvířka pro ústřednu EPS - EW30DP3-C |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.6 | Oživení systému |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.7 | Úprava a připojení sítě ústředen DPL SMEČNO (ESSERNET) |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.8 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.9 | Zaškolení obsluhy, údržby |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.10 | Revize systému EPS |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.11 | Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.12 | Provozní řády |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.13 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.14 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.15 | Koordinace technika |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.16 | Doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.17 | Likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.18 | Úklid |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.19 | Doprava materiálu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.20 | přesun dodávek |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.21 | PPV pro elektromontáže |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.22 | Projednání předmětu díla |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.23 | Připojení zařízení ostatních profesí |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.24 | Začištění drážek |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.25 | Malování |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.26 | Náročnost montáže - (pámátkový objekt, úprava/nástřik čidel dle požadavků) |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.27 | Systém generálního klíče - objekt ST (dle přílohy TZ č.3a) |  | kpl | 1 |  |  | 0
Součet CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0
Uchazeč vyplní označená pole.
Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě alternativních výrobků uchazeč ručí za kompletnost a funkčnost alternativní technologie
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny výrobků platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách

## EPS Ubyt. o.
Stavba | Domov Pod Lipami Smečno - INSTALACE SYSTÉMU EPS
Stavební objekt | DVZ/DPS EPS 3 - OBJEKT UBYTOVACÍ OBJEKTY, PRÁDELNA A STRAVOVÁNÍ | [5 empty] | číslo SO, PS
Uchazeč:
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | popis položky /referenční výrobek | alternativní výrobek | měrná jednotka | množství projekt | množství uchazeč | ceny v Kč (bez DPH)
[6 empty] | jednotková cena | cena položka
0 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
0.1 | Projektová dokumentace systému skutečného stavu EPS v Objektu |  | kpl | 1 |  |  | 0
0.2 | Projektová dokumentace systému DZP (dok. zdolávání požáru) v Objektu - jednostupňová |  | kpl | 1 |  |  | 0
1. | Ústředna, systémové prvky
1.1 | Ústředna EPS / 808004 IQ8control M |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.2 | Rozšiřující skříň / 789300 pro 8000C/M |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.3 | Čelní ovl. panel CZ pro ústřednu EPS / 786009 IQ8Control C/M |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.4 | Rozšiřující karta do ústřeny EPS pro další 3 linky / 772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM |  | kpl | 2 |  |  | 0
1.5 | rozhr. pro připojení OPPO k ústředně EPS / 772478 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.6 | linková karta / 784382.D0 Mikromodul Esserbus IQ8Control/8000 |  | kpl | 6 |  |  | 0
1.7 | síťová karta / 784841.10 Essernet-Mikromodul 500kBd série 2 / Datenkabel |  | kpl | 2 |  |  | 0
1.8 | Akumulátor do ústředny EPS / 018006 Akku 12 V / 24 Ah |  | ks | 4 |  |  | 0
1.9 | REPS, rozvaděč OCEP, vč výzbroje |  | kpl | 4 |  |  | 0
1.10 | Paralelní ovládací tablo |  | kpl | 1 |  |  | 0
1.11 | Optopřevodník pro připojení do sítě ústředen / 784763, Optopřevodník pro essernet (single mode), ST konektor |  | ks | 2 |  |  | 0
1.12 | Datový kabel (na propojení v rámci rozvaděče, ústředny) / IBM typ 1A |  | m | 10 |  |  | 0
1.13 | Optický patchcord, duplex, 5m |  | ks | 6 |  |  | 0
1.14 | přepěťová ochrana kruhové linky / DTNV 4/12/5 |  | kpl | 6 |  |  | 0
1.15 | Přepěťová ochrana síťového přívodu |  | ks | 1 |  |  | 0
1.16 | OPPO CZ, Obslužný panelo pož. Ochrany standard CZ |  | kplt | 1 |  |  | 0
1.17 | KTPO, klíčový trezor pož. Ochrany |  | kplt | 1 |  |  | 0
1.18 | Komunikační rozhraní pro připojení nadstavby / 784850 Sériové rozhraní essernet® (SEI2) |  | kplt | 2 |  |  | 0
1.19 | modul rozhraní RS232 / 784870 |  | kplt | 2 |  |  | 0
1.20 | UDS převodník RS232 /Eth. |  | kplt | 2 |  |  | 0
1.21 | Grafická nadstavba EPS včetně HW PC stanice / MRGuard |  | kplt | 1 |  |  | 0
2. | Prvky (čidla)
2.1 | Automatický hlásič opticko- kouřový / 802371 (série IQ8) |  | kpl | 297 |  |  | 0
2.2 | Automatický hlásič termodiferenciální / 802372 (série IQ8) |  | kpl | 15 |  |  | 0
2.3 | Automatický multisenzorový hlásič OT / 802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad |  | kpl | 20 |  |  | 0
2.4 | Automatický multisenzorový hlásič O2T / 802374 O2T - multisenzorový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204061 |  | kpl | 0 |  |  | 0
2.5 | Sokl hlásiče / 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad |  | kpl | 332 |  |  | 0
2.6 | Elektronika tlačítka / 804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem |  | kpl | 30 |  |  | 0
2.7 | Skříňka tlačítkového hlásiče červená / 704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL 3020 |  | kpl | 30 |  |  | 0
2.8 | vstupně-výstupní modul (4IN/2OUT) / 808623 Esserbus-poplachový koppler |  | kpl | 4 |  |  | 0
2.9 | vstupně-výstupní modul (12REL) / 808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038 |  | kpl | 1 |  |  | 0
2.10 | Siréna požární multitónová, nízkoodběrová / 766239 |  | kpl | 15 |  |  | 0
3. | Kabely a kabelové trasy
Kabely
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
3.1 | Sděl. stíněný kabel 1×2×0,8, B2ca, s1, d0 vhodný pro linku EPS (PRAFlaguard) |  | m | 6700 |  |  | 0
Kabely s funkční odolností při požáru
3.2 | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R |  | m | 100 |  |  | 0
3.3 | KABEL PRAFlaGuard F 2x2x0,8 |  | m | 1200 |  |  | 0
3.4 | KABEL PRAFlaGuard F 10x2x0,8 |  | m | 100 |  |  | 0
Krabice
Kabelové trasy
3.5 | Trubka ohebná průměr 23, zasekat |  | m | 500 |  |  | 0
3.6 | Trubka ohebná průměr 29, zasekat |  | m | 400 |  |  | 0
3.7 | Trubka ohebná průměr 40, zasekat |  | m | 220 |  |  | 0
3.8 | Příchytka kabelů s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat. |  | ks | 2000 |  |  | 0
3.9 | Bezhalogenové elektroinstalační lišta LHD 40X20 HF |  | m | 4000 |  |  | 0
3.10 | příchytka 67xx_PO, POGMT |  | ks | 6700 |  |  | 0
3.11 | kovová rozpěrná hmoždinka SB 6.3X35 |  | ks | 6700 |  |  | 0
3.12 | Drobný instalační materiál, štítky |  | kpl | 1 |  |  | 0
Krabice
3.13 | Krabice s PO |  | kplt | 8 |  |  | 0
4. | Instalace
4.1 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů pod omítku) |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.2 | Instalace kabelových tras |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.3 | Instalace čidel |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.4 | Instalace systémových prvků |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.5 | Programování |  | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Ostatní
5.1 | Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.2 | Likvidace elektroodpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.3 | Průrazy, Stavební přípomoce |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.4 | Oživení systému |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.5 | Úprava a připojení sítě ústředen DPL SMEČNO (ESSERNET) |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.6 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.7 | Zaškolení obsluhy, údržby |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.8 | Revize systému EPS |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.9 | Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.10 | Provozní řády |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.11 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.12 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.13 | Koordinace technika |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.14 | Doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.15 | Likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.16 | Úklid |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.17 | Doprava materiálu |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.18 | přesun dodávek |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.19 | PPV pro elektromontáže |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.20 | Projednání předmětu díla |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.21 | Přizpůsobení navržené elektroinstalace skutečnostem zjištěným při podrobném průzkumu stávající - instalace |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.22 | Připojení zařízení ostatních profesí |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.23 | Začištění drážek |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.24 | Malování |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.25 | Systém generálního klíče - objekt UO (dle přílohy TZ č.3a) |  | kpl | 1 |  |  | 0
Součet bez DPH | [6 empty] | 0
Uchazeč vyplní označená pole.
Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě alternativních výrobků uchazeč ručí za kompletnost a funkčnost alternativní technologie
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny výrobků platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách

## Sít ústředen
Stavba | Domov Pod Lipami Smečno - INSTALACE SYSTÉMU EPS
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor | DVZ/DPS SÍŤOVÉ PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN EPS | [5 empty] | číslo SO, PS
Uchazeč:
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | popis položky /referenční výrobek | alternativní výrobek | měrná jednotka | množství projekt | množství uchazeč | ceny v Kč (bez DPH)
[6 empty] | jednotková cena | cena položka
0 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
0.1 | Projektová dokumentace síťové propojení objektů v areálu DPL Smečno - jednostupňová |  | kpl | 1 |  |  | 0
1. | Areálové rozvody, rozvaděče
1.1 | rozvaděč 19", kompletní |  | kpl | 3 |  |  | 0
1.2 | Optická vana pro 24 vláken SM, 24ks pigtailů ST, 24ks adaptor ST-ST |  | kpl | 6 |  |  | 0
2. | Kabely a kabelové trasy - dodávka
2.1 | Zafukovací optický kabel konstrukce MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 24 vláken SM 9/125 |  | m | 1250 |  |  | 0
2.2 | Svazek silnostěnných mikrotrubiček 5×12/8 pro zafouknutí optického kabelu |  | m | 615 |  |  | 0
2.3 | Kabelová komora SGLB 1620 (508x400x427(mm)) nosnost 150kg |  | kpl | 5 |  |  | 0
3. | Kabely a kabelové trasy - práce
3.1 | Zafukovací optický kabel konstrukce MICRO s HDPE pláštěm a třídou reakce na oheň Fca 24 vláken SM 9/125 |  | m | 1250 |  |  | 0
3.2 | Svazek silnostěnných mikrotrubiček 5×12/8 pro zafouknutí optického kabelu |  | m | 615 |  |  | 0
3.3 | Kabelová komora SGLB 1620 (508x400x427) nosnost 150kg |  | kpl | 5 |  |  | 0
3.4 | kabelový výkop pro optický kabel v zeleni, folie, podhoz, zaházení, hutnění, zahradnické práce |  | m | 550 |  |  | 0
3.5 | Trasa v budově - Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku) |  | m | 110 |  |  | 0
3.6 | Překop vozovky, frézování, úprava povrchů |  | m | 14 |  |  | 0
3.7 | Drobný instalační materiál, štítky |  | kpl | 1 |  |  | 0
4. | Ostatní
4.1 | Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.2 | Průrazy, Stavební přípomoce |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.3 | Komplexní a individuální zkoušky (měření optických vláken přímou metodou, měřící protokoly) |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.4 | Zaškolení obsluhy, údržby |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.5 | Doprava, přesun zeminy |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.6 | Geodetické zaměření |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.7 | Dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.8 | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.9 | Koordinace technika |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.10 | Doprava |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.11 | Likvidace odpadu |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.12 | Úklid |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.13 | Doprava materiálu |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.14 | přesun dodávek |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.15 | PPV pro elektromontáže |  | kpl | 1 |  |  | 0
4.16 | Projednání předmětu díla |  | kpl | 1 |  |  | 0
Součet bez DPH | [6 empty] | 0
Uchazeč vyplní označená pole.
Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě alternativních výrobků uchazeč ručí za kompletnost a funkčnost alternativní technologie
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny výrobků platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách

## Souhrn
Uchazeč:
Instalace EPS DPL SMEČNO - SOUHRN CEN
EPS 1 - OBJEKT ZÁMEK | 0
EPS 2 - OBJEKT SALA TERRENY | 0
EPS 3 - OBJEKT UBYTOVACÍ OBJEKTY | 0
SÍŤOVÉ PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN EPS | 0
CELKEM BEZ DPH | 0
CELKEM S DPH 15% | 0