Garáže techniky a kotelna na středisku KSUS Žandov

Střecha je po životnosti (původní krytina: Onduline Classic bitumenová střešní deska) a zatékání do garáže s technikou i do kotelny a tím dochází k dalšímu poškozování konstrukčních prvků. Je nutná její rekonstrukce a výměna střešní krytiny.

Nově navrhovanou střešní krytinou je trapézový plech XTP 35 (červené barvy) včetně střešních doplňků.

Pohled na garážě a sklady areálu KSUS Žandov

30m

14m

Pohled na kotelnu a sklad areálu KSUS Žandov

12m

14m