## Výpis materiálu
Investor : | Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim
Adresa : | VELÍŠSKÁ 116, 258 01 Vlašim
Akce : | REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
| POLOŽKA | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKA | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA
1 | Kotle, výměníky
| Kondenzační kotel s výkonem do 45 kW | 2 | ks |  | 0
| Kotlová regulace, 2x topný okruh, 1x ohřev TV, ovládání a posílání SMS o sumární poruše. | 1 | ks |  | 0
| Neutralizační zařízení | 1 | ks |  | 0
| Kondenzační kotel s výkonem do 15 kW | 1 | ks |  | 0
| Zásobníkový ohřívač o objemu 200 litrů s topným výměníkem | 1 | ks |  | 0
| Nerezový komín 80/125 včetně odkouření, délka 10 m | 3 | ks |  | 0
| Expanzní nádoba objem 25 litrů, 6 bar | 1 | ks |  | 0
| Expanzní nádoba objem 200 litrů, 6 bar | 1 | ks |  | 0
2 | ARMATURY
| Čerpadlo ALPHA2 32-80 180, 1.f. | 1 | ks |  | 0
| Čerpadlo Magna3 32-80-80, 1.f. | 1 | ks |  | 0
| Čerpadlo ALPHA2 25-60 180, 1.f. | 1 | ks |  | 0
| Čerpadlo COMFORT 15-14 B PM | 1 | ks |  | 0
| Zpětná klapka DN25 | 5 | ks |  | 0
| Filtr DN25 | 3 | ks |  | 0
| Kulový kohout plynový DN20 | 1 | ks |  | 0
| Kulový kohout plynový DN25 | 2 | ks |  | 0
| Plynová hadice 3/4" MF 0,5 m | 3 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN20 | 5 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN25 | 16 | ks |  | 0
| Kulový kohout DN65 | 2 | ks |  | 0
| Vyvažovací ventil STAD DN25 | 3 | ks |  | 0
| Trojcestný ventil Kv=10 m3/h s pohonem | 2 | ks |  | 0
| Odvzdušňovací ventil DN15 | 6 | ks |  | 0
| Vypouštěcí kohout DN15 | 16 | ks |  | 0
| Teploměr 0-120 °C | 11 | ks |  | 0
| Tlakoměr 0-600 kPa | 2 | ks |  | 0
3 | Potrubí
| Ocel DN20 | 6 | m |  | 0
| Ocel DN25 | 36 | m |  | 0
| Ocel DN65 | 6 | m |  | 0
| Ocel DN80 | 2 | m |  | 0
| PVC 30 | 5 | m |  | 0
4 | Nátěry
| Nátěr systetický 2x antikorozní | 50 | m |  | 0
5 | Izolace
| Mirelon Pro Izolace 28/20 mm, tloušťka 20 mm | 36 | m |  | 0
| Mirelon Pro Izolace 76/20 mm, tloušťka 20 mm | 2 | m |  | 0
| Mirelon Pro Izolace 89/20 mm, tloušťka 20 mm | 2 | m |  | 0
6 | Demontáže
| Stávajících kotlů, kouřovodů a jejich příslušenství | 1 | kompl. |  | 0
7 | Montážní práce
| Montáže kotlů a kotlového okruhu | 1 | kompl. |  | 0
| Montáž komínu kotlů včetně dopojení kouřovodů na komín | 1 | kompl. |  | 0
| Montáž rozdělovače a sběrače, vystrojení topných okruhů | 1 | kompl. |  | 0
| Montáž elektro a MaR | 1 | kompl. |  | 0
8 | Ostatní
| Závěsné a kotvící prvky | 1 | kompl. |  | 0
| Tvarovky, pomocný montážní materiál, svářecí souprava, těsnící prvky | 1 | kompl. |  | 0
| Tlaková zkouška, provozní zkouška | 1 | kompl. |  | 0
| Uvedení do provozu | 2 | kompl. |  | 0
| Vyhotovení revizní zprávy komínu, revize elektro, revize plyn | 1 | kompl. |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0