## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | SZeŠ Čáslav - rekonstrukce bývalé kotelny
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | SZeŠ Čáslav |  |  |  | IČ: | 49797999
|  |  | Sadová 1234 |  |  |  | DIČ:
|  | 286 01 | Čáslav
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-02-22
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SZeŠ Čáslav - rekonstrukce bývalé kotelny | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 49.1 |  |  | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, kanalizace | m3 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 19.78 |  |  | POL1_0
2 | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ, odkopání základů | m3 | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 7.41 |  |  | POL1_0
3 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 20.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.23 |  |  | POL1_0
4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 20.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.239 | 21.68 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.21 |  | 0 |  |  |  | 24.92 |  |  | DIL
6 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 7.2 |  |  | POL1_0
7 | 212571121R00 | Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým | m3 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9205 | 18.05 | 0 | 0 |  |  | 0.76 | 7.14 |  |  | POL1_0
8 | 212312111RUP | Lože trativodu z betonu prostého C12/15 | m3 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 14.14 | 0 | 0 |  |  | 1.89 | 10.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.88 |  | 2.3 |  |  |  | 372.72 |  |  | DIL
9 | 631000001RVP | Oprava trhlin, vyplnění, sešití systémom spon - kompletní systémové řešení | m | 8.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.074 | 0.66 |  |  | POL1_0
10 | 310279841R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm | m3 | 6.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0908 | 6.65 | 0 | 0 |  |  | 3.699 | 22.56 |  |  | POL1_0
11 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29836 | 2.45 | 0 | 0 |  |  | 1.606 | 13.17 |  |  | POL1_0
12 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 10.17 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 110.7 |  |  | POL1_0
13 | 340200021RAB | Příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.15cm, cihly děrované, vysekání kapes pro zaváz. | m2 | 82.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19688 | 16.26 | 0.0054 | 0.45 |  |  | 1.4504 | 119.8 |  |  | POL2_0
14 | 340200021RAA | Příčka do stávajícího objektu, bez omítky, tl.10cm, cihly děrované, vysekání kapes pro zaváz. | m2 | 6.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0868 | 0.55 | 0.0042 | 0.03 |  |  | 0.91948 | 5.77 |  |  | POL2_0
15 | 317121251R00 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02877 | 1.04 | 0 | 0 |  |  | 0.715 | 25.74 |  |  | POL1_0
16 | 317121351R00 | Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03375 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0.782 | 6.26 |  |  | POL1_0
17 | 59340811R | Překlad plochý keramický 1250x115x71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0181 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 59340822R | Překlad plochý keramický 1500x145x71 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0315 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
19 | 59340824R | Překlad plochý keramický 2000x145x71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 593408550R | Překlad nosný keramický 1000x238x70 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0353 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 593408552R | Překlad nosný keramický 1500x238x70 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05295 | 1.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 593408556R | Překlad nosný keramický 2500x238x70 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08825 | 0.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | 317940911RA0 | Osazení válcovaných profilů dodatečně | t | 0.502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.55 | 3.6309 | 1.82 |  |  | 81.4721 | 40.9 |  |  | POL2_0
24 | 319202321R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05306 | 0.36 | 0 | 0 |  |  | 0.61 | 4.09 |  |  | POL1_0
25 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13488 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0.871 | 16.11 |  |  | POL1_0
26 | 346244315R00 | Obezdívky WC modul. z plynosil.bloků tl. 150 mm | m2 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10471 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 5.16 |  |  | POL1_0
27 | 342901112R00 | Osazování stěn dělících s dveřmi WC, Al + Laminát (Z02) | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.264 | 1.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.57 |  | 0 |  |  |  | 294.93 |  |  | DIL
28 | 416026124R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt,1xRFi 12,5mm, EI 15 | m2 | 233.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03131 | 7.32 | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 275.88 |  |  | POL1_0
29 | 767580001RVP | Podhled akustický min, barva bílá, bez zajištění, podvěšení 100mm, akustické vlastnosti dle PD | m2 | 45.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 19.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82.25 |  | 0 |  |  |  | 72.85 |  |  | DIL
30 | 567211208R00 | Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 8 cm | m2 | 106.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20286 | 21.58 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 14.68 |  |  | POL1_0
31 | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm | m2 | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16192 | 19.59 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 6.05 |  |  | POL1_0
32 | 596841111RUP | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, včetně dlaždic betonových přír. 20/10/6 cm | m2 | 106.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3018 | 32.11 | 0 | 0 |  |  | 0.388 | 41.28 |  |  | POL1_0
33 | 639561111R00 | Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý | m | 77.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11583 | 8.97 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 10.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.22 |  | 0 |  |  |  | 444.63 |  |  | DIL
34 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 78.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 6.15 |  |  | POL1_0
35 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 2.75 | 0 | 0 |  |  | 0.293 | 21.68 |  |  | POL1_0
36 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.78 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 11.39 |  |  | POL1_0
37 | 612451071R00 | Vyspravení povrchu vnitřních stěn maltou MVC | m2 | 495.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 3.44 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 44.63 |  |  | POL1_0
38 | 612472181R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 431.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0357 | 15.4 | 0 | 0 |  |  | 0.7467 | 322.13 |  |  | POL1_0
39 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 64.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 2.85 | 0 | 0 |  |  | 0.504 | 32.51 |  |  | POL1_0
40 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 6.14 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.27 |  | 0 |  |  |  | 815.86 |  |  | DIL
41 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 78.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 6.14 |  |  | POL1_0
42 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 378.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 41.65 |  |  | POL1_0
43 | 622422411R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 % | m2 | 378.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0398 | 15.07 | 0 | 0 |  |  | 0.42184 | 159.71 |  |  | POL1_0
44 | 622311013R00 | Soklová lišta hliník tl. 120 mm | m | 72.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.2136 | 15.46 |  |  | POL1_0
45 | 622311334RT3 | Zatepl.systém, fasáda, EPS F gray tl.140 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 | m2 | 347.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01372 | 4.77 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 436.19 |  |  | POL1_0
46 | 622311153RT6 | Zateplovací systémt, ostění, EPS F gray tl. 30 mm, s omítkou silikonová 3,2 kg/m2 | m2 | 22.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01327 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 2.902 | 66.37 |  |  | POL1_0
47 | 622311153RV1 | Zateplovací systém, ostění, EPS F gray tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 5.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00966 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 2.352 | 12.49 |  |  | POL1_0
48 | 622311523RU1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 | m2 | 25.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.45 | 0 | 0 |  |  | 1.2558 | 31.77 |  |  | POL1_0
49 | 622311523RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 47.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01182 | 0.56 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 40.36 |  |  | POL1_0
50 | 620991005R00 | Začišťovací okenní lišta s tkaninou | m | 114.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 5.72 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 83.5 |  | 0 |  |  |  | 179.6 |  |  | DIL
51 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 8.5 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 18.12 |  |  | POL1_0
52 | 631571111R00 | Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše do 2 m2, u instalací | m3 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.2 | 6.72 | 0 | 0 |  |  | 1.84 | 10.3 |  |  | POL1_0
53 | 631315711RUP | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 | m3 | 21.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 56 | 0 | 0 |  |  | 2.317 | 50.88 |  |  | POL1_0
54 | 632441016RT3 | Potěr cementový litý, plocha do 100 m2, tl.60 mm, samonivelační cem. potěr C20/25 | m2 | 87.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12128 | 10.59 | 0 | 0 |  |  | 0.42532 | 37.15 |  |  | POL1_0
55 | 632441491R00 | Broušení betonových potěrů | m2 | 233.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 11.69 |  |  | POL1_0
56 | 632415106RU7 | cementová samonivelační stěrka tl. 5 mm, vč. penetrace (těžký provoz) | m2 | 146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01155 | 1.69 | 0 | 0 |  |  | 0.3515 | 51.46 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  | 16.14 |  |  | DIL
57 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06587 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 8.39 |  |  | POL1_0
58 | 642942221RUP | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 165 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05605 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 2.17 | 2.17 |  |  | POL1_0
59 | 642942111RU5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03405 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 3.72 |  |  | POL1_0
60 | 642942111RU3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02897 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.17 |  | 0 |  |  |  | 274.15 |  |  | DIL
61 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, 2 x | m2 | 467.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 2.77 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 121.58 |  |  | POL1_0
62 | 941941051R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 12.42 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 79.36 |  |  | POL1_0
63 | 941941391R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 | m2 | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.56 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 3.58 |  |  | POL1_0
64 | 941941851R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 | 512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 12.42 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 69.63 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 146.93 |  |  |  | 348.51 |  |  | DIL
65 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.72 |  |  | POL1_0
66 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.97 |  |  | 0.939 | 12.02 |  |  | POL1_0
67 | 968072355R00 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 2 m2 | m2 | 23.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.03 | 0.061 | 1.46 |  |  | 0.938 | 22.42 |  |  | POL1_0
68 | 968072558R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 | m2 | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0.06 | 0.62 |  |  | 0.556 | 5.73 |  |  | POL1_0
69 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 |  |  | POL1_0
70 | 964073231R00 | Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m, průvlak a sloup | t | 0.598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01827 | 0.01 | 1.261 | 0.75 |  |  | 13.6 | 8.13 |  |  | POL1_0
71 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 11.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.131 | 1.49 |  |  | 0.207 | 2.36 |  |  | POL1_0
72 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 15.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 1.175 | 18.18 |  |  | 1.283 | 19.85 |  |  | POL1_0
73 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.03 | 0.013 | 1.12 |  |  | 0.107 | 9.2 |  |  | POL1_0
74 | 965081813RT2 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové | m2 | 35.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 2.32 |  |  | 0.15 | 5.36 |  |  | POL1_0
75 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 67.76 |  |  | 3.977 | 122.49 |  |  | POL1_0
76 | 965042221RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm-pro instalace | m3 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.48 |  |  | 10.47 | 35.6 |  |  | POL1_0
77 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m3 | 1.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0.02 | 2.4 | 2.98 |  |  | 12.817 | 15.89 |  |  | POL1_0
78 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm | m2 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.183 | 4.14 |  |  | 0.5 | 11.3 |  |  | POL1_0
79 | 965042241RT5 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm-okap.chodník | m3 | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 23.32 |  |  | 3.767 | 39.93 |  |  | POL1_0
80 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 9.94 |  |  | 0.16 | 11.52 |  |  | POL1_0
81 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.32 |  |  | 6.436 | 4.25 |  |  | POL1_0
82 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.055 | 3.08 |  |  | 0.381 | 21.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 29.95 |  |  |  | 496.88 |  |  | DIL
83 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 400.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 18.43 |  |  | 0.26 | 104.16 |  |  | POL1_0
84 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.2 |  |  | 0.3 | 5.31 |  |  | POL1_0
85 | 976072221R00 | Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.03 |  |  | 0.117 | 0.35 |  |  | POL1_0
86 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.027 | 1.22 |  |  | 0.422 | 18.99 |  |  | POL1_0
87 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.04 | 2.96 |  |  | 0.668 | 49.43 |  |  | POL1_0
88 | 978015251R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % | m2 | 265.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 6.11 |  |  | 0.08 | 21.26 |  |  | POL1_0
89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 181.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 170.61 |  |  | POL1_0
90 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 362.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 38.03 |  |  | POL1_0
91 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 181.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 88.74 |  |  | POL1_0
92 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 905.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
93 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 34.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 141.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
95 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti -ostatní odpady | t | 4.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 304.89 |  |  | DIL
96 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 324.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 304.89 |  |  | POL1_0
97 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 324.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 999281199R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km | t | 649.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.93 |  | 0 |  |  |  | 162.19 |  |  | DIL
99 | 711111001RZ2 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku | m2 | 257.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 7.07 |  |  | POL1_0
100 | 711141559RY1 | Izol. proti vlhk.vodorovná pásy přitavením tl.4mm, 1 vrstva - vč. asf. SBS modif.pás,polyester rohož | m2 | 257.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 1.47 | 0 | 0 |  |  | 0.22991 | 59.13 |  |  | POL1_0
101 | 711141559RY2 | Izol. proti vlhk.vodorovná pásy přitavením tl. 4mm, 1 vrstva - vč. asf.SBS modif.pás, skelná tkanina | m2 | 257.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 1.44 | 0 | 0 |  |  | 0.22991 | 59.13 |  |  | POL1_0
102 | 711132311R00 | Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, a kotvící lišty | m2 | 94.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 32.13 |  |  | POL1_0
103 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 3.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 4.73 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.79 |  | 0 |  |  |  | 189.91 |  |  | DIL
104 | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 87.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 13.1 |  |  | POL1_0
105 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 11.71 |  |  | POL1_0
106 | 28375940R | Deska polystyrenová EPS 100 S, 0,039 | m3 | 12.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
107 | 283763194R | Deska XPS 1265 x 615 x 60 mm, 0,039 | m2 | 153.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
108 | 713111221RO6 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Sd = 50m | m2 | 233.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 37.41 |  |  | POL1_0
109 | 713111121RT2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 233.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | 0.462 | 108.02 |  |  | POL1_0
110 | 6315085951R | Pás minerální izolace, 0,039, tl.160mm | m2 | 491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
111 | 713120080RA0 | Separační fólie PE | m2 | 233.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07002 | 16.37 |  |  | POL2_0
112 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 1.801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 3.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  | 50.64 |  |  | DIL
113 | 721242110R00 | Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub, včetně napojení na stávající kanalizaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07643 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 2 |  |  | POL1_0
114 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2.96 |  |  | POL1_0
115 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 25.6 |  |  | POL1_0
116 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 2.26 |  |  | POL1_0
117 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 3.39 |  |  | POL1_0
118 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 3.28 |  |  | POL1_0
119 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 4.94 |  |  | POL1_0
120 | 721194103RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, přípojka pro kotel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.15 |  |  | POL1_0
121 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 1.22 |  |  | POL1_0
122 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.211 | 0.42 |  |  | POL1_0
123 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 0.78 |  |  | POL1_0
124 | 721223420RT2 | Vpusť podlahová se zápach.uzávěr., mřížka nerez, izol. souprava s fólií | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | POL1_0
125 | 721273145RUP | Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm, průchod střechou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.333 | 0.33 |  |  | POL1_0
126 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 52.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 2.51 |  |  | POL1_0
127 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.6 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  | 85.38 |  |  | DIL
128 | 722190224RVP | Přípojky vodovodní DN 32, napojení na stáv rozvod,zedn.přípomoci | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01371 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 2.228 | 2.23 |  |  | POL1_0
129 | 722172331R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 23.34 |  |  | POL1_0
130 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 13.03 |  |  | POL1_0
131 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 10.47 |  |  | POL1_0
132 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 7.51 |  |  | POL1_0
133 | 722181211RU1 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 1.56 |  |  | POL1_0
134 | 722181211RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 2.13 |  |  | POL1_0
135 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 3.1 |  |  | POL1_0
136 | 722181212RT7 | Izolace návlekovátl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 5.55 |  |  | POL1_0
137 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R, D 20xR1/2 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 4.83 |  |  | POL1_0
138 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.20269 | 0.41 |  |  | POL1_0
139 | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24107 | 0.24 |  |  | POL1_0
140 | 722202512R00 | Ventil přímý PP-R D 20x1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18555 | 0.37 |  |  | POL1_0
141 | 722221123R00 | Kohout kulový zahradní, DN20 x DN25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.11 |  |  | POL1_0
142 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 94.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.74 |  |  | POL1_0
143 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 94.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 5.86 |  |  | POL1_0
144 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 1.9 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 36.44 |  |  | DIL
145 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 27.88 |  |  | POL1_0
146 | 723234221RM5 | Regulátor středotlaký, bez armatur, B 6 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.299 | 0.3 |  |  | POL1_0
147 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní G51 DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.62 |  |  | POL1_0
148 | 723235114R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní G51 DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
149 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00404 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.59 | 4.77 |  |  | POL1_0
150 | 723191112R00 | Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 1,0 m | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.145 | 0.44 |  |  | POL1_0
151 | 998723192RVP | Revize plynu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 1.21 |  |  | POL1_0
152 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.68 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 21.88 |  |  | DIL
153 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 0.97 |  |  | POL1_0
154 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 1.95 |  |  | POL1_0
155 | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02408 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.955 | 0.96 |  |  | POL1_0
156 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 5.95 |  |  | POL1_0
157 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 1.253 | 1.25 |  |  | POL1_0
158 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
159 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.74 |  |  | POL1_0
160 | 725980113R00 | Dvířka z plastu 300 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  | POL1_0
161 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 |  |  | POL1_0
162 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 1.23 |  |  | POL1_0
163 | 725850114R00 | Ventil odpadní, D 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.184 | 0.18 |  |  | POL1_0
164 | 725814103R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10 | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 1.86 |  |  | POL1_0
165 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.89 |  |  | POL1_0
166 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, regulátor teploty na max. 45°C | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 1.34 |  |  | POL1_0
167 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, invalid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.45 |  |  | POL1_0
168 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  | POL1_0
169 | 725291113R00 | Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  | POL1_0
170 | 725291136R00 | Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  | POL1_0
171 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 5.31 |  |  | DIL
172 | 726211121R00 | Modul-WC závěsný, h 108 cm | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 5.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  | 26 |  |  | DIL
173 | 731249322R00 | Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.111 | 9.11 |  |  | POL1_0
174 | 48418911R | Kotel závěsný kondenzační, provedení turbo, vestvný nerez zás.TV 21 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0377 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
175 | 731249211R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01085 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 5.237 | 10.47 |  |  | POL1_0
176 | 48400001.RVP | Nástěnný teplovzdušný agregát, odkouření,termostat,instal.materiál | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.176 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
177 | 731412111R00 | Odkouř. koax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | POL1_0
178 | 731412153R00 | Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 2,0 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | POL1_0
179 | 731412169R00 | Otvor revizní 60/100 mm PP | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  | POL1_0
180 | 731412171R00 | Průchodka střešní pro šik. stř. s olověným límcem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | POL1_0
181 | 731412158R00 | Třmen trubkový upevňovací 60/100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0.42 |  |  | POL1_0
182 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.582 | 4.36 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 46.81 |  |  | DIL
183 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 10.66 |  |  | POL1_0
184 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 7.53 |  |  | POL1_0
185 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 8.33 |  |  | POL1_0
186 | 733166004R00 | Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.42 |  |  | POL1_0
187 | 733166002R00 | Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.058 | 1.39 |  |  | POL1_0
188 | 733166003R00 | Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 18 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.067 | 0.54 |  |  | POL1_0
189 | 733165012R00 | Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 4.69 |  |  | POL1_0
190 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 1.55 |  |  | POL1_0
191 | 722181224RT5 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 3.78 |  |  | POL1_0
192 | 722181224RT7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 4.33 |  |  | POL1_0
193 | 722181224RT6 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 3.31 |  |  | POL1_0
194 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 0.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.67 |  |  | DIL
195 | 734265772R00 | Šroubení svěrné R 15x1 mm - EK | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.065 | 1.17 |  |  | POL1_0
196 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
197 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  | 10.64 |  |  | DIL
198 | 735157263R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 600/ 700 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01512 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.855 | 0.86 |  |  | POL1_0
199 | 735157663R00 | Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/ 700 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02541 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 3.72 |  |  | POL1_0
200 | 735157769R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1400 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07714 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 1.188 | 4.75 |  |  | POL1_0
201 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 1.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.05 |  |  |  | 32.53 |  |  | DIL
202 | 764908304R00 | Oplechování parapetů, rš 400 mm, poplastovaný plech, tl.min 0,5mm, barva červená | m | 26.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00335 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0.96 | 25.49 |  |  | POL1_0
203 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.05 |  |  | 0.05 | 1.15 |  |  | POL1_0
204 | 764454291R00 | Montáž trub Pz odpadních kruhových | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.223 | 5.13 |  |  | POL1_0
205 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 0.43 |  |  | POL1_0
206 | 764910001RVP | Dodatečné provedení prostupů TR krytinou, vč prostupové manžety - D08 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0 |  |  |  | 316.11 |  |  | DIL
207 | 766711001R00 | Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním | m | 46.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.468 | 21.55 |  |  | POL1_0
208 | 766711021R00 | Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním | m | 11.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.757 | 9.02 |  |  | POL1_0
209 | 766711031R00 | Montáž plastových prosklených stěn s vypěněním | m | 75.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.532 | 40.38 |  |  | POL1_0
210 | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska | m | 133.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.87 | 116.46 |  |  | POL1_0
211 | 61100001.RVP | Dveře vchodové plast 1150x2610 otevíravé, P01,P02 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
212 | 61100002.RVP | Dveře vchodové plast 1000x2400 otevíravé, P08 část | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.079 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
213 | 61100003.RVP | Okno plastové 2 křídlové 2000x3100 O+OS+F, nadsv. P06 sest | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 0.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
214 | 61100004.RVP | Okno plastové 4 křídlové 4200x3150 O+OS+F, nadsv. P07 sest. | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19 | 0.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
215 | 61100005.RVP | Okno plastové 1400 x 1500 mm pevné, část P08 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
216 | 61100006.RVP | Okno plastové 550 x 570 mm OS, P03 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
217 | 61100007.RVP | Okno plastové 2 křídlové 1480x1430 O+OS, P04 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
218 | 61100008.RVP | Okno plastové 1000 x 3150 mm OS+F, P05 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
219 | 766694123R00 | Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm, dodání | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1393 | 18.23 |  |  | POL1_0
220 | 766661142R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  | POL1_0
221 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 7.25 |  |  | POL1_0
222 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 3 |  |  | POL1_0
223 | 61165401R | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197, plná DTD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
224 | 61165402R | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, plná DTD | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
225 | 61165403R | Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 90x197, plná DTD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
226 | 61165407R | Dveře vnitřní lamino CPL plné 2kř. 165x197, plná DTD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
227 | 766670021RUP | Montáž kliky a štítku + cyl.vložky, vč. dodání | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 6.2 |  |  | POL1_0
228 | 725291142R00 | Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm, na vchod dveře | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 0.76 |  |  | POL1_0
229 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 1.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 3.83 |  |  | POL1_0
230 | 766620062RA0 | Světlovod, DN430, 1200-2200mm, kr.: TRplech, kompletní dodávka vč. prostup.manžety st.pláštěm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01788 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 6.2093 | 86.93 |  |  | POL2_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 4.2 |  |  |  | 80.98 |  |  | DIL
231 | 767631800R00 | Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 3.64 |  |  | 0.42 | 23.52 |  |  | POL1_0
232 | 767999804R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg, venk. žebřík komín P25 | kg | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.48 |  |  | 0.037 | 17.76 |  |  | POL1_0
233 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, P3,P4,P5,P6,P7,P8 | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.001 | 0.08 |  |  | 0.097 | 7.28 |  |  | POL1_0
234 | 767653240R00 | Montáž vrat posuvných do ocel.zárubně, pl.do 20 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.544 | 5.54 |  |  | POL1_0
235 | 55300001.RVP | Vrata seční výsuvná 420x420 cm s rámem se zatpl., dálk.ovl.,el pohon | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
236 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, Z01 | kg | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.221 | 15.03 |  |  | POL1_0
237 | 767200002RA0 | Zábradlí rampy ocelové, pozink, vč. kotvení, Z03 | m | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02513 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 1.5775 | 10.57 |  |  | POL2_0
238 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 1.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.54 |  | 0 |  |  |  | 132.67 |  |  | DIL
239 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | m2 | 87.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.37 |  |  | POL1_0
240 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 14.73 |  |  | POL1_0
241 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 9.61 |  |  | POL1_0
242 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 87.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.41 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 85.43 |  |  | POL1_0
243 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 87.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
244 | 771579790R00 | Příplatek za diagonální kladení | m2 | 87.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 13.1 |  |  | POL1_0
245 | 597642030R | Dlažba vysoce slinutá matná 300x300x9 mm, šedá | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
246 | 771577113RU1 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm | m | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 1.37 |  |  | POL1_0
247 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 2.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 4.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  | 0 |  |  |  | 80.31 |  |  | DIL
248 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 64.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 3.23 |  |  | POL1_0
249 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 64.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00455 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 1.126 | 72.74 |  |  | POL1_0
250 | 59781561R | Obklad 25x33 mat béžová, šedá | m2 | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
251 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům, dodání lišt roh. plast | m | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1.85 |  |  | POL1_0
252 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 2.49 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 4.48 |  |  | DIL
253 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí zákl.+2*email | m2 | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 4.48 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  | 89.4 |  |  | DIL
254 | 784125212R00 | Malba tekutá, bílá, bez penetrace,2x | m2 | 665.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 67.79 |  |  | POL1_0
255 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem, Akril Emulze, 1 x | m2 | 665.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 21.61 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 151.07 |  |  | DIL
256 | 210200020RA0 | Ochrana před bleskem | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29943 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 150.9314 | 150.93 |  |  | POL2_0
257 | 210010301R00 | Elektroinstalce vč. revize | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 0.14 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
258 | 005124010R | Provedení měření umělého osvětlení a dozvuku, ve výukových prostorech | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
259 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
260 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END

## Pol. elektroinstalce
název akce: Stavební úpravy se změnou užívání SZeŠ Čáslav
objekt: dílna + učebna - elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | rozvodnice ozn.RM | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | DE
2 | 733211 | zásuvková skříň jištěná+ proudový chránič | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | DE
|  | 2x230V/16A 1x400V/32A |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
3 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 24 |  | 0 | S |  |  | ME
4 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
5 | 311 | hmoždinka se zatloukacím hřebem 8x45mm | ks | 215 |  | 0 | S |  |  | ME
6 | 101005 | kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 33 |  | 0 | S |  |  | ME
7 | 101105 | kabel CYKY-0 3x1,5 | m | 44 |  | 0 | S |  |  | ME
8 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 256 |  | 0 | S |  |  | ME
9 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 283 |  | 0 | S |  |  | ME
10 | 101211 | kabel 1kV CYKY 4x25 | m | 18 |  | 0 | S |  |  | ME
11 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 52 |  | 0 | S |  |  | ME
12 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 85 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 45 |  | 0 | S |  |  | ME
14 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 68 |  | 0 | S |  |  | ME
15 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 24 |  | 0 | S |  |  | ME
16 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 92 |  | 0 | S |  |  | ME
17 | 190110 | kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
18 | 190111 | kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
19 | 191511 | smršťovací trubice 16-50(4x25) | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
20 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
21 | 295073 | svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
22 | 295413 | svorka připojovací SP 1šroub FeZn | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | ME
23 | 295432 | svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
24 | 295441 | svorka zemnící ZSA16 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
25 | 295442 | pásek Cu ke svorce | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
26 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová | ks | 32 |  | 0 | S |  |  | ME
27 | 311213 | krabice přístrojová | ks | 32 |  | 0 | S |  |  | ME
28 | 311316 | krabicová rozvodka | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | ME
29 | 311331 | skříň rozvodná 255x205x68 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
30 | 312212 | krabice IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 19 |  | 0 | S |  |  | ME
31 | 322216 | trubka PVC tuhá střední namáhání | m | 15 |  | 0 | S |  |  | ME
32 | 322226 | /trubka PVC tuhá 4040 LA/ koleno | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | ME
33 | 333031 | lišta vkládací LV 24x22 | m | 89 |  | 0 | S |  |  | ME
34 | 333033 | /LV 24x22/ kryt spojovací | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | ME
35 | 333036 | /LV 24x22/ kryt rohový vnitřní | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
36 | 333037 | /LV 24x22/ kryt rohový vnější | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
37 | 333038 | /LV 24x22/ kryt průchodkový | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
38 | 333171 | lišta vkládací 60x40 | m | 25 |  | 0 | S |  |  | ME
39 | 333173 | /LH 60x40/ kryt spojovací | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
40 | 333174 | /LH 60x40/ kryt ohybový | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
41 | 333176 | /LH 60x40/ kryt rohový vnitřní | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
42 | 333181 | lišta vkládací LH 80x40P | m | 21 |  | 0 | S |  |  | ME
43 | 333183 | /LH 80x40/ kryt spojovací | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
44 | 333184 | /LH 80x40/ kryt ohybový | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
45 | 333186 | /LH 80x40/ kryt rohový vnitřní | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
46 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř, řaz. 1,1So | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | ME
47 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř, řaz.6,6So | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
48 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř , řazení 5 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
49 | 410101 | kryt spínače 1-duchý, pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
50 | 410102 | kryt spínače dělený, pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
51 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 8 |  | 0 |  |  |  | ME
52 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | ME
53 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | ME
54 | 413101 | spínač 10A/250V, IP44 řaz.1 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
55 | 413102 | přepínač 10A/250V, IP44 řaz.6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
56 | 414111 | spínač vačkový VS16 1patro 6A | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
57 | 414231 | spínač 3.pól400V do 25A IP54 ve skříňce | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
58 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 13 |  | 0 | S |  |  | ME
59 | 420016 | 2-zás 16A/250Vstř bezŠr chráněn | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
60 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 26 |  | 0 | S |  |  | ME
61 | 423021 | zásuvka 16A/250Vstř. IP44(plast) | ks | 13 |  | 0 | S |  |  | ME
62 | 425226 | zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
63 | 433362 | pojistková patrona PN2(80-160A)gG | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
64 | 458121 | bezpečnostní vypinací tlačítko skříňka zasklená | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
65 | 513386 | svítidlo záři I418 MAT, IP20/600*600mm MAT mřížka | ks | 12 |  | 0 | Z |  |  | ME
66 | 519232 | svít zář kompak,2x26W IP41 pr420 40088 | ks | 9 |  | 0 | Z |  |  | ME
67 | 519353 | svZář venkovní 2x18W IP41 s čidlem | ks | 3 |  | 0 | Z |  |  | ME
68 | 519507 | svít zář kompakt.2x18W IP43 pr350 41434 | ks | 2 |  | 0 | Z |  |  | ME
69 | 525325 | svítidlo záři 2x36W/ EP IP66/kompenz | ks | 12 |  | 0 | Z |  |  | ME
70 | 525326 | svítidlo záři 2x58W/EP IP66/kompenz | ks | 18 |  | 0 | Z |  |  | ME
71 | 552231 | nouzové svít /IP66 900lm/3hod/1x11W | ks | 4 |  | 0 | Z |  |  | ME
72 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L600mm/G13 18W | ks | 48 |  | 0 | Z |  |  | ME
72 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 24 |  | 0 | Z |  |  | ME
73 | 592128 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W | ks | 36 |  | 0 | Z |  |  | ME
74 | 592273 | zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W | ks | 4 |  | 0 | Z |  |  | ME
75 | 592277 | zářivka 1-paticová(G24q2) typ CF-DE/18W | ks | 6 |  | 0 | Z |  |  | ME
76 | 592278 | zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W | ks | 18 |  | 0 | Z |  |  | ME
77 | 595111 | startér zářivkový | ks | 54 |  | 0 | Z |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
78 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 15 |  | 0 | S |  |  | CE
79 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 89 |  | 0 | S |  |  | CE
80 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm | m | 46 |  | 0 | S |  |  | CE
81 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 64 |  | 0 | S |  |  | CE
82 | 210010315 | skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
83 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
84 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení | ks | 19 |  | 0 | S |  |  | CE
85 | 210020671 | ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení | kg | 24 |  | 0 | S |  |  | CE
86 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
87 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 65 |  | 0 | S |  |  | CE
88 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 25 |  | 0 | S |  |  | CE
89 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
90 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 23 |  | 0 | S |  |  | CE
91 | 210100252 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
92 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
93 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
94 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
95 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
96 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
97 | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
98 | 210110301 | spínač VS16 ve skříňce | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
99 | 210110511 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S25VP-VL/01-02 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
100 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | CE
101 | 210111021 | zásuvka nástěnná do IP.1 vč.zapojení 2P+Z | ks | 13 |  | 0 | S |  |  | CE
102 | 210111107 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
103 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
104 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
105 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
106 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | CE
107 | 210201041 | svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
108 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 30 |  | 0 | S |  |  | CE
109 | 210201201 | nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
110 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
111 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | CE
112 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
113 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
114 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 92 |  | 0 | S |  |  | CE
115 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 777 |  | 0 | S |  |  | CE
116 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 113 |  | 0 | S |  |  | CE
117 | 210810101 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 18 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0
Demontáže
118 | 210210101 | demontáž stávající elektroinstalace | ks | 24 |  | 0 | S |  |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
119 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 60 |  | 0 | Z |  |  | ON
120 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 134 |  | 0 | Z |  |  | ON
121 | 219000101 | manipulace na stáv.vedení,úprava stáv.poj.skříně | hod | 16 |  | 0 | S |  |  | ON
122 | 219000105 | zajištění provizorního napájení | hod | 8 |  | 0 | S |  |  | ON
123 | 219000106 | připoj.nového napájecího kabelu do stáv.skříně SR | hod | 2 |  | 0 | S |  |  | ON
124 | 219002161 | zednické výpomocné prace 20% z montáže | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0
|  |  | Soupis celkem |  |  | 0

## RM pol.
název akce: Stavební úpravy se změnou užívání SZeŠ Čáslav
objekt: dílna + učebna - elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RM
1 | 432331 | pojistkový odpínač pro 3pól OPV22/3 | ks | 1 |  | 0
2 | 432341 | pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG | ks | 3 |  | 0
3 | 434001 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 1A | ks | 1 |  | 0
4 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 10A | ks | 6 |  | 0
5 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A | ks | 5 |  | 0
6 | 434014 | jistič LPN 1pól/ch.C/ 10A | ks | 3 |  | 0
7 | 435113 | jistič LPN 3pól/ch.C/ 10A | ks | 2 |  | 0
8 | 435113 | jistič LPN 3pól/ch.C/ 16A | ks | 1 |  | 0
9 | 435113 | jistič LPN 3pól/ch.C/ 3A | ks | 1 |  | 0
10 | 435113 | jistič LPN 3pól/ch.C/ 6A | ks | 2 |  | 0
11 | 435115 | jistič LPN 3pól/ch.C/ 25A | ks | 1 |  | 0
12 | 435116 | jistič LPN 3pól/ch.C/ 32A | ks | 2 |  | 0
13 | 436524 | /jistič / podpěťová spoušť 400V | ks | 1 |  | 0
14 | 436601 | blok zpoždění BZ-BX-X 230V pro jistič | ks | 1 |  | 0
15 | 436606 | jistič 3pól BC160NT305-80-M 690V/25kA/80A | ks | 1 |  | 0
16 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLFE-16B-N1-030AC | ks | 1 |  | 0
17 | 438501 | proudový chránič 4pol OFI-25-4-030AC 10kA | ks | 2 |  | 0
18 | 472111 | svodič 4pól B+C/max4230/400 20kA | ks | 1 |  | 0
19 | 771011 | skříň.rozvaděč 600x2000x2500/IP40 pod omítku | ks | 1 |  | 0
20 | 784311 | svorka řadová 2,5mm2/35A/fázová | ks | 27 |  | 0
21 | 784313 | svorka řadová 6mm2/63A/fázová | ks | 18 |  | 0
22 | 784315 | svorka řadová 35mm2/168A/fázová | ks | 3 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0

## Soupis - ochrana před bleskem
název akce: SZěŠ Čáslav, dílna
objekt: ochrana před bleskem
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Materiál elektromontážní
1 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 86 |  | 0 | S |  |  | ME
2 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 29 |  | 0 | S |  |  | ME
3 | 295053 | tyč zemnící, FeZn 2000/28mm holá | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
4 | 295081 | svorka k tyči zemnící, 4šrouby FeZn | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
5 | 295241 | držák jímače a ochr trubky, 200mm FeZn do zdi | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
6 | 295243 | držák jímače a ochr trubky, 260mm FeZn s vrute | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
7 | 295244 | držák jímače a ochr trubky, 300mm FeZn s vrut | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
8 | 295251 | ochranná stříška jímače, FeZn horní | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
9 | 295252 | ochranná stříška jímače, FeZn dolní | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
10 | 295313 | podpěra vedení do zdiva, 200mm FeZn | ks | 23 |  | 0 | S |  |  | ME
11 | 295335 | podpěra vedení pod hřebenáče, 100mm FeZn | ks | 21 |  | 0 | S |  |  | ME
12 | 295337 | podpěra vedení pod krytinu, 290mm FeZn | ks | 41 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 295404 | svorka spojovací SS FeZn | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
14 | 295406 | svorka křížová SK FeZn | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
15 | 295413 | svorka připojovací, 1šroub FeZn | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
16 | 295414 | svorka na okapní žlaby, 4šrouby FeZn | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
17 | 295432 | svorka zkušební, 2třmeny FeZn litá | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
18 | 295451 | ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
19 | 295461 | držák úhelníku, 150mm FeZn středový do zdiva | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
20 | 295601 | drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m | m | 108 |  | 0 | S |  |  | ME
21 | 295612 | jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
22 | 295615 | jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
23 | 295635 | svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
24 | 295882 | označovací štítek zemního svodu | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
25 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 29 |  | 0 | S |  |  | CE
26 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 86 |  | 0 | S |  |  | CE
27 | 210220101 | svod vč.podpěr drát do pr.10mm | m | 108 |  | 0 | S |  |  | CE
28 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
29 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 22 |  | 0 | S |  |  | CE
30 | 210220361 | tyčový zemnič 2m vč.připojení | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
31 | 210220372 | ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
32 | 210220401 | označení svodu štítkem | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0
Zemní práce
33 | 460200153 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 | m | 92 |  | 0 | S |  |  | CZ
34 | 460560153 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 | m | 92 |  | 0 | S |  |  | CZ
35 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 32.2 |  | 0 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0
|  |  | Soupis celkem |  |  | 0