## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | SZeŠ Čáslav - Hlavní budova školy
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | SZeŠ Čáslav |  |  |  | IČ: | 49797999
|  |  | Sadová 1234 |  |  |  | DIČ:
|  | 286 01 | Čáslav
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-02-22
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Instalační prefabrikáty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | SZeŠ Čáslav - Hlavní budova školy | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.78 |  | 33.67 |  |  |  | 210.89 |  |  | DIL
1 | 132301401R00 | Hloubený výkop pod základy v hor.4 | m3 | 3.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.01 | 30.83 |  |  | POL1_0
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.533 | 21.2 |  |  | POL1_0
3 | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 1.52 |  |  | POL1_0
4 | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ - položení chráničky | m3 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 3.8 |  |  | POL1_0
5 | 175 10-1101RUP | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku 0/4 | m3 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 1.27 |  |  | POL1_0
6 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23 | 2.78 |  |  | POL1_0
7 | 113108308R00 | Odstranění podkladu pl.do 100 m2, živice tl. 8 cm | m2 | 54.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 9.62 |  |  | 0.305 | 16.67 |  |  | POL1_0
8 | 113107420R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 54.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 24.05 |  |  | 0.048 | 2.62 |  |  | POL1_0
9 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 26.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 7.05 |  |  | POL1_0
10 | 131101112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 145.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 13.07 |  |  | POL1_0
11 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 192.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 2.12 |  |  | POL1_0
12 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kamenivo - asfalt | t | 9.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
13 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 192.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 11.7 |  |  | POL1_0
15 | 181301105R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.416 | 39.94 |  |  | POL1_0
16 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 48.75 |  |  | POL1_0
17 | 184102115RUP | Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině, vč. rostliny 250/300 ok 12/14 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.207 | 4.83 |  |  | POL1_0
18 | 184102112RUP | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině, vč. keř 60/80 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.274 | 2.74 |  |  | POL1_0
19 | 10391100RUP | Kůra mulčovací VL + rozprostření | m3 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 5.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106.57 |  | 0 |  |  |  | 67 |  |  | DIL
20 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 | m3 | 12.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 31.82 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 6.01 |  |  | POL1_0
21 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 18.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 47.42 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 9.01 |  |  | POL1_0
22 | 273361921R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | t | 0.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 4.2 |  |  | POL1_0
23 | 279321312R00 | Železobeton základových zdí C 20/25 | m3 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.81 | 0 | 0 |  |  | 0.599 | 1.38 |  |  | POL1_0
24 | 279361521R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11375 | t | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0216 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 22.384 | 4.7 |  |  | POL1_0
25 | 279351101R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 11.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03525 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.74 | 8.48 |  |  | POL1_0
26 | 279351102R00 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 11.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 4.01 |  |  | POL1_0
27 | 274272150RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 21.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.963 | 20.51 | 0 | 0 |  |  | 1.22 | 25.99 |  |  | POL1_0
28 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 | t | 0.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 29.292 | 3.22 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 57.7 |  | 18.92 |  |  |  | 631.31 |  |  | DIL
29 | 310279841R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0908 | 2.62 | 0 | 0 |  |  | 3.699 | 8.88 |  |  | POL1_0
30 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 9.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29836 | 2.89 | 0 | 0 |  |  | 1.606 | 15.53 |  |  | POL1_0
31 | 59340811R | Překlad plochý keramický 1250x115x71 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0181 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 593408552R | Překlad nosný keramický 1500x238x70 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05295 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 317940911RA0 | Osazení válcovaných profilů dodatečně | t | 5.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 5.72 | 3.6309 | 18.92 |  |  | 81.4721 | 424.47 |  |  | POL2_0
34 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13488 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | 0.871 | 5.66 |  |  | POL1_0
35 | 311238142R00 | Zdivo z keramických bloků broušených, tl. 175 mm, naceloplošné lepidlo | m2 | 98.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15495 | 15.23 | 0 | 0 |  |  | 0.49944 | 49.09 |  |  | POL1_0
36 | 317167126R00 | Překlad plochý keramický 11,5/7,1/225 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03741 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.455 | 1.37 |  |  | POL1_0
37 | 317167121R00 | Překlad plochý keramický 11,5/7,1/100 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01573 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.2325 | 0.7 |  |  | POL1_0
38 | 317167123R00 | Překlad plochý keramický 11,5/7,1/150 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02492 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.3225 | 0.32 |  |  | POL1_0
39 | 311238113R00 | Zdivo z keramických bloku broušených, tl. 240 mm, celoplošné lepidlo | m2 | 3.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24951 | 0.84 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | 2.72 |  |  | POL1_0
40 | 311238264R00 | Zdivo keramických bloků bloušených, tl. 440 mm, celoplošné lepidlo | m2 | 25.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29265 | 7.57 | 0 | 0 |  |  | 1.0604 | 27.44 |  |  | POL1_0
41 | 342248112R00 | Příčky z keramických bloků P+D na lepidlo,tl.115mm | m2 | 182.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11666 | 21.26 | 0 | 0 |  |  | 0.522 | 95.13 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.73 |  | 0 |  |  |  | 144.99 |  |  | DIL
42 | 416022123R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt,1xRBi 12,5mm | m2 | 52.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03131 | 1.65 | 0 | 0 |  |  | 1.18 | 62.3 |  |  | POL1_0
43 | 767580001RVP | Podhled akustický min, barva bílá, bez zajištění, podvěšení 100mm, akustické vlastnosti dle PD | m2 | 134.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.74 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 56.69 |  |  | POL1_0
44 | 411121232RT3 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09868 | 0.59 | 0 | 0 |  |  | 0.353 | 2.12 |  |  | POL1_0
45 | 434191423R00 | Osazení stupňů kamenných do malty, pemrlovaných | m | 21.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03461 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 1.098 | 23.88 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 340.85 |  | 0 |  |  |  | 109.99 |  |  | DIL
46 | 567211208R00 | Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 8 cm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20286 | 7.1 | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 4.83 |  |  | POL1_0
47 | 564762111RUP | Podklad z kam.drceného 8-32 s výplň.kamen. 20 cm | m2 | 357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.48574 | 173.41 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 20.35 |  |  | POL1_0
48 | 564932111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm | m2 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25094 | 80.8 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 8.37 |  |  | POL1_0
49 | 564200001RVP | Posyp povrchu drtí 0/4 tloušťky 2 cm, povrch mlatové cesty | m2 | 322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08096 | 26.07 | 0 | 0 |  |  | 0.023 | 7.41 |  |  | POL1_0
50 | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16192 | 5.67 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.75 |  |  | POL1_0
51 | 596841111RT5 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, včetně dlaždic betonových 50/50/6 cm | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3018 | 10.56 | 0 | 0 |  |  | 0.388 | 13.58 |  |  | POL1_0
52 | 572 95-2112.R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl. do 7cm | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3018 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | 0.388 | 0.7 |  |  | POL1_0
53 | 639561111R00 | Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý | m | 230.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11583 | 26.68 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 32.24 |  |  | POL1_0
54 | 596811111RT4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm | m2 | 55.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18108 | 10.02 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 20.76 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.12 |  | 0 |  |  |  | 515.51 |  |  | DIL
55 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 42.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 3.29 |  |  | POL1_0
56 | 610991111R00 | Zakrývání vzduchotechniky a dalších konstrukcí, proti poškození | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 5.69 |  |  | POL1_0
57 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou | m | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 0.293 | 6.09 |  |  | POL1_0
58 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou | m | 9.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 2.33 |  |  | POL1_0
59 | 612472181R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 587.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0357 | 20.96 | 0 | 0 |  |  | 0.7467 | 438.39 |  |  | POL1_0
60 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 118.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 5.23 | 0 | 0 |  |  | 0.504 | 59.72 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  | 24.45 |  |  | DIL
61 | 622421131R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 | m2 | 25.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04817 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | 0.743 | 19.06 |  |  | POL1_0
62 | 622412311RT1 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , akrylátový | m2 | 25.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 5.39 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 103.93 |  | 0 |  |  |  | 183.06 |  |  | DIL
63 | 632440001RVP | Potěr cementový litý, plocha do 100 m2, tl.60 mm, samonivelační cem. potěr C20/25 | m2 | 209.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12128 | 25.43 | 0 | 0 |  |  | 0.42532 | 89.18 |  |  | POL1_0
64 | 632441491R00 | Broušení betonových potěrů | m2 | 209.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 10.48 |  |  | POL1_0
65 | 632415106RU7 | Cementová samonivelační stěrka tl. 5 mm, (těžký provoz) | m2 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01155 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.3515 | 1.02 |  |  | POL1_0
66 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.42 | 2.27 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 9.91 |  |  | POL1_0
67 | 631315611R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 | m3 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 13.38 | 0 | 0 |  |  | 2.317 | 12.28 |  |  | POL1_0
68 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I | m3 | 23.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 43.5 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 43.48 |  |  | POL1_0
69 | 631581000R00 | Násyp recyklovaným materiálem | m3 | 9.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.123 | 19.32 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 16.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  | 6.36 |  |  | DIL
70 | 642941111RT4 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04525 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 4.5 |  |  | POL1_0
71 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03111 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  | 60.58 |  |  | DIL
72 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, 2 x | m2 | 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 1.38 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 60.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 175.25 |  |  |  | 352.07 |  |  | DIL
73 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm, vyzdívky stolů učeben | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.131 | 6.03 |  |  | 0.207 | 9.52 |  |  | POL1_0
74 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 14.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 32.65 |  |  | 3.977 | 59.02 |  |  | POL1_0
75 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.75 |  |  | 0.16 | 0.86 |  |  | POL1_0
76 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 20.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.03 | 1.8 | 37.08 |  |  | 1.52 | 31.31 |  |  | POL1_0
77 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 7.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.067 | 0.51 |  |  | 0.533 | 4.08 |  |  | POL1_0
78 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.17 |  |  | 0.612 | 1.71 |  |  | POL1_0
79 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.12 |  |  | 0.381 | 0.86 |  |  | POL1_0
80 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, Teraco,dlažba | m3 | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33.44 |  |  | 10.88 | 165.38 |  |  | POL1_0
81 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 35.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 49.56 |  |  | 1.257 | 44.5 |  |  | POL1_0
82 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.72 |  |  | 6.436 | 21.62 |  |  | POL1_0
83 | 963042819RUP | Bourání zákryt. kamenných desek k využití | m2 | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 |  |  | 0.64 | 0.9 |  |  | POL1_0
84 | 963022819RUP | Bourání kamenných.schodišťových stupňů, k využití | m | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 2.76 |  |  | 0.285 | 7.01 |  |  | POL1_0
85 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 20.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.261 | 5.36 |  |  | 0.258 | 5.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 15.79 |  |  |  | 582.7 |  |  | DIL
86 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 122.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.65 |  |  | 0.26 | 31.93 |  |  | POL1_0
87 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 63.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.3 |  |  | 0.3 | 18.99 |  |  | POL1_0
88 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.26 |  |  | 0.422 | 4.01 |  |  | POL1_0
89 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.04 | 0.83 |  |  | 0.668 | 13.89 |  |  | POL1_0
90 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.05 |  |  | 0.512 | 3.07 |  |  | POL1_0
91 | 972054411R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. 8 cm | m3 | 1.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.7 |  |  | 27.56 | 54.02 |  |  | POL1_0
92 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 220.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 208.1 |  |  | POL1_0
93 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1337.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 140.44 |  |  | POL1_0
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 220.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 108.25 |  |  | POL1_0
95 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 662.754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 | 979990113RUP | Poplatek za skládku suti -ostatní odpady | t | 12.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1396.79 |  |  | DIL
98 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 738.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 1396.79 |  |  | POL1_0
99 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 738.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  | 13.35 |  |  | DIL
100 | 711111001RZ2 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 0.26 |  |  | POL1_0
101 | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 0.74 |  |  | POL1_0
102 | 711142559RZ4 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstva - včetně asf.SBS modif.pás, skelná rohož | m2 | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01179 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0.532 | 8.03 |  |  | POL1_0
103 | 711141559RZ4 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně asf.SBS modif.pás, skelná rohož | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01117 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.45982 | 4.32 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  | 38.73 |  |  | DIL
104 | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 84.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 12.64 |  |  | POL1_0
105 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 125.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 10.07 |  |  | POL1_0
106 | 28375940R | Deska fasádní polystyrenová EPS 150 S | m3 | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
107 | 713120080RA0 | Separační fólie PE | m2 | 210.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07002 | 14.71 |  |  | POL2_0
108 | 713591211RUP | Protipožární ucpávka prostupu, EI 30, srojovna výtahu | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01405 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.041 | 0.31 |  |  | POL1_0
109 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 1 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.33 |  |  |  | 86.1 |  |  | DIL
110 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.33 |  |  | 0.413 | 9.09 |  |  | POL1_0
111 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10.4 |  |  | POL1_0
112 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.7967 | 3.82 |  |  | POL1_0
113 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 17.14 |  |  | POL1_0
114 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 8.45 |  |  | POL1_0
115 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 22.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 10.26 |  |  | POL1_0
116 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 25.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 9.01 |  |  | POL1_0
117 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm | m | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6682 | 1.87 |  |  | POL1_0
118 | 721194103RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.3 |  |  | POL1_0
119 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 1.39 |  |  | POL1_0
120 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.211 | 1.69 |  |  | POL1_0
121 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 1.55 |  |  | POL1_0
122 | 721223420RT2 | Vpusť podlahová se zápach.uzávěr., mřížka nerez, izol. souprava s fólií | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  | POL1_0
123 | 721270001RUP | vyvedení větracího potrubí do fasády, průchod stěnou,nerez mřížka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.333 | 0.33 |  |  | POL1_0
124 | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.261 | 0.78 |  |  | POL1_0
125 | 721140933R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.209 | 0.42 |  |  | POL1_0
126 | 721100010RUP | Oprava potrubí litina - vsazení odbočky plast, do průměru 110 mm, pročištění odpadu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8031 | 9.02 |  |  | POL2_0
127 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0.19 |  |  |  | 238.22 |  |  | DIL
128 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN25 | m | 87.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.19 |  |  | 0.173 | 15.14 |  |  | POL1_0
129 | 722172331R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 20x3,4 mm | m | 93.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 50.65 |  |  | POL1_0
130 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 39.09 |  |  | POL1_0
131 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm | m | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 28.8 |  |  | POL1_0
132 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm | m | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 14.34 |  |  | POL1_0
133 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm | m | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 20.14 |  |  | POL1_0
134 | 722181211RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 5.86 |  |  | POL1_0
135 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 9.29 |  |  | POL1_0
136 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 115.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 14.95 |  |  | POL1_0
137 | 722181211RU1 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 4.19 |  |  | POL1_0
138 | 722238313R00 | Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 20 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 3.52 |  |  | POL1_0
139 | 722100010RA0 | Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00891 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 1.6992 | 15.29 |  |  | POL2_0
140 | 722238314R00 | Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.36 |  |  | POL1_0
141 | 722238315R00 | Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
142 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 11.68 |  |  | POL1_0
143 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.20269 | 0.81 |  |  | POL1_0
144 | 722202512R00 | Ventil přímý PP-R D 20x1/2" | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18555 | 1.11 |  |  | POL1_0
145 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 1.73 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0.06 |  |  |  | 34.74 |  |  | DIL
146 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN25 | m | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.06 |  |  | 0.03 | 0.83 |  |  | POL1_0
147 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 16.19 |  |  | POL1_0
148 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01455 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0.784 | 14.5 |  |  | POL1_0
149 | 723235113R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní G51 DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
150 | 723235112R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní G51 DN 20 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 1.03 |  |  | POL1_0
151 | 998723192RVP | Revize plynu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 1.21 |  |  | POL1_0
152 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.75 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0.21 |  |  |  | 48.21 |  |  | DIL
153 | 725110811RUP | Demontáž zařizovacích předmětů | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.21 |  |  | 0.59 | 6.49 |  |  | POL1_0
154 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 5.84 |  |  | POL1_0
155 | 725014161R00 | Klozet závěsný, včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 0.97 |  |  | POL1_0
156 | 725015241R00 | Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.973 | 0.97 |  |  | POL1_0
157 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 2.38 |  |  | POL1_0
158 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 1.253 | 7.52 |  |  | POL1_0
159 | 725019121R00 | Dřez jednoduchý nerez s odkapem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02131 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.851 | 0.85 |  |  | POL1_0
160 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 4.44 |  |  | POL1_0
161 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  | POL1_0
162 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 1.85 |  |  | POL1_0
163 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.49 |  |  | POL1_0
164 | 725850114R00 | Ventil odpadní, D 32 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.184 | 0.37 |  |  | POL1_0
165 | 725814103R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10 | soubor | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 3.22 |  |  | POL1_0
166 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, ometovač teploty vody na max. 45°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.45 |  |  | POL1_0
167 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 0.89 |  |  | POL1_0
168 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, invalid | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 2.67 |  |  | POL1_0
169 | 725249102RUP | Montáž sprchových mís a vaniček, dodání keram.vanička,sifon | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  | POL1_0
170 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, s ruční sprchou, a posuvným držákem, om.tem. na max 45°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL1_0
171 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00172 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  | POL1_0
172 | 725291113R00 | Madlo rovné bílé dl. 500 mm | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 1.98 |  |  | POL1_0
173 | 725291136R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 2.28 |  |  | POL1_0
174 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.48 |  |  | POL1_0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 13.76 |  |  | DIL
175 | 726211121R00 | Modul-WC závěsné, h 108 cm vč. tlačítka | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 1.77 | 12.39 |  |  | POL1_0
176 | 726211161R00 | Modul-bidet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.37 | 1.37 |  |  | POL1_0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.07 |  |  | DIL
177 | 728112113R00 | Potrubí plechové kruhové do d 300 mm, Spiro 250mm | m | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 7.59 |  |  | POL1_0
178 | 728112112R00 | Potrubí plechové kruhové do d 200 mm, Spiro 200mm | m | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 3.03 |  |  | POL1_0
179 | 728111143R00 | Hadice ohebná tepel.izolovaná 25mm,d=160mm | m | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
180 | 728111142R00 | Hadice ohebná tepel.izolovaná 25mm,d=127mm | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
181 | 728212113RUP | Oblouk plechový kruhový do d 300 mm, koleno d=250 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 0.9 |  |  | POL1_0
182 | 728212112RUP | Oblouku plechový kruhový do d 200 mm, koleno d=160 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.99 |  |  | POL1_0
183 | 728212113RUP | Oblouku plechový kruhový do d 200 mm, koleno d=125 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 2.31 |  |  | POL1_0
184 | 728212213RUP | Přechod plechový kruhový do d 300 mm, 200/250mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
185 | 728212312RUP | Odbočka plechová kruhová do d 200 mm, odbočka d=125 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 2.45 |  |  | POL1_0
186 | 728212313RUP | Odbočka plechová kruhová do d 200 mm, odbočka d=160 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1.05 |  |  | POL1_0
187 | 728413522RUP | Talířový ventil kruhový do d 200 mm, Taliřový ventil d=125, bílá | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 2.59 |  |  | POL1_0
188 | 728413523RUP | Talířový ventil kruhový do d 200 mm, Taliřový ventil d=160, bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 1.11 |  |  | POL1_0
189 | 728110001RVP | napojení vzduchtechnického potrubí na stávající, klima.jednotku, vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.73 |  |  | DIL
190 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř DN 25 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 2.72 |  |  | POL1_0
191 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.5 |  |  | DIL
192 | 735110001RVP | Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního, zpět.MT,přetěsnění, manipulace | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 2.72 |  |  | POL1_0
193 | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 1.61 |  |  | POL1_0
194 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 1.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 1.12 |  |  |  | 64.87 |  |  | DIL
195 | 766670021RUP | Montáž kliky a štítku+cyl.vložky, vč. dodávky | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 12.4 |  |  | POL1_0
196 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
197 | 55345503R | Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, P02 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
198 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.02 | 40.2 |  |  | POL1_0
199 | 766000001RVP | Dveře vnitřní kazetové masiv. vč. obl. zárubně, kř. 600/1970mm P08 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
200 | 766 00-0002.RVP | Dveře vnitřní kazetové masiv. vč. obl. zárubně, kř. 900/1970 , nerezové madlo P04 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
201 | 766 00-0003.RVP | Dveře vnitřní kaz. posuvné masiv. vč. obl. zárubně, kř. 900/1970 , nerezové madlo P03 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
202 | 766 00-0004.RVP | Dveře vnitřní kaz. posuvné masiv. vč. obl. zárubně, 2.kř. 1200/1970 - P01 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
203 | 766 00-0005.RVP | Repas dveří vnitřních masiv. - P05 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
204 | 766 00-0006.RVP | Repas dveří vnitřních masiv. vč. nové zárubně, P06 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
205 | 766 00-0007.RVP | Repas dveří vnitřních masiv. - P07 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
206 | 766 00-0008.RVP | Repas dveří vnitřních masiv. - P09 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
207 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 13.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.33 |  |  | 0.25 | 3.36 |  |  | POL1_0
208 | 766112820R00 | Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 48.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0.79 |  |  | 0.12 | 5.77 |  |  | POL1_0
209 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 1.64 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.14 |  | 0.1 |  |  |  | 196.94 |  |  | DIL
210 | 767999801R00 | Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.1 |  |  | 0.097 | 9.7 |  |  | POL1_0
211 | 767200001RA0 | Zábradlí schodišťové/rampy, madlo, FeZn + nátěry | m | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 1.83 | 0 | 0 |  |  | 0.99851 | 30.45 |  |  | POL2_0
212 | 767000001R00 | D+M Rampa nájezdová se záradlím, nosná konstrukce ocel, pororošt, pozink. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 |  |  | 10 | 10 |  |  | POL1_0
213 | 74910303R | Lavička s opěradlem 1700x650x820 mm kov/jasan, upevnění šrouby | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0468 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
214 | 767000001RVP | D+M instalčníhokanálu 400/100 | m | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | 2.48 | 20.34 |  |  | POL1_0
215 | 767000002RVP | D+M instalčníhokanálu 300/100 | m | 33.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 1.36 | 0 | 0 |  |  | 2.48 | 84.07 |  |  | POL1_0
216 | 767000004RVP | D+M instalčníhokanálu 200/100 | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 2.48 | 1.24 |  |  | POL1_0
217 | 767000006RVP | Vestavný prvek s poklopem a vybavením | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 2.48 | 19.84 |  |  | POL1_0
218 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 6.403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 21.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.48 |  | 0 |  |  |  | 200.32 |  |  | DIL
219 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | m2 | 156.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 7.84 |  |  | POL1_0
220 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 16.57 |  |  | POL1_0
221 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 70.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 10.81 |  |  | POL1_0
222 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 157.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 154.23 |  |  | POL1_0
223 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 157.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
224 | 597642030R | Dlažba vysoce slinutá matná 300x300x9 mm | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 3.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
225 | 771577113RU1 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm | m | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 3.7 |  |  | POL1_0
226 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 4.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 7.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.16 |  | 0 |  |  |  | 62.49 |  |  | DIL
227 | 772230001RVP | Zakrytí schod.zdí,kamen tvrdý tl.8 a 9 cm, četně dodávky materiálu | m2 | 6.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04945 | 0.34 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 4.84 |  |  | POL1_0
228 | 772500002RVP | Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.8-9 cm, včetně dodávky materiálu | m2 | 33.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1223 | 4.15 | 0 | 0 |  |  | 1.2426 | 42.12 |  |  | POL1_0
229 | 772501180R00 | Dlažba z kamene,pravoúhl.desek, prostá tl.10-12 cm | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1241 | 0.67 | 0 | 0 |  |  | 1.281 | 6.92 |  |  | POL1_0
230 | 998772101R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | t | 5.158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.67 | 8.61 |  |  | POL1_0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.06 |  |  |  | 16.5 |  |  | DIL
231 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.06 |  |  | 0.2 | 16.5 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0.08 |  |  |  | 29.94 |  |  | DIL
232 | 776551830RT1 | Sejmutí povlaků volně položených, z ploch nad 20 m2 | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 |  |  | 0.01 | 0.83 |  |  | POL1_0
233 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 19.3 |  |  | POL1_0
234 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 7.47 |  |  | POL1_0
235 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 2.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8 |  | 0 |  |  |  | 200.4 |  |  | DIL
236 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 162.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 8.14 |  |  | POL1_0
237 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 162.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00455 | 0.74 | 0 | 0 |  |  | 1.126 | 183.2 |  |  | POL1_0
238 | 59781561R | Obklad 25x33 mat béžová, šedá | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0176 | 3.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
239 | 781491001RUP | Montáž lišt k obkladům, dodání lišt roh. plast | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 3.6 |  |  | POL1_0
240 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 3.4163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 5.46 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 16.29 |  |  | DIL
241 | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email | m2 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 11.56 |  |  | POL1_0
242 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 3.61 |  |  | POL1_0
243 | 783424790R00 | Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm | m | 41.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.027 | 1.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 85.99 |  |  | DIL
244 | 784125212R00 | Malba tekutá standard, bílá, bez penetrace,2x | m2 | 639.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 65.21 |  |  | POL1_0
245 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem, Akril Emulze, 1 x | m2 | 639.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 20.78 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.69 |  |  | DIL
246 | 210000001RVP | Elektroinstalace - chemická učebna | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0819 | 0.08 |  |  | POL1_0
247 | 210000002RVP | Elektroinstalace - bologická učebna | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0819 | 0.08 |  |  | POL1_0
248 | 210000003RVP | Elektroinstalace - příprava pro výtah a hyg.zázemí | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0819 | 0.08 |  |  | POL1_0
249 | 388 99-6111R00 | Chránička kabelu z HDPE DN 40 mm, výkop | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0819 | 4.5 |  |  | POL1_0
250 | 288 99-6141R00 | Chránička kabelu z HDPE DN 75 mm, výkop | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0819 | 0.45 |  |  | POL1_0
251 | 460 49-0012R00 | Fóloe výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0819 | 4.5 |  |  | POL1_0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zař. a vah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.42 |  | 0 |  |  |  | 894 |  |  | DIL
252 | 330030120RAC | Výtah osobní (pro invalidy) 630/0,63, 4 stanice, 4 nástupiště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 |  |  | 750 | 750 |  |  | POL2_0
253 | 330000001RVP | Plošina schodišťová 300 Kg (pro invalidy) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 |  |  | 144 | 144 |  |  | POL2_0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.42 |  |  | DIL
254 | 460030081RT3 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 30.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.275 | 8.42 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
255 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
256 | 005124010R | Provedení měření umělého osvětlení a dozvuku, ve výukových prostorech | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
257 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
258 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END

## El. soupis - biologie
název akce: SZeŠ Čáslav - biologická učebna
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | rozvodnice ozn.RM-B | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
2 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
3 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 73 |  | 0 | S |  |  | ME
4 | 101105 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 26 |  | 0 | S |  |  | ME
5 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 97 |  | 0 | S |  |  | ME
6 | 101305 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 7 |  | 0 | S |  |  | ME
7 | 101308 | kabel CYKY-J 5x6 | m | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
8 | 171108 | vodič CY 6 zž /H07V-U/ | m | 21 |  | 0 | S |  |  | ME
9 | 171110 | vodič CY 16 zž /H07V-U/ | m | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
10 | 295441 | svorka zemnící /ZSA16 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
11 | 295442 | pásek Cu ke svorce | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
12 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 311116 | krabice univerzální/odbočná | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | ME
14 | 311315 | krabice odbočná kruhová | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
15 | 322213 | trubka PVC tuhá střední namáhání | m | 8 |  | 0 | S |  |  | ME
16 | 322223 | /trubka PVC tuhá 4020 LA/ koleno | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
17 | 409820 | spínač/strojek 10A/250V, řaz. 1,1So | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
18 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250V, řaz.6,6So | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
19 | 409846 | strojek stmívač 700W/230V, pro zářiv | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
20 | 410101 | kryt spínače 1-duchý, pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
21 | 410115 | kryt stmívače otočné ovladání | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
22 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | ME
23 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | ME
24 | 410184 | SESTAVA stmívač 700W 6599-0-2035 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | ME
25 | 420001 | zásuvka 16A/250V | ks | 10 |  | 0 | S |  |  | ME
26 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 17 |  | 0 | S |  |  | ME
27 | 423023 | zásuvka 2x16A/250Vstř podlahová | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
28 | 435106 | jistič LPN 3pól/ch.B/ 32A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
29 | 513366 | svítidlo záři, IP20/600*600mm MAT mřížka | ks | 15 |  | 0 | Z |  |  | ME
30 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L600mm/G13 18W | ks | 60 |  | 0 | Z |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
31 | 210010012 | trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průměru 25 | m | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
32 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | CE
33 | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | CE
34 | 210010312 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
35 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 28 |  | 0 | S |  |  | CE
36 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | CE
37 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
38 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
39 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
40 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
41 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 10 |  | 0 | S |  |  | CE
42 | 210111021 | zásuvka podlahová vč.zapojení 2x2P+Z | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
43 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
44 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
45 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 15 |  | 0 | S |  |  | CE
46 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
47 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 23 |  | 0 | S |  |  | CE
48 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 13 |  | 0 | S |  |  | CE
49 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
50 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 196 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0
Demontáže
51 | 210900003 | demontáž stáv.el.rozvodů | hod | 3 |  | 0 | S |  |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
52 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 15 |  | 0 | Z |  |  | ON
53 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 60 |  | 0 | Z |  |  | ON
54 | 219000101 | vyhledání stáv.vedení el.přístrojem | hod | 2 |  | 0 | S |  |  | ON
55 | 219002271 | zednické práce 20% z montáže | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0
|  |  | Celkem za soupis |  |  | 0

## Soupis - RM-B
název akce: SZEŠ Čáslav, rozvaděč - biologická učebna
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RM-B
1 | 415014 | spínač páčkový 32-3 3pol 32A na lištu | ks | 1 |  | 0
2 | 415015 | spínač páčkový 32-3N 1pol 32A na lištu se zámkem | ks | 1 |  | 0
3 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 10A | ks | 3 |  | 0
4 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 16A | ks | 2 |  | 0
5 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC | ks | 5 |  | 0
6 | 761117 | rozvod.oceloplechová zapuštěná 350x400x100 IP40 | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0

## El.soupis - Chemie
název akce: SZeŠ Čáslav, chemická učebna
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | rozvodnice ozn.RM-CH | ks | 1 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
2 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
3 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 96 |  | 0 | S |  |  | ME
4 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 135 |  | 0 | S |  |  | ME
5 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 8 |  | 0 | S |  |  | ME
6 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 11 |  | 0 | S |  |  | ME
7 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 18 |  | 0 | S |  |  | ME
8 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 11 |  | 0 | S |  |  | ME
9 | 295442 | pásek Cu ke svorce | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
10 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | ME
11 | 311117 | krabice univerz/rozvodka | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
12 | 322213 | trubka PVC tuhá střední namáhání | m | 15 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 322223 | /trubka PVC tuhá 4020 LA/ koleno | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
14 | 409820 | spínač/strojek 10A/250V, řaz. 1,1So | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
15 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250V, řaz.6,6So | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
16 | 409846 | strojek stmívač 700W/230V, pro zářiv | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
17 | 410101 | kryt spínače 1-duchý, pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
18 | 410115 | kryt stmívače otočné ovladání | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
19 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | ME
20 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | ME
21 | 410184 | SESTAVA stmívač 700W 6599-0-2035 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | ME
22 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2349 | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | ME
23 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
24 | 423023 | zásuvka 2x16A/250Vstř podlahová -8902-B | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
25 | 435106 | jistič LPN 3pól/ch.B/ 32A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
26 | 513366 | svítidlo záři, IP20/600*600mm MAT mřížka | ks | 22 |  | 0 | Z |  |  | ME
27 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L600mm/G13 18W | ks | 88 |  | 0 | Z |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
28 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 15 |  | 0 | S |  |  | CE
29 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | CE
30 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
31 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
32 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 28 |  | 0 | S |  |  | CE
33 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
34 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
35 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
36 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
37 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
38 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
39 | 210111021 | zásuvka podlahová vč.zapojení 2x 2P+Z | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
40 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
41 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
42 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje | ks | 22 |  | 0 | S |  |  | CE
43 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 29 |  | 0 | S |  |  | CE
44 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 252 |  | 0 | S |  |  | CE
45 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 8 |  | 0 | S |  |  | CE
46 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 11 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0
Demontáže
47 | 210900003 | demontáž stávajících el. rozvodů | hod. | 3 |  | 0 | S |  |  | CD
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
48 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 22 |  | 0 | Z |  |  | ON
49 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 88 |  | 0 | Z |  |  | ON
50 | 219000101 | vyhledání stáv.vedení el.přístrojem | hod | 2 |  | 0 | S |  |  | ON
51 | 219000105 | úprava a osazení jističe pro kabelový vývod | hod | 2 |  | 0 | S |  |  | ON
|  | ve stávajícím rozváděči |  |  |  | 0 |  | & |  | ON
52 | 219002271 | zednické práce 20% z montáže | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0
|  |  | Celkem za soupis |  |  | 0

## Soupis - RM-CH
název akce: SZEŠ Čáslav, Rozvaděč - Chemická učebna
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RM-CH
1 | 415014 | spínač páčkový 32-3 3pol 32A na lištu | ks | 1 |  | 0
2 | 415015 | spínač páčkový 32-3N 1pol 32A na lištu se zámkem | ks | 1 |  | 0
3 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 10A | ks | 3 |  | 0
4 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 16A | ks | 2 |  | 0
5 | 438013 | proud chránič+jistič 2p/1+N 16B-N1-030AC | ks | 5 |  | 0
6 | 761117 | rozvod.oceloplechová zapuštěná 350x400x100 IP40 | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0

## El.soupis - výtah a hyg.
název akce: osobní výtah,sociální zařízení 1,NP,2.NP,3.NP.
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | rozvodnice RV-V ozn.RV | ks | 1 | 0 | 0 | S |  |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0
Materiál elektromontážní
2 | 101005 | kabel CYKY-0 2x1,5 | m | 26 |  | 0 | S |  |  | ME
3 | 101105 | kabel CYKY-0 3x1,5 | m | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
4 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 180 |  | 0 | S |  |  | ME
5 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 26 |  | 0 | S |  |  | ME
6 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 13 |  | 0 | S |  |  | ME
7 | 101305 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 14 |  | 0 | S |  |  | ME
8 | 101308 | kabel-J CYKY 5x6 | m | 6 |  | 0 | S |  |  | ME
9 | 101309 | kabel CYKY-J 5x10 | m | 43 |  | 0 | S |  |  | ME
10 | 171108 | vodič CY 6 zž /H07V-U/ | m | 12 |  | 0 | S |  |  | ME
11 | 171110 | vodič CY 16 zž /H07V-U/ | m | 43 |  | 0 | S |  |  | ME
12 | 295404 | svorka spojovací SS FeZn | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
13 | 295413 | svorka připojovací SP 1šroub FeZn | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
14 | 311115 | krabice univerzální/přístrojová | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | ME
15 | 311117 | krabice univerz/rozvodka | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | ME
16 | 311316 | krabicová rozvodka | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
17 | 333021 | lišta vkládací LV 18x13 | m | 67 |  | 0 | S |  |  | ME
18 | 333161 | lišta vkládací LH 40x40 | m | 35 |  | 0 | S |  |  | ME
19 | 413101 | spínač 10A/250Vstř 3558-01600 IP44 řaz.1 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
20 | 413102 | přepínač 10A/250Vstř 3558-06600 IP44 řaz.6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
21 | 414331 | vačkový spínač ve skříňce 3.pól 40A IP54 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
22 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 10A do stáv.rozvodnic 2,3,4NP. | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
23 | 435107 | jistič 3pól/ch.B/ 40A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
24 | 513386 | svítidlo záři15opalHR T8/IP40/1235mm opal | ks | 1 |  | 0 | Z |  |  | ME
25 | 519213 | svít zář 18W IP41 pr280 40026 | ks | 2 |  | 0 | Z |  |  | ME
26 | 519223 | svít zář 2x18W IP41 pr350 40059 | ks | 7 |  | 0 | Z |  |  | ME
27 | 519232 | svít zář 2x26W IP41 pr420 40088 | ks | 7 |  | 0 | Z |  |  | ME
28 | 519507 | svít zář 268 2x18W IP43 pr350 | ks | 2 |  | 0 | Z |  |  | ME
29 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 2 |  | 0 | Z |  |  | ME
30 | 592273 | zářivka 1-paticová(G24d2) typ CF-D/18W | ks | 4 |  | 0 | Z |  |  | ME
31 | 592276 | zářivka 1-paticová(G24q1) typ CF-DE/18W | ks | 2 |  | 0 | Z |  |  | ME
32 | 592277 | zářivka 1-paticová(G24q2) typ CF-DE/18W | ks | 14 |  | 0 | Z |  |  | ME
33 | 592278 | zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W | ks | 14 |  | 0 | Z |  |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
34 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 35 |  | 0 | S |  |  | CE
35 | 210010111 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 67 |  | 0 | S |  |  | CE
36 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | CE
37 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | CE
38 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
39 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
40 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
41 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
42 | 210110021 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
43 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
44 | 210110513 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. 3,pól.40A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
45 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
46 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
47 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
48 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
49 | 210201031 | svítidlo zářivkové příložné kompaktní | ks | 16 |  | 0 | S |  |  | CE
50 | 210201041 | svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
51 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
52 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 207 |  | 0 | S |  |  | CE
53 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 55 |  | 0 | S |  |  | CE
54 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 68 |  | 0 | S |  |  | CE
55 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
56 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 43 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
57 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 19 |  | 0 | Z |  |  | ON
58 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 36 |  | 0 | Z |  |  | ON
59 | 219000105 | zajištění stáv.vedení na chodbě,napojení | hod | 8 |  | 0 | S |  |  | ON
|  | na stáv osvětlení |  |  |  | 0 |  | & |  | ON
60 | 219002271 | zednické výpomocné prác 15% z montáže | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0
|  |  | celkem za soupis |  |  | 0

## Soupis - RM-V
název akce: osobní výtah,rozvaděč - sociální zařízení 1,NP,2.NP,3.NP.
objekt: elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RV
1 | 415024 | spínač páčkový 63-3 3pol 63A na lištu | ks | 1 |  | 0
2 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 10A | ks | 2 |  | 0
3 | 434004 | jistič 1pól/ch.B/ 16A | ks | 1 |  | 0
4 | 435116 | jistič 3pól/ch.C/ 32A | ks | 1 |  | 0
5 | 438311 | proud chránič 2pol 25-2-030AC 10kA | ks | 1 |  | 0
6 | 766102 | skříň oceloplechová 400x500x200/IP30 nást | ks | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0