Lezecká stěna GJO

Naklápěcí bouldrovací lezecká stěna (rozměry viz obrázek)

Možnost naklápění od 5 do 40 stupňů

Mechanický pohon naklápění (řetězová kočka)

Jeklová konstrukce, ocelová konstrukce

Velikost stěny: šířka 4100 mm a výška 3500 mm (viz obrázek), 14,35 m2

Opláštění - překližka mocnosti 21 mm (pískovaná verze), větší překližkové struktury

Nátěr

Odpovídající počet chytů velikosti XS – XXL

Dopadiště mocnost 30 cm (plocha dopadiště dle bezpečnostních norem)

Odpovídající spojovací materiál

Rastr pro uchycení lezeckých chytů

Jednotková cena za m2

Kolmá lezecká stěna celková

šíře 400 cm výška 700 cm až 742 cm plocha cca 30 m2 (viz obrázek)

Jeklová konstrukce, ocelová konstrukce

Opláštění - překližka mocnosti 21 mm (pískovaná verze), větší překližkové struktury

Nátěr

Odpovídající počet chytů velikosti XS – XXL

Rastr pro uchycení lezeckých chytů v dimenzi rovnostranného trojúhelníka 16 cm do výšky 300 cm pak 19 cm

Osazení stěny postupovým a horním jištěním (u postupového jištění uvést počet dle norem

Dopadiště mocnost 30 cm (plocha dopadiště dle bezpečnostních norem)

Odpovídající spojovací materiál

Jednotková cena za m2