## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění
|  | Kód: |  |  |  |  | 2016 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000D_ _x000D_ 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000D_ _x000D_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek_x000D_ _x000D_ Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění
|  | Stavba: |  |  |  |  | SOUP Jílové - dílna kuchyň
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: |  |  |  |  | Jílové u Prahy | [6 empty] | Datum: |  | 5. 9. 2016
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ:
|  |  | SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy | [10 empty] | DIČ:
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ:
|  |  | Ing. Jan Suk, EREKTA | [10 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | #REF!
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2016
| Stavba: | [6 empty] | SOUP Jílové - dílna kuchyň
| Místo: | [6 empty] | Jílové u Prahy |  |  |  |  | Datum: |  | 5. 9. 2016
| Zadavatel: | [6 empty] | SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jan Suk, EREKTA |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
/ |  | D2_51 |  |  |  | Gastotechnologie | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## D2_51 Gastrotechnologie
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
#REF!
Objekt:
D2_51 - Gastotechnologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jílové u Prahy |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Suk - EREKTA |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
D2_51 - Gastotechnologie
Místo: |  |  | Jílové u Prahy |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy |  |  | Projektant: | Ing. Jan Suk - EREKTA
Uchazeč: |  |  | #REF!
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D1 - 01. Příprava masa | [5 empty] | 0
| D2 - 02. Čistá příprava zeleniny | [5 empty] | 0
| D3 - 03.Studená kuchyně | [5 empty] | 0
| D4 - 04.Těsto | [5 empty] | 0
| D5 - 05.Varna | [5 empty] | 0
| D6 - 06.Výdej | [5 empty] | 0
| D7 - 07.Mytí cerného nádobí | [5 empty] | 0
| D8 - 08.Mytí bílého nádobí | [5 empty] | 0
| D9 - 09.Doprava a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
D2_51 - Gastotechnologie
Místo: |  |  | Jílové u Prahy |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | SOUp, Šenflukova 220, Jílove u Prahy |  |  | Projektant: | Ing. Jan Suk - EREKTA
Uchazeč: |  |  | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost_x000D_ [t] | Hmotnost_x000D_ celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| D | D1 | 01. Příprava masa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | K | 01.01 | Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií nerez,bezdotyková stojánková baterie,sklápecí rošt. Rozměr: 500x700x900 mm | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,bezdotyková stojánková baterie,sklápecí rošt.
| VV |  | Rozměr: 500x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: VK1S/900-05070
| VV |  | 1 |  | 1
2 | K | 01.02 | Stul pracovní s dřezem nerez,zadní lem,1x dřez 400x400x250 vpravo,nad chl.skřín Rozměr: 1500x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem,1x dřez 400x400x250 vpravo,nad chl.skří
| VV |  | Rozměr: 1500x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: D01D/35-15070
| VV |  | 1 |  | 1
3 | K | 01.02a | Baterie stojánková páková | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | páková
| VV |  | 2 |  | 2
4 | K | 01.03 | Stul pracovní jednoduchý se zásuvkami nerez,zadní lem,1x zásuvkový blok vlevo Rozměr: 1600x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem,1x zásuvkový blok vlevo
| VV |  | Rozměr: 1600x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: S015-16070
| VV |  | 1 |  | 1
5 | K | 01.04 | Skříňka nástěnná nerez,otevřená. Rozměr: 1600x350x650 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,otevřená.
| VV |  | Rozměr: 1600x350x650 mm
| VV |  | Typové číslo: SK01-16035
| VV |  | 2 |  | 2
6 | K | 01.05 | Chladící skřín podstolová 110 l, bílá, Rozměr: 600x600x850mm mm, Příkon: 230V/0,11 kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 110 l, bílá,
| VV |  | Rozměr: 600x600x850mm mm,
| VV |  | Příkon: 230V/0,11 kW
| VV |  | Typové číslo: HR 200
| VV |  | 1 |  | 1
7 | K | 01.06 | Stul pracovní s dřezem a zásuvkami nerez,zadní lem,1x dřez 400x400x250 vlevo,2x zásuvka pod prac. deskou vpravo,spodní police. Rozměr: 1600x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem,1x dřez 400x400x250 vlevo,2x zásuvka pod prac.
| VV |  | deskou vpravo,spodní police.
| VV |  | Rozměr: 1600x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: D04Z2/35-16070
| VV |  | 1 |  | 1
8 | K | 01.07 | Krájecí deska plastová bílá, muže být i barevné provedení. Rozměr: 600x400x20 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | bílá, muže být i barevné provedení.
| VV |  | Rozměr: 600x400x20 mm
| VV |  | Typové číslo: DP-6402
| VV |  | 2 |  | 2
9 | K | 01.08 | Nádoba na odpad | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Dle vlastního výběru a volby
Typové číslo: PNO/80
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D2 | 02. Čistá příprava zeleniny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | K | 02.01. | Stul pracovní s dřezem a zásuvkami nerez,zadní lem,1x dřez400x400x250mm vpravo,2x zásuvka pod prac., deskou vlevo, spodní police. Rozměr: 1600x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem,1x dřez400x400x250mm vpravo,2x zásuvka pod prac.,
| VV |  | deskou vlevo, spodní police.
| VV |  | Rozměr: 1600x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: D04Z2/35-16070
| VV |  | 1 |  | 1
11 | K | 02.01a. | Baterie stojánková páková | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | páková
| VV |  | 2 |  | 2
12 | K | 02.02. | Stul pracovní s dřezem nerez,zadní lem+levý,dřez 400x400x250 vlevo,nad chl.skříň. Rozměr: 1600x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem+levý,dřez 400x400x250 vlevo,nad chl.skříň.
| VV |  | Rozměr: 1600x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: D01D35-16070
| VV |  | 1 |  | 1
13 | K | 02.03. | Skříňka nástěnná, nerez,otevřená. Rozměr: 1600x350x650 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,otevřená.
| VV |  | Rozměr: 1600x350x650 mm
| VV |  | Typové číslo: SK01-16035
| VV |  | 2 |  | 2
14 | K | 02.04. | Krájecí deska plastová, bílá, muže být i barevné provedení. Rozmer: 600x400x20 mm | ks | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | bílá, muže být i barevné provedení.
| VV |  | Rozměr: 600x400x20 mm
| VV |  | Typové číslo: DP-6402
| VV |  | 2 |  | 2
15 | K | 02.05. | Chladící skřín podstolová 110 l, bílá, Rozměr: 600x600x850mm mm, Příkon: 230V/0,11 kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 110 l, bílá,
| VV |  | Rozměr: 600x600x850mm mm,
| VV |  | Příkon: 230V/0,11 kW
| VV |  | Typové číslo: HR 200
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D3 | 03.Studená kuchyně |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
16 | K | 03.01. | Stul pracovní jednoduchý, nerez,zadní lem, odsazené zadní nohy(radiátor). Rozměr: 1300x700x900 mm. | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem, odsazené zadní nohy(radiátor).
| VV |  | Rozměr: 1300x700x900 mm.
| VV |  | Typové číslo: S01-13070
| VV |  | 1 |  | 1
17 | K | 03.02. | Stroj nárezový hladký teflon. nuž, tlakový odlitek z hliníkové slitiny, průměr nože 275 mm, tlouštka řezu 0-15 mm, max. průměr řezu 215 mm, rozměr stolu v mm, 340x300, řezný stůl uložen šikmo, šnekový převod, brusné zařízení. Rozměr: 375x445x570 mm, Příkon: 230V/176W | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | tlakový odlitek z hliníkové slitiny, průměr nože 275 mm, tlouštka řezu 0-15 mm, max. průměr řezu 215 mm, rozměr stolu v mm, 340x300,
| VV |  | řezný stůl uložen šikmo, šnekový převod, brusné zařízení. Rozměr: 375x445x570 mm, Příkon: 230V/176W
| VV |  | Typové číslo: GMS 275 XL N
| VV |  | 1 |  | 1
18 | K | 03.03. | Váha stolní rozměr vážní plochy 200x260 mm, materiál plast, váživost 3/6 kg dílek 1/2 g síťový adaptér, nerezová miska, zákaznický displey na zadní straně. Rozměr: 260x287x137 mm Hmotnost: cca 2,8 kg Příkon: 0,25 W/230 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 200x260 mm, materiál plast, váživost 3/6 kg dílek 1/2 g
| VV |  | síťový adaptér, nerezová miska, zákaznický displey na zadní straně.
| VV |  | Rozměr: 260x287x137 mm
| VV |  | Hmotnost: cca 2,8 kg
| VV |  | Příkon: 0,25 W/230 V
| VV |  | Typové číslo: SW 3/6
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D4 | 04.Těsto |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | K | 04.01. | Stul pracovní se zásuvkami nerez, buková prac. deska, 2x zásuvka pod prac. deskou, zadní lem, odsazené zadní nohy(radiátor). Rozměr: 1500x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez, buková prac. deska, 2x zásuvka pod prac. deskou, zadní lem, odsazené zadní nohy(radiátor).
| VV |  | Rozměr: 1500x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: S04Z2-15070
| VV |  | 1 |  | 1
20 | K | 04.02. | Robot univerzální, 10 l volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavcu, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vymenitelné nástroje, bezpecnostní mikrospínace, objem nádoby 10 l, ve výbave: metla, hák, míchač, nerezový kryt pracovního prostoru, možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny. Rozměr: 410x470x780 mm Hmotnost: 65 kg Příkon: 230V/0,25 kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavcu, dokonalé promísení nádoby bez její rotace,
| VV |  | odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vymenitelné nástroje, bezpecnostní mikrospínace,
| VV |  | objem nádoby 10 l, ve výbave: metla, hák
| VV |  | míchač, nerezový kryt pracovního prostoru, možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny.
| VV |  | Rozměr: 410x470x780 mm
| VV |  | Hmotnost: 65 kg
| VV |  | Příkon: 230V/0,25W
| VV |  | Typové číslo: RM-100H
| VV |  | 1 |  | 1
21 | K | 04.03. | Stůl pracovní jednoduchý - podstavec, nerez,zadní lem. Rozměr: 600x700x500 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem.
| VV |  | Rozměr: 600x700x500 mm
| VV |  | Typové číslo: S01-06070
| VV |  | 1 |  | 1
22 | K | 04.04. | Chladicí skříň, objem 570 lit., lze vložit prepravky, ventilované chlazení, elektronický regulátor, automatické odtávání, digitální ukazatel teploty, 6x roštová police, zámek dveří, zadní kolečka. Rozměr: 760x720x1710 mm mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | objem 570 lit., lze vložit prepravky, ventilované chlazení, elektronický regulátor, automatické odtávání,
| VV |  | digitální ukazatel teploty, 6x roštová police, zámek dveří, zadní kolečka.
| VV |  | Rozměr: 760x720x1710 mm mm
| VV |  | Typové číslo: HR 600
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D5 | 05.Varna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
23 | K | 05.01. | Elektrická pec třítroubová celonerezová, 3 trouby nad sebou, každá samostatné ovládání, s cirkulací vzduchu, v každé troube 3 zásuvy pro GN 2/1, rozteč zásuvu 85 mm, regulace teploty 50-280°C Rozměr: 900x900x1710 mm Příkon: 12 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | celonerezová, 3 trouby nad sebou, každá samostatné ovládání, s cirkulací vzduchu, v každé troube 3 zásuvy pro GN 2/1,
| VV |  | rozteč zásuvu 85 mm, regulace teploty 50-280°C
| VV |  | Rozměr: 900x900x1710 mm
| VV |  | Příkon: 12 kW/400 V
| VV |  | Typové číslo: PCE 930 C
| VV |  | 1 |  | 1
24 | K | 05.02. | Pracovní nutrální plocha otevřená podestavba, zásuvka GN 1/1-150 Rozměr: 400x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | otevřená podestavba, zásuvka GN 1/1-150
| VV |  | Rozměr: 400x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: PL 74
| VV |  | 1 |  | 1
25 | K | 05.03. | Elektrický sporák se sklokeram. deskou, 2x varná plotna 2,5 kW, varná deska 350x570 mm, 7 teplotních stupňů, otevřená podestavba Rozměr: 400x700x900 mm Příkon: 5 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 2x varná plotna 2,5 kW, varná deska 350x570 mm, 7 teplotních stupňů, otevřená podestavba
| VV |  | Rozměr: 400x700x900 mm
| VV |  | Příkon: 5 kW/400 V
| VV |  | Typové číslo: PCC 74 ET
| VV |  | 1 |  | 1
26 | K | 05.04. | Elektrická sklopná pánev, objem nerez vany 50 lit., dno ze spec. teplovodné oceli RAEX, regulace teploty 50-300 °C, rucní mechanické sklápení, přívod vody Rozměr: 800x700x900 mm Hmotnost: 133 kg Příkon: 10,5 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | objem nerez vany 50 lit., dno ze spec. teplovodné oceli RAEX, regulace teploty 50-300 °C,
| VV |  | rucní mechanické sklápení, přívod vody
| VV |  | Rozměr: 800x700x900 mm
| VV |  | Hmotnost: 133 kg
| VV |  | Příkon: 10,5 kW/400 V
| VV |  | Typové číslo: BR50 78 ET
| VV |  | 1 |  | 1
27 | K | 05.05. | Kotel elektrický 50 lit. elektrický, nepřímý ohřev (duplikátor), nádoba průměr 400 mm x výška 450 mm, bezpečnostní tlaková armatura, napouštecí kohout, výpustný ventil Rozměr: 800x700x900 mm Hmotnost: 120 kg kg Příkon: 9 kW/400V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | elektrický, nepřímý ohřev (duplikátor), nádoba průměr 400 mm x výška 450 mm,
| VV |  | bezpečnostní tlaková armatura, napouštecí kohout, výpustný ventil
| VV |  | Rozměr: 800x700x900 mm
| VV |  | Hmotnost: 120 kg
| VV |  | Příkon: 9 kW/400V
| VV |  | Typové číslo: PI50 78 ET
| VV |  | 1 |  | 1
28 | K | 05.06. | Podlahová vpusť s roštem nerez,šírka roštu 300mm,výška roštu 25mm,vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x1400x100 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,šírka roštu 300mm,výška roštu 25mm,vyndavací rošt po 500mm,
| VV |  | Rozměr: 500x1400x100 mm
| VV |  | Typové číslo: PRV-05-55
| VV |  | 1 |  | 1
29 | K | 05.08. | Fritéza elektrická dvojitá 2x vana o obsahu oleje 8 l, celonerezové provedení, spec. úprava nerezové topné spirály, bezpečnostní termostat, regulace teploty 50-190 °C, 2x koš o rozměrech 120x300x150, výpustné kohouty do podestavby Rozměr: 400x700x900 mm Příkon: 12 kW/400V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 2x vana o obsahu oleje 8 l, celonerezové provedení, spec. úprava nerezové topné spirály,
| VV |  | bezpečnostní termostat, regulace teploty 50-190 °C, 2x koš o rozměrech 120x300x150, výpustné kohouty do podestavby
| VV |  | Rozměr: 400x700x900 mm
| VV |  | Příkon: 12kW/400V
| VV |  | Typové číslo: F2/8 74 ET
| VV |  | 1 |  | 1
30 | K | 05.09. | Elektrická grilovací deska hladká deska 390x522 mm, regulace teploty 50-300 °C, zásuvka na odpadní tuk, otevřená podestavba. Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 64 kg Příkon: 5,5 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | hladká deska 390x522 mm, regulace teploty 50-300 °C, zásuvka na odpadní tuk, otevřená podestavba
| VV |  | Rozměr: 400x700x900 mm
| VV |  | Hmotnost: 64 kg
| VV |  | Příkon: 5,5kW/400V
| VV |  | Typové číslo: FTL 74 ET
| VV |  | 1 |  | 1
31 | K | 05.10. | Elektrický sporák 6 ploten, velikost plotny 220x220 mm, příkon jedné plotny 2,6 kW, 7 teplotních stupňů, termostatická ochrana proti prehřátí, otevřená podestavba Rozměr: 1200x700x900 mm Příkon: 15,6 kW/400 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | 6 ploten, velikost plotny 220x220 mm, příkon jedné plotny 2,6 kW,
| VV |  | 7 teplotních stupňů, termostatická ochrana proti prehřátí, otevřená podestavba
| VV |  | Rozměr: 1200x700x900 mm
| VV |  | Příkon: 15,6 kW/400 V
| VV |  | Typové číslo: PCQ 712 ET
| VV |  | 1 |  | 1
32 | K | 05.12. | Pracovní nutrální plocha otevřená podestavba, zásuvka GN 1/1-150 Rozměr: 400x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | otevřená podestavba, zásuvka GN 1/1-150
| VV |  | Rozměr: 400x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: PL 74
| VV |  | 1 |  | 1
Elektrický konvektomat, veškeré činnosti spojené s ovládáním, programováním a řízením stroje jsou zprostředkovány pomocí barevného dotykového displeje - kapacita 7 zásuvu GN 1/1 - vývin páry nástřikem - rozteč zásuvu 65 mm - teplota 30-300 °C Funkce: EASY COOKING, VISION TOUCH (dotykový ovládací panel), VISION AGENT (virtuální pomocník), ACTIVE CLEANING (automatické mytí komory), barevný dotykový displej, 6 bodová teplotní sonda, horký vzduch 30-300 °C , kombinovaný režim 30-300°C , pára 30-130 °C , pečení přes noc, nízkoteplotní pečení, Delta T pečení - varení, Cook & Hold, regenerace, Banket systém, časování zásuvu, programování až 1000 programu s 20 kroky, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, funkce LEARN, Fan Stop (okamžité zastavení ventilátoru po otevření). Součástí je základní vybavení gastronádobami - 9ks. GN 1/1 smaltované 400mm, 5ks GN 1/1 nerezová plná 100mm, 5 ks GN 1/1 nerezová, děrovaná 100mm, 1 ks rošt GN 1/1
33 | K | 05.13. | dveří), automatický předehřev/zchlazení, autoklima (kontrola sytosti páry), automatický start, QuickView (rychlý náhled programu, klapka pro odtah přebytecné páry, ACM (automatické řízení kapacity), SOS (servisní a diagnostický systém), WSS (water saving systém), oblé vnejší dveřní sklo - snižuje riziko popálení, Energy logic (využití tepla odpadní páry), rozevírací trojité dveřní sklo, zabraňující úniku tepla, funkce Turbo Steam (rychlá pára), USB rozhraní, LAN (možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč) Rozměr: 933x821x786 mm Hmotnost: 116 kg Příkon: 10,9 kW/400V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | Elektrický konvektomat, veškeré činnosti spojené s ovládáním, programováním a řízením stroje jsou zprostředkovány
| VV |  | pomocí barevného dotykového displeje - kapacita 7 zásuvu GN 1/1 - vývin páry nástřikem - rozteč zásuvu 65 mm - teplota 30-300 °C
| VV |  | Funkce: EASY COOKING, VISION TOUCH (dotykový ovládací panel), VISION AGENT (virtuální pomocník),
| VV |  | ACTIVE CLEANING (automatické mytí komory, barevný dotykový displej, 6 bdová teplotní sonda, horký vzduch 30-300 °C ,
| VV |  | kombinovaný režim 30-300°C , pára 30-130 °C , pečení přes noc, nízkoteplotní pečení, Delta T pečení - varení, Cook & Hold, regenerace,
| VV |  | Banket systém, časování zásuvu, programování až 1000 programu s 20 kroky, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, funkce LEARN,
| VV |  | Fan Stop (okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří), automatický předehřev/zchlazení, autoklima (kontrola sytosti páry),
| VV |  | automatický start, QuickView (rychlý náhled programu, klapka pro odtah přebytecné páry, ACM (automatické řízení kapacity),
| VV |  | SOS (servisní a diagnostický systém), WSS (water saving systém), oblé vnejší dveřní sklo - snižuje riziko popálení,
| VV |  | Energy logic (využití tepla odpadní páry),
| VV |  | rozevírací trojité dveřní sklo zabraňující úniku tepla, funkce Turbo Steam (rychlá pára), USB rozhraní, LAN (možnost připojení do sítě,
| VV |  | komunikace přes internetový prohlížeč)
| VV |  | Rozměr: 933x821x786 mm
| VV |  | Hmotnost: 116 kg
| VV |  | Příkon: 10,9 kW/400V
| VV |  | Typové číslo: B611i New
| VV |  | 1 |  | 1
34 | K | 05.14. | Podstavec pod konvektomat nerez, zásuvy na GN 1/1 | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez, zásuvy na GN 1/1
| VV |  | Typové číslo: ST 1116
| VV |  | 1 |  | 1
35 | K | 05.15. | Odsavač par-závěsný nerez,plech 1mm,odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2400x1800x450 mm Příkon: 230V/0,5kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,plech 1mm,odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu
| VV |  | Rozměr: 2400x1800x450 mm
| VV |  | Příkon: 230V/0,5kW
| VV |  | Typové číslo: OP02-180180
| VV |  | 1 |  | 1
36 | K | 05.15a. | Odsavač par-závěsný nerez,plech 1mm,odlucovac tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2300x1400x450 mm Příkon: 230V/0,5kW | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,plech 1mm,odlucovac tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu
| VV |  | Rozměr: 2300x1400x450 mm
| VV |  | Příkon: 230V/0,5kW
| VV |  | Typové číslo: OP02-180180
| VV |  | 1 |  | 1
37 | K | 05.16. | Napouštecí rameno 1/2" studená voda Rozměr: výška 700 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | studená voda
| VV |  | Rozměr: výška 700 mm
| VV |  | 1 |  | 1
38 | K | 05.17. | Chladící skřín bílá, objem 1000 lit., ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, 2x plné dveře, 8 stavitelných polic, rozměr police 595x455 mm Rozměr: 1400x700x1960 mm Příkon: 0,56 kW/230 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | bílá, objem 1000 lit., ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat,
| VV |  | 2x plné dveře, 8 stavitelných polic, rozměr police 595x455 mm
| VV |  | Rozměr: 1400x700x1960 mm
| VV |  | Příkon: 0,56 kW/230 V
| VV |  | Typové číslo: CM 110
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D6 | 06.Výdej |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
39 | K | 06.01. | Stul pracovní skřínový nerez,bez lemu,2x plná police, opláštení ze 2 stran, sokl Rozměr: 1600x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,bez lemu,2x plná police, opláštení ze 2 stran, sokl
| VV |  | Rozměr: 1600x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: S08-16060
| VV |  | 1 |  | 1
40 | K | 06.02. | Police stojanová nerez,bez lemu, 1x plná police Rozměr: 1600x400x350 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,bez lemu, 1x plná police
| VV |  | Rozměr: 1600x400x350 mm
| VV |  | Typové číslo: SP01
| VV |  | 1 |  | 1
41 | K | 06.03. | Elektrická vodní lázeň pojízdná, 2x vana pro GN 1/1-200 mm h., termostat, regulace teploty 30-90 °C, topné těleso pod dnem vany, samostatné ovládání pro každou vanu na kratší straně, spodní police Rozměr: 845x650x900 mm Příkon: 1,4 kW/230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | pojízdná, 2x vana pro GN 1/1-200 mm h., termostat, regulace teploty 30-90 °C,
| VV |  | topné těleso pod dnem vany, samostatné ovládání pro každou vanu na kratší straně, spodní police
| VV |  | Rozměr: 845x650x900 mm
| VV |  | Příkon: 1,4 kW/230V
| VV |  | Typové číslo: EKG-2/II
| VV |  | 1 |  | 1
42 | K | 06.04. | Mikrovlnná trouba celonerezová, digitální ovládání, objem 25 lit., bez otocného talíře. Rozměr: 510x430x310 mm Příkon: 1,55 kW/230 V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | celonerezová, digitální ovládání, objem 25 lit., bez otocného talíře.
| VV |  | Rozměr: 510x430x310 mm
| VV |  | Příkon: 1,55 kW/230 V
| VV |  | Typové číslo: MWP 1052-25
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D7 | 07.Mytí cerného nádobí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
43 | K | 07.01. | Dřez dvoudílný nerez, 2x lisovaná vana 500x500x300 mm, zadní lem, prolam desky, plech 1,5mm. Rozměr: 1200x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez, 2x lisovaná vana 500x500x300 mm, zadní lem, prolam desky, plech 1,5mm.
| VV |  | Rozměr: 1200x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: DS02-12070
| VV |  | 1 |  | 1
44 | K | 07.02. | Regál čtyřpolicový R01/4-13050 nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg Rozměr: 1300x500x1800 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,4x plná police,nosnost police max. 80kg
| VV |  | Rozměr: 1300x500x1800 mm
| VV |  | Typové číslo: R01/4-13050
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D8 | 08.Mytí bílého nádobí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
45 | K | 08.01. | Stůl pracovní s dřezem nerez,zadní lem,1x dřez 500x400x250,prolamovaná deska Rozměr: 1800x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,zadní lem,1x dřez 500x400x250,prolamovaná deska
| VV |  | Rozměr: 1800x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: D01/35-18070
| VV |  | 1 |  | 1
46 | K | 08.01a. | Sprcha s baterií a ramínkem stojánková, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stenu, úchyt sprchy, baterie | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | stojánková, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stenu, úchyt sprchy, baterie
| VV |  | Typové číslo: Star 120
| VV |  | 1 |  | 1
47 | K | 08.02. | Drtič odpadu - profi indukční motor, drtící elementy z nerez oceli, vestavený pneuspínač. Rozměr: pr. 234x344 mm Příkon: 0,56 kW/230V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | indukční motor, drtící elementy z nerez oceli, vestavený pneuspínač.
| VV |  | Rozměr: pr. 234x344 mm
| VV |  | Příkon: 0,56 kW/230V
| VV |  | Typové číslo: M200
| VV |  | 1 |  | 1
48 | K | 08.03. | Myčka nádobí podstolová dvoupláštové provedení, koš 500x500 mm, mycí cykly 120 a 180 sec, automatický dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo. Rozměr: 590x610x830 mm Příkon: 4,9 kW/400V | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | dvoupláštové provedení, koš 500x500 mm, mycí cykly 120 a 180 sec, automatický dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo.
| VV |  | Rozměr: 590x610x830 mm
| VV |  | Příkon: 4,9 kW/400V
| VV |  | Typové číslo: A670/PD/PB/PS
| VV |  | 1 |  | 1
49 | K | 08.04. | Změkčovač dvoukohoutkový změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty, celenerezové provedení, regenerace se provádí kuchyňskou solí, funkce: zabraňuje zavápnování zařízení a tím chrání prístroj před poškozením | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty, celenerezové provedení, regenerace se provádí kuchyňskou solí,
| VV |  | funkce: zabraňuje zavápnování zařízení a tím chrání prístroj před poškozením
| VV |  | Typové číslo: LT-12
| VV |  | 1 |  | 1
50 | K | 08.05. | Stůl pracovní jednoduchý nerez, deska bez lemu s přesahem přes zídku. Rozměr: 1700x700x900 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez, deska bez lemu s přesahem přes zídku.
| VV |  | Rozměr: 1700x700x900 mm
| VV |  | Typové číslo: S01-17070
| VV |  | 1 |  | 1
51 | K | 08.07. | Regál pětipolicový nerez,5x plná police,nosnost police max. 80kg,6 noh Rozměr: 1500x500x1800 mm | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VV |  | nerez,5x plná police,nosnost police max. 80kg,6 noh
| VV |  | Rozměr: 1500x500x1800 mm
| VV |  | Typové číslo: R01X/5-15050
| VV |  | 1 |  | 1
| D | D9 | 09.Doprava a montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
52 | K | 09.01. | Doprava a montáž, revize | ks | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Uchazeč je povinen dodržet minimální požadované technické parametry u všech položek, které jsou závazné a budou při předání ověřovány. V případě nedodržení těchto parametrů bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.
Pokud se v názvu, nebo specifikaci vyskytují konkrétní patenty, nebo typová označení, jsou zde uvedeny pouze jako vymezení kvalitativního a technického standartu a pro uchazeče nejsou závazné.
Požadavky na nerez výrobky:
Použitelné materiály a zpracování nerezových výrobků uvedených v legendě zařízení musí být nové, v odpovídající kvalitě a musejí odpovídat i specifickým jakostním normám, nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel která, musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem. Pracovní stoly, dřezy, desky stolové, ostatní nábytek a komponenty budou tvořeny vyztuženou deskou a nerez jeklovým podnožím, použitelný material nerez ocel s atesty pro použití ke styku s potravinami. Pracovní desky tl. 40 mm z nerez plechu, deska plně zavařena a vybroušena bez nebo s límcem, po straně i ze zadní strany límce-lemy plně uzavřeny. Povrch pro styk s potravinami z nemagnetické oceli, včetně vybroušení všech svárů. Dřezové desky musí být opatřeny lisovanými dřezy o příslušném rozměru s vybroušeným bezespárovým napojením. Zásuvky nábytku jsou vyohýbané z jednoho kusu ,uchyceny jsou na nerezových teleskopických držácich v provedení plného výsuvu pro eventuelní vložení GN1/1. Podnoží, nohy stolů, dřezů, regálů musí být opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace výšky v rozmezí 30mm.Uzemňovací příchytky jsou součástí všech výrobků.

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST