## List1
Výkaz výměr
GYMNÁZIUM HOSTIVICE - REKONSTRUKCE GYMNÁZIA II.ETAPA
Kabelové trasy + ostatní | Celkový počet | Měrná jednotka | Jednotková cena valuta | Celková cena valuta
Název pro nabídku
trubka dvoupl. / UV stabilní | 25 | KS |  | 0
zaklapávací lišta PVC | 15 | M |  | 0
oddělovací přepážka do parapetního kanálu | 22 | M |  | 0
žlab MERKUR 2 200/50 galv. zinek | 100 | KS |  | 0
montážní materiál | 1 | KPL |  | 0
montážní materiál - příslušenství k drátěnému žlabu | 1 | KPL |  | 0
montážní materiál - příslušenství parapetního kanálu | 1 | KPL |  | 0
parapetní kanál | 22 | M |  | 0
protipožární ucpávky vč. práce | 1 | KPL |  | 0
přístrojová krabice do parapetního kanálu | 10 | KS |  | 0
podpěra vedení na ploché střechy | 38 | KS |  | 0
Vrtací šablona | 5 | KS |  | 0
elektrorevize | 1 | KPL |  | 0
instalace, zapojení a uzemn. rozvodných a zásuv. krabic, vodivé propojení kabel. žlabu | 1 | KPL |  | 0
lištování, montáž kabel. žlabu, průrazy, pokládání el. trubek a kabelů, dokončovací práce | 1 | KPL |  | 0
prac. projekt, dokumentace skutečného provedení, zaškolení | 1 | KPL |  | 0
režijí náklady na dopravu | 1 | KPL |  | 0
rozebrání, přemístění a zpětná montáž rozvaděče | 1 | KPL |  | 0
SSK
Název pro nabídku
maska nosná pro 2 moduly RJ45 | 32 | KS |  | 0
třmen se soklem | 41 | KS |  | 0
racková UPS 2 200VA | 1 | KS |  | 0
elektroinstalační trubka ohebná | 85 | M |  | 0
elektroinstalační trubka ohebná | 45 | M |  | 0
elektroinstalační trubka ohebná | 20 | M |  | 0
vázací panel High Density, 2U, 19", jednostranný | 4 | KS |  | 0
kabel HDMI 5m | 5 | KS |  | 0
kabel S/FTP, kat. 6A | 2700 | M |  | 0
korungovaná chránička dvoupl. | 25 | M |  | 0
krabice do sádrokartonu hluboká | 25 | KS |  | 0
krabice univerzální podlahová | 5 | KS |  | 0
modul keystone cat.6A RJ45 stíněný | 64 | KS |  | 0
montážní materiál | 1 | KPL |  | 0
patch kabel stíněný Cat6A 1m | 80 | KS |  | 0
police perforovaná 1U / 280mm, max. nosnost 25kg | 1 | KS |  | 0
rám podlahové krabice | 5 | KS |  | 0
rámeček jednoduchý balený | 41 | KS |  | 0
switch 24x 1000Base-T | 3 | KS |  | 0
patch panel pro 24 modulů keystone, neosazený, 1U, černý | 4 | KS |  | 0
Access Point WiFi | 2 | KS |  | 0
víko krabice podlahové | 5 | KS |  | 0
spojovací metalický kabel, 1m | 1 | KS |  | 0
certifikace a měření - metalický kabel | 1 | KPL |  | 0
instalace a zapojení komponentů | 1 | KPL |  | 0
oživení a seřízení systému | 1 | KPL |  | 0
pokládání kabelů a chrániček, uzemnění rozvaděče RACK | 1 | KPL |  | 0
zapojení RJ konektorů do patch panelů, vyvazování kabelů, značení zásuvek | 1 | KPL |  | 0
Optika
Název pro nabídku
FO patch LC-SC 2m 9/125 duplex | 6 | KS |  | 0
FO pigtail SC 9/125, 0,9mm, 1m LSOH ZWP | 48 | KS |  | 0
kabel optický, Blown Cable, 24vl., 9/125, LFP, 3,2mm, Z238, CLT, KDP | 205 | M |  | 0
mikrotrubička 12/8mm, zodolněná - modrá | 175 | M |  | 0
ochrana sváru, zatavovací | 48 | KS |  | 0
19" optický rozvaděč, 24xSC simplex, výsuvný, černý | 6 | KS |  | 0
adaptor SC-SC simplex, MM | 48 | KS |  | 0
Gigabitový modul, 20km, LC konektor miniGBIC (SFP) | 6 | KS |  | 0
certifikované měření optického spoje a vypracování protokolu | 1 | KPL |  | 0
instalace patchpanelů do rozvaděčů, pokládání mikrotrubičky | 1 | KPL |  | 0
sváry vláken vč. přípravy před svařováním | 1 | KPL |  | 0
zafouknutí OK, vč. přípravy zafukovací soupravy a kompresoru, tlaková zkouška MT | 1 | KPL |  | 0
Jednotný čas
Název pro nabídku
kabel CYKY 2A x 2,5(O) | 60 | M |  | 0
patch kabel S-FTP cat6a 0,25m | 8 | KS |  | 0
nástěnné hodiny 30cm | 8 | KS |  | 0
instalace a zapojení hodin, pokládání kabelu | 1 | KPL |  | 0
oživení a seřízení systému | 1 | KPL |  | 0
Školní rozhlas
Název pro nabídku
reprosoustava na zavěšení - bílý plast | 7 | KS |  | 0
kabel CYKY 2A x 2,5(O) | 180 | M |  | 0
krabice do sádrokartonu hluboká | 2 | KS |  | 0
montážní materiál | 1 | KPL |  | 0
instalace a zapojení reproduktorů, instalace krabic, pokládání kabelu | 1 | KPL |  | 0
úprava stávajícího zapojení, oživení systému | 1 | KPL |  | 0
Školní zvonek
Název pro nabídku
kabel CYKY 2A x 2,5(O) | 95 | M |  | 0
montážní materiál | 1 | KPL |  | 0
školní zvonek | 1 | KS |  | 0
instalace a zapojení zvonku, pokládání kabelu | 1 | KPL |  | 0
úprava stávajícího zapojení, oživení systému | 1 | KPL |  | 0
ACS
Název pro nabídku
modul kontroly přístupu | 1 | KS |  | 0
baterie olověná 12V 4,5Ah Geti | 1 | KS |  | 0
nízkoodběrový elektrický zámek | 1 | KS |  | 0
kryt ústředny | 1 | KS |  | 0
kabel SYKFY 5x2x0,5 | 55 | M |  | 0
montážní materiál | 1 | KPL |  | 0
bezkontaktní čtečka ID | 1 | KS |  | 0
transformátor 16VAC/ 30VA | 1 | KS |  | 0
instalace a zapojení komponentů | 1 | KPL |  | 0
pokládání kabelu | 1 | KPL |  | 0
úprava stávajícího zapojení, programování PTZS, konfigurace a oživení ACS | 1 | KPL |  | 0
DT domácí telefon
Název pro nabídku
kabel SYKFY 5x2x0,5 | 75 | M |  | 0
domovní telefon komfortní pro systém 1083, 3 servisní tl. | 1 | KS |  | 0
instalace a zapojení domovního telefonu, pokládání kabelu | 1 | KPL |  | 0
úprava stávajícího zapojení, oživení systému | 1 | KPL |  | 0
UTO - telefonní linky
Název pro nabídku
kabel SYKFY 25x2x0,5 con | 60 | M |  | 0
Panasonic KX-DT321CE černý telefonní přístroj | 1 | KS |  | 0
patch panel 19", 50 portů, CAT3, 1U | 2 | KS |  | 0
instalace a zapojení telefonního přístroje, pokládání kabelu | 1 | KPL |  | 0
ukončení kabelu v RJ konektorech v patch panelu | 1 | KPL |  | 0
úprava stávajícího zapojení, zprovoznění tel. přístroje, proměření vodičů | 1 | KPL |  | 0
CCTV
Název pro nabídku
statická vnitřní DOME kamera AXIS 2Mpix 3.4-8.9mm | 2 | KS |  | 0
zadní montážní box statické kamery | 2 | KS |  | 0
patch kabel S-FTP cat6a 0,25m | 2 | KS |  | 0
patch kabel S-FTP cat6a 1,5m | 2 | KS |  | 0
instalace a zapojení IP kamer | 1 | KPL |  | 0
konfigurace IP kamer, implementace do stávajícího systému, oživení a nastavení | 1 | KPL |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem s DPH |  |  |  | 0