## EPC II_soubor objektů č. 11
Příloha č. 2 PS - Seznam budov/objektů
Číslo souboru objektů | Pořadové číslo | Název organizace | Upřesnění budovy | Výčet klíčových opatření | Úspora energie a vody |  |  |  |  | Podíl úspor na výchozí spotřebě energie | Úspora nákladů | % úspor z celkových PN | Investiční náklady | Prostá doba návratnosti bez dotace
[5 empty] | ZP | EE | Teplo | Ostatní | Voda
[5 empty] | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | m3/ rok | % | tis.Kč/rok | % | tis. Kč | roky
11 | 1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 | Domov mládeže | Výměna zdrojů tepla, instalace MaR+TRH, instalace LED | 87.2621 | 9.4707 | 0 | 0 | 0 | 21.9543 | 251.9479 |  | 3237.3792 | 12.8494
| 2 |  | Dílny opravářů | Instalace LED
| 3 |  | Cukrářské dílny | Instalace LED
| 4 | Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II |  | Výměna zdroje tepla, instalace LED | 31.0841 | 11.5428 | 0 | 0 | 0 | 26.7396 | 152.9705 |  | 1616.3664 | 10.5665
| 5 | Střední škola designu Lysá nad Labem, p.o. | Čs. Armády 549 | instalace LED | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 5.0893 | 27.4374 |  | 271.0884 | 9.8803
| 6 |  | Přemyslova 592 | instalace LED | 0 | 18.1261 | 0 | 0 | 0 | 4.3085 | 146.9677 |  | 1025.3283 | 6.9766
| 7 | SOŠ a SOU Hořovice | Masarykova - Škola + domov mládeže | Výměna plyn.kotlů, Výměna osv., FV systém, Spořiče vody | 37.6693 | 12.9953 | 0 | 0 | 301.122 | 12.1585 | 182.8056 | 14.592 | 3000 | 16.4109
| 8 | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 | Budova školy - varianta s kotelnou | Rekonstrukce kotelny (havarijní stav), IRC, MaR, Výměna OSV, FV systém | 165.8177 | 18.2131 | 0 | 0 | 0 | 25.696 | 282.9369 | 25.696 | 6563.0924 | 23.1963
Celkové hodnoty |  |  |  |  | 321.8333 | 73.203 | 0 | 0 | 301.122 |  | 1045.066 |  | 15713.2547 | 15.0357