## EPC II_soubor objektů č. 2
Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy - Seznam budov/objektů
Číslo souborů objektů | Pořadové číslo | Název organizace | Upřesnění budovy | Výčet klíčových opatření | Úspora energie a vody |  |  |  |  | Podíl úspor na výchozí spotřebě energie | Úspora nákladů | % úspor z celkových PN | Investiční náklady | Prostá doba návratnosti bez dotace | Podíl způsobilých nákladů (% z celkových) | Předpokládaná výše podpory |  | Prostá doba návratnosti s dotací
[5 empty] | ZP | EE | Teplo | Ostatní | Voda
[5 empty] | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | m3/ rok | % | tis.Kč/rok | % | tis. Kč | roky | % | % | Kč | roky
2 | 1 | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 | Budova školy | Zateplení stěn; Výměna osvětlení za LED technologii; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace; Výměna zdroje vytápění | 651.31 | 57.85 | 0 | 0 | 0 | 39.1992 | 1815.8106 | 73.1322 | 55779.907 | 30.719 | 67.1608 | 33.5804 | 18731102.6 | 20.4035
| 2 |  | Domov mládeže | Zateplení stěn; Výměna osvětlení za LED technologii; TRV + IRC regulace; Výměna zdroje vytápění
| 3 | Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace | Tesárna | Zateplení stěn; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace | 77.5234 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 60.915 | 239.9868 | 97.715 | 7645.6986 | 31.8588 | 67.8422 | 37.3132 | 2852853.74 | 19.9713
| 4 |  | Učebny a dílny | Zateplení stěn; Zateplení střech/stropů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace
| 5 | Zahrada, poskytovatel sociálních služeb | Zahrada | Zateplení stěn; Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace; Výměna zdroje vytápění | 260.36 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 43.3033 | 927.8596 | 58.8493 | 22152.903 | 23.8753 | 72.0835 | 39.6459 | 8782724.72 | 14.4097
| 6 | Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 a Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 | Budova školy | Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace; Izolace rozvodů | 0 | 39.96 | 520.88 | 0 | 0 | 39.7416 | 1370.5916 | 85.4064 | 37369.6154 | 27.2653 | 56.9177 | 31.3047 | 11698457.8594 | 18.73
| 7 | Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace | Rabasova galerie | Zateplení střech/stropů; Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace; Výměna zdroje vytápění | 58.2557 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 32.4922 | 138.1369 | 56.8203 | 3818.0845 | 27.6398 | 78.4659 | 39.233 | 1497948 | 16.7959
| 8 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace | Budova školy | Zateplení střech/stropů; Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT | 189.1601 | 43.2335 | 0 | 0 | 0 | 25.4873 | 758.2538 | 58.6282 | 24222.725 | 31.9454 | 58.4286 | 32.1358 | 7784154.931 | 21.6795
| 9 | Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace | Budova školy | Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace; Výměna zdroje vytápění | 193.507 | 23.1664 | 0 | 0 | 0 | 50.9024 | 526.3833 | 78.4795 | 14116.4542 | 26.8178 | 71.8477 | 39.5247 | 5579483.3448 | 16.2239
Celkové hodnoty |  |  |  |  | 1430.1163 | 254.5699 | 520.88 | 0 | 0 |  | 5777.0227 |  | 165105.3876 | 28.5797 |  | 34.479 | 56926725.1952 | 18.7258