## EPC II_soubor objektů č. 5
Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy - Seznam budov/objektů
Číslo souboru objektů | Pořadové číslo | Název organizace | Upřesnění budovy | Výčet klíčových opatření | Úspora energie a vody |  |  |  |  | Podíl úspor na výchozí spotřebě energie | Úspora nákladů | % úspor z celkových PN | Investiční náklady | Prostá doba návratnosti bez dotace | Podíl způsobilých nákladů (% z celkových) | Předpokládaná výše podpory |  | Prostá doba návratnosti s dotací
[5 empty] | ZP | EE | Teplo | Ostatní | Voda
[5 empty] | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | m3/ rok | % | tis.Kč/rok | % | tis. Kč | roky | % | % | Kč | roky
5 | 1 | Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112 | Hlavní budova | Zateplení stropu k půdě, TRV, MaR, dispečink, Osvětlení | 71.1484 | 9.6929 | 0 | 0 | 0 | 13.976 | 203.8914 | 13.1847 | 3304.6649 | 16.208 | 81.5 | 0 | 0 | 16.2
| 2 | Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 | Hlavní budova a bazén | Výměna oken (havarijní stav!), Zateplení stěn a stropů, Nová VZT s rekuperací, Rekonstr.plyn.kotelny, IRC regulace, Výměna VZT pro bazén, Výměna osv., FV systém, Spořiče vody | 938.8 | 25.7 | 0 | 0 | 74.5 | 46 | 1860 | 32 | 89230 | 48 | 63.9 | 55 | 31347000 | 31.1
| 3 | Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb | Areál jako celek | Zateplení stěn a stropů, Instalace TČ země/voda, FV systém, Spořiče vody | 0 | -220.5221 | 0 | 766.792 | 118.4539 | 60.924 | 1086.7369 | 34.9081 | 25348 | 23.3249 | 73.8 | 45 | 8423000 | 15.6
| 4 | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o. | Areál jako celek | Zateplení konstrukcí k půdě (budova Mince), Zateplení stěn a stropu (budova Domeček), FV systém, Spořiče vody | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 22.7595 | 11.2124 | 110.8101 | 9.0871 | 3073 | 27.7321 | 73.9 | 0 | 0 | 27.7
| 5 | Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace | Celá budova | FV systém, Výměna OSV | 0 | 29.9271 | 0 | 0 | 0 | 2.1718 | 168.11 | 3.934 | 1790 | 10.6478 | 52.6 | 0 | 0 | 10.6
| 6 | Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 | Budova Domova mládeže | Zateplení stěn a výměna zbylých oken, Realizace vlastní plyn. kotelny, FV systém, Výměna OSV | -61.263 | 230.6679 | 0 | 0 | 0 | 60.229 | 650.2667 | 60.229 | 19266.9688 | 29.6293 | 59.3 | 45 | 5138000 | 21.7
| 7 | ZŠ a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace | Budova Zámku | Zateplení stropu k půdě, TRV, MaR, Osvětlení | 92.5201 | 2.1423 | 0 | 0 | 0 | 23.3136 | 118.8896 | 23.3136 | 2741.6757 | 23.0607 | 81.1 | 0 | 0 | 23.1
| 8 | Domov mládeže SOŠ a SOU Jílové u Prahy - JÍDELNA | Budova jídelny s kuchyní | Zatepl. stěn, stropu a výměna oken, Realizace plyn. kotelny, Výměna OSV, FV systém, Spořiče vody, VZT s rekup. do 1 třídy | -34.0197 | 69.3445 | 0 | 0 | 14.5259 | 38.2677 | 187.6408 | 35.0535 | 5825.3455 | 31.0452 | 59.1 | 50 | 1720000 | 21.9
| 9 | Domov seniorů Nové Strašecí, Domov Pohoda, poskytovatel sociálních služeb | Budova domova seniorů s tech. zázemím | Zatepl. stěn, stropu, střechy (nový krov), Výměna OSV, FV systém, Spořiče vody | 218.6 | 35.728 | 0 | 0 | 52.594 | 35.3651 | 678.1819 | 22.8171 | 17104 | 25.2204 | 52.1 | 45 | 4013000 | 19.3
Celkové hodnoty |  |  |  |  | 1225.7858 | 209.5306 | 0 | 766.792 | 282.8333 |  | 5064.5274 |  | 167683.6549 | 33.1094 |  | 45 | 50641000 | 23.0416
Note on C3: MŠ: název organizace dle řádku v příloze
Note on D3: MŠ: upřesnění dle řádku v příloze - pokud má organizace více budov či areálů
Note on Q9: Jiří Mazáček: samostatbně nelze žádat (nesplní min. úsporu NPE min. 30 %), v rámci balíčku však lze žádat
Note on Q10: Jiří Mazáček: samostatbně nelze žádat (nesplní min. úsporu NPE min. 30 %), v rámci balíčku však lze žádat
Note on Q12: Jiří Mazáček: samostatbně nelze žádat (nesplní min. úsporu NPE min. 30 %), v rámci balíčku však lze žádat