## EPC II_soubor objektů č. 6
Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy - Seznam budov/objektů
Číslo souboru objektů | pořadové číslo | Název organizace | Upřesnění budovy | Výčet klíčových opatření | Úspora energie a vody |  |  |  |  | Podíl úspor na výchozí spotřebě energie | Úspora nákladů | % úspor z celkových PN | Investiční náklady | Prostá doba návratnosti bez dotace | Podíl způsobilých nákladů (% z celkových) | Předpokládaná výše podpory |  | Prostá doba návratnosti s dotací
[5 empty] | ZP | EE | Teplo | Ostatní | Voda
[5 empty] | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | m3/ rok | % | tis.Kč/rok | % | tis. Kč | roky | % | % | Kč | roky
6 | 1 | Domov Pod Skalami Kurovodice | Hlavní budova | Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; Výměna zdroje vytápění | 0 | 247.5562 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 1273.7425 | 70.2 | 9112.23 | 7.1539 | 82.4534 | 37.104 | 3381005.8519 | 4.4995
| 2 |  | Kotelna, garáže, dílna | Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; Výměna zdroje vytápění
| 3 |  | Prádelna | Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; Výměna zdroje vytápění
| 4 | VOŠ a SZŠ, Benešov | Hlavní budova školy | Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; TRV + IRC regulace | 0 | 86.4553 | 288.5265 | 0 | 0 | 31.1 | 1373.2752 | 62.2 | 39282.7038 | 28.6051 | 61.6308 | 33.8969 | 13315637.94 | 18.9089
| 5 |  | Domov mládeže | Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; TRV + IRC regulace
| 6 |  | Školní jídelna | Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; TRV + IRC regulace
| 7 |  | Tělocvična BIOS | Zateplení stěn; Zateplení střech/stropů; Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace
| 8 | SOŠ a SOU Beroun - Hlinky | Budova školy Závodí | Výměna výplní otvorů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; VZT + ZZT; TRV + IRC regulace | 393.0042 | 63.9053 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 1135.127 | 74.6 | 34840.3678 | 30.6929 | 65.717 | 36.1444 | 12592830.558 | 19.5992
| 9 |  | Budova DM Závodí | Zateplení stěn; Zateplení střech/stropů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; TRV + IRC regulace
| 10 |  | Truhl. dílna velká Závodí | Zateplení stěn; Zateplení střech/stropů; Výměna osvětlení za LED technologii; FVE; TRV + IRC regulace; Výměna zdroje vytápění
Celkové hodnoty |  |  |  |  | 393.0042 | 397.9168 | 288.5265 | 0 | 0 |  | 3782.1446 |  | 83235.3016 | 22.0074 |  |  | 29289474.3499 | 14.2635