## EPC II_soubor objektů č. 8
Příloha č. 2 PS - Seznam budov/objektů
Číslo souboru objektů | Pořadové číslo | Název organizace | Upřesnění budovy | Výčet klíčových opatření | Úspora energie a vody |  |  |  |  | Podíl úspor na výchozí spotřebě energie | Úspora nákladů | % úspor z celkových PN | Investiční náklady | Prostá doba návratnosti bez dotace
[5 empty] | ZP | EE | Teplo | Ostatní | Voda
[5 empty] | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | m3/ rok | % | tis.Kč/rok | % | tis. Kč | roky
8 | 1 | Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb | Celý objekt organizace | Rekonstrukce VZT; Výměna praček a sušičky; Instalace WC stop, perlátorů a úsporných sprchových hlavic; Modernizace vnitřního osvětlení; Výměna oken a dveří | 0 | 93.1103 | 0 | 0 | 1147.5468 | 8.762% | 635.5328 | 25.86% | 1665.075 | 2.62
| 2 | Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb | Celý areál (hlavní budova, centrum volnočasových aktivit) | Instalace FVE; Rozdělení zdrojů tepla pro vytápění a přípravu TV + rekonstrukce rozdělovače (oběhová čerpadla s FM, MaR); Modernizace vnitřního osvětlení | 36.0809 | 59.5211 | 0 | 0 | 0 | 12.99% | 616.0273 | 29% | 2524.1926 | 4.0975
| 3 | Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 | Celý objekt organizace | Modernizace osvětlení; Rekonstrukce rozdělovače / sběrače, instalace OČ s FM, směšování s ekvitermní regulací; Instalace IRC; FV systém | 45.2105 | 40.7684 | 0 | 0 | 0 | 18.3% | 396.9223 | 39.9% | 4805.3638 | 12.1066
| 4 | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 | Celý objekt organizace | Instalace kondenzačních kotlů; Modernizace osvětlení; Úspora na vodě; FVE | 55.8297 | 77.2231 | 0 | 0 | 293.728 | 16.45% | 818.169 | 40.19% | 8622.848 | 10.5392
| 5 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 | Celý objekt organizace | Modernizace osvětlení; Modernizace VZT v kuchyni; Kogenerační jednotka; IRC; Opatření na vodě; Venkovní osvětlení; FVE; Servoventily na TV pro školu, tělocvičnu, jídelnu s kuchyní a dílny | 8.5792 | 170.2919 | 0 | 0 | 365.516 | 12.24% | 1324.6462 | 49.46% | 15991.2826 | 12.0721
| 6 | Střední odborné učiliště, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, Čáslav | Celý objekt organizace | Modernizace osvětlení; Opatření na vodě; Modernizace kotelen; IRC; FVE na přístavbu; | 57.3574 | 23.471 | 0 | 0 | 173.505 | 14.53% | 353.7809 | 23.74% | 5917.8728 | 16.7275
| 7 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197 | Celý objekt organizace | Modernizace osvětlení; Opatření na vodě; IRC; FVE; | 64.7272 | 57.7196 | 0 | 0 | 223.8488 | 9 | 617.8173 | 30 | 6648.3668 | 10.7611
| 8 | Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 939 | Celý objekt organizace | Modernizace osvětlení (třídy, tělocvična); Modernizace kotelen; kogenerační jednotka; IRC; Opatření na vodě; FVE | 103.5133 | 185.3668 | 0 | 0 | 108.528 | 20 | 1954.7496 | 77 | 19407.2578 | 9.9283
Celkové hodnoty |  |  |  |  | 371.2982 | 707.472 | 0 | 0 | 2312.6726 |  | 6717.6455 |  | 65582.2593 | 9.7627