Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník - CNC stroje – část b)

Specifikace – CNC souřadnicový měřící stroj

Souřadnicový měřící stroj bude určen pro výuku hodnocení kvality obrobků a dalších součástek. Dodávka bude zahrnovat dopravu zařízení na adresu školy, instalaci a uvedení do provozu a dále zaškolení učitelů odborného výcviku a předmětu Kontrola a měření.

Základní vlastnosti

| Počet měřených rozměrů | 3 |
| --- | --- |
| Rozsah měření | min. 500x500x500 mm |
| Požadovaná přesnost | 0,01 mm |
| Povrch pracovního stolu | ocel nebo žula |

Další požadované vlastnosti a příslušenství

Vzduchová ložiska

Kalibrační koule

PC pro záznam měření včetně klávesnice, monitoru, myši a tiskárny

Sada doteků – min. 3 ks

Prodloužení doteku

Zásobník pro výměnu doteků na min. 5 ks

Měřící modul – 2 ks

Návod k používání v českém nebo anglickém jazyce

Specifikace softwaru

Měřící software pro dotykové sondy

Operační systém pro PC

Software pro offline programování

3D CAD modul pro porovnání modelu s obrobkem