ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

příspěvková organizace

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

telefon: +420 312 256 601, fax: +420 312 256 610

IČO: 75030926

Základní prostorová specifikace pro výjezdovou základnu „Český Brod“

(2 posádky – Příloha č. 5 Technická specifikace)

Cíle specifikace na prostory nové výjezdové základny:

Výjezdové stanoviště bude sloužit jako zázemí pro posádky Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ZZS SK“) Český Brod. Součástí stavby budou garážová stání i venkovní úpravy včetně zpevněných ploch a oplocení nového pozemku.

-	stavba a související investice musí splňovat technické a věcné požadavky dle platné legislativy

včetně hygienických, požárních a provozních norem a musí být v souladu s platnými předpisy a

zákony;

-  	zajištění provozního a nábytkového vybavení dle požadavků ZZS SK;

-	zajištění standardizovaných podmínek personálu výjezdové základny;

-	minimalizace provozních nákladů na provoz objektu;

-	zajištění krytého parkování pro sanitní vozidla (garáž);

-	zajištění bezpečného a plynulého výjezdu sanitních vozidel;

-	zajištění parkování soukromých vozidel zaměstnanců;

-	stavba bude rozdělena na tzv. „čistou a špinavou“ část včetně vstupního hygienického filtru;

-	objekt bude napojen novými přípojkami – splašková kanalizace, vodovod, elektrická energie,

telekomunikační síť, vytápění a VZT;

- stavba bude odpovídat dotačním podmínkám IROP 2021–2027, Výzva č. 13.

Specifikace pozemku:

Bylanská ulice, Český Brod – Liblice (parc. č. 528/39 a parc. č. 528/40) v k. ú. Liblice u Českého Brodu.

Personální obsazení, druhy výjezdových posádek v maximálním obsazení:

-   2x RZP nebo 1x RZP, 1x RV (4 zaměstnanci / směna);

-   uklízečka (1 zaměstnanec / směna);

-  celkem 5 zaměstnanců / směna;

-  celkový počet zaměstnanců výjezdové základny je 25;

Prostorové a technické požadavky:

Zázemní prostory:

-	4 x pokoj (kancelář) pro personál – standardní elektroinstalace: minimálně 2 x dvoj zásuvka 230 V, data;

-  	1 x denní místnost s kuchyňským zázemím (možno společný prostor i separovaně)

denní místnost: standardní elektroinstalace: 2 x PC, radiostanice, telefonní přípojka (ADSL), RDST anténní svod, samostatný jistič pro ICT technologie;

kuchyňské zázemí: dostatečný prostor pro instalaci kuchyňské linky, elektroinstalace pro připojení veškerých standardních spotřebičů

-	2 x šatna personálu: dostatečně velký samostatný prostor pro muže a ženy (každý zaměstnance by měl disponovat šatní dvoj skříní) v každé šatně 15 ks, minimální šířka 60 cm (součástí šaten 1 x WC, 1 x sprcha);

-	vstupní filtr: umístění u vchodu před vstupem do zázemních prostor (součást filtru umyvadlo a sprchový kout);

-	1 x WC  1 x sprchový kout MUŽI (variantní řešení dva pokoje se společným sociálním zázemím);

-	1 x WC 1 x sprchový kout ŽENY (variantní řešení dva pokoje se společným sociálním zázemím).

Technické a ostatní prostory:

-	1 x místnost pro instalaci pračky – samostatná místnost, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn, podmínky pro připojení pračky (voda, odpad, 230 V);

-	1 x místnost pro sušení služebního prádla – samostatná místnost, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn, podmínky pro připojení sušičky (kondenzační) (230 V);

-	úklidová místnost – umístěná na každém patře, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn, výlevka (voda, odpad, 230 V);

-	1 x místnost archiv – popřípadě vyhrazený prostor pro umístění uzamykatelné skříně;

-	1 x místnost – kotelna.

Garáž a související prostory:

-	garážová stání pro min. 2 vozidla – umístění v co nejkratší vzdálenosti od zázemních prostor posádek;

-	vozidla jsou trvale připojena na zdroj elektrického proudu 230 V;

-   	otěruvzdorná podlaha včetně stěn;

-   	stropní i boční osvětlení garáže;

-   	temperování garáže;

-   	připojení na TUV;

-   	data;

-   	velikost sanitního vozidla: délka 6 m   šířka 2,5 m, výška 2,7 m;

-   	minimální velikost vrat (vjezdu do garáže): výška 3,5 m, šířka 3 m;

-	automatická sekční vrata s nutností průmyslového pohonu včetně bateriového zdroje pro případ výpadku elektrického proudu (pakliže nebude řešeno záložním zdrojem pro celý areál);

-   	1 x čistící (dekontaminační místnost) – dekontaminační prostor větratelný, stěny obloženy; otěruvzdorným a voděodolným obkladem včetně otěruvzdorné podlahy z důvodu instalace dekontaminačního nerezového stolu, popřípadě otevřeného sprchového koutu a jednoho umyvadla dle hygienického řádu (voda, odpad, 2 x 230 V), umístění v blízkosti garážového stání;

-	1 x místnost pro hlavní sklad zdravotnického materiálu – možnost instalace regálového systému, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn;

-   	1 x místnost pro sklad OOPP – možnost instalace regálového systému, větratelná, otěruvzdorný povrch podlahy i stěn;

-	1 x prostor pro uložení nebezpečných odpadů – samostatná, větratelná místnost pro uložení pytlů s nebezpečným odpadem (1 x 230 V), možnost instalace chladícího zařízení (mrazák, lednice);

-   	1 x prostor pro uložení komunálního odpadů – samostatná, větratelná místnost (1 x 230 V);

-	1 x prostor pro uložení tlakových lahví – samostatná místnost pro uložení rezervních tlakových nádob na medicinální kyslík, případně umístění venkovní klece, vše dle požadavků BOZP a HZS;

-   	1 x technická místnost;

-   	1 x vyhrazené prostory pro uložení pracovní a osobní obuvi;

Záložní zdroj elektrické energie

Možnost připojení pro externí zdroj elektrické energie.

Domácí telefon (DT):

U vstupní branky bude instalován vstupní panel a audio hovorová jednotka. Vstupní branka bude opatřena elektrickým dveřním otevíračem.

V objektu bude vnitřní hovorová jednotka (navržena v bez sluchátkovém provedení). Z vnitřní hovorové jednotky bude možné ovládat elektrický dveřní zámek a případně je možné ovládat i pohon vjezdové brány.

Datové rozvody (SSK):

Centrem datových rozvodů bude datový rozvaděč. Dále nespecifikováno.

Společná televizní anténa (STA):

Na anténním stožáru bude instalovaná anténa pro příjem pozemního vysílání. Signál bude sveden koaxiálním kabelem do datového rozvaděče, kde bude rozbočen k jednotlivým koncovým

zásuvkám STA.

Kamerový systém (CCTV):

Pro monitorování objektu bude navržena instalace kamer na obvodu objektu. K instalaci jsou navrženy kamery monitorující prostor před vstupem a vjezdem do objektu s možností dalšího rozšíření.  Záznamové zařízení bude instalované v datovém rozvaděči. Kamery budou propojeny a napájeny vlastním PoE switchem, bude tak možné fyzicky garantovat, že nebude možné, aby kamerový systém komunikoval do internetu.

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS):

Jádrem zabezpečovacího systému bude navržena zabezpečovací ústředna s vestavěným GSM komunikátorem a LAN komunikátorem). Ústředna bude zálohována vlastním záložním akumulátorem. Ochrana objektu bude navržena magnetickými kontakty na vstupních dveřích a vratovým kontaktem na vratech garáže v kombinaci s infrapasivními pohybovými detektory. Signalizace poplachu bude vyvedena na místní venkovní sirénu na plášti budovy, pomocí GSM komunikátoru předáním poplachových a poruchových zpráv na mobilní telefony investora. Systém musí umožňovat bez dalších doplnění připojení na pult centrální ochrany. Ovládání systému se bude provádět z ovládacích LCD klávesnic umístěných ve vstupní chodbě a v garáži. Vstupní klávesnice budou rozšířeny pomocí segmentů pro ovládání vjezdové brány a garážových vrat. Systém bude možné nastavit tak, aby obsluha při výjezdu stiskem jednoho tlačítka na segmentu klávesnice v garáži spustila otevření garážových vrat, vjezdových vrat a s definovaným časovým odstupem došlo k následnému zapnutí střežení objektu po odjezdu posádky (obsluha by tak nemusela řešit při odjezdu nic jiného než jedním tlačítkem aktivovat celý proces).  Při příjezdu by klávesnice spustila po otevření vrat nebo dveří vstupní zpoždění, které upozorní obsluhu na potřebu vypnutí. Obě klávesnice musí mít vestavěnou čtečku, takže bude možné jako identifikátor používat nejen číselný kód, tak i kartu nebo identifikační přívěsek. Zároveň bude možné vybavit systém radiovým přijímačem a ovládat systém z bezdrátových systémových klíčenek, a to jak střežení systému, tak i vjezdovou bránu a garážová vrata. Současně se počítá s instalací drátových ovládacích tlačítek přímo propojeních s ovládáním řídících jednotek garážových vrat a vjezdové brány. Bude tak garantovaná možnost otevření vrat zcela bez závislosti na konfiguraci zabezpečovací ústředny. Otevření vrat z těchto tlačítek nespustí proces zastřežení objektu. Ovládání vjezdové brány bude možné prozvoněním od přednastavených telefonních čísel. K ovládání bude využit vestavěný GSM komunikátor v ústředně a editace uživatelů se bude provádět v konfiguračním rozhraní ústředny pomocí uživatelského software.