Příloha sml. – specifikace předmětu veřejné zakázky Výměna stoupaček v budově 1 – další etapa

- rozměry a množství jsou orientační, doporučujeme zaměření na místě

- Práce zednické

Demontáž stávajícího potrubí, odboček, rozřezání v šachtě	33 m

Bourání příček z pálených cihel					33 m2

Vybourání prostupů ve stoupačce - železobeton	 		10 m2

Demontáž a montáž WC						10 x

Zazdění otvorů v příčkách						33 m2

Zabetonování prostupů ve stoupačkách				10 m2

Příčky z tvárnic/cihel (dodávka a montáž)				25 m2

Omítka stěn tenkovrstvá (dodávka a montáž)			40 m2

Štuk na stěnách sanační (dodávka a montáž)			40 m2

Oprava obkladů							20 m2

Malba – bílení, úklid

Odvoz a uskladnění suti a vybouraných hmot			18 t

Přesun stavebních hmot do patra včetně nošení			14 t

- Dodávka a montáž vodoinstalačního materiálu

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm				33 m

Odbočka HTDA dvojitá D 110/110/110 mm 87,5° PP		10 ks

Koleno HTB D 110 mm 30° PP					10 ks

Kus čisticí HTRE D 110 mm PP					2 ks

Hlavice přivětrávací ABS DN 75 mm I = 90 mm			2 ks

Redukce nesouosá HTR DN 100/70 mm PP			2 ks

Redukce nesouosá HTR DN 70/50	mm PP			2 ks

Koleno HTB D 70 mm 30°PP						10 ks

Přesuvka HTU D 75 mm PP						10 ks

Přesuvka HTU D 110 mm PP					10 ks

Odvětrací hlavice, čisticí kusy, upevňovací materiál