| Položka | technické parametry |
| --- | --- |
| Polygon | zdroj bezpečného napětí (1ks); bezpečnostní oddělovací transformátor (1ks); kabel 1-AYKY 3x2,5mm2 (100ks); kabel 1-CYKY 3x1,5mm2 (100ks); plastová rozvodnice (8ks); Drát FeZn (100ks); spojovací materiál hromosvod (50ks); Další montážní materiál (1ks); sloup betonový 9/6 (8ks); sloup betonový 12/6 (8ks); rozvodnice elektroměrová (6ks); rozvodnice VO (4ks); zásuvková skříň ZS (16ks); páska zemnící FeZn 30x4 (250ks); jistič třípólový (20ks); jistič jednopólový (60ks); stavební objekt polygonu (1ks); segmentová vrata (1ks); konzolová výzbroj (30ks); nářadí NN (1ks); nářadí VN (1ks); žebřík montážní PROFI (3ks); Souprava pro práci pod napětím (3ks); Postroje pro práce ve výškách (3ks); výkopové práce; práce ostatní mechanizace; inženýring; doprava |