## 26.4.2023
Příloha č. 1 – oceněný Soupis
| předmět dodávky | kusů | cena /ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena celkem s DPH
1. | obnova serverů na pobočkách | 4 |  | 0 | 0
2. | server Spisové služby, Vzdálené plochy, Váhy | 1 |  | 0 | 0
3. | obnova zálohovacího serveru | 1 |  | 0 | 0
4. | rozšíření zálohovací páskové jednotky | 2 |  | 0 | 0
5. | Serverovna síť
5.1. | Switch komunikace Jih-Sever | 2 |  | 0 | 0
5.2. | Stohovací modul pro switche z bodu 5.1 | 2 |  | 0 | 0
5.3. | Switch komunikace Východ-Západ | 2 |  | 0 | 0
5.4. | podpora stohování | 1 |  | 0 | 0
5.5. | SPF modul | 22 |  | 0 | 0
5.6. | Patch kabel multimode | 11 |  | 0 | 0
6. | veké pobočky (Benešov, Kolín, Říčany, Hradiště)
6.1. | Switch 24 portů | 3 |  | 0 | 0
6.2. | Switch 48 portů | 4 |  | 0 | 0
6.3. | Switch 16 portů | 1 |  | 0 | 0
6.4. | SPF+ moduly | 32 |  | 0 | 0
6.5. | Patch kabel multimode | 16 |  | 0 | 0
7.0. | Střední pobočky (Poděbrady, Mělník, Kladno, Beroun)
7.1. | Switch 24 portů | 1 |  | 0 | 0
7.2. | Switch 48 portů | 3 |  | 0 | 0
8. | Malé pobočky
8.1. | Switch 16 portů | 5 |  | 0 | 0
8.2. | Switch 8 portů | 1 |  | 0 | 0
9. | WiFi řešení na velkých pobočkách
9.1. | Acces point | 7 |  | 0 | 0
9.2. | licence pro správu WiFi sítě v cloudu | 7 |  | 0 | 0
9.3. | Power injector včetně kabeláže | 7 |  | 0 | 0
10. | Firewaly
10.1. | Nextgeneration firewall | 3 |  | 0 | 0
10.2. | Nextgeneration firewal backup centrála | 1 |  | 0 | 0
10.3. | Maintenance k firewalům
10.3.1. | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance | 1 |  | 0 | 0
10.3.2. | SNTC-8X5XNBD Cisco 866VAE Secure | 11 |  | 0 | 0
10.3.3. | SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance | 14 |  | 0 | 0
10.3.4. | SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center | 1 |  | 0 | 0
10.3.5. | Cisco AnyConnect Plus License | 25 |  | 0 | 0
10.3.6. | Cisco FPR1010 Threat Defense Threat Malware and URL 3Y Subs | 8 |  | 0 | 0
10.3.7. | Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Malware and URL License | 1 |  | 0 | 0
10.3.8. | Cisco FPR1010 Threat Defense Threat Malware and URL License | 6 |  | 0 | 0
11.1. | Rozšíření záruky na 5 roků díly / 5 roků práce / 5 roků záruka na pracovišti v následující pracovní den (až o dodatečné 2 roky - vztaženo souhrnně ke všem položkám, u kterých je požadována možnost rozšíření záruky na 5 let; čerpání dle požadavku objednatele, může být čerpáno pouze na část položek z dodávky) ocenit jako jednotkovou cenu za 1 rok rozšíření | 2 |  | 0 | 0
11.2. | Rozšíření záruky na 24x7 s 15 minutovou odezvou na incidenty (vztaženo souhrnně ke všem položkám, u kterých je požadována možnost rozšíření na 24x7 s 15 minutovou odezvou na incidenty; čerpání dle požadavku objednatele, může být čerpáno pouze na část položek z dodávky) ocenit jako jednotkovou cenu za 1 rok rozšíření | 5 |  | 0 | 0
| celkem |  |  | 0 | 0
1.-4. | Současný technologický stav
v současnosti je provozováno 15 fyzických serverů, 14 serverů pro virtualizaci
využívaný hardware :
2x HP Proliant DL380 Gen9
1x HP Proliant DL160 Gen9
2x HP Proliant DL380 Gen10
1x HP Proliant DL360 Gen10
2x HP Proliant ML310 Gen8
1x HP Microserver N36L
1x HP Proliant DL380 Gen10
2x HP Proliant ML30 Gen10
1x HP Proliant ML30 Gen9
1x HP Proliant ML10 Gen9
1x HP Proliant ML110 Gen7
2x HP Proliant ML30 Gen10
2x pásková jednotka HPE MSL2024 LTO7 15000 Lib Bdl/Tvlite
Vzhledem k tomu, že společnost KSUS používá serverovou platformu od společnosti
Hewlett-Packard, jedná se z důvodů kompatibility o doplnění a náhradu serverů této
platformy o nové servery a prvky Hewlett-Packard.
1.-10. | Níže jsou uvedeny minimální požadované technické parametry.
1. | obnova serverů na pobočkách - požadovaná specifikace
Formát : Tower
Procesor : 1 x Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Možnost instalace druhého CPU
Paměť : 16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM, 24x paměťový slot
Grafika : Integrated Matrox G200eH2 with 16MB Video RAM
Network Controller : Integrovaný 1Gb 4 portový adapter (4 x 1Gb porty)
Disk Controller : 1 x 2-ports SAS Controller Module
Napájecí zdroj : 1 x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Management : Integrated management processor
Internal Storage : 4 x LFF 3,5" HDD, možnost doplnění dalších klecí na HDD.
Fans : redundantní ventilátory
Vzdálený management iLO : Licence + Podpora 1 rok 24x7 - 1 server, licence pro pokročilé funkce.
2x HDD 4TB 12G 7.2K rpm SAS LFF (3.5in) Low Profile
2x HDD SSD 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) Low Profile
LAN karta Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ včetně 2x SFP+ transceiver 10GBASE-SR/SW + 2x kabel 10G SFP+ to SFP+ 1m
Záruky : 3 roky díly / 3 roky práce / 3 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den (na celou sestavu serveru)
Možnost rozšíření záruky na 5 roky díly / 5 roky práce / 5 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den
Možnost rozšíření záruky na 24x7 s 15 minutovou odezvou na incidenty
1x MS Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core English (en fr it ge sp) - přenositelná varianta, ne OEM
s možností instalovat i českou verzi, případně nižší verze OS
Požadujeme dodávku sestavených, otestovaných a plně funkčních serverů včetně nainstalovaného a funkčního OS
MS Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core English.
Dodavatel bude asistovat při kompletní implementaci, spočívající zejména v instalaci a konfiguraci všech hardwarových
a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.
Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu pro obsluhu a správu dodaného vybavení.
Servery musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou KSUS.
2. | server Spisové služby, Vzdálené plochy, Váhy - požadovaná specifikace
Formát : Stojan (2U)
Procesor : 1 x Intel Xeon-Platinum 8468 2.1GHz 48-core 350W Processor
Možnost instalace druhého CPU
storade : 2x 2U 8SFF x1 Tri-Mode U.3 Drive Cage Kit
Paměť : 384GB - 6x 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit
32-DIMM slots
Grafika : Video modes up to 1920 x 1200@60Hz (32 bpp) - 16MB Video Memory
Network Controller : Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter
Network Controller : Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter
LAN karta SN1610E 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter
Disk Controller : Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible)
1x MR416i-p 16 Internal Lanes/8GB Cache SPDM PCI Plug-in Storage Controller
Napájecí zdroj : 2x 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Vzdálený management iLO : Licence + Podpora 1 rok 24x7 - 1 server, licence pro pokročilé funkce.
1x NS204i-u NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device -RAID1 karta 2x480GB SSD
8x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e
1x G11 High Perf 2U HS Kit
Záruky : 3 roky díly / 3 roky práce / 3 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den (na celou sestavu serveru)
Možnost rozšíření záruky na 5 roky díly / 5 roky práce / 5 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den
Možnost rozšíření záruky na 24x7 s 15 minutovou odezvou na incidenty
12x MS Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core English (en fr it ge sp) - přenositelná varianta, ne OEM
s možností instalovat i českou verzi, případně nižší verze OS
Požadujeme dodávku sestaveného, otestovaného a plně funkčního serveru včetně nainstalovaného a funkčního OS
MS Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core English.
Dodavatel bude asistovat při kompletní implementaci, spočívající zejména v instalaci a konfiguraci všech hardwarových
a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.
Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu pro obsluhu a správu dodaného vybavení.
Server musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou KSUS.
3. | obnova zálohovacího serveru - požadovaná specifikace
Formát : Stojan (2U)
Procesor : 1 x Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Možnost instalace druhého CPU
Paměť : 16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM, 16x paměťový slot
Grafika : Integrated Matrox G200eH2 with 16MB Video RAM
Network Controller : Integrovaný 1Gb 4 portový adapter (4 x 1Gb porty)
Disk Controller : 1 x 2-ports SAS Controller Module
Napájecí zdroj : 1 x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Internal Storage : 12 x 3,5" hot plug LFF HDD.
Fans : redundantní ventilátory
Vzdálený management iLO : Licence + Podpora 1 rok 24x7 - 1 server, licence pro pokročilé funkce.
2x HDD 4TB 12G 7.2K rpm SAS LFF (3.5in) Low Profile
2x HDD SSD 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) Low Profile
LAN karta Ethernet 10Gb 2-port 530SFP+ včetně 2x SFP+ transceiver 10GBASE-SR/SW + 2x kabel 10G SFP+ to SFP+ 1m
LAN karta 16Gb 2-Port Fibre Channel Host Bus Adapter + 2x transceiver + 2x propojovací kabel - certifikované pro propojení s přepínačem
HP 16Gb 24/12 FC Switch (AJ764A) / Short Wave Tranceiver 16Gb SFP+
Záruky : 3 roky díly / 3 roky práce / 3 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den (na celou sestavu serveru)
Možnost rozšíření záruky na 5 roky díly / 5 roky práce / 5 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den
Možnost rozšíření záruky na 24x7 s 15 minutovou odezvou na incidenty
2x MS Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core English (en fr it ge sp) - přenositelná varianta, ne OEM
s možností instalovat i českou verzi, případně nižší verze OS
Požadujeme dodávku sestaveného, otestovaného a plně funkčního serveru včetně nainstalovaného a funkčního OS
MS Windows Server 2022 Standard Edition 16 Core English.
Dodavatel bude asistovat při kompletní implementaci, spočívající zejména v instalaci a konfiguraci všech hardwarových
a softwarových komponent, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.
Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu pro obsluhu a správu dodaného vybavení.
Server musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou KSUS.
4. | rozšíření zálohovací páskové jednotky - požadovaná specifikace
2x optická pásková jednotka do páskové knihovny HPE MSL2024 0-Drive Tape Library
StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Drive Upgrade Kit
Rozhraní : FC
Poloviční výška 5,25"
interní mechanika
Poměr komprimace 2.5:1
Základní kapacita media 12000 GB
Kapacita media po komprimaci 30000 GB
Záruky : 3 roky díly / 3 roky práce / 3 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den (na celou sestavu serveru)
Možnost rozšíření záruky na 5 roky díly / 5 roky práce / 5 roky záruka na pracovišti v následující pracovní den
Možnost rozšíření záruky na 24x7 s 15 minutovou odezvou na incidenty
Dodavatel bude asistovat při kompletní implementaci a ověření funkčnosti mechanik ve stávající knihovně.
Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu pro obsluhu a správu dodaného vybavení.
5.-10. | Požadavky :
Síťové prvky musí být dodány od jednoho výrobce.
Na základě doporučení NÚKIB nepřipouštíme dodání výrobků od výrobců sídlících v Číně.
Záruky :
Je požadována záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.
Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství), nabízený HW a související SW musí pocházet z oficiálního distribučního kanálu výrobce pro český trh.
Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
Jednotná správa zařízení:
V rámci servisní podpory požadujeme přímý přístup k technické podpoře výrobce, bezplatný přístup k SW aktualizacím a bezplatnou dopřednou výměnu vadného HW.
Technický servis a správa incidentů, přístup k odborným znalostem výrobce pro rychlé řešení incidentů.
Správa výstrah zabezpečení a produktů, identifikace a správa výstrah.
Správa pokrytí služeb záruky a údržby :
Správa životního cyklu produktu, přehled o instalované základně pro udržování správné konfigurace zařízení, identifikaci hardwaru na konci životnosti
a plánování potřebných upgradů produktů.
Dodavatel bude asistovat při kompletní implementaci a ověření funkčnosti síťových prvků v KSUS.
Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu pro obsluhu a správu dodaného vybavení.
5.1. | Switch komunikace Jih-Sever
Typ zařízení : Přepínač - 48 porty - L3 - stohovatelný
Provedení skříně : Lze montovat do rozvaděče
Subtyp : Gigabit Ethernet
Porty : 48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink)
minimální výkon ? Dočasná kapacita šířky pásma:80 Gbps
Přepojovací kapacita:104 Gbps
Rychlost předávání:154 Mpps
Kapacita : Virtuální sítě:1
IPv4 spoje: min. 11000
Záznamy tabulky směrování IPv4: min 3000
Záznamy tabulky směrování IPv6: min 1500
Škála multicast: min. 1000
Záznamy ACL škály: min 1500
FNF záznamy: min 16000
Podpora VLAN:1024
Switched virtual interfaces (SVI):512
Hardwarové fronty QoS na port:8
Velikost MAC Address Table : min 16 000 vstupů
Podpora Jumbo Frame : 9198 bajtů
Směrovací protokol : OSPF,RIP-1,RIP-2,EIGRP,VRRP,PIM-SM,EIGRP pro IPv6,PIM-SSM,směrování PBR (policy-based routing),RIPng,MSTP
Protokol vzdáleného přístupu : SNMP 1,RMON 1,RMON 2,SNMP 3,SNMP 2c,CLI,NETCONF,RESTCONF
Charakteristiky : Quality of Service (QoS),StackWise Technology,Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+),Shaped Round Robin (SRR),podpora PXE,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),NetFlow,Energy Efficient Ethernet,Management Inpromation Base (MIB),Class of Service (CoS),Flexible NetFlow (FNF),Ověřování 802.1x,podpora DiffServ Code Point (DSCP),podpora MACsec,paketová vyrovnávací paměť 6MB,Control plane protection (CoPP),Switched Port Analyzer (SPAN),Embedded Event Manager (EEM),Protocol Independent Multicast (PIM),First Hop Security (FHS),podpora PVLAN,Committed Inpromation Rate (CIR)
Layer 3 funkce, včetně OSPF, EIGRP, ISIS, RIP, a routed access
L3 vrstva : IPv4 směrování - Wirespeed směrování IPv4 paketů až 990 statických směrování a až 128 IP rozhraní IPv6 směrování - Wirespeed směrování IPv6 paketů Layer 3 rozhraní Konfigurace L3 rozhraní - na fyzickém portu, Link Aggregation (LAG), VLAN rozhraní, nebo loopback rozhraní Classless Interdomain Routing (CIDR) podpora pro classless interdomain směrování RIP v2 Podpora Policy-Based směrování (PBR) Funkce DHCP Serveru - více DHCP rozsahů. Podpora DHCP relay na vrstvě 3 Směrování DHCP provozu mezi IP doménami
L2 vrstva : Přenos DHCP provozu na DHCP server v různých VLAN; DHCP Option 82 IGMP v1, 2, a 3 snooping IGMP omezení bandwidth-intensive multicast traffic pouze na žadatele; podpora 2K multicast groups (podpora source-specific multicasting) IGMP Querier IGMP proxy Head-of-Line (HOL) blocking
Vyhovující standardům : IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s
RAM : min 2 GB
Paměť flash : min 4 GB
Rozšíření / Konektivita
Rozhraní : 48 x 1000Base-T RJ-45
4 x 1000Base-X SFP připojení uplink
1 x síťový datový zásobník
1 x management (síť LAN) RJ-45
1 x ovládací panel RJ-45
Stohovatelnost : switch musí umožnit stohování zařízení přes 10 Gbit porty
Napájecí zařízení : Vlastní napájecí zdroj - vlastnost "hot-plug" (vyměnitelné za provozu)
MTBF : 510,700 hodiny
Vyhovující standardům : CISPR 22 Class A,CISPR 24,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN55024,EN 61000-6-1,AS/NZS 60950-1,CCC,ICES-003 třída A,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,RoHS,AS/NZS 3548 třída A,BSMI Class A,VCCI Class A,CNS 13438,EN 55022 Class A,FCC CFR47 Part 15 B Class A,EN 300 386,KN32,KN35,EN 55032 Class A,CISPR 32 Class A,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,TCVN 7189 Class A,V-3 Class A,TCVN 7317,CISPR 35
Záruka výrobce
Servis a podpora : Omezená záruka - rozšířená výměna dílů - po dobu životnosti výrobku - doba vyřízení požadavku: příští pracovní den
Maintenance : 3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
5.2. | Stohovací modul pro switche z bodu 5.1
Popis výrobku : síťový stohovací modul
Typ zařízení : Dovoluje konfigurovat , spravovat a odstraňovat problémy na všech zařízeních jakoby by to bylo jedno, zařízení s jendou IP adresou.
Provedení : Modul plug-in
Minimální Výkon : Šířka pásma:80 Gbps
5.3. | Switch komunikace Východ-Západ
Typ zařízení : Přepínač - 12 porty - L3 - řízený - stohovatelný
Provedení skříně : Lze montovat do rozvaděče
Subtyp : 10 Gigabit Ethernet
Porty : 10 x 10 gigabitů SFP+ + 2 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45
Minimální Výkon : Přepojovací kapacita 240 Gbps
Výkon přeposílání (velikost paketu 64 bytů):178.56 Mpps
Minimální Kapacita : RPVST+ případy:126
Instance MSTP:8
Podpora VLAN:4094
Pravidla ACL:1024
Vyrovnávací paměť (MB): min 3
Velikost MAC Address Table : min 16 tis. Vstupů
Podpora Jumbo Frame : 2KB
Max. jednotek ve stohu : 4
True stacking : Dovoluje konfigurovat , spravovat a odstraňovat problémy na všech zařízeních jakoby by to bylo jedno, zařízení s jendou IP adresou.
L3 vrstva : IPv4 směrování - Wirespeed směrování IPv4 paketů až 990 statických směrování a až 128 IP rozhraní IPv6 směrování - Wirespeed směrování IPv6 paketů Layer 3 rozhraní Konfigurace L3 rozhraní - na fyzickém portu, Link Aggregation (LAG), VLAN rozhraní, nebo loopback rozhraní Classless Interdomain Routing (CIDR) podpora pro classless interdomain směrování RIP v2 Podpora Policy-Based směrování (PBR) Funkce DHCP Serveru - více DHCP rozsahů. Podpora DHCP relay na vrstvě 3 Směrování DHCP provozu mezi IP doménami
Směrovací protokol : IGMPv2,IGMP,IGMPv3,statické směrování IPv4,statické směrování IPv6,směrování PBR (policy-based routing),MLDv2,MLD,CIDR,MSTP,RSTP,STP
L2 vrstva : Přenos DHCP provozu na DHCP server v různých VLAN; DHCP Option 82 IGMP v1, 2, a 3 snooping IGMP omezení bandwidth-intensive multicast traffic pouze na žadatele; podpora 2K multicast groups (podpora source-specific multicasting) IGMP Querier IGMP proxy Head-of-Line (HOL) blocking
Protokol vzdáleného přístupu : SNMP 1,RMON,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,SSH,SSH-2,CLI,SCP,ICMP,DHCP,RSTP,TACACS+,RADIUS
Algoritmus šifrování : SSL
Metoda ověřování : Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS,TACACS+,Secure Shell v.2 (SSH2)
Charakteristiky : Ovládání průtoku,podpora BOOTP,podpora ARP,podpora VLAN,Syslog podpora,prevence útoku DoS,DiffServ podpora,Broadcast Storm Control,IPv6 podpora,Multicast Storm Control,inovovatelný firmware,podpora SNTP,snooping směrovacích protokolů DHCP,Quality of Service (QoS),DHCP server,Dynamic ARP Inspection (DAI),Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+),tlačítko pro resetování,STP Root Guard,Uni-Directional Link Detection (UDLD),podpora LACP,podpora LLDP,DHCP relé,Management Inpromation Base (MIB),Multicast VLAN Registration (MVR),Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),Ověřování 802.1x,Type of Service (ToS),podpora DiffServ Code Point (DSCP),kabelový test,ochrana IP Source Guard,technologie SmartPort,podpora dvojího obrazu,DNS klient,Secure Core Technology (SCT),Private VLAN Edge (PVE),LLDP-MED,IP/Mac/Port Binding (IPMB),Secure Sensitive Data (SSD),podpora tunelu ISATAP,RA guard,User Datagram Protocol (UDP),Weighted Round Robin (WRR),Head-of-line (HOL) Blocking Prevention,detekce zkratovací smyčky,Unknown Storm Control,BPDU Guard,Link Aggregation Group (LAG),Voice Services Discovery Protocol (VSDP),Rapid PVST+ (RPVST+),Duplicate Address Detection (DAD)
Vyhovující standardům : IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3an,IEEE 802.3az
Procesor : min X ARM:800 MHz
RAM : min 512 MB
Paměť flash : min 256 MB
Indikátory stavu : Stav,spojení/aktivita/rychlost
Rozšíření / Konektivita
Rozhraní : 12 x 10GBase-X SFP+
2 x 10GBase-T RJ-45 připojení uplink
1 x ovládací panel RJ-45
1 x USB Type A
1 x management (síť Gigabit LAN) RJ-45
Napájení
Napájecí zařízení : Vlastní napájecí zdroj
Požadované napětí : AC 100-240 V (50/60 Hz)
Různé
Sada pro upevnění na regál : Součástí balení
MTBF : min 1,385 553 hodiny
Vyhovující standardům : UL 60950,CSA 22.2,FCC CFR47 Part 15 B Class A,USGv6
Záruka : celoživotní, 5 let po ukončení prodeje, doba vyřízení požadavku : příští pracovní den
Technická podpora - podpora po webu - 1 rok
Technická podpora - konzultace po telefonu - 1 rok
3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
5.4. | podpora stohování přepínačů
zajištění podpory stohování přepínačů pro komunikaci východ-západ
5.5. | SPF+ modul pro switch uvedený v bodu 5.3
Modul SFP+ vysílače 10 GigE
5.6. | Patch kabel multimode pro switch uvedený v bodu 5.3
Patch kabel multimode OM4 2 m
6.1. | Switch 24 portů velké pobočky
Typ zařízení : Přepínač - 24 porty - L3 - stohovatelný
Provedení skříně : Lze montovat do rozvaděče
Subtyp : Gigabit Ethernet
Porty : 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink)
Výkon : Dočasná kapacita šířky pásma:80 Gbps, Přepojovací kapacita:56 Gbps, Rychlost předávání:83.33 Mpps
Kapacita : Virtuální sítě:1
IPv4 spoje:11000
Záznamy tabulky směrování IPv4:3000
Záznamy tabulky směrování IPv6:1500
Škála multicast:1000
Záznamy ACL škály:1500
FNF záznamy:16000
Podpora VLAN:1024
Switched virtual interfaces (SVI):512
Hardwarové fronty QoS na port:8
Velikost MAC Address Table minimálně 16 000 vstupů
Podpora Jumbo Frame : 9198 bajtů
L3 vrstva : IPv4 směrování - Wirespeed směrování IPv4 paketů až 990 statických směrování a až 128 IP rozhraní IPv6 směrování - Wirespeed směrování IPv6 paketů Layer 3 rozhraní Konfigurace L3 rozhraní - na fyzickém portu, Link Aggregation (LAG), VLAN rozhraní, nebo loopback rozhraní Classless Interdomain Routing (CIDR) podpora pro classless interdomain směrování RIP v2 Podpora Policy-Based směrování (PBR) Funkce DHCP Serveru - více DHCP rozsahů. Podpora DHCP relay na vrstvě 3 Směrování DHCP provozu mezi IP doménami
Směrovací protokol : IGMPv2,IGMP,IGMPv3,statické směrování IPv4,statické směrování IPv6,směrování PBR (policy-based routing),MLDv2,MLD,CIDR,MSTP,RSTP,STP
L2 vrstva : Přenos DHCP provozu na DHCP server v různých VLAN; DHCP Option 82 IGMP v1, 2, a 3 snooping IGMP omezení bandwidth-intensive multicast traffic pouze na žadatele; podpora 2K multicast groups (podpora source-specific multicasting) IGMP Querier IGMP proxy Head-of-Line (HOL) blocking
Protokol vzdáleného přístupu : SNMP 1,RMON 1,RMON 2,SNMP 3,SNMP 2c,CLI,NETCONF,RESTCONF
Charakteristiky : Quality of Service (QoS),Cisco StackWise Technology,Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+),Shaped Round Robin (SRR),podpora PXE,Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),NetFlow,Energy Efficient Ethernet,Management Information Base (MIB),Class of
Vyhovující standardům : IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.1s
RAM : minimálně 2 GB
Paměť flash : minimálně 4 GB
Rozhraní : 24 x 1000Base-T RJ-45
4 x 1000Base-X SFP připojení uplink
1 x síťový datový zásobník
1 x management (síť LAN) RJ-45
1 x ovládací panel RJ-45
Napájecí zařízení : Vlastní napájecí zdroj - vlastnost "hot-plug" (vyměnitelné za provozu)
Maximální podporované množství
MTBF : minimálně 530 hodin
Vyhovující standardům : CISPR 22 Class A,CISPR 24,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN55024,EN 61000-6-1,AS/NZS 60950-1,CCC,ICES-003 třída A,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,RoHS,AS/NZS 3548 třída A,BSMI Class A,VCCI Class A,CNS 13438,EN 55022 Class A,FCC CFR47 Part 15 B Class A,EN 300 386,KN32,KN35,EN 55032 Class A,CISPR 32 Class A,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,TCVN 7189 Class A,V-3 Class A,TCVN 7317,CISPR 35
Servis a podpora : Omezená záruka - rozšířená výměna dílů - po dobu životnosti výrobku - doba vyřízení požadavku : příští pracovní den
Maintenance : 3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
6.2. | Switch 48 portů velké pobočky
Specifikace viz bod 5.1.
6.3. | Switch 16 portů velké pobočky
Typ zařízení : Přepínač - 16 porty - L3 - řízený
Provedení skříně : Lze montovat do rozvaděče
Subtyp : Gigabit Ethernet
Porty : 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x gigabitů SFP
Power Over Ethernet (PoE) : PoE+
Dostupné napájení PoE : 120 W
Přepojovací kapacita: min 36 Gbps
Výkon přeposílání (velikost paketu 64 bytů):min 26.78 Mpps
Propojení agregovaných skupin:8
Podpora VLAN:4094
Vyrovnávací paměť (MB):1.5 MB
Velikost MAC Address Table : min 16 tis. Vstupů
Podpora Jumbo Frame : 2KB
Směrovací protokol : IGMP,směrování PBR (policy-based routing),CIDR
Protokol vzdáleného přístupu : SNMP 1,RMON,SNMP 3,SNMP 2c,SSH,SSH-2,ICMP
Algoritmus šifrování : SSL
Metoda ověřování : Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS+
Charakteristiky : Podpora DHCP,podpora ARP,podpora VLAN,prevence útoku DoS,Podporuje Spanning Tree Protocol (STP),podpora MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol,snooping směrovacích protokolů DHCP,Access Control List (ACL) podpora,Quality of Service (QoS),podpora RADIUS,DHCP server,Dynamic ARP Inspection (DAI),Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+),STP Root Guard,Uni-Directional Link Detection (UDLD),Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+),bez ventilátoru,Multicast VLAN Registration (MVR),Dynamic VLAN Support (GVRP),Type of Service (ToS),Storm Control,ochrana IP Source Guard,Bridge protocol data unit (BPDU),Voice VLAN,Secure Core Technology (SCT),LLDP-MED,IP/Mac/Port Binding (IPMB),Secure Sensitive Data (SSD),Private VLAN,podpora tunelu ISATAP,STP loop guard,Weighted Round Robin (WRR),několik identifikátorů štítkových protokolů (TDIP)
Vyhovující standardům : IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az
Procesor : alespoň X ARM:800 MHz
RAM : min 512 MB
Paměť flash : min 256 MB
Indikátory stavu : Stav,odkaz/aktivita
Rozšíření / Konektivita
Rozhraní :
16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
2 x 1000Base-X SFP
1 x konzole (USB) Type B
1 x USB Type A
1 x ovládací panel RJ-45
Napájecí zařízení : Vlastní napájecí zdroj
Požadované napětí : AC 120/230 V (50/60 Hz)
Sada pro upevnění na regál
MTBF : min 700 000 hodin
Vyhovující standardům : UL 60950,CSA C22.2,FCC CFR47,USGv6
Omezená záruka - výměna - po dobu životnosti výrobku - doba vyřízení požadavku : příští pracovní den
Technická podpora - podpora po webu - 1 rok
Technická podpora - konzultace po telefonu - 1 rok
Maintenance : 3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
6.4. | SPF+ moduly - pro swiche uvedené v bodu 6.1, 6.2., 6.3.
Modul SFP+ vysílače 1 GigE
6.5. | Patch kabel multimode - pro swiche uvedené v bodu 6.1, 6.2., 6.3.
OM4 multimode 2m
7.1. | Switch 24 portů
Specifikace viz bod 6.3.
7.2. | Switch 8 portů
Typ zařízení : Přepínač - 8 port - L3 - řízený - stohovatelný
Lze montovat do rozvaděče
Subtyp : Gigabit Ethernet
Porty : 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x kombinace SFP
Power Over Ethernet (PoE) : PoE+
Dostupné napájení PoE : 67 W
Výkon
Přepojovací kapacita: min 20 Gbps
Výkon přeposílání (velikost paketu 64 bytů): min 14.88 Mpps
Kapacita
RPVST+ případy: min 126
Instance MSTP:8
Podpora VLAN:4094
Pravidla ACL:1024
Vyrovnávací paměť (MB): min 1.5
Velikost MAC Address Table : min 16 tis. Vstupů
Podpora Jumbo Frame : 2KB
Max. jednotek v hranici : 4
Směrovací protokol : IGMPv2,IGMP,IGMPv3,statické směrování IPv4,statické směrování IPv6,směrování PBR (policy-based routing),MLDv2,MLD,CIDR,MSTP,RSTP,STP
Protokol vzdáleného přístupu : SNMP 1,RMON,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,SSH,SSH-2,CLI,SCP,ICMP,DHCP,RSTP,TACACS+,RADIUS
Algoritmus šifrování : SSL
Metoda ověřování : Secure Shell (SSH),RADIUS,TACACS,TACACS+,Secure Shell v.2 (SSH2)
Charakteristiky : Ovládání průtoku,podpora BOOTP,podpora ARP,podpora VLAN,Syslog podpora,prevence útoku DoS,DiffServ podpora,Broadcast Storm Control,IPv6 podpora,Multicast Storm Control,inovovatelný firmware,podpora SNTP,snooping směrovacích protokolů DHCP,Quality of Service (QoS),DHCP server,Dynamic ARP Inspection (DAI),Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+),tlačítko pro resetování,STP Root Guard,Uni-Directional Link Detection (UDLD),bez ventilátoru,podpora LACP,podpora LLDP,DHCP relé,Management Information Base (MIB),Multicast VLAN Registration (MVR),Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),Ověřování 802.1x,Type of Service (ToS),podpora DiffServ Code Point (DSCP),kabelový test,ochrana IP Source Guard,technologie SmartPort,podpora dvojího obrazu,DNS klient,Secure Core Technology (SCT),Private VLAN Edge (PVE),LLDP-MED,IP/Mac/Port Binding (IPMB),Secure Sensitive Data (SSD),podpora tunelu ISATAP,RA guard,User Datagram Protocol (UDP),Weighted Round Robin (WRR),Head-of-line (HOL) Blocking Prevention,detekce zkratovací smyčky,Unknown Storm Control,BPDU Guard,Link Aggregation Group (LAG),Voice Services Discovery Protocol (VSDP),Rapid PVST+ (RPVST+),Duplicate Address Detection (DAD)
Vyhovující standardům : IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az
Procesor : alespoň X ARM:800 MHz
RAM : min 512 MB
Paměť flash : min 256 MB
Indikátory stavu : Stav,PoE,spojení/aktivita/rychlost
Rozhraní
8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
2 x 1000Base-T / 1000Base-X RJ-45/SFP
1 x konzole (mini-USB) Type B
1 x USB Type A
1 x ovládací panel RJ-45
Napájecí zařízení : Vlastní napájecí zdroj
Požadované napětí : AC 120/230 V (50/60 Hz)
Provozní spotřeba energie : 83.17 Watt
Sada pro upevnění na regál
MTBF : min 1 780 412 hodiny
Vyhovující standardům : UL 60950,CSA 22.2,FCC CFR47 Part 15 B Class A,USGv6
Omezená záruka - výměna - po dobu životnosti výrobku - doba vyřízení požadavku : příští pracovní den
Technická podpora - podpora po webu - 1 rok
Technická podpora - konzultace po telefonu - 1 rok
Maintenance : 3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
9.1. | Access point
Zařízení musí podporovat následující Wi-Fi standardy: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n, 802.11ac Wave2, 802.1ax
Zařízení musí být schopno pracovat současně v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz a Bluetooth.
Zařízení musí v případě standardu 802.11ac podporovat šířku kanálu až 80 MHz.
Zařízení musí podporovat centrálně řízené automatické nastavení výběru kanálu a vysílacích výkonů a to včetně dynamické reakce na změnu prostředí.
Zařízení musí podporovat 2x2:2 MU-MIMO (pro 2,4GHz) a 4x4:4 MU-MIMO (pro 5GHz), MRC a beamforming.
Zařízení musí podporovat PoE napájení dle standardu 802.3af a 802.3at, alternativně s 12V DC adaptérem (není součást balení).
Zařízení musí být dodáno s úchytem na stěnu a/nebo strop.
Zařízení musí být uzamykatelné proti krádeži.
Zařízení musí mít alespoň jedeno 100/1000Base-T rozhraní.
Zařízení musí umožnit konfiguraci minimálně 8 SSID na každém z 802.11 rádií.
Zařízení musí podporovat následující bezpečnostní standardy: WEP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise s 802.1X autentizací., WPA3 - Personal, WPA3 – Enterprise.
Zařízení musí podporovat šifrování AES.
Zařízení musí podporovat ověřování PEAP (MSCHAPv2)
Zařízení musí podporovat standardy 802.11r, 802.11k a 802.11v pro rychlý roaming klientů a rozložení zátěže mezi jednotlivými AP infrastruktury.
Zařízení musí podporovat VLAN tagging (802.1Q) na jeho ethernetovém rozhraní.
Zařízení podporuje principy QoS dle WMM, 802.1p a DSCP.
Zařízení musí podporovat funkci rozpoznávání tříd klientských aplikací (dle 7. vrstvy ISO/OSI) a identifikaci operačních systémů a hostname klientských zařízení.
Zařízení musí být schopné omezit šířku pásma pro každé jednotlivé SSID, pro každého z klientů a také dle rozpoznaných tříd aplikací (dle 7. vrstvy ISO/OSI).
Zařízení musí umožnit QoS klasifikaci paketů dle rozpoznaných tříd aplikací (dle 7. vrstvy ISO/OSI) pomocí DSCP a 802.1p tagu.
Zařízení musí podporovat BLE (Bluetooth Low Energy) dle specifikace Bluetooth 4.0.
Zařízení musí umožňovat spektrální analýzu pro detekci zdrojů rušení (non-WiFi interference) v pásmu 2,4 a 5GHz s možností zobrazení diagramů v reálném čase. Funkce spektrální analýzy nesmí omezit základní funkci AP – poskytování datové konektivity klientským zařízením.
Zařízení musí umožnit filtrování procházejících uživatelských dat dle cílových IP adres a/nebo UDP/TCP portů.
Zařízení musí umožnit zakázat komunikaci vybraných klientů a to až dle rozpoznaných tříd aplikací (dle 7. vrstvy ISO/OSI) a v případě http i dle DNS jména cílového serveru.
Zařízení musí mít integrovánu funkci detekce a zastavení útoku na bezdrátovou infrastrukturu (wIDS/wIPS). Tato funkce musí být dostupná v reálném čase na všech kanálech (i neobsluhovaných) a nesmí omezit základní funkci AP – poskytování datové konektivity klientským zařízením.
Zařízení musí podporovat zachytávání klientského provozu s možností odeslání do ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) pro vzdálené řešení problémů připojených klientů.
Zařízení musí podporovat L3 roaming klientských zařízení mezi různými subnety.
Zařízení musí umožnit izolaci jednotlivých uživatelských zařízení tak, aby tato zařízení nemohla komunikovat mezi sebou (v rámci celého SSID).
Zařízení musí být v případě nedostupnosti drátové ethernet konektivity schopné jako uplink dynamicky využít jedno ze svých rádií – mesh link přes některé z okolních AP.
Zařízení musí umožnit spolu s Centrálním systémem řízení a monitorování sítě lokalizaci klientských zařízení v mapě jednotlivých podlaží na základě triangulace dle síly signálu. Tato data musí být za pomoci centrálního systému řízení dostupná také skrz programovatelné rozhraní.
Zařízení musí umožnit spolu s Centrálním systémem řízení a monitorování sítě poskytovat analytika na základě počtu bezdrátových klientů (i nepřipojených), síly jejich signálu a doby, kterou v dosahu zařízení strávily.
Zařízení musí být schopné odesílat zprávy na vzdálený SYSLOG server.
Zařízení musí podporovat plnou správu a monitorování prostřednictvím Centrálního systému řízení a monitorování sítě.
Systém centrálního řízení musí zajistit automatickou aktualizaci softwaru a instalaci bezpečnostních záplat do přístupového bodu, a to v uživatelsky definovaném čase.
Výrobce musí garantovat dostupnost centrálního systému řízení, který je nedílnou součástí zařízení, v 99,99 % času v rámci každého kalendářního měsíce po dobu platnosti zakoupené licence.
Záruka :
Omezena celozivotni, do 5ti let po datu ukonceni prodeje, výměna zařízení následující pracovní den od nahlášení incidentu
9.2. | licence pro správu WiFi sítě v cloudu na 5 let
Kompletní sada funkcí pro podnikovou správu, včetně řízení přístupu k síti, ověřování RADIUS, správy více míst, přístupu hostů, diagnostiky, monitorování a tvarování provozu.
Zahrnuje telefonickou podporu podnikové třídy.
9.3. | Power injector včetně kabeláže
Napájení WiFi Ap přes ethernet rozhraní kompatibilní pro dodané WiFi Ap
Omezena celozivotni záruka, do 5ti let po datu ukonceni prodeje
10.1. | Next generation firewal
Typ zařízení : Brána firewall
Pevný disk : min 200 GB x 1
Provedení : Desktop
Technologie konektivity : Kabelové
Výkon
Propustnost brány firewall a Application Visibility and Control (AVC) (1024B): min 650 Mb/s
Propustnost brány firewall a Application Visibility and Control (AVC) (450B): min 225 Mb/s
Propustnost brány firewall,Application Visibility and Control (AVC) a Intrusion Prevention System (IPS) (450B): min 225 Mb/s
Propustnost Transport Layer Security (TLS): min 150 Mb/s
Propustnost NGIPS (1024B): min 650 Mb/s
Propustnost NGIPS (450B): min 225 Mb/s
Propustnost IPSec VPN (1024B TCP s Fastpath): min 300 Mb/s
Kapacita : Max. souběžné relace s AVC: min 100000, Nová připojení za sekundu s AVC: min 6000
Bez ventilátoru
Rozhraní
8 x - RJ-45
1 x 1000Base-T (správa) - RJ-45
1 x serial - RJ-45
1 x USB 3.0 - Type A
Odpovídající standardům : CISPR 22 Class A,CISPR 24,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN55024,AS/NZS 60950-1,EN 61000-4-4,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-6,ICES-003 třída A,EN 61000-4-5,EN 61000-4-11,EN 61000-4-8,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,GB 4943,Directive 2004/108/EC,VCCI Class A,KN24,KN22 Class A,EN 55022 Class A,FCC CFR47 Part 15 A,CNS 13438 Class A,EN 300 386,TVCN 7317,Directive 2006/108/EC,TCVN 7189,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,AS/NZS CISPR22 Class A
Dodávaný software : Cisco Threat Defense 6.4
Vzdálená správa : prostřednictvím Cisco Firepower Management center
Servis a podpora
Maintenance : 3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
10.2. | Nextgeneration firewal backup centrála
Typ zařízení : Brána firewall
Výška (regálové jednotky) : 1U
Šířka 43.7 cm
Hloubka 26.9 cm
Výška 4.37 cm
Váha 3.63 kg
Pevný disk . 200 GB x 1
K upevnění na regál
Technologie konektivity : Kabelové
Výkon
Propustnost brány firewall a Application Visibility and Control (AVC) (1024B): min 1.5 Gbps
Propustnost brány firewall,Application Visibility and Control (AVC) a Intrusion Prevention System (IPS) (1024B): min 1.5 Gbps
Propustnost brány firewall a Application Visibility and Control (AVC) (450B): min 550 Mbps
Propustnost brány firewall,Application Visibility and Control (AVC) a Intrusion Prevention System (IPS) (450B): min 550 Mbps
Propustnost Transport Layer Security (TLS):v700 Mb/s
Propustnost NGIPS (1024B): min 1.5 Gbps
Propustnost NGIPS (450B): min 550 Mbps
Propustnost IPSec VPN (1024B TCP s Fastpath):1 Gbps
Kapacita
Max. souběžné relace s AVC: min 200000
Nová připojení za sekundu s AVC: min 15000
1 ventilátor
Rozhraní
8 x - RJ-45
4 x - SFP (mini-GBIC)
1 x 1000Base-T (správa) - RJ-45
1 x serial - RJ-45
1 x USB 3.0 - Type A
Rack mount kit
Odpovídající standardům : CISPR 22 Class A,CISPR 24,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN55024,AS/NZS 60950-1,EN 61000-4-4,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-6,ICES-003 třída A,EN 61000-4-5,EN 61000-4-11,EN 61000-4-8,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,GB 4943,Directive 2004/108/EC,VCCI Class A,KN24,KN22 Class A,EN 55022 Class A,FCC CFR47 Part 15 A,CNS 13438 Class A,EN 300 386,TVCN 7317,Directive 2006/108/EC,TCVN 7189,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1,AS/NZS CISPR22 Class A
Dodávaný software : Cisco Threat Defense 6.4
Vzdálená správa : prostřednictvím Cisco Firepower Management center
Záruka
Maintenance : 3 roky na možnost vzdálené správy, update firmware a dalšího software
10.3. | Maintenance k firewalům
10.3.1. | CON-SNT-FRP11209 - SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance - doba trvání 36
10.3.2. | CON-SNT-C866VAEK - SNTC-8X5XNBD Cisco 866VAE Secure - doba trvání 36
10.3.3. | CON-SNT-FPR1010N - SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance - doba trvání 36
10.3.4. | CON-ECMU-SFFMCVKF - SWSS UPGRADES Cisco Firepower Management Center - doba trvání 36
10.3.5. | L-AC-PLS-3Y-S1 - Cisco AnyConnect Plus License - doba trvání 36
10.3.6. | L-FPR1010T-TMC-3Y - Cisco FPR1010 Threat Defense Threat Malware and URL 3Y Subs - doba trvání 36
10.3.7. | L-FPR1120T-TMC-3Y - Cisco FPR1120 Threat Defense Threat Malware and URL 3Y Subs - doba trvání 36
10.3.8. | L-FPR1010T-TMC-3Y - Cisco FPR1010 Threat Defense Threat Malware and URL 3Y Subs - doba trvání 36