## List1
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8c6cb7fc-c822-452d-84d1-3d931b7b8907}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Úroveň 3:
VZT stavební úpravy č.p. 22
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hubálov st. 80, k.ú. Loukovec |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SOU Hubálov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Úroveň 3:
VZT stavební úpravy č.p. 22
Místo: |  |  | Hubálov st. 80, k.ú. Loukovec |  |  | Datum: | 2. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | SOU Hubálov |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
SO 02 - SOU Hubálov
Soupis:
Úroveň 3:
VZT stavební úpravy č.p. 22
Místo: |  |  | Hubálov st. 80, k.ú. Loukovec |  |  | Datum: | 2. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | SOU Hubálov |  |  | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 730667.81
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 730667.81
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 730667.81
1 | K | M296 | 3.01 - VZT jednotka, horizontální provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=450m3/h, opláštění protihluková izolace z minerální vlny, akustické a další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 279121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279121.5 | 16 | -89270427
2 | K | M297 | Příslušenství VZT jednotky - vlastní řídicí systém MaR, regulace výkonu na konstantní výstupní tlak, regulace teploty vzduchu, čidlo splodin hoření, s rozhraním Modbus pro komunikaci s nadřazeným systémem - popis vlastní MaR VZT jednotky viz. TZ kapitola 14.2.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 50641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50641.5 | 16 | -622089713
3 | K | M298 | Dopojení kabeláže MaR VZT jednotky a zapojení všech čidel | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5250 | 16 | -245569196
4 | K | M299 | Nastavení parametrů a uvedení VZT jednotky do provozu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2625 | 16 | -213972922
5 | K | M300 | 3.02 - Tlumič hluku 800x400x1000, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7166.25 | 16 | 1100219248
6 | K | M301 | 3.03 - Tlumič hluku 800x500x1000, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7166.25 | 16 | -949507575
11 | K | M306 | 3.08 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 315, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V, Vmax=1800 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9691.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9691.5 | 16 | -640963958
12 | K | M307 | 3.09 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, kruhové provedení Ø 355, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V, Vmax=2500 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8867.25 | 16 | -1485190494
13 | K | M308 | 3.10 - Klapka regulační kruhová jednolistá DN 315 s kovovým ovládáním | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 9718.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9718.8 | 16 | -1752414646
14 | K | M309 | 3.11 - Klapka regulační kruhová jednolistá DN 250 s kovovým ovládáním | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 12228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12228.3 | 16 | -1875321649
15 | K | M310 | 3.12 - Klapka regulační kruhová jednolistá DN 200 s kovovým ovládáním | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 22730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22730.4 | 16 | -1400113000
16 | K | M311 | 3.13 - Velkoplošná půlkruhová výusť k instalaci ke stěně, děrovaný plech , nastavení obrazu proudění změnou nastavení trysek, připojení zhora DN 315, šířka/hloubka/výška v=730/365/1490mm, průtok V=900 m3/h, bílá barva | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 23242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23242.8 | 16 | 455903380
17 | K | M312 | 3.14 - Velkoplošná půlkruhová výusť k instalaci ke stěně, děrovaný plech , nastavení obrazu proudění změnou nastavení trysek, připojení zhora DN 250, šířka/hloubka/výška v=600/300/970mm, průtok V= 500 m3/h, bílá barva | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 | 16 | -859798580
18 | K | M313 | 3.15 - Velkoplošná půlkruhová výusť k instalaci ke stěně, děrovaný plech , nastavení obrazu proudění změnou nastavení trysek, připojení zhora DN 200, šířka/hloubka/výška v=500/250/970mm, průtok V=330až 500 m3/h, bílá barva | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 635.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 635.25 | 16 | 425655428
19 | K | M314 | 3.16 - Velkoplošná čtvrtkruhová výusť k instalaci do rohu, děrovaný plech , nastavení obrazu proudění změnou nastavení trysek, připojení zhora DN 200, šířka/hloubka/výška v=330/398/970mm, průtok V=300až 340 m3/h, bílá barva | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4292.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4292.4 | 16 | 694297345
20 | K | M315 | 3.17 - Vyústka odvodní na kruhové potrubí, mat. pozink. plech 825x125mm, bez regulace, jednořadá | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 8837.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8837.85 | 16 | 1922920941
21 | K | M316 | 3.18 - Vyústka odvodní na kruhové potrubí, mat. pozink. plech 1025x125mm, bez regulace, jednořadá | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 6541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6541.5 | 16 | 1265751180
22 | K | M317 | 3.19 - Výfukové koleno 500x500, 135° s pletivem | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22764 | 16 | 2146064211
23 | K | M318 | Oblouk kruhový segmentový Ø 400mm 45° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 22764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22764 | 16 | 708928551
24 | K | M319 | Oblouk kruhový segmentový Ø 355mm 90° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3238.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3238.2 | 16 | -1922824158
25 | K | M320 | Oblouk kruhový segmentový Ø 355mm 60° | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1856.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1856.4 | 16 | -73500504
26 | K | M321 | Oblouk kruhový segmentový Ø 355mm 45° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4725 | 16 | 2050333122
27 | K | M322 | Oblouk kruhový segmentový Ø 315mm 90° | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 603.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603.75 | 16 | 1056205042
28 | K | M323 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 666.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 666.75 | 16 | 1858612699
29 | K | M324 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 30° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1333.5 | 16 | -531674748
30 | K | M325 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 60° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 509.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509.25 | 16 | -1397757924
31 | K | M326 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 45° | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1675.8 | 16 | 1277814463
32 | K | M327 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 30° | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464.1 | 16 | -215608746
33 | K | M328 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 330.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330.75 | 16 | -164712966
34 | K | M329 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 60° | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 640.5 | 16 | 1611454801
35 | K | M343 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 45° | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2042.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2042.25 | 16 | -1628977458
36 | K | M344 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 15° | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 416.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416.85 | 16 | -281117547
37 | K | M345 | Záslep kruhový vnitřní Ø 400 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2614.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2614.5 | 16 | -804348927
38 | K | M346 | Záslep kruhový vnitřní Ø 355 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 844.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844.2 | 16 | -1839380494
39 | K | M347 | Redukce osová vni-vni Ø 400/Ø355 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 577.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 577.5 | 16 | -1013605923
40 | K | M348 | Redukce osová vni-vni Ø 400/Ø200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522.9 | 16 | -1696723111
41 | K | M349 | Redukce osová vni-vni Ø 355/Ø315 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 309.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309.75 | 16 | 2030375586
42 | K | M350 | Redukce osová vni-vni Ø 315/Ø200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302.4 | 16 | -585605002
43 | K | M351 | Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1905.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1905.75 | 16 | -1537995718
44 | K | M352 | Redukce pravoúhlá vni-vni Ø 355/Ø250 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 | 16 | 100985872
45 | K | M353 | Redukce pravoúhlá vni-vni Ø 355/Ø200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 488.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488.25 | 16 | 290094685
46 | K | M354 | Odbočka kruhová 90° Ø400-Ø400 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 303.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303.45 | 16 | 1935735161
47 | K | M355 | Odbočka kruhová 90° Ø400-Ø200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 493.5 | 16 | -1263073555
48 | K | M356 | Odbočka kruhová 90° Ø355-Ø355 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535.5 | 16 | 1998572028
49 | K | M357 | Odbočka kruhová 90° Ø355-Ø225 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535.5 | 16 | 616165177
50 | K | M358 | Odbočka kruhová 90° Ø355-Ø200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1375.5 | 16 | -1182302631
51 | K | M359 | Odbočka kruhová 90° Ø315-Ø315 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 880.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880.95 | 16 | 913752455
52 | K | M360 | Odbočka kruhová 90° Ø315-Ø200 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1247.4 | 16 | -955241366
53 | K | M361 | Odbočka kruhová 90° Ø225-Ø225 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854.7 | 16 | 96453810
54 | K | M362 | Kruhové potrubí Ø 400 mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 854.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854.7 | 16 | -2100628692
55 | K | M363 | Kruhové potrubí Ø 355 mm | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 970.2 | 16 | -942266880
56 | K | M364 | Kruhové potrubí Ø 315 mm | m | 14.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 677.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 677.25 | 16 | -1644333754
57 | K | M365 | Kruhové potrubí Ø 250 mm | m | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 740.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740.25 | 16 | -1029260317
58 | K | M366 | Kruhové potrubí Ø 225 mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5717.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5717.25 | 16 | -79591078
59 | K | M367 | Kruhové potrubí Ø 200 mm | m | 36.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4821.6 | 16 | 572170298
60 | K | M368 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5618.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5618.03 | 16 | 1400822677
61 | K | M369 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 845.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845.25 | 16 | 380232266
62 | K | M370 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5071.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5071.5 | 16 | 119012547
63 | K | M371 | Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 85 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 10922.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10922.63 | 16 | 181045837
64 | K | M372 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7350 | 16 | -95978288
65 | K | M373 | Lešení do výšky 8 m | m2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 69804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69804 | 16 | 1932548591
66 | K | M374 | Zkoušky zařízení, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15750 | 16 | 137626952
67 | K | M375 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 48105.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48105.75 | 16 | 1948697959
68 | K | M376 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4725 | 16 | -426071974
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 16 | 809914411
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575 | 16 | -741537966
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575 | 16 | 2082018652
[11 empty] | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2100 | 16 | 387281717