## List1
CMS Rakovník - administrativní budova - výměna 2 ks plynových kotlů, otopných těles
a část rozvodů ÚT
Pol. | Druh materiálu/práce | počet | Cena bez DPH
1. | kondenzační kotle 49 kw | 2
2. | expanzomat 140ng6 | 1
3. | dopouštěcí zařízení | 1
4. | neutralizační box s náplní | 1
5. | nahlížecí koleno | 1
6. | odvod kondenzatu + potrubí | 1
7. | ekvitermní regulace | 1
8. | kaskádový modul | 1
9. | spínací modul | 1
10. | čerpadlo (grundfos magma 3) | 1
11. | ntc čidla | set
12. | potrubí 100/125 odkouření 2x | 2
13. | adaptér 800x100-100/125 | 1
14. | uhlíková ocel dn 40 | kpl
15. | kk + podružný materiál | kpl
16. | plynovod včetně materiálu | kpl
17. | zednické a stavební práce | kpl
18. | revize TNS, plynu, komína | 1
19. | anuloid | 1
20. | projektová dokumentace | 1
21. | elektrozapojení MaR | 1
22. | montážní práce | kpl
23. | izolace potrubí tubex | kpl
24. | elektroinstalace | kpl
25. | dopravní náklady | kpl
26. | pojistné ventily | kpl
27. | teploměr, vypouštěcí ventil, manometr | 3
28. | filtry UT, dimenirilizační, pevných částic | 3
29. | demontáž kotelny | kpl
30. | zprovoznění MaR | kpl
31. | výměna radiátorů - 10 ks */ | kpl
32. | výměna části rozvodů ÚT-větve cca 31 m */ | kpl
| Cena bez DPH |  | 0
| DPH 21 % |  | 0
| Cena včetně DPH |  | 0
*/ viz příloha