## Dodávka STO a pasportizace
Dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO) a zpracování analýzy (pasportizace)
PTZS
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
1.1 | Detektor pohybu PIR BUS-1/BUS-2, optika 90°, měření teploty v místnosti, vyměnitelná optika 15,30,50m, pomocný vyvážený vstup s vlastní adresou | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.2 | Koncentrátor DUO 4in/2out, zápustná mont. BUS2/BUS1 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.3 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.4 | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 4 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.5 | Magnetický kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.6 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, 19 tlačítek, BUS-2 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.7 | Čtečka kompatibilní s kartami proX. Provedení bez klávesnice, komunikační rozhraní RS-485, možnost barevného podsvícení | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.8 | Čtečka kompatibilní s kartami proX. Vestavěná klávesnice se 16 tlačítky, včetně zapínání/vypínání střežení a spouštění uživatelských funkcí (F), komunikační rozhraní RS-485, možnost barevného podsvícení | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
1.9 | Přípojka 230V | kpl |  |  | 0 | 0
1.10 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | kpl |  |  | 0 | 0
1.11 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | ks |  |  | 0 | 0
1.12 | Provozní kniha | ks |  |  | 0 | 0
EKV
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
2.1 | Čtečka, bez klávesnice s podporou EMMF a Desfire EV2. Díky dvěma zabudovaným anténám je schopna multireaderového čtení – tj. 125 kHZ i 13,56 MHz. Je vybavena moderním čtecím modulem, díky kterému je kompatibilní s více než 60 mezinárodně zavedenými technologiemi RFID. Je možná vlastní parametrizace a volba RFID médií, které chcete ve Vaší společnosti používat. Umožňuje pohodlný a bezstarostný přechod na jiný typ karet, je-li to vyžadováno. Umožňuje připojení ke sběrnici UniBus. Dostupná i ve variantě pro využití ve venkovních prostorech. | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
2.2 | Docházkový terminál s barevným dotykovým LCD displejem a integrovanou RFID čtečkou. Umožňuje připojení externí čtečky Tango, externí čtečky s rozhraním Wiegand nebo ABA Track II a čtečky čárového kódu. Může navíc otevírat dveře. podporuje režim On-Line i Off-Line, má kapacitu přes 6000 RFID čipů, více než 100 přístupových modelů a ve své paměti může uchovat více než 50 000 událostí. | kpl |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
2.3 | Čtečka kompatibilní s kartami proX. Vestavěná klávesnice se 16 tlačítky, včetně zapínání/vypínání střežení a spouštění uživatelských funkcí (F), komunikační rozhraní RS-485. | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
2.4 | Odchodové tlačítko | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
2.5 | Řídící jednotka je určena pro výstavbu komplexních identifikačních systémů . Tato jednotka umožňuje řízení až 32 aplikačních a strukturních HW komponent. Je schopna pracovat v režimu On-line, i v režimu Off-line. Díky průběžné komunikaci s databází je schopna v režimu Off-line umožnit průchody a jiné požadavky až 20 000 osob a uchovat až 100 000 s nimi souvisejících událostí. Podporuje také systém PoE+, který umožňuje její napájení přímo z přípojky LAN k aktivnímu prvku místního informačního systému. | kpl |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
2.6 | Přípojka 230V | kpl |  |  | 0 | 0
2.7 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | kpl |  |  | 0 | 0
2.8 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | ks |  |  | 0 | 0
2.9 | Provozní kniha | ks |  |  | 0 | 0
EPS
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
3.1 | Kombinovaný opticko teplotní detektor kompatibilní se stávajícím systémem | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
3.2 | Teplotní detektor kompatibilní se stávajícím systémem | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
3.7 | Přípojka 230V | kpl |  |  | 0 | 0
3.8 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | kpl |  |  | 0 | 0
3.9 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | ks |  |  | 0 | 0
3.10 | Provozní kniha | ks |  |  | 0 | 0
CCTV
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
4.1 | kamera venkovní 270° - 4x objektiv fix 4,8 mm, Bezešvé spojení senzorů, Vícenásobné propracované PTZ zobrazované přes VMS, Přiblížení detailů v živém obrazu ale i ze záznamu (dewraping), Rozlišení až 12 MPx / Až 12,5 snímků za sekundu, SureVision 2.0 a současně WDR při nízké úrovni osvětlení, 8x analytické nástroje, ONVIF Profile S a Profile G, Kompatibilní se systémem Video Xpert, Digital Sentry, 270° model je dostupný v různých variantách a barvách 3 létá záruka | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
4.2 | Kamera venkovní 180° - 4x objektiv fix 4,8 mm, Bezešvé spojení senzorů, Vícenásobné propracované PTZ zobrazované přes VMS, Přiblížení detailů v živém obrazu ale i ze záznamu (dewraping), Rozlišení až 12 MPx / Až 12,5 snímků za sekundu, SureVision 2.0 a současně WDR při nízké úrovni osvětlení, 8x analytické nástroje, ONVIF Profile S a Profile G, Kompatibilní se systémem Video Xpert, Digital Sentry, 180° model je dostupný v různých variantách a barvách 3 létá záruka | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
4.3 | kamera pevná dome vnitřní s mikrofonem var. obj. 2,8 -12 mm, kódování videa H.265, H.264 Main, High, MJPEG, Rozlišení až 3 MP při 30 snímcích za sekundu, motorizovaný objektiv s automatickým zaostřováním a dálkovým zoomem, integrované adaptivní infračervené osvětlení až do vzdálenosti 30m, provozní teplota až 60 °C (modely pro ochranu životního prostředí), adresovatelné karty Micro SDHC a SDXC až do kapacity 2 TB, testovatelná kapacita 128 GB Sada Pro Analytics Suite včetně adaptivního pohybu, objektu. counting, detekce pohybu, sabotáž kamery, Napájení přes Ethernet (PoE nebo PoE+), 24 V AC, 12 V DC, technologie Smart Compression, odolné proti vandalismu podle IK10, kompatibilní se systémy správy videa v souladu s profily ONVIF S, G a T, záruka 3 roky | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
4.4 | Průmyslová centrální jednotka pro měření, řízení, kontrolu vstupů s podporou Event managementu, podpora funkce zakrytí kamery / strata signálu kamery. Výbava a funkce: Moduly LAN, RS485 MIOS bus / transparentní RS485 port, transparentní RS232 port, digitální vstupy s podporou vyvážených smyček, programovatelné relé Funkce watchdog, , podpora ovládání kamer přes HTTP/CGI příkazy (Axis, Panasonic, Riva, Samsung...), logování na SD kartu, Podpora MODBUS IO moduly podporují širokou škálu analogových I/O, digitálních I/O a relé výstupů IEC 61131-3 IDE pro průmyslové aplikace Vysoce odolný hardware s integrovanými přepěťovými ochranami Provozní teplota – 40°C do +70°C Podpora psaní uživatelských skriptů. Funkce L3 síťových služeb NAT, 802.1X, DHCP server, SNTP server/klient, LTE, SSH, openVPN, SNMPv3, SysLog Inventarizace LAN IP prvků. Integrovatelnost do IBŘS C4 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
4.5 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x FE PoE+(25.5W) port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
4.6 | Přípojka 230V | kpl |  |  | 0 | 0
4.7 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | kpl |  |  | 0 | 0
4.8 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | ks |  |  | 0 | 0
4.9 | Provozní kniha | ks |  |  | 0 | 0
(IBŘS)
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
5.1 | Upgrade stavajícího IBŘS | kpl |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
Jednotný čas
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
6.1 | Hlavní hodiny ELEKTROČAS EH - 81 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
6.2 | Linkový rozvaděč | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
6.3 | Ručičkové hodiny PS 102/24 | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
6.4 | Digitální hodiny | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
6.5 | Přípojka 230V | kpl |  |  | 0 | 0
6.6 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | kpl |  |  | 0 | 0
6.7 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | ks |  |  | 0 | 0
6.8 | Provozní kniha | ks |  |  | 0 | 0
Analýza (pasportizace)
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
7.1 | Zpracování Analýzy (pasportizace) | kpl |  |  | 0 | 0
Stavební úpravy
Položka | Popis | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena/jednotku vč. DPH (Kč) | Značka a typ | Poznámka
8.1 | Předstěna SDK pro opláštění stávajících rozvodů v prostoru velína 1133 | kpl |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
8.2 | Oprava omítky (sádrování, štukování v minimální míře). Součástí oprav není výmalba | m2 |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
8.3 | Zapravení prostupů kabeláže | kpl |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ
8.4 | Přípravné práce - zakrytí nábytku, koberců | hod |  |  | 0 | 0
8.5 | Protipožární ucpávka | ks |  |  | 0 | 0 | DOPLNÍ UCHAZEČ

## Servisní služby
Servis bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO)
|  | Cena za 1 měsíc bez DPH (Kč) | Cena za 48 měsíců bez DPH (Kč) | Sazba DPH (v %) | DPH (Kč) | Cena za 48 měsíců vč. DPH (Kč)
Průběžné servisní služby dle odst. 1.3.1 Smlouvy o poskytování servisních služeb |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Předpokládaný počet hodin za 48 měsíců | Cena za 1 hodinu bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet hodin bez DPH (Kč) | Sazba DPH (v %) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet hodin vč. DPH (Kč)
Služby servisního zásahu dle odst. 1.3.2 Smlouvy o poskytování servisních služeb | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Materiál a náhradní díly za 48 měsíců | Sazba DPH (v %) | DPH (Kč) | Cena za 48 měsíců vč. DPH (Kč)
Dodávka materiálu a náhradních dílů dle odst. 1.3.3 Smlouvy o poskytování servisních služeb |  |  | 300000 |  | 0 | 300000

## Celková cena za model
Celková cena za modelový příklad
Dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO) a zpracování analýzy (pasportizace)
Dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO) a zpracování analýzy (pasportizace) | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč)
Celková cena za PZTS | 0 | 0 | 0
Celková cena za EKV | 0 | 0 | 0
Celková cena za EPS | 0 | 0 | 0
Celková cena za CCTV | 0 | 0 | 0
Celková cena za (IBŘS) | 0 | 0 | 0
Celková cena za Jednotný čas | 0 | 0 | 0
Celková cena za Analýzu (pasportizaci) | 0 | 0 | 0
Celková cena za Stavební úpravy | 0 | 0 | 0
Servis bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO) | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč)
Průběžné servisní služby dle odst. 1.3.1 Smlouvy o poskytování servisních služeb | 0 | 0 | 0
Služby servisního zásahu dle odst. 1.3.2 Smlouvy o poskytování servisních služeb | 0 | 0 | 0
Služby servisního zásahu dle odst. 1.3.3 Smlouvy o poskytování servisních služeb | 300000 | 0 | 300000
Cena za modelový příklad celkem | 300000 | 0 | 300000

## Model Dodávky STO, pasportizace
Dodávka bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany (STO) a zpracování analýzy (pasportizace)
PTZS
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
1.1 | Detektor pohybu PIR BUS-1/BUS-2, optika 90°, měření teploty v místnosti, vyměnitelná optika 15,30,50m, pomocný vyvážený vstup s vlastní adresou | 211 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | Koncentrátor DUO 4in/2out, zápustná mont. BUS2/BUS1 | 110 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | 134 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | Tísňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 4 | 22 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.5 | Magnetický kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | 1299 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7 | LCD/LED Klávesnice (komplet), bílá, 19 tlačítek, BUS-2 | 38 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.8 | Čtečka kompatibilní s kartami proX. Provedení bez klávesnice, komunikační rozhraní RS-485, možnost barevného podsvícení | 12 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.9 | Čtečka kompatibilní s kartami proX. Vestavěná klávesnice se 16 tlačítky, včetně zapínání/vypínání střežení a spouštění uživatelských funkcí (F), komunikační rozhraní RS-485, možnost barevného podsvícení | 15 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.10 | Přípojka 230V | 22 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.11 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | 26 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.12 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | 44 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.13 | Provozní kniha | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EKV
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
2.1 | Čtečka, bez klávesnice s podporou EMMF a Desfire EV2. Díky dvěma zabudovaným anténám je schopna multireaderového čtení – tj. 125 kHZ i 13,56 MHz. Je vybavena moderním čtecím modulem, díky kterému je kompatibilní s více než 60 mezinárodně zavedenými technologiemi RFID. Je možná vlastní parametrizace a volba RFID médií, které chcete ve Vaší společnosti používat. Umožňuje pohodlný a bezstarostný přechod na jiný typ karet, je-li to vyžadováno. Umožňuje připojení ke sběrnici UniBus. Dostupná i ve variantě pro využití ve venkovních prostorech. | 22 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | Docházkový terminál s barevným dotykovým LCD displejem a integrovanou RFID čtečkou. Umožňuje připojení externí čtečky Tango, externí čtečky s rozhraním Wiegand nebo ABA Track II a čtečky čárového kódu. Může navíc otevírat dveře. podporuje režim On-Line i Off-Line, má kapacitu přes 6000 RFID čipů, více než 100 přístupových modelů a ve své paměti může uchovat více než 50 000 událostí. | 12 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3 | Čtečka kompatibilní s kartami proX. Vestavěná klávesnice se 16 tlačítky, včetně zapínání/vypínání střežení a spouštění uživatelských funkcí (F), komunikační rozhraní RS-485. | 16 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.4 | Odchodové tlačítko | 22 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.5 | Řídící jednotka je určena pro výstavbu komplexních identifikačních systémů . Tato jednotka umožňuje řízení až 32 aplikačních a strukturních HW komponent. Je schopna pracovat v režimu On-line, i v režimu Off-line. Díky průběžné komunikaci s databází je schopna v režimu Off-line umožnit průchody a jiné požadavky až 20 000 osob a uchovat až 100 000 s nimi souvisejících událostí. Podporuje také systém PoE+, který umožňuje její napájení přímo z přípojky LAN k aktivnímu prvku místního informačního systému. | 14 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.6 | Přípojka 230V (uveďte cenu za 1m) - kabel | 20 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.7 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | 18 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.8 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | 28 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.9 | Provozní kniha | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EPS
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
3.1 | Kombinovaný opticko teplotní detektor kompatibilní se stávajícím systémem | 300 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Teplotní detektor kompatibilní se stávajícím systémem | 22 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.7 | Přípojka 230V (uveďte cenu za 1m) - kabel | 10 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.8 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | 12 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.9 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | 30 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.10 | Provozní kniha | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
CCTV
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
4.1 | kamera venkovní 270° - 4x objektiv fix 4,8 mm, Bezešvé spojení senzorů, Vícenásobné propracované PTZ zobrazované přes VMS, Přiblížení detailů v živém obrazu ale i ze záznamu (dewraping), Rozlišení až 12 MPx / Až 12,5 snímků za sekundu, SureVision 2.0 a současně WDR při nízké úrovni osvětlení, 8x analytické nástroje, ONVIF Profile S a Profile G, Kompatibilní se systémem Video Xpert, Digital Sentry, 270° model je dostupný v různých variantách a barvách 3 létá záruka | 10 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 | Kamera venkovní 180° - 4x objektiv fix 4,8 mm, Bezešvé spojení senzorů, Vícenásobné propracované PTZ zobrazované přes VMS, Přiblížení detailů v živém obrazu ale i ze záznamu (dewraping), Rozlišení až 12 MPx / Až 12,5 snímků za sekundu, SureVision 2.0 a současně WDR při nízké úrovni osvětlení, 8x analytické nástroje, ONVIF Profile S a Profile G, Kompatibilní se systémem Video Xpert, Digital Sentry, 180° model je dostupný v různých variantách a barvách 3 létá záruka | 12 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 | kamera pevná dome vnitřní s mikrofonem var. obj. 2,8 -12 mm, kódování videa H.265, H.264 Main, High, MJPEG, Rozlišení až 3 MP při 30 snímcích za sekundu, motorizovaný objektiv s automatickým zaostřováním a dálkovým zoomem, integrované adaptivní infračervené osvětlení až do vzdálenosti 30m, provozní teplota až 60 °C (modely pro ochranu životního prostředí), adresovatelné karty Micro SDHC a SDXC až do kapacity 2 TB, testovatelná kapacita 128 GB Sada Pro Analytics Suite včetně adaptivního pohybu, objektu. counting, detekce pohybu, sabotáž kamery, Napájení přes Ethernet (PoE nebo PoE+), 24 V AC, 12 V DC, technologie Smart Compression, odolné proti vandalismu podle IK10, kompatibilní se systémy správy videa v souladu s profily ONVIF S, G a T, záruka 3 roky | 30 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4 | Průmyslová centrální jednotka pro měření, řízení, kontrolu vstupů s podporou Event managementu, podpora funkce zakrytí kamery / strata signálu kamery. Výbava a funkce: Moduly LAN, RS485 MIOS bus / transparentní RS485 port, transparentní RS232 port, digitální vstupy s podporou vyvážených smyček, programovatelné relé Funkce watchdog, , podpora ovládání kamer přes HTTP/CGI příkazy (Axis, Panasonic, Riva, Samsung...), logování na SD kartu, Podpora MODBUS IO moduly podporují širokou škálu analogových I/O, digitálních I/O a relé výstupů IEC 61131-3 IDE pro průmyslové aplikace Vysoce odolný hardware s integrovanými přepěťovými ochranami Provozní teplota – 40°C do +70°C Podpora psaní uživatelských skriptů. Funkce L3 síťových služeb NAT, 802.1X, DHCP server, SNTP server/klient, LTE, SSH, openVPN, SNMPv3, SysLog Inventarizace LAN IP prvků. Integrovatelnost do IBŘS C4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.5 | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x FE PoE+(25.5W) port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | 5 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.6 | Přípojka 230V (uveďte cenu za 1m) - kabel | 15 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.7 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | 22 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.8 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | 45 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.9 | Provozní kniha | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Centrální dohledové pracoviště - integrovaný řídící bezpečnostní systém (GŘNS)
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
5.1 | Upgrade stavajícího IBŘS | 4 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Jednotný čas
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
6.1 | Hlavní hodiny ELEKTROČAS EH - 81 | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.2 | Linkový rozvaděč | 3 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.3 | Ručičkové hodiny PS 102/24 | 157 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.4 | Digitální hodiny | 157 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.5 | Přípojka 230V (uveďte cenu za 1m) - kabel | 22 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.6 | Instalace samostatného jištění dle zvolené technologie včetně vybavení rozvaděče 230V | 24 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.7 | Průraz ve stěně (železobeton do 80 cm, v průměru 30mm,včetně protipožární ochrany) | 18 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
6.8 | Provozní kniha | 1 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Analýza (pasportizace)
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
7.1 | Zpracování Analýzy (pasportizace) | 4 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Stavební úpravy
Položka | Popis | Předpokládaný počet za 48 měsíců | Jednotka | Cena/jednotku bez DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | Cena za předpokládaný počet jednotek vč. DPH (Kč)
8.1 | Předstěna SDK pro opláštění stávajících rozvodů v prostoru velína 1133 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.2 | Oprava omítky (sádrování, štukování v minimální míře). Součástí oprav není výmalba | 15 | m2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.3 | Zapravení prostupů kabeláže | 22 | kpl | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.4 | Přípravné práce - zakrytí nábytku, koberců | 24 | hod | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
8.5 | Protipožární ucpávka | 4 | ks | 0 | 0 | 0% | 0 | 0

## Poznámky k modelovému příkladu
ref.# | Poznámka
1 | Uchazeč doplní žlutě zvýrazněná pole, obsah ostatních buněk se doplní automaticky
2 | Jednotlivé položky musí splňovat požadavky na celkové technologické řešení STO dle Přílohy č. 1 závazného návrhu rámcové dohody a zároveň vyhovět požadavkům modelového příkladu
3 | Technologie nabízené v rámci ceníku musejí být nové (nikoliv repasované)
4 | Veškeré ceny uvedené v rámci ceníku jsou závazné po celou dobu trvání závazků z rámcové smlouvy a prováděcích smluv.
5 | Je-li ve sloupci poznámka uvedeno [DOPLNÍ UCHAZEČ], jsou uchazeči povinni uvést specifikaci této položky. Podrobnosti viz odst. 5.1 zadávací dokumentace.
6 | Modelový příklad bude uchazečem doplněn jednotkovými cenami uvedenými v jednotkovém ceníku a cenami za poskytování servisních služeb, uvedenými v předloženém návrhu smlouvy o poskytování servisních služeb.