## Bilance spotřeb a nákladů
SPOTŘEBY Muzeum
|  |  |  | Elektřina |  |  |  | Voda + stočné
|  |  |  | OM1 - 859182400601632834 |  |  |  | OM1 - 9647970 (I15JA204699)
|  | VT (MWh) | NT (MWh) | MWh | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Kč/MWh | m3 | Kč bez DPH | Kč vč. DPH | Kč/m3
2019 | Leden | 5.588 | 31.657 | 37.245 | 83086.7769 | 100535 | 2699.2885 | 125 | 10831.25 | 12455.9375 | 99.6475 | Leden | 2019
| Únor | 4.378 | 25.662 | 30.04 | 69312.3967 | 83868 | 2791.8775 |  |  |  |  | Únor
| Březen | 3.928 | 22.284 | 26.212 | 61308.2645 | 74183 | 2830.116 |  |  |  |  | Březen
| Duben | 2.662 | 14.343 | 17.005 | 41615.7025 | 50355 | 2961.1879 |  |  |  |  | Duben
| Květen | 2.531 | 8.62 | 11.151 | 30717.8926 | 37168.65 | 3333.2123 |  |  |  |  | Květen
| Červen | 1.436 | 0.839 | 2.275 | 12035.5372 | 14563 | 6401.3187 | 168 | 14557.2 | 16740.78 | 99.6475 | Červen
| Červenec | 1.322 | 0.471 | 1.793 | 11368.595 | 13756 | 7672.058 |  |  |  |  | Červenec
| Srpen | 1.44 | 0.461 | 1.901 | 13585.124 | 16438 | 8647.0279 |  |  |  |  | Srpen
| Září | 1.29 | 2.037 | 3.327 | 32055.3719 | 38787 | 11658.2507 |  |  |  |  | Září
| Říjen | 2.356 | 9.768 | 12.124 | 32055.3719 | 38787 | 3199.1917 |  |  |  |  | Říjen
| Listopad | 3.419 | 21.253 | 24.672 | 57298.3471 | 69331 | 2810.1086 | 41 | 3552.65 | 4085.5475 | 99.6475 | Listopad
| Prosinec | 3.204 | 25.172 | 28.376 | 62990.9091 | 76219 | 2686.0375 |  |  |  |  | Prosinec
2020 | Leden | 3.288 | 28.818 | 32.106 | 72244.124 | 87415.39 | 2722.712 | 106 | 9670.78 | 10637.858 | 100.3572 | Leden | 2020
| Únor | 3.936 | 25.652 | 29.588 | 69675.2066 | 84307 | 2849.3646 |  |  |  |  | Únor
| Březen | 2.304 | 20.457 | 22.761 | 54569.4215 | 66029 | 2900.971 |  |  |  |  | Březen
| Duben | 1.091 | 10.931 | 12.022 | 24990.0826 | 30238 | 2515.2221 |  |  |  |  | Duben
| Květen | 1.595 | 6.103 | 7.698 | 22450.4132 | 27165 | 3528.8387 | 242 | 23021.46 | 25323.606 | 104.643 | Květen
| Červen | 1.189 | 2.168 | 3.357 | 12785.9504 | 15471 | 4608.5791 |  |  |  |  | Červen
| Červenec | 1.333 | 0.434 | 1.767 | 9838.843 | 11905 | 6737.408 |  |  |  |  | Červenec
| Srpen | 1.304 | 0.469 | 1.773 | 9791.7355 | 11848 | 6682.4591 |  |  |  |  | Srpen
| Září | 1.306 | 0.945 | 2.251 | 10769.4215 | 13031 | 5788.9827 |  |  |  |  | Září
| Říjen | 1.446 | 11.815 | 13.261 | 33480.1653 | 40511 | 3054.8978 |  |  |  |  | Říjen
| Listopad | 1.797 | 18.441 | 20.238 | 48403.3058 | 58568 | 2893.9619 | 21 | 1997.64 | 2197.404 | 104.6383 | Listopad
| Prosinec | 3.014 | 24.458 | 27.472 | 64545.4545 | 78100 | 2842.8946 |  |  |  |  | Prosinec
2021 | Leden | 2.346 | 26.568 | 28.914 | 62128.0992 | 75175 | 2599.9516 | 45 | 4366.8 | 4803.48 | 106.744 | Leden | 2021
| Únor | 1.8 | 26.079 | 27.879 | 59229.7521 | 71668 | 2570.6804 |  |  |  |  | Únor
| Březen | 1.11 | 20.453 | 21.563 | 46080.1653 | 55757 | 2585.7719 |  |  |  |  | Březen
| Duben | 0.935 | 13.065 | 14 | 31558.6777 | 38186 | 2727.5714 | 625 | 60650 | 66715 | 106.744 | Duben
| Květen | 1.177 | 3.529 | 4.706 | 23113.2231 | 27967 | 5942.8389 |  |  |  |  | Květen
| Červen | 1.422 | 1.306 | 2.728 | 11322.314 | 13700 | 5021.9941 |  |  |  |  | Červen
| Červenec | 1.388 | 0.591 | 1.979 | 9852.8926 | 11922 | 6024.2547 |  |  |  |  | Červenec
| Srpen | 1.421 | 0.801 | 2.222 | 10371.0744 | 12549 | 5647.6148 |  |  |  |  | Srpen
| Září | 1.286 | 2.278 | 3.564 | 12635.5372 | 15289 | 4289.8429 |  |  |  |  | Září
| Říjen | 3.27 | 13.295 | 16.565 | 40764.4628 | 49325 | 2977.6637 |  |  |  |  | Říjen
| Listopad | 5.095 | 21.482 | 26.577 | 52053.719 | 62985 | 2369.9063 |  |  |  |  | Listopad
| Prosinec | 4.529 | 25.594 | 30.123 | 56119.0083 | 67904 | 2254.2243 | 35 | 3396.4 | 3736.04 | 106.744 | Prosinec
Note on K5: Autor: pouze vodné a stočné, nikoliv srážkovou vodu

## Otopná soustava
OTOPNÁ SOUSTAVA
Zdroj tepla (zásobování teplem, vlastní kotelna, …) | Akumulační kamna 295 kW Přímotopy 6,2 kW Ele.podlahovka 18,75 kW
Počet topných větví (topných okruhů) | 0
Jsou okruhy vybaveny směšováním? (ANO/NE) (jsou samostatně regulovány?) | NE
Kdo zajišťuje regulaci otopné soustavy? | Muzeum
Kdo zajišťuje obsluhu řídicího systému? | Správce
Počet otopných těles | Akumulační kamna 65 ks Přímotopy 10 ks Ele.podlahovka 5 ks
z toho počet těles bez termostatických ventilů (TRV) (ventily jsou armatury pod regulačními hlavicemi) | 48
Rok instalace TRV | X
Jsou TRV funkční? (ANO/NE) | X

## Osvětlení
NEŘEŠENO V RÁMCI EPC ANI OPŽP …. Vyměňují po vlastní ose průběžně
SO-05 |  | Muzeum | Referenční stav | [6 empty] | Navrhované řešení
Ozn. Místnosti | místnost / prostor | typ svítidla | množství svítidel | příkon zdroje | ztráty | celkový příkon svítidla vč. předřadníku | definovaná délka užívání | soudobost všech svítidel | spotřeba el. energie | nový typ svítidla | nové množství svítidel | nový příkon celkem | úspora vlivem regulace svítidel | nová spotřeba el. energie | úspora el. energie | úspora nákladů na el. energii
|  |  | ks | W | % | W | h/rok | % | kWh/rok |  | ks | W | % | kWh/rok | kWh/rok | Kč s DPH/rok
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
[5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | CELKEM | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Spotřebiče vody
VYUŽITÍ VODY |  |  |  |  | Číslo místnosti dle PD | Název místnosti dle PD | Využití vody
[7 empty] | Spotřebič | Typ zařízení | Počet | Osazeno perlátorem
Spotřebič | Typ zařízení | Počet armatur (ks) | % z celkové spotřeby vody | Jsou osazeny perlátory (umyvadla, sprchy) a WC stopy (závažíčka ve WC)? (ANO/NE) |  |  |  |  | ks | Ano/Ne
umyvadla (umývárny) | klasické kohouty |  |  |  | 1.NP | Domeček
| páková baterie | 30 | 25% | NE | 1 | Rozvodna NN Muzea | NA | NA | NA | NA
sprchy | kohouty |  |  |  | 2 | Rozvodna NN STE
| páková baterie | 10 | 5% |  | 3 | Rozvodna trafo
| tlačítko |  |  |  | 4 | kancelář | NA | NA | NA | NA
WC | s oddělenou nádržkou |  |  |  | 5 | šatna | pračka | pračka | 1 | NA
| kombi | 10 | 15% | NE
| geberit | 5 | 10% | NE | 6 | umývárna | sprcha | páka | 1 | ano
pisoáry | manuální splachování | 10 | 10% | - |  |  | umyvadlo | páka | 1 | ano
| splachování na čidlo |  |  | - |  |  | výlevka | páka | 1 | ano
ostatní | úklid, spotřeba v kuchyni, zalévání zahrady apod. | - | 35% | - | 7 | wc | splachovadlo | splachovadlo | 1 | NA
|  |  | 100% |  | 8 | chodba | NA | NA | NA | NA
Jaký podíl na spotřebě studené vody má teplá voda (odhad v %)? |  |  |  |  | 9 | depozitář | dřez | klasický kohout | 1 | ne
[5 empty] | 10 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 11 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 12 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2.NP | Domeček
[5 empty] | 1 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 3 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 4 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 1.NP | Konírna
[5 empty] | 001 | vstupní prostor | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 003 | podesta | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 004 | úklidová komora | výlevka | páka | 1 | ano
[5 empty] | 005 | kuchyňka | umyvadlo | páka | 1 | ano
[5 empty] | 006 | sklad | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 010 | WC | umyvadlo | páka | 2 | ano
[7 empty] | splachovadlo | páka | 2 | úsporné
[5 empty] | 011 | výstavní sál | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 012 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 013 | výstavní sál | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2.NP | Konírna
[5 empty] | 100 | Vstupní prostor | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 101 | Šatna návštěvníků | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 102 | Schodiště do podkroví | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 103 | WC - ženy | umyvadlo | páka | 2 | ano
[7 empty] | splachovadlo | úsporné | 2 | NA
[5 empty] | 104 | WC - muži | umyvadlo | páka | 2 | ano
[7 empty] | splachovadlo | úsporné | 1 | NA
[7 empty] | pisoár | automat | 2 | NA
[5 empty] | 105 | Předsíň WC | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 106 | Uúklidová komora | výlevka | páka | 1 | ano
[5 empty] | 107 | Venkovní komunikační pavlač | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 108 | Venkovní schodiště do 1. patra | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 109 | Předprostor vystavního sálu | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 110 | Občerstvení | dřez | kohout | 1 | ano
[7 empty] | dřez | kohout | 1 | ne
[5 empty] | 111 | Velký výstavní sál | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 112 | Sklad + schodiště do podkroví | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 7 | Schodiště do 1. patra | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 8 | Stolový nákladní výtah | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 14 | Schodiště z 1. patra | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 15 | Pohled do prostor v přízemí | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 3.NP | Konírna
[5 empty] | 200 | Depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 201 | Vyrovnávací schodiště depozitáře | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 202 | Depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 203 | Sklad | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 204 | Schodiště do podkroví | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 8 | Stolový nákladní výtah | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 102 | Schodiště do podkroví | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 111 | Pohled do velkého výstavního sálu | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 1.NP | Mince
[5 empty] | 1 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 3 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 4 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 5 | úklidová komora | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 6 | průjezd - vstupní hala | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 7 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 8 | pokladna, informační centrum | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 9 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 10 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 11 | kuchyňka | dřez | páka | 1 | ano
[5 empty] | 12 | toaleta | umyvadlo | kohout | 1 | ne
[7 empty] | splachovadlo | manuální | 1 | NA
[5 empty] | 13 | toaleta | umyvadlo | kohout | 1 | ne
[7 empty] | splachovadlo | manuální | 1 | NA
[5 empty] | 14 | zasedací místnost | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 15 | sklad pod schodištěm | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2.NP | Mince
[5 empty] | 1 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 3 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 4 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 5 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 6 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 7 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 8 | expozice | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 9 | sklad | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 10 | kuchyňka | dřez | páka | 1 | ano
[5 empty] | 11 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 12 | toaleta | umyvadlo | páka | 1 | ano
[7 empty] | splachovadlo | manuální | 1 | NA
[5 empty] | 13 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 14 | kancelář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 15 | kancelář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 16 | schodiště do podkroví | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 3.NP | Mince
[5 empty] | 1 | kancelář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 2 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 3 | schodiště | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 4 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 5 | komora | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 6 | toaleta | umyvadlo | kohout | 1 | ne
[7 empty] | splachovadlo | manuální | 1 | NA
[5 empty] | 7 | sprchový kout | sprcha | páka | 1 | NA
[5 empty] | 8 | umývárna | umyvadlo | kohout | 1 | ne
[5 empty] | 9 | sklad | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 10 | sklad/archiv | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 11 | kancelář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 12 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 13 | knihovna/kancelář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 14 | chodba | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 15 | depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 16 | komora/depozitář | NA | NA | NA | NA
[5 empty] | 17 | depozitář | NA | NA | NA | NA
Note on K7: Jan Váňa: nemáme přístup ani nevíme, zda je tam osvětlení napájeno přes náš elektroměr
Note on K8: Jan Váňa: nemáme přístup, ani nevíme, zda je tam osvětlení napájeno přes náš elektroměr
Note on K9: Jan Váňa: je tam sklad hmotné dokumentace
Note on K10: Jan Váňa: prádelna
Note on M10: Jan Váňa: automatická pračka, příkon 2,5 kW ???
Note on K17: Jan Váňa: dílna
Note on M17: Jan Váňa: malý boiler s beztlakým klasickým kohoutem, příkon odhaduji na 1 - 1,5 kW
Note on K19: Jan Váňa: kancelář, ovšem vypadá plošně jinak
Note on K20: Jan Váňa: dílna
Note on K23: Jan Váňa: dílna
Note on K24: Jan Váňa: dílna
Note on K25: Jan Váňa: dílna
Note on K26: Jan Váňa: dílna
Note on K31: Jan Váňa: slouží jako skládek
Note on K32: Jan Váňa: nyní sklad
Note on O57: Jan Váňa: ale lze osadit, je závit, jen chybí perlátor
Note on K66: Jan Váňa: nouzový východ
Note on K69: Jan Váňa: neexistuje
Note on K74: Jan Váňa: nějak často se opakuje
Note on K75: Jan Váňa: to nic není - sál je přes první patro a podkroví