## položky
SOŠ a SOU Neratovice – Nákup vybavení pro tvorbu výukového systému - instalatér
Poř.č. | Požadované zboží, popis, specifikace | MJ | Množství | Maximální cena za jednotku bez DPH | Nabízené zboží, popis, specifikace | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena s DPH
Dodávky:
1 | plechové stojany - modul 01-06, děrovaný plech, lakovaný, rozměr (1 x 2,2 m) | kus | 5 | 7400 |  | 0 | 0 | 0
2 | závěsný systém - úchytky | kus | 52 | 650 |  | 0 | 0 | 0
3 | potrubí měděné lisované, průměry 15x1, 22x1, 28x1,5 | m | 94 | 350 |  | 0 | 0 | 0
4 | armatury - regulační DN 20 | kus | 8 | 3900 |  | 0 | 0 | 0
5 | armatury - měřiče tepla DN 20 | kus | 6 | 4800 |  | 0 | 0 | 0
6 | armatury - uzavírací DN 25 | kus | 12 | 2600 |  | 0 | 0 | 0
7 | manometry, teploměry, měřiče tepla | kus | 15 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
8 | kotel elektrický - výkon 9 kW | kus | 1 | 29000 |  | 0 | 0 | 0
9 | lišta na uchycení, expanzní nádoba, čerpadlo, pojistný ventil - příslušenství ke kotli | kus | 1 | 10000 |  | 0 | 0 | 0
10 | rozdělovač+sběrač 100/100 | větve | 4 | 9000 |  | 0 | 0 | 0
11 | hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - průtok 2,5 m³/h | kus | 1 | 12500 |  | 0 | 0 | 0
12 | ohřívač 200l vč. příslušenství | kus | 1 | 19600 |  | 0 | 0 | 0
13 | otopná tělesa, deskové radiátory ocelové - 400/600 | kus | 2 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
14 | otopná tělesa - žebrové radiátory hliníkové - 400/400 | kus | 4 | 6500 |  | 0 | 0 | 0
15 | oběhová čerpadla, DN 25 | kus | 5 | 12500 |  | 0 | 0 | 0
16 | kabely elektroinstalace | m | 74 | 550 |  | 0 | 0 | 0
17 | notebook - min. 15.6" OLED 2880 × 1620 120Hz, min. RAM 16GB DDR4, kom. s Intel Iris Xe Graphics, SSD min. 1000GB, kompatibilní s Windows 11 Home | kus | 1 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
18 | rozvaděč MaR | kus | 2 | 20000 |  | 0 | 0 | 0
19 | svorkovnice | kus | 5 | 6000 |  | 0 | 0 | 0
20 | řídící systém AMIT - řízení elektrického kotle | kus | 1 | 22000 |  | 0 | 0 | 0
21 | řídící systém AMIT - řízení topného systému | kus | 1 | 27000 |  | 0 | 0 | 0
22 | vizualizace vč. SW | kus | 2 | 16500 |  | 0 | 0 | 0
23 | výukové animace systému | kus | 5 | 7500 |  | 0 | 0 | 0
24 | doprava | kus | 1 | 37000 |  | 0 | 0 | 0
25 | výkresová dokumentace zapojení | kus | 1 | 29000 |  | 0 | 0 | 0
26 | 3D modely v prostoru | kus | 5 | 7600 |  | 0 | 0 | 0
Po sestavení žáky - uvedení do provozu:
1 | revize - elektro, tlaková zařízení | kus | 4 | 6500 |  | 0 | 0 | 0
2 | spuštění systému, zprovoznění, zkoušky, nastavení systému měření a regulace | kus | 1 | 30000 |  | 0 | 0 | 0
3 | zaškolení | hod | 4 | 8000 |  | 0 | 0 | 0
4 | podklady pro výukové metodiky | kus | 1 | 28000 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 | 0
Dne: 14.09.2023