Technická specifikace

Dodávka 10 kusů mobilních nezávislých zdrojů elektrické energie

Mobilní nezávislý zdroj elektrické energie

Minimální výkon – 6 kVA, 4 kW

Frekvence – 50 Hz

Napětí – 400/230 V

Systém startu – ruční/elektrický

Minimální výkon motoru – 10 HP

Minimální objem cm3 – 250

Alternátor: synchronní krytí: IP 23

Max. hmotnost – 90 kg

Příslušenství – podvozek, uzemňovací kolík, měřič MTH

Minimální velikost nádrže – 5 l